## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [19 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 10 У-Алексеево ТСН 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Биричево ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Биричево ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Варжа ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Гаврино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 10 У-Алексеево-Село 1 ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Теплогорье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Теплогорье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ап (xml Пирамида)
00:00 - 00:30 | 153.6 | 196.8 |  | 2.4 | [6 empty] | 60 | 0 |  |  | 35.2 | 0
00:30 - 01:00 | 158.4 | 204.8 |  | 2.6 | [6 empty] | 61.8 | 0 |  |  | 36 | 0
01:00 - 01:30 | 156.8 | 201.6 |  | 2.6 | [6 empty] | 61.2 | 0 |  |  | 36.2 | 0
01:30 - 02:00 | 156.8 | 200 |  | 2.6 | [6 empty] | 60.9 | 0 |  |  | 35.8 | 0
02:00 - 02:30 | 153.6 | 196.8 |  | 2.4 | [6 empty] | 60.9 | 0 |  |  | 35.4 | 0
02:30 - 03:00 | 153.6 | 200 |  | 2.6 | [6 empty] | 61.2 | 0 |  |  | 36.4 | 0
03:00 - 03:30 | 156.8 | 196.8 |  | 2.4 | [6 empty] | 60.3 | 0 |  |  | 36.8 | 0
03:30 - 04:00 | 153.6 | 200 |  | 2.6 | [6 empty] | 62.1 | 0 |  |  | 36.4 | 0
04:00 - 04:30 | 152 | 196.8 |  | 2.6 | [6 empty] | 60.3 | 0 |  |  | 35.6 | 0
04:30 - 05:00 | 152 | 195.2 |  | 2.6 | [6 empty] | 59.1 | 0 |  |  | 35.2 | 0
05:00 - 05:30 | 150.4 | 193.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 59.4 | 0 |  |  | 36 | 0
06:30 - 06:00 | 148.8 | 192 |  | 2.4 | [6 empty] | 58.5 | 0 |  |  | 35.8 | 0
06:00 - 06:30 | 147.2 | 187.2 |  | 2.2 | [6 empty] | 56.7 | 0 |  |  | 35.4 | 0
06:30 - 07:00 | 152 | 185.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 57.6 | 0 |  |  | 34.2 | 0
07:00 - 07:30 | 144 | 184 |  | 2.2 | [6 empty] | 56.1 | 0 |  |  | 34 | 0
07:30 - 08:00 | 142.4 | 180.8 |  | 2.2 | [6 empty] | 57.6 | 0 |  |  | 32.8 | 0
08:00 - 08:30 | 206.4 | 200 |  | 5.4 | [6 empty] | 56.4 | 0 |  |  | 29.4 | 0
08:30 - 09:00 | 212.8 | 241.6 |  | 6 | [6 empty] | 65.7 | 0 |  |  | 29.6 | 0
09:00 - 09:30 | 190.4 | 249.6 |  | 6 | [6 empty] | 71.7 | 0 |  |  | 29.4 | 0
9:30 - 10:00 | 182.4 | 228.8 |  | 6.2 | [6 empty] | 73.8 | 0 |  |  | 30.2 | 0
10:00 - 10:30 | 193.6 | 227.2 |  | 6.4 | [6 empty] | 69.9 | 0 |  |  | 31.8 | 0
10:30 - 11:00 | 176 | 246.4 |  | 6.2 | [6 empty] | 72.3 | 0 |  |  | 30.2 | 0
11:00 - 11:30 | 179.2 | 233.6 |  | 4 | [6 empty] | 71.4 | 0 |  |  | 29.8 | 0
11:30 - 12:00 | 177.6 | 228.8 |  | 3.2 | [6 empty] | 69.3 | 0 |  |  | 30.4 | 0
12:00 - 12:30 | 179.2 | 196.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 61.8 | 0 |  |  | 30.2 | 0
12:30 - 13:00 | 156.8 | 184 |  | 3.2 | [6 empty] | 58.5 | 0 |  |  | 30.2 | 0
13:00 - 13:30 | 176 | 225.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 60.9 | 0 |  |  | 27.8 | 0
13:30 - 14:00 | 169.6 | 225.6 |  | 2.6 | [6 empty] | 63.3 | 0 |  |  | 28 | 0
14:00 - 14:30 | 184 | 251.2 |  | 3 | [6 empty] | 69 | 0 |  |  | 29.8 | 0
14:30 - 15:00 | 185.6 | 225.6 |  | 3.4 | [6 empty] | 66 | 0 |  |  | 31 | 0
15:00 - 15:30 | 177.6 | 220.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 71.7 | 0 |  |  | 32.8 | 0
15:30 - 16:00 | 179.2 | 283.2 |  | 3 | [6 empty] | 70.5 | 0 |  |  | 35 | 0
16:00 - 16:30 | 179.2 | 292.8 |  | 3.2 | [6 empty] | 69 | 0 |  |  | 36.2 | 0
16:30 - 17:00 | 176 | 251.2 |  | 3.4 | [6 empty] | 66 | 0 |  |  | 37.8 | 0
17:00 - 17:30 | 160 | 203.2 |  | 2.6 | [6 empty] | 62.1 | 0 |  |  | 36.6 | 0
17:30 - 18:00 | 155.2 | 203.2 |  | 2.4 | [6 empty] | 58.8 | 0 |  |  | 35.4 | 0
18:00 - 18:30 | 155.2 | 204.8 |  | 2.4 | [6 empty] | 59.7 | 0 |  |  | 36.4 | 0
18:30 - 19:00 | 152 | 206.4 |  | 2.4 | [6 empty] | 62.7 | 0 |  |  | 34.8 | 0
19:00 - 19:30 | 156.8 | 200 |  | 2.6 | [6 empty] | 61.8 | 0 |  |  | 36.6 | 0
19:30 - 20:00 | 161.6 | 204.8 |  | 2.6 | [6 empty] | 62.7 | 0 |  |  | 38 | 0
20:00 - 20:30 | 161.6 | 209.6 |  | 2.6 | [6 empty] | 62.7 | 0 |  |  | 37.2 | 0
20:30 - 21:00 | 160 | 214.4 |  | 2.6 | [6 empty] | 63.6 | 0 |  |  | 36.8 | 0
21:00 - 21:30 | 156.8 | 204.8 |  | 2.4 | [6 empty] | 61.5 | 0 |  |  | 36.4 | 0
21:30 - 22:00 | 153.6 | 201.6 |  | 2.4 | [6 empty] | 59.7 | 0 |  |  | 35.6 | 0
22:00 - 22:30 | 156.8 | 201.6 |  | 2.6 | [6 empty] | 61.2 | 0 |  |  | 36.2 | 0
22:30 - 23:00 | 156.8 | 200 |  | 2.4 | [6 empty] | 59.1 | 0 |  |  | 35.2 | 0
23:00 - 23:30 | 156.8 | 200 |  | 2.6 | [6 empty] | 58.2 | 0 |  |  | 35.6 | 0
23:30 - 00:00 | 158.4 | 200 |  | 2.4 | [6 empty] | 61.2 | 0 |  |  | 35.6 | 0
Сумма | 7915.2 | 10179.2 | 0 | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.9 | 0 | 0 | 0 | 1633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч