## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 10 Байдарово Т 1 ап RS | 10 Байдарово Т 2 ап RS | 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 10 Байдарово-Григорово ао RS | 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 10 Байдарово-Петряево ао RS | 10 Байдарово-Петряево ап RS | 10 Байдарово-Травино ао RS
00:00 - 00:30 |  | 175.2 | 83.6 | 64.4 | 46 | 64.4 | 0 | 0 | 83.6
00:30 - 01:00 |  | 179.2 | 83.6 | 65.4 | 48.6 | 64.8 | 0 | 0 | 83.2
01:00 - 01:30 |  | 174.4 | 85.6 | 63.4 | 47.4 | 63.2 | 0 | 0 | 85.8
01:30 - 02:00 |  | 176.8 | 87.2 | 66 | 45.6 | 65 | 0 | 0 | 86.8
02:00 - 02:30 |  | 178.8 | 85.6 | 64.8 | 47.8 | 66 | 0 | 0 | 85.6
02:30 - 03:00 |  | 175.6 | 86.4 | 64.4 | 45.6 | 65.4 | 0 | 0 | 86.6
03:00 - 03:30 |  | 171.2 | 86.4 | 61.2 | 45.6 | 64.2 | 0 | 0 | 86
03:30 - 04:00 |  | 177.6 | 81.6 | 63.4 | 49.2 | 64.4 | 0 | 0 | 82
04:00 - 04:30 |  | 174 | 86.8 | 64.2 | 47.4 | 62.2 | 0 | 0 | 86.8
04:30 - 05:00 |  | 178.8 | 84.4 | 64 | 47 | 67.8 | 0 | 0 | 84.4
05:00 - 05:30 |  | 184.4 | 81.2 | 61.2 | 51.2 | 71.6 | 0 | 0 | 80.8
06:30 - 06:00 |  | 190.8 | 92.8 | 65.4 | 53.2 | 72.2 | 0 | 0 | 93
06:00 - 06:30 |  | 193.6 | 99.2 | 66 | 52.4 | 74.6 | 0 | 0 | 98.8
06:30 - 07:00 |  | 207.2 | 114.8 | 73.8 | 60.6 | 72.4 | 0 | 0 | 115
07:00 - 07:30 |  | 204.4 | 125.6 | 79.4 | 55.2 | 69.8 | 0 | 0 | 125.6
07:30 - 08:00 |  | 218 | 123.6 | 82.8 | 60.6 | 74.2 | 0 | 0 | 123.4
08:00 - 08:30 |  | 381.6 | 121.6 | 137.2 | 58.2 | 185.8 | 0 | 0 | 121.6
08:30 - 09:00 |  | 472.8 | 114.4 | 178.8 | 49 | 244.8 | 0 | 0 | 114.4
09:00 - 09:30 |  | 454.8 | 116 | 185 | 49 | 220 | 0 | 0 | 116.2
9:30 - 10:00 |  | 430 | 108 | 173.4 | 49.8 | 206.4 | 0 | 0 | 108
10:00 - 10:30 |  | 294.4 | 108.8 | 114.4 | 49.4 | 130.2 | 0 | 0 | 108.6
10:30 - 11:00 |  | 439.6 | 107.2 | 152 | 46 | 240.8 | 0 | 0 | 107.2
11:00 - 11:30 |  | 506.4 | 96.8 | 231.4 | 46.8 | 227.6 | 0 | 0 | 96.6
11:30 - 12:00 |  | 350.8 | 102.8 | 134.8 | 47.2 | 168.6 | 0 | 0 | 103
12:00 - 12:30 |  | 185.6 | 104.8 | 64 | 50.8 | 70.6 | 0 | 0 | 104.6
12:30 - 13:00 |  | 240.4 | 102.4 | 111 | 48.6 | 80 | 0 | 0 | 102.2
13:00 - 13:30 |  | 438.4 | 104 | 186.2 | 46.4 | 205.4 | 0 | 0 | 104.4
13:30 - 14:00 |  | 522.4 | 102.8 | 235.2 | 46.4 | 240.2 | 0 | 0 | 102.6
14:00 - 14:30 |  | 483.6 | 111.2 | 221.2 | 45.8 | 216 | 0 | 0 | 111
14:30 - 15:00 |  | 442 | 106.4 | 193 | 49.4 | 199.4 | 0 | 0 | 106.4
15:00 - 15:30 |  | 318.8 | 100.8 | 154 | 49.4 | 115.6 | 0 | 0 | 100.6
15:30 - 16:00 |  | 424.4 | 109.6 | 168.6 | 56.4 | 198.6 | 0 | 0 | 109.8
16:00 - 16:30 |  | 351.6 | 110 | 98.4 | 58.8 | 194 | 0 | 0 | 109.8
16:30 - 17:00 |  | 236 | 107.2 | 78.4 | 60.4 | 96.8 | 0 | 0 | 107.4
17:00 - 17:30 |  | 214.8 | 104.8 | 85.2 | 51.6 | 77.6 | 0 | 0 | 104.6
17:30 - 18:00 |  | 201.6 | 108.4 | 81.8 | 52.2 | 67.2 | 0 | 0 | 108.6
18:00 - 18:30 |  | 249.6 | 106.8 | 120.2 | 58.2 | 70.6 | 0 | 0 | 106.8
18:30 - 19:00 |  | 246 | 106.8 | 119.6 | 54 | 72.6 | 0 | 0 | 106.6
19:00 - 19:30 |  | 209.6 | 107.2 | 82 | 56.2 | 71 | 0 | 0 | 107.2
19:30 - 20:00 |  | 208.4 | 109.6 | 78 | 56.8 | 73.2 | 0 | 0 | 109.6
20:00 - 20:30 |  | 214.4 | 116.8 | 91.2 | 55.6 | 67.2 | 0 | 0 | 116.8
20:30 - 21:00 |  | 230.4 | 111.2 | 114.2 | 51.2 | 64.6 | 0 | 0 | 111
21:00 - 21:30 |  | 204.4 | 110 | 89.6 | 51.2 | 63 | 0 | 0 | 110.2
21:30 - 22:00 |  | 220.4 | 111.2 | 110 | 48.8 | 61.6 | 0 | 0 | 111
22:00 - 22:30 |  | 222 | 106.8 | 115.6 | 47.2 | 58.8 | 0 | 0 | 106.8
22:30 - 23:00 |  | 186 | 102.4 | 80.4 | 48.2 | 57 | 0 | 0 | 102.4
23:00 - 23:30 |  | 192.8 | 100.4 | 86.4 | 46.4 | 59.8 | 0 | 0 | 100.2
23:30 - 00:00 |  | 175.2 | 89.2 | 73.8 | 46 | 55.2 | 0 | 0 | 89.2
Сумма | 0 | 12909.2 | 4914.8 | 5214.8 | 2434.8 | 5242.4 | 0 | 0 | 4912.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Байдарово |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч