## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Благовещенье | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 10 Благовещенье-РТС ао RS | 10 Благовещенье-РТС ап RS | 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS
00:00 - 00:30 | 2.505 | 0 | 106.2 | 0 | 136.2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 51.8 | 0 | 102.6 | 0
00:30 - 01:00 | 9.21 | 0 | 105.6 | 0 | 136.8 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 51.8 | 0 | 101.7 | 0
01:00 - 01:30 | 6.525 | 0 | 106.8 | 0 | 134.4 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 53.6 | 0 | 102.6 | 0
01:30 - 02:00 | 3.6 | 0 | 116.4 | 0 | 151.2 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 51.2 | 0 | 112.5 | 0
02:00 - 02:30 | 9.06 | 0 | 117.6 | 0 | 160.8 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 52 | 0 | 113.7 | 0
02:30 - 03:00 | 6.12 | 0 | 114.6 | 0 | 135.6 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 50.6 | 0 | 110.7 | 0
03:00 - 03:30 | 2.91 | 0 | 102 | 0 | 134.4 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 51.4 | 0 | 97.8 | 0
03:30 - 04:00 | 9.405 | 0 | 106.2 | 0 | 130.2 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 49.6 | 0 | 102.3 | 0
04:00 - 04:30 | 4.665 | 0 | 103.8 | 0 | 133.8 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 50.8 | 0 | 99.6 | 0
04:30 - 05:00 | 6.195 | 0 | 106.8 | 0 | 139.2 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 53 | 0 | 103.2 | 0
05:00 - 05:30 | 9.36 | 0 | 115.2 | 0 | 135 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 52.2 | 0 | 111.6 | 0
06:30 - 06:00 | 7.35 | 0 | 116.4 | 0 | 163.8 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 53.4 | 0 | 112.2 | 0
06:00 - 06:30 | 1.845 | 0 | 117 | 0 | 162.6 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 59.2 | 0 | 113.1 | 0
06:30 - 07:00 | 9.06 | 0 | 109.2 | 0 | 153 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 62.4 | 0 | 105.3 | 0
07:00 - 07:30 | 8.88 | 0 | 114 | 0 | 169.2 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 73 | 0 | 109.8 | 0
07:30 - 08:00 | 2.94 | 0 | 110.4 | 0 | 174 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 77.2 | 0 | 106.8 | 0
08:00 - 08:30 | 7.08 | 0 | 118.8 | 0 | 181.8 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 80.8 | 0 | 114.3 | 0
08:30 - 09:00 | 9.03 | 0 | 125.4 | 0 | 178.8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76.6 | 0 | 121.8 | 0
09:00 - 09:30 | 9.18 | 0 | 120 | 0 | 189 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 83.2 | 0 | 115.5 | 0
9:30 - 10:00 | 2.955 | 0 | 112.8 | 0 | 207 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 96.4 | 0 | 109.2 | 0
10:00 - 10:30 | 7.635 | 0 | 107.4 | 0 | 183.6 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 86.6 | 0 | 102.9 | 0
10:30 - 11:00 | 9.135 | 0 | 103.8 | 0 | 187.8 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 93.8 | 0 | 99.6 | 0
11:00 - 11:30 | 4.635 | 0 | 108 | 0 | 181.8 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 88.2 | 0 | 104.4 | 0
11:30 - 12:00 | 6.27 | 0 | 121.8 | 0 | 184.2 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 89.2 | 0 | 117.6 | 0
12:00 - 12:30 | 9.315 | 0 | 121.8 | 0 | 164.4 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 67.6 | 0 | 117.3 | 0
12:30 - 13:00 | 4.02 | 0 | 118.8 | 0 | 178.8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 64.8 | 0 | 115.2 | 0
13:00 - 13:30 | 5.775 | 0 | 99.6 | 0 | 161.4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 65 | 0 | 95.7 | 0
13:30 - 14:00 | 9.09 | 0 | 102 | 0 | 156.6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 69.6 | 0 | 97.5 | 0
14:00 - 14:30 | 2.775 | 0 | 106.2 | 0 | 169.2 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 72.4 | 0 | 102.6 | 0
14:30 - 15:00 | 7.29 | 0 | 109.8 | 0 | 164.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 71.8 | 0 | 105.3 | 0
15:00 - 15:30 | 8.085 | 0 | 126 | 0 | 166.2 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 69.4 | 0 | 122.1 | 0
15:30 - 16:00 | 2.25 | 0 | 129 | 0 | 186.6 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76.4 | 0 | 124.8 | 0
16:00 - 16:30 | 9.315 | 0 | 126 | 0 | 217.2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 85.2 | 0 | 121.8 | 0
16:30 - 17:00 | 7.44 | 0 | 119.4 | 0 | 201.6 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 76.6 | 0 | 115.2 | 0
17:00 - 17:30 | 2.145 | 0 | 115.2 | 0 | 192 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 73.2 | 0 | 110.7 | 0
17:30 - 18:00 | 9.285 | 0 | 116.4 | 0 | 178.8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 70.8 | 0 | 112.8 | 0
18:00 - 18:30 | 6.3 | 0 | 122.4 | 0 | 175.8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 70.2 | 0 | 117.9 | 0
18:30 - 19:00 | 3.75 | 0 | 130.8 | 0 | 175.8 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 68.4 | 0 | 127.2 | 0
19:00 - 19:30 | 9.225 | 0 | 133.8 | 0 | 173.4 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 70 | 0 | 129.3 | 0
19:30 - 20:00 | 5.685 | 0 | 126 | 0 | 187.2 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 72 | 0 | 121.8 | 0
20:00 - 20:30 | 4.17 | 0 | 116.4 | 0 | 180.6 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 69.2 | 0 | 111.9 | 0
20:30 - 21:00 | 9.21 | 0 | 114 | 0 | 174.6 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 63.8 | 0 | 110.1 | 0
21:00 - 21:30 | 7.305 | 0 | 119.4 | 0 | 158.4 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 61.6 | 0 | 114.9 | 0
21:30 - 22:00 | 3 | 0 | 129 | 0 | 151.8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 58.6 | 0 | 125.4 | 0
22:00 - 22:30 | 9.195 | 0 | 133.8 | 0 | 148.2 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 57.4 | 0 | 129.3 | 0
22:30 - 23:00 | 7.08 | 0 | 133.2 | 0 | 142.2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 54.2 | 0 | 129.6 | 0
23:00 - 23:30 | 3.165 | 0 | 127.2 | 0 | 152.4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 56.2 | 0 | 122.7 | 0
23:30 - 00:00 | 9.21 | 0 | 114.6 | 0 | 151.2 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 56.6 | 0 | 110.7 | 0
Сумма | 309.63 | 0 | 5577 | 0 | 7953 | 4742.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 3209 | 0 | 5382.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Благовещенье |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч