## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | 10 В-Ентала-Заря ао RS | 10 В-Ентала-Заря ап RS | 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS
00:00 - 00:30 | 49.2 | 3.6 | 6.724 |  | 0 | 0 | 25.2 | 9.6 | 3.2 | 14
00:30 - 01:00 | 49.2 | 3.6 | 6.79 |  | 0 | 0 | 25.2 | 10 | 3.6 | 14
01:00 - 01:30 | 47.4 | 3 | 6.648 |  | 0 | 0 | 24.8 | 9.2 | 2.8 | 13.6
01:30 - 02:00 | 48 | 3 | 5.812 |  | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 2.8 | 14
02:00 - 02:30 | 49.2 | 3 | 5.774 |  | 0 | 0 | 25.2 | 10 | 2.8 | 14
02:30 - 03:00 | 49.8 | 3 | 5.778 |  | 0 | 0 | 25.6 | 10.4 | 2.8 | 14
03:00 - 03:30 | 48 | 3 | 5.768 |  | 0 | 0 | 24.4 | 9.6 | 2.4 | 13.6
03:30 - 04:00 | 46.2 | 3 | 5.774 |  | 0 | 0 | 24 | 9.2 | 2.8 | 13.2
04:00 - 04:30 | 46.2 | 2.4 | 5.734 |  | 0 | 0 | 24 | 10.4 | 2.8 | 11.2
04:30 - 05:00 | 46.2 | 3.6 | 6.046 |  | 0 | 0 | 24 | 10 | 3.2 | 12
05:00 - 05:30 | 49.8 | 3 | 6.62 |  | 0 | 0 | 24.4 | 10 | 2.8 | 16
06:30 - 06:00 | 51.6 | 4.2 | 6.604 |  | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 3.6 | 14.8
06:00 - 06:30 | 55.2 | 6.6 | 6.654 |  | 0 | 0 | 26.8 | 11.2 | 6.8 | 16.4
06:30 - 07:00 | 61.2 | 7.8 | 6.72 |  | 0 | 0 | 27.6 | 14.4 | 7.6 | 19.2
07:00 - 07:30 | 63.6 | 7.8 | 6.61 |  | 0 | 0 | 29.2 | 16.4 | 7.2 | 17.6
07:30 - 08:00 | 71.4 | 6 | 6.53 |  | 0 | 0 | 28.8 | 18 | 6.4 | 24.8
08:00 - 08:30 | 70.8 | 7.8 | 6.462 |  | 0 | 0 | 30 | 16 | 7.2 | 24.4
08:30 - 09:00 | 59.4 | 6.6 | 6.56 |  | 0 | 0 | 30 | 10.8 | 6.4 | 19.2
09:00 - 09:30 | 61.8 | 5.4 | 6.604 |  | 0 | 0 | 35.2 | 9.6 | 5.6 | 16.4
9:30 - 10:00 | 70.8 | 6 | 6.708 |  | 0 | 0 | 41.6 | 11.6 | 5.6 | 18
10:00 - 10:30 | 63.6 | 6 | 6.696 |  | 0 | 0 | 36.4 | 10.8 | 5.6 | 15.6
10:30 - 11:00 | 61.8 | 5.4 | 6.466 |  | 0 | 0 | 34 | 10.4 | 5.6 | 18
11:00 - 11:30 | 63 | 6 | 6.126 |  | 0 | 0 | 34.8 | 10 | 5.6 | 18
11:30 - 12:00 | 60 | 6.6 | 5.708 |  | 0 | 0 | 32 | 10.8 | 6.8 | 16
12:00 - 12:30 | 54.6 | 7.2 | 5.834 |  | 0 | 0 | 30.8 | 10.4 | 6.4 | 14
12:30 - 13:00 | 60 | 9 | 5.79 |  | 0 | 0 | 32.4 | 12 | 8.8 | 15.2
13:00 - 13:30 | 61.8 | 9 | 5.616 |  | 0 | 0 | 32.4 | 10.8 | 9.2 | 18.8
13:30 - 14:00 | 60.6 | 8.4 | 5.656 |  | 0 | 0 | 31.2 | 12.8 | 8 | 16.8
14:00 - 14:30 | 57 | 7.2 | 5.782 |  | 0 | 0 | 30 | 11.2 | 6.8 | 15.2
14:30 - 15:00 | 63 | 7.2 | 6.278 |  | 0 | 0 | 32.8 | 17.6 | 7.2 | 12.8
15:00 - 15:30 | 71.4 | 7.2 | 6.706 |  | 0 | 0 | 37.6 | 12 | 6.8 | 21.2
15:30 - 16:00 | 67.2 | 6.6 | 6.556 |  | 0 | 0 | 34.4 | 12.4 | 6.4 | 20.8
16:00 - 16:30 | 66.6 | 8.4 | 6.6 |  | 0 | 0 | 36 | 12 | 8.4 | 18.4
16:30 - 17:00 | 66.6 | 9 | 6.746 |  | 0 | 0 | 37.2 | 12.8 | 8.4 | 16
17:00 - 17:30 | 66 | 8.4 | 6.756 |  | 0 | 0 | 35.2 | 12.4 | 8.4 | 18.4
17:30 - 18:00 | 67.8 | 9 | 6.73 |  | 0 | 0 | 34.8 | 15.2 | 8.8 | 17.6
18:00 - 18:30 | 64.8 | 7.8 | 6.77 |  | 0 | 0 | 34 | 13.6 | 7.6 | 17.6
18:30 - 19:00 | 66.6 | 7.2 | 6.792 |  | 0 | 0 | 34.4 | 14 | 7.2 | 17.6
19:00 - 19:30 | 64.8 | 6 | 6.73 |  | 0 | 0 | 33.2 | 12.4 | 5.6 | 19.2
19:30 - 20:00 | 63 | 6 | 6.75 |  | 0 | 0 | 32.4 | 13.2 | 6 | 16.8
20:00 - 20:30 | 61.2 | 5.4 | 6.732 |  | 0 | 0 | 32.8 | 12 | 5.2 | 16.4
20:30 - 21:00 | 57.6 | 4.8 | 6.804 |  | 0 | 0 | 30.4 | 12 | 4 | 15.6
21:00 - 21:30 | 56.4 | 3.6 | 6.698 |  | 0 | 0 | 29.6 | 11.6 | 3.6 | 14.8
21:30 - 22:00 | 57 | 3.6 | 6.724 |  | 0 | 0 | 31.6 | 10.8 | 3.6 | 14.4
22:00 - 22:30 | 57.6 | 3.6 | 6.834 |  | 0 | 0 | 32 | 10.4 | 3.6 | 15.2
22:30 - 23:00 | 56.4 | 3 | 6.816 |  | 0 | 0 | 31.2 | 10 | 2.8 | 14.8
23:00 - 23:30 | 53.4 | 3.6 | 6.822 |  | 0 | 0 | 29.2 | 9.6 | 3.2 | 14.8
23:30 - 00:00 | 51 | 3 | 6.492 |  | 0 | 0 | 26.4 | 10.4 | 2.8 | 14
Сумма | 2815.8 | 270.6 | 307.93 | 0 | 0 | 0 | 1465.2 | 560 | 260.8 | 784.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч