## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | 10 В-Ентала-Заря ао RS | 10 В-Ентала-Заря ап RS | 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS
00:00 - 00:30 | 63 | 4.2 | 0.114 |  | 0 | 0 | 32.4 | 18.8 | 4.4 | 11.6
00:30 - 01:00 | 66.6 | 4.8 | 0.112 |  | 0 | 0 | 35.2 | 19.6 | 4.4 | 12
01:00 - 01:30 | 64.8 | 4.2 | 0.11 |  | 0 | 0 | 33.6 | 19.6 | 4.4 | 12
01:30 - 02:00 | 64.2 | 4.8 | 0.1 |  | 0 | 0 | 32.8 | 19.6 | 4.8 | 12
02:00 - 02:30 | 66 | 4.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 36 | 19.2 | 4.4 | 10.8
02:30 - 03:00 | 67.2 | 4.8 | 0.104 |  | 0 | 0 | 36.4 | 19.2 | 4.4 | 11.6
03:00 - 03:30 | 64.2 | 4.2 | 0.102 |  | 0 | 0 | 33.2 | 19.2 | 4 | 11.6
03:30 - 04:00 | 62.4 | 4.2 | 0.104 |  | 0 | 0 | 32.4 | 18.8 | 4.4 | 11.6
04:00 - 04:30 | 61.8 | 4.2 | 0.104 |  | 0 | 0 | 32 | 18.8 | 4.4 | 10.8
04:30 - 05:00 | 61.2 | 4.2 | 0.104 |  | 0 | 0 | 31.6 | 18.8 | 4 | 11.2
05:00 - 05:30 | 60 | 4.2 | 0.112 |  | 0 | 0 | 32 | 17.6 | 4 | 10.4
06:30 - 06:00 | 61.2 | 3.6 | 0.112 |  | 0 | 0 | 33.6 | 17.6 | 3.6 | 10.4
06:00 - 06:30 | 60.6 | 3.6 | 0.112 |  | 0 | 0 | 32 | 17.2 | 3.6 | 10.8
06:30 - 07:00 | 61.8 | 4.2 | 0.116 |  | 0 | 0 | 32.4 | 18 | 4 | 12
07:00 - 07:30 | 62.4 | 3.6 | 0.114 |  | 0 | 0 | 32 | 19.6 | 3.2 | 10.4
07:30 - 08:00 | 70.8 | 3 | 0.114 |  | 0 | 0 | 30.4 | 21.2 | 3.6 | 19.2
08:00 - 08:30 | 66 | 3.6 | 0.114 |  | 0 | 0 | 30 | 16.8 | 3.2 | 19.2
08:30 - 09:00 | 55.2 | 4.2 | 0.116 |  | 0 | 0 | 29.2 | 16 | 4 | 10.8
09:00 - 09:30 | 55.8 | 3.6 | 0.12 |  | 0 | 0 | 31.6 | 15.6 | 4 | 8.4
9:30 - 10:00 | 60 | 4.2 | 0.12 |  | 0 | 0 | 31.6 | 16 | 4 | 12.4
10:00 - 10:30 | 58.2 | 3.6 | 0.118 |  | 0 | 0 | 31.2 | 16 | 3.6 | 11.6
10:30 - 11:00 | 55.8 | 3 | 0.118 |  | 0 | 0 | 28 | 14 | 3.2 | 13.2
11:00 - 11:30 | 55.8 | 3.6 | 0.114 |  | 0 | 0 | 28.8 | 14.8 | 3.6 | 12.8
11:30 - 12:00 | 55.8 | 3.6 | 0.108 |  | 0 | 0 | 28.4 | 16 | 3.2 | 11.6
12:00 - 12:30 | 55.2 | 3.6 | 0.108 |  | 0 | 0 | 29.2 | 17.2 | 4 | 9.2
12:30 - 13:00 | 56.4 | 3.6 | 0.106 |  | 0 | 0 | 28.8 | 16.4 | 3.6 | 10.8
13:00 - 13:30 | 57.6 | 3.6 | 0.106 |  | 0 | 0 | 29.2 | 15.2 | 3.6 | 13.6
13:30 - 14:00 | 56.4 | 3.6 | 0.106 |  | 0 | 0 | 27.6 | 15.6 | 3.6 | 12.8
14:00 - 14:30 | 55.8 | 3.6 | 0.104 |  | 0 | 0 | 28.4 | 17.6 | 3.6 | 10.4
14:30 - 15:00 | 61.8 | 4.2 | 0.112 |  | 0 | 0 | 31.2 | 20.8 | 4 | 9.6
15:00 - 15:30 | 64.2 | 3.6 | 0.116 |  | 0 | 0 | 32 | 16.8 | 3.6 | 16
15:30 - 16:00 | 58.8 | 3 | 0.118 |  | 0 | 0 | 28.8 | 15.6 | 3.2 | 14.4
16:00 - 16:30 | 60 | 3.6 | 0.12 |  | 0 | 0 | 31.6 | 16.8 | 3.2 | 11.6
16:30 - 17:00 | 66 | 3.6 | 0.122 |  | 0 | 0 | 35.6 | 18.8 | 3.6 | 12
17:00 - 17:30 | 62.4 | 3.6 | 0.12 |  | 0 | 0 | 32 | 18.8 | 4 | 12
17:30 - 18:00 | 63.6 | 3.6 | 0.122 |  | 0 | 0 | 32.8 | 18.4 | 3.2 | 12
18:00 - 18:30 | 64.8 | 4.2 | 0.118 |  | 0 | 0 | 33.6 | 19.2 | 4 | 12
18:30 - 19:00 | 64.8 | 4.8 | 0.12 |  | 0 | 0 | 32.8 | 20 | 4.8 | 12
19:00 - 19:30 | 62.4 | 4.2 | 0.118 |  | 0 | 0 | 32 | 19.2 | 4.4 | 12
19:30 - 20:00 | 64.2 | 4.8 | 0.118 |  | 0 | 0 | 33.2 | 18.8 | 4.4 | 11.6
20:00 - 20:30 | 66.6 | 4.2 | 0.12 |  | 0 | 0 | 35.6 | 18.8 | 4.4 | 12.4
20:30 - 21:00 | 64.2 | 4.8 | 0.118 |  | 0 | 0 | 33.2 | 19.2 | 4.4 | 12
21:00 - 21:30 | 61.8 | 4.2 | 0.116 |  | 0 | 0 | 32 | 18.8 | 4 | 11.2
21:30 - 22:00 | 63 | 3.6 | 0.116 |  | 0 | 0 | 32.4 | 18.8 | 4 | 11.2
22:00 - 22:30 | 66.6 | 4.8 | 0.116 |  | 0 | 0 | 35.2 | 20 | 4.4 | 12.4
22:30 - 23:00 | 69 | 4.2 | 0.114 |  | 0 | 0 | 37.6 | 19.2 | 4.4 | 12
23:00 - 23:30 | 66.6 | 4.8 | 0.11 |  | 0 | 0 | 34 | 20.4 | 4.4 | 12.4
23:30 - 00:00 | 66.6 | 4.2 | 0.108 |  | 0 | 0 | 34.4 | 20 | 4.4 | 12.8
Сумма | 2979.6 | 191.4 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 868.4 | 189.6 | 576.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч