## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 10 Городищна Т 1 ап RS | 10 Городищна Т 2 ап RS | 10 Городищна-Больница ао RS | 10 Городищна-Васильево ао RS | 10 Городищна-Жар ао RS | 10 Городищна-Макарино ао RS | 10 Городищна-Макарино ап RS | 10 Городищна-Низовки ао RS | 10 Городищна-Низовки ап RS | 10 Городищна-Опалихи ао RS | 10 Городищна-Школа ао RS | 10 Городищна-Юшково ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 12.528 | 294.6 | 308.4 | 135.4 | 52.8 | 53.4 | 66.2 | 0 | 29 | 0 | 20.8 | 158.4 | 86.4
00:30 - 01:00 | 0 | 12.688 | 276.6 | 304.8 | 133.2 | 56.8 | 51.6 | 63.2 | 0 | 25.8 | 0 | 20.8 | 153.2 | 77.2
01:00 - 01:30 | 0 | 12.76 | 274.2 | 310.2 | 140.4 | 54.2 | 52 | 63.2 | 0 | 25.6 | 0 | 20.8 | 147 | 80.2
01:30 - 02:00 | 0 | 12.432 | 280.8 | 308.4 | 139.8 | 53.6 | 53.4 | 61.6 | 0 | 31 | 0 | 21.8 | 147.6 | 81
02:00 - 02:30 | 0 | 12.848 | 267 | 313.8 | 138.6 | 59.6 | 51 | 64 | 0 | 26.4 | 0 | 21 | 139.8 | 79
02:30 - 03:00 | 0 | 12.624 | 269.4 | 313.8 | 142.2 | 58.6 | 53.6 | 59.4 | 0 | 25.8 | 0 | 21.6 | 142.8 | 79.6
03:00 - 03:30 | 0 | 12.528 | 276.6 | 317.4 | 149 | 55.4 | 50.8 | 62.2 | 0 | 29.8 | 0 | 21.4 | 145.8 | 79.6
03:30 - 04:00 | 0 | 12.912 | 288.6 | 331.8 | 159.6 | 58.4 | 52.6 | 61.4 | 0 | 29.2 | 0 | 22 | 157.2 | 80.2
04:00 - 04:30 | 0 | 12.424 | 296.4 | 333.6 | 168.8 | 50.8 | 50 | 63.8 | 0 | 28.8 | 0 | 24.2 | 163 | 80.6
04:30 - 05:00 | 0 | 12.728 | 291 | 328.8 | 162.4 | 49.6 | 55.8 | 60.6 | 0 | 27.6 | 0 | 21.4 | 159.4 | 82.2
05:00 - 05:30 | 0 | 12.632 | 297.6 | 332.4 | 157.4 | 54.6 | 54.8 | 65.2 | 0 | 32.6 | 0 | 23.4 | 160.2 | 81.4
06:30 - 06:00 | 0 | 12.432 | 297 | 343.2 | 161.2 | 60 | 54.4 | 68 | 0 | 29.2 | 0 | 27.2 | 156 | 84.8
06:00 - 06:30 | 0 | 12.664 | 319.8 | 348 | 156.6 | 61.6 | 61.4 | 67.8 | 0 | 32.2 | 0 | 27.2 | 161 | 99.6
06:30 - 07:00 | 0 | 12.296 | 349.8 | 372.6 | 190.2 | 59.2 | 56.4 | 66.6 | 0 | 37.8 | 0 | 29.4 | 177.8 | 105.2
07:00 - 07:30 | 0 | 12.44 | 354 | 438 | 217.6 | 66.6 | 84 | 69.8 | 0 | 35.2 | 0 | 32 | 176.2 | 110.2
07:30 - 08:00 | 0 | 12.512 | 348.6 | 438 | 206.2 | 65.8 | 104.2 | 61.6 | 0 | 35.8 | 0 | 32.6 | 169.2 | 111.6
08:00 - 08:30 | 0 | 12.24 | 360.6 | 423.6 | 193.2 | 61.6 | 109.4 | 59.2 | 0 | 35.2 | 0 | 32.6 | 193.8 | 99.2
08:30 - 09:00 | 0 | 12.528 | 375.6 | 394.8 | 204.2 | 54.8 | 75.8 | 59.8 | 0 | 32.8 | 0 | 26.6 | 219 | 97.4
09:00 - 09:30 | 0 | 12.648 | 348 | 385.2 | 194.4 | 56.2 | 74.6 | 59.8 | 0 | 28.8 | 0 | 36.2 | 195.4 | 88.2
9:30 - 10:00 | 0 | 12.4 | 331.2 | 379.8 | 179.4 | 58.8 | 83 | 58.6 | 0 | 26.8 | 0 | 31 | 183.2 | 90
10:00 - 10:30 | 0 | 12.728 | 309.6 | 360 | 178.6 | 48 | 74 | 59 | 0 | 30.8 | 0 | 23 | 167.2 | 88.8
10:30 - 11:00 | 0 | 12.344 | 354.6 | 351 | 167.6 | 43.8 | 81 | 58.6 | 0 | 28.6 | 0 | 28.6 | 213 | 84.8
11:00 - 11:30 | 0 | 12.344 | 330 | 352.8 | 173.8 | 50.6 | 73.2 | 55.6 | 0 | 26.8 | 0 | 26 | 193.6 | 83.4
11:30 - 12:00 | 0 | 12.888 | 323.4 | 349.8 | 179.2 | 58.4 | 53 | 58.6 | 0 | 31.4 | 0 | 21.2 | 187 | 84.2
12:00 - 12:30 | 0 | 12.72 | 314.4 | 344.4 | 176.4 | 55.6 | 47.8 | 64.6 | 0 | 29.8 | 0 | 32.4 | 162.6 | 89.4
12:30 - 13:00 | 0 | 12.296 | 307.2 | 354 | 186.8 | 54.4 | 48 | 64.6 | 0 | 28.6 | 0 | 28.2 | 165.4 | 85.6
13:00 - 13:30 | 0 | 12.432 | 343.2 | 355.8 | 179.6 | 52.8 | 64.2 | 58.8 | 0 | 29 | 0 | 28.4 | 198 | 87.2
13:30 - 14:00 | 0 | 12.512 | 344.4 | 367.8 | 176 | 51.8 | 81.2 | 59.2 | 0 | 28.8 | 0 | 26.2 | 197.8 | 92.6
14:00 - 14:30 | 0 | 12.536 | 363 | 359.4 | 165 | 57 | 80.8 | 56 | 0 | 30.2 | 0 | 21.4 | 219.8 | 91.2
14:30 - 15:00 | 0 | 12.744 | 348.6 | 342 | 164.2 | 58.8 | 56.6 | 61.6 | 0 | 27.2 | 0 | 28.6 | 199 | 94.4
15:00 - 15:30 | 0 | 12.728 | 351.6 | 378.6 | 167.2 | 63.4 | 84.8 | 63 | 0 | 32.4 | 0 | 38.4 | 189 | 91.6
15:30 - 16:00 | 0 | 12.088 | 381 | 394.2 | 186.4 | 80.4 | 54.6 | 72.8 | 0 | 31.4 | 0 | 39.4 | 213.6 | 96.8
16:00 - 16:30 | 0 | 12.32 | 405.6 | 414 | 194.6 | 82.6 | 66 | 70.2 | 0 | 33.4 | 0 | 32.8 | 244.6 | 95.2
16:30 - 17:00 | 0 | 12.64 | 383.4 | 418.8 | 189.6 | 85 | 74.2 | 70.4 | 0 | 37.4 | 0 | 32.6 | 216.4 | 97.4
17:00 - 17:30 | 0 | 12.488 | 364.2 | 413.4 | 189.6 | 76.8 | 80.4 | 66 | 0 | 35.4 | 0 | 37 | 186.8 | 104.8
17:30 - 18:00 | 0 | 12.624 | 354 | 400.8 | 184.2 | 73.2 | 75.6 | 67.2 | 0 | 35.2 | 0 | 30.2 | 185.8 | 103.4
18:00 - 18:30 | 0 | 12.624 | 360.6 | 407.4 | 181.8 | 75 | 84.6 | 66.2 | 0 | 35.4 | 0 | 30.2 | 196.8 | 98.2
18:30 - 19:00 | 0 | 12.552 | 352.8 | 374.4 | 178.6 | 59.4 | 67.2 | 69.2 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | 189.8 | 97
19:00 - 19:30 | 0 | 12.704 | 357 | 370.2 | 173.8 | 64 | 63.4 | 68.8 | 0 | 36.4 | 0 | 31.6 | 191 | 98.2
19:30 - 20:00 | 0 | 12.976 | 352.8 | 378 | 160.2 | 67.4 | 79.2 | 70.8 | 0 | 32.6 | 0 | 28.8 | 197 | 94
20:00 - 20:30 | 0 | 12.768 | 346.8 | 378.6 | 160.8 | 58 | 86 | 73.6 | 0 | 33.8 | 0 | 27.4 | 192 | 94.2
20:30 - 21:00 | 0 | 12.792 | 334.8 | 366.6 | 161.6 | 59.4 | 75.6 | 69.8 | 0 | 30.4 | 0 | 27 | 184.6 | 93.2
21:00 - 21:30 | 0 | 12.744 | 336 | 346.8 | 153 | 67.8 | 56 | 69.8 | 0 | 29.6 | 0 | 30.8 | 182.8 | 93.2
21:30 - 22:00 | 0 | 12.704 | 328.2 | 355.8 | 158 | 54.2 | 76 | 67.2 | 0 | 33.2 | 0 | 26 | 173.2 | 95.6
22:00 - 22:30 | 0 | 13.056 | 314.4 | 342 | 143.8 | 56 | 73.2 | 69.2 | 0 | 28.6 | 0 | 25 | 167.6 | 94
22:30 - 23:00 | 0 | 13.016 | 303.6 | 331.2 | 141.8 | 57.8 | 62.4 | 69.2 | 0 | 28.4 | 0 | 23.4 | 166.2 | 85.4
23:00 - 23:30 | 0 | 12.824 | 297.6 | 327.6 | 152 | 58.2 | 51.6 | 65.6 | 0 | 28.6 | 0 | 22.2 | 161.2 | 85.4
23:30 - 00:00 | 0 | 13.08 | 291 | 329.4 | 157.2 | 53 | 54 | 64.8 | 0 | 27.4 | 0 | 22.4 | 151.2 | 90
Сумма | 0 | 605.536 | 15751.2 | 17291.4 | 8111.2 | 2871.8 | 3206.8 | 3092.4 | 0 | 1482.6 | 0 | 1313.2 | 8599 | 4362.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Городищна |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч