## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 10 Городищна Т 1 ап RS | 10 Городищна Т 2 ап RS | 10 Городищна-Больница ао RS | 10 Городищна-Васильево ао RS | 10 Городищна-Жар ао RS | 10 Городищна-Макарино ао RS | 10 Городищна-Макарино ап RS | 10 Городищна-Низовки ао RS | 10 Городищна-Низовки ап RS | 10 Городищна-Опалихи ао RS | 10 Городищна-Школа ао RS | 10 Городищна-Юшково ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0.176 | 142.2 | 147.6 | 53.6 | 18.6 | 54.2 | 21.2 | 0 | 12.4 | 0 | 23.2 | 53.8 | 53.4
00:30 - 01:00 | 0 | 0.16 | 147 | 151.2 | 53.8 | 19.6 | 55.6 | 22.2 | 0 | 12.8 | 0 | 24.4 | 56 | 53.8
01:00 - 01:30 | 0 | 0.176 | 146.4 | 150 | 53.8 | 19.4 | 55.4 | 21.6 | 0 | 12.6 | 0 | 24 | 54.8 | 54.2
01:30 - 02:00 | 0 | 0.16 | 146.4 | 150 | 52.8 | 19.6 | 56.2 | 21.4 | 0 | 13.2 | 0 | 24 | 56.4 | 53
02:00 - 02:30 | 0 | 0.176 | 145.2 | 151.2 | 53.4 | 21 | 56.2 | 21.2 | 0 | 12.4 | 0 | 23.8 | 55.6 | 53
02:30 - 03:00 | 0 | 0.168 | 145.2 | 149.4 | 53.2 | 20.2 | 55.2 | 21 | 0 | 12.8 | 0 | 24 | 55.8 | 52.8
03:00 - 03:30 | 0 | 0.16 | 143.4 | 148.2 | 52.4 | 19.8 | 55.6 | 21.2 | 0 | 12.8 | 0 | 23.8 | 54.4 | 52.6
03:30 - 04:00 | 0 | 0.168 | 145.8 | 145.8 | 49.2 | 19.6 | 55.6 | 21.4 | 0 | 12.8 | 0 | 23.4 | 55.8 | 53.2
04:00 - 04:30 | 0 | 0.152 | 147 | 145.8 | 52.2 | 18.2 | 54.4 | 21 | 0 | 12.8 | 0 | 26.4 | 55.4 | 52.4
04:30 - 05:00 | 0 | 0.168 | 143.4 | 147.6 | 55.2 | 17.4 | 53.8 | 21.2 | 0 | 12.2 | 0 | 23.4 | 55.8 | 51.8
05:00 - 05:30 | 0 | 0.152 | 139.2 | 144.6 | 52.8 | 18.8 | 52.8 | 20.6 | 0 | 11.8 | 0 | 22.8 | 52.8 | 52
06:30 - 06:00 | 0 | 0.152 | 136.8 | 144 | 51.6 | 19 | 52.2 | 20.8 | 0 | 12 | 0 | 22.6 | 52.8 | 49.6
06:00 - 06:30 | 0 | 0.144 | 138.6 | 137.4 | 49.6 | 16.8 | 51.2 | 20 | 0 | 10.8 | 0 | 22 | 53.2 | 52.8
06:30 - 07:00 | 0 | 0.136 | 139.2 | 137.4 | 51.6 | 15.6 | 51.4 | 18.8 | 0 | 12 | 0 | 21.8 | 52.8 | 52
07:00 - 07:30 | 0 | 0.152 | 144.6 | 179.4 | 55.6 | 16.8 | 86.6 | 20.4 | 0 | 12.2 | 0 | 24.8 | 53 | 54.4
07:30 - 08:00 | 0 | 0.152 | 143.4 | 223.2 | 60.4 | 15.8 | 128.2 | 18.8 | 0 | 13.2 | 0 | 25 | 51.2 | 54.2
08:00 - 08:30 | 0 | 0.128 | 169.2 | 220.8 | 63.6 | 14.6 | 125.2 | 17.6 | 0 | 11.6 | 0 | 28.6 | 78.8 | 49.8
08:30 - 09:00 | 0 | 0.128 | 183.6 | 180.6 | 66.8 | 14.4 | 80.8 | 18.4 | 0 | 8.8 | 0 | 30.2 | 96.4 | 48.8
09:00 - 09:30 | 0 | 0.136 | 170.4 | 190.8 | 66.6 | 15.2 | 91.4 | 17.8 | 0 | 8.6 | 0 | 40.2 | 77 | 45.6
9:30 - 10:00 | 0 | 0.136 | 163.8 | 199.8 | 61.6 | 16.8 | 105 | 17.4 | 0 | 9.4 | 0 | 34.4 | 71 | 49
10:00 - 10:30 | 0 | 0.144 | 139.8 | 179.4 | 62 | 15.6 | 83 | 18.4 | 0 | 9.4 | 0 | 25.2 | 55.8 | 49.6
10:30 - 11:00 | 0 | 0.136 | 177 | 168 | 56.6 | 13.4 | 82.4 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 34.2 | 93 | 42.6
11:00 - 11:30 | 0 | 0.136 | 161.4 | 174.6 | 55.4 | 14.6 | 87.8 | 17 | 0 | 8.8 | 0 | 26.8 | 81 | 45
11:30 - 12:00 | 0 | 0.144 | 158.4 | 158.4 | 63.4 | 16.4 | 57.6 | 20.6 | 0 | 9.2 | 0 | 23.2 | 76.2 | 50.4
12:00 - 12:30 | 0 | 0.136 | 149.4 | 150 | 60.4 | 15.2 | 48.8 | 26 | 0 | 9 | 0 | 36.2 | 53.6 | 51
12:30 - 13:00 | 0 | 0.136 | 138 | 153.6 | 62.2 | 16.2 | 49.6 | 24.8 | 0 | 8.6 | 0 | 28.4 | 53.2 | 47.4
13:00 - 13:30 | 0 | 0.136 | 170.4 | 188.4 | 62 | 16 | 89.4 | 20.6 | 0 | 7.8 | 0 | 26.6 | 92.4 | 44.6
13:30 - 14:00 | 0 | 0.144 | 164.4 | 196.2 | 62.6 | 14.6 | 102.6 | 17.4 | 0 | 7.8 | 0 | 24.6 | 83.2 | 49.4
14:00 - 14:30 | 0 | 0.128 | 189 | 191.4 | 61.4 | 16.4 | 95.4 | 18.2 | 0 | 9 | 0 | 19.8 | 109 | 51.6
14:30 - 15:00 | 0 | 0.128 | 159.6 | 166.2 | 63 | 15.8 | 69.2 | 18.8 | 0 | 9.8 | 0 | 29.4 | 68.8 | 52.2
15:00 - 15:30 | 0 | 0.136 | 154.2 | 190.2 | 59.2 | 14.2 | 99.2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 38.2 | 54.8 | 48.8
15:30 - 16:00 | 0 | 0.136 | 154.2 | 147.6 | 59.6 | 16.8 | 48.2 | 23.8 | 0 | 10.4 | 0 | 28.8 | 65.6 | 49.6
16:00 - 16:30 | 0 | 0.136 | 173.4 | 164.4 | 58.8 | 20.6 | 60.2 | 24.2 | 0 | 11 | 0 | 22 | 92.8 | 48
16:30 - 17:00 | 0 | 0.152 | 156.6 | 184.2 | 60 | 21.8 | 79 | 23.6 | 0 | 11.6 | 0 | 23.2 | 70.2 | 51.6
17:00 - 17:30 | 0 | 0.128 | 146.4 | 177 | 58 | 19.6 | 80.8 | 19.2 | 0 | 11.6 | 0 | 27 | 56.2 | 51.4
17:30 - 18:00 | 0 | 0.136 | 140.4 | 170.4 | 56.8 | 19 | 76 | 19 | 0 | 11.4 | 0 | 22.6 | 55.2 | 51.2
18:00 - 18:30 | 0 | 0.136 | 139.2 | 172.8 | 53.8 | 18.8 | 80.6 | 19.2 | 0 | 11.6 | 0 | 22.4 | 54.2 | 50.8
18:30 - 19:00 | 0 | 0.144 | 141 | 159.6 | 56 | 17 | 67 | 19.8 | 0 | 12 | 0 | 22.8 | 54.4 | 52.2
19:00 - 19:30 | 0 | 0.144 | 147.6 | 145.2 | 52.6 | 18.4 | 53.6 | 21 | 0 | 12.6 | 0 | 24 | 57.2 | 53.6
19:30 - 20:00 | 0 | 0.136 | 148.8 | 172.2 | 57 | 19.6 | 74.2 | 21.2 | 0 | 13.4 | 0 | 24.2 | 56.2 | 54.8
20:00 - 20:30 | 0 | 0.152 | 147.6 | 177.6 | 53.2 | 18 | 84.8 | 21.4 | 0 | 13 | 0 | 23.6 | 56.4 | 54.8
20:30 - 21:00 | 0 | 0.136 | 138.6 | 154.8 | 53 | 17.8 | 64.4 | 20 | 0 | 11.6 | 0 | 22.8 | 53 | 51
21:00 - 21:30 | 0 | 0.144 | 143.4 | 138.6 | 48 | 19.2 | 51.4 | 20.2 | 0 | 12.4 | 0 | 26.8 | 53.6 | 50.8
21:30 - 22:00 | 0 | 0.144 | 143.4 | 166.2 | 50.8 | 17 | 78.6 | 20 | 0 | 12.4 | 0 | 23.8 | 53.6 | 53.6
22:00 - 22:30 | 0 | 0.168 | 148.2 | 177.6 | 53.4 | 18.4 | 84.2 | 21.4 | 0 | 12.4 | 0 | 24.4 | 57 | 54.2
22:30 - 23:00 | 0 | 0.168 | 145.2 | 158.4 | 53.6 | 18.6 | 64.2 | 21.8 | 0 | 13.2 | 0 | 23.8 | 54.8 | 53.6
23:00 - 23:30 | 0 | 0.16 | 146.4 | 147.6 | 53 | 19.2 | 54.6 | 21.4 | 0 | 12.6 | 0 | 23.8 | 56 | 53.8
23:30 - 00:00 | 0 | 0.168 | 145.8 | 151.2 | 54.2 | 19.2 | 56.2 | 21.4 | 0 | 12.4 | 0 | 24.2 | 54.8 | 54.4
Сумма | 0 | 7.072 | 7248.6 | 7926.6 | 2709.8 | 844.6 | 3400 | 978.6 | 0 | 542.2 | 0 | 1235.6 | 3015 | 2460.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Городищна |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч