## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Демино | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 10 Демино Т 1 ап RS | 10 Демино Т 2 ап RS | 10 Демино-Борок ао RS | 10 Демино-Верховино ао RS | 10 Демино-Полежаево ао RS | 10 Демино-Полежаево ап RS | 10 Демино-Путилово ао RS | 10 Демино-Серпово ао RS
00:00 - 00:30 | 9.732 | 51.6 | 234.6 | 146.8 | 31.2 | 57.2 | 0 | 31 | 20
00:30 - 01:00 | 9.978 | 56.4 | 233.4 | 148 | 30.2 | 55.6 | 0 | 29.8 | 26.6
01:00 - 01:30 | 9.858 | 51.6 | 230.4 | 143.6 | 31.2 | 55.6 | 0 | 28.8 | 22.6
01:30 - 02:00 | 9.89 | 52.8 | 231.6 | 146 | 31.6 | 54 | 0 | 30.2 | 22.2
02:00 - 02:30 | 9.85 | 54.6 | 231 | 144 | 32 | 55.6 | 0 | 32.2 | 22.6
02:30 - 03:00 | 9.892 | 52.8 | 225.6 | 140 | 31.6 | 54 | 0 | 33.2 | 19.2
03:00 - 03:30 | 9.908 | 52.8 | 227.4 | 140 | 30 | 57.6 | 0 | 34 | 18.4
03:30 - 04:00 | 9.732 | 55.2 | 232.8 | 149.2 | 29.2 | 54.4 | 0 | 35.2 | 20.2
04:00 - 04:30 | 9.776 | 54.6 | 251.4 | 164 | 31.4 | 56 | 0 | 34.6 | 19.8
04:30 - 05:00 | 9.58 | 58.2 | 274.2 | 179.6 | 35.4 | 59.2 | 0 | 38.6 | 18.8
05:00 - 05:30 | 9.69 | 61.2 | 293.4 | 193.6 | 38.4 | 62 | 0 | 40.4 | 21
06:30 - 06:00 | 9.76 | 65.4 | 298.8 | 199.6 | 37 | 62.4 | 0 | 43 | 22.4
06:00 - 06:30 | 9.574 | 75 | 334.2 | 225.6 | 38.8 | 70 | 0 | 47.4 | 27
06:30 - 07:00 | 9.746 | 81 | 340.2 | 235.2 | 37.2 | 68 | 0 | 48 | 32.8
07:00 - 07:30 | 9.608 | 85.8 | 361.8 | 243.6 | 47 | 71.6 | 0 | 49.4 | 36
07:30 - 08:00 | 9.354 | 105.6 | 348 | 240.8 | 44 | 63.2 | 0 | 66.4 | 39.2
08:00 - 08:30 | 9.44 | 102 | 349.8 | 243.6 | 42.6 | 64.4 | 0 | 59.4 | 42.2
08:30 - 09:00 | 9.32 | 93.6 | 329.4 | 238.4 | 35.8 | 55.6 | 0 | 56.6 | 37
09:00 - 09:30 | 9.394 | 88.8 | 333.6 | 229.6 | 39.8 | 64.8 | 0 | 52.2 | 36
9:30 - 10:00 | 9.648 | 91.8 | 322.2 | 233.2 | 33 | 55.6 | 0 | 60 | 31.2
10:00 - 10:30 | 9.912 | 82.8 | 332.4 | 225.2 | 42.8 | 65.2 | 0 | 49 | 33.8
10:30 - 11:00 | 9.578 | 101.4 | 326.4 | 227.6 | 41.8 | 57.2 | 0 | 61.4 | 39.8
11:00 - 11:30 | 9.51 | 87.6 | 317.4 | 216.8 | 43.2 | 57.6 | 0 | 54.8 | 32.2
11:30 - 12:00 | 9.828 | 91.8 | 322.8 | 216.8 | 40.4 | 65.6 | 0 | 51.4 | 40.6
12:00 - 12:30 | 10.088 | 63 | 294.6 | 194.4 | 36 | 64.4 | 0 | 41.2 | 21.2
12:30 - 13:00 | 9.974 | 76.2 | 291 | 195.2 | 32 | 64.4 | 0 | 44.2 | 32.2
13:00 - 13:30 | 9.658 | 96 | 310.2 | 209.6 | 36 | 64.4 | 0 | 56.2 | 38.8
13:30 - 14:00 | 9.576 | 94.8 | 337.8 | 212 | 42 | 84.4 | 0 | 57.4 | 37.4
14:00 - 14:30 | 9.98 | 82.2 | 342 | 216 | 41.4 | 85.2 | 0 | 54 | 28.2
14:30 - 15:00 | 9.884 | 91.2 | 357 | 230.4 | 36 | 90 | 0 | 61 | 29.6
15:00 - 15:30 | 9.988 | 74.4 | 318.6 | 219.2 | 34.8 | 64.8 | 0 | 47.8 | 26.8
15:30 - 16:00 | 9.6 | 97.2 | 350.4 | 233.6 | 36.6 | 80.4 | 0 | 66.6 | 30.2
16:00 - 16:30 | 9.674 | 99.6 | 364.2 | 247.2 | 38.8 | 78.4 | 0 | 65.8 | 33.2
16:30 - 17:00 | 10.016 | 82.8 | 364.8 | 240 | 43 | 82.8 | 0 | 53.8 | 28.8
17:00 - 17:30 | 9.938 | 80.4 | 369 | 243.2 | 44.2 | 81.2 | 0 | 52.4 | 28
17:30 - 18:00 | 9.974 | 88.2 | 357.6 | 222.4 | 43.2 | 92.4 | 0 | 52.2 | 35.8
18:00 - 18:30 | 9.704 | 96 | 341.4 | 218.4 | 36.6 | 86.4 | 0 | 62 | 33.8
18:30 - 19:00 | 9.938 | 93.6 | 346.8 | 217.6 | 39 | 90 | 0 | 60.2 | 32.8
19:00 - 19:30 | 9.828 | 86.4 | 348.6 | 220 | 43.6 | 85.6 | 0 | 54 | 32.4
19:30 - 20:00 | 9.754 | 82.2 | 330.6 | 201.2 | 43.6 | 86 | 0 | 53.6 | 28
20:00 - 20:30 | 9.972 | 80.4 | 310.8 | 186.8 | 42.8 | 81.6 | 0 | 49.6 | 30.4
20:30 - 21:00 | 9.85 | 69.6 | 304.2 | 187.6 | 40.4 | 76.4 | 0 | 38 | 31.4
21:00 - 21:30 | 9.938 | 59.4 | 289.2 | 176.8 | 36.6 | 75.6 | 0 | 33.6 | 26
21:30 - 22:00 | 9.988 | 64.8 | 272.4 | 169.6 | 33.2 | 70 | 0 | 36.2 | 28.4
22:00 - 22:30 | 10.096 | 61.8 | 268.2 | 165.6 | 33.6 | 68.8 | 0 | 33.8 | 27.4
22:30 - 23:00 | 10.284 | 56.4 | 244.8 | 156 | 32.6 | 56.4 | 0 | 34.4 | 22.2
23:00 - 23:30 | 10.13 | 65.4 | 238.2 | 148.8 | 33.2 | 56.8 | 0 | 35.8 | 29
23:30 - 00:00 | 10.202 | 58.2 | 238.2 | 152.8 | 31.4 | 53.6 | 0 | 33.4 | 24.4
Сумма | 470.592 | 3654.6 | 14573.4 | 9535.2 | 1786.2 | 3262.4 | 0 | 2244.2 | 1398

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Демино |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч