## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Демино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 10 Демино Т 1 ап RS | 10 Демино Т 2 ап RS | 10 Демино-Борок ао RS | 10 Демино-Верховино ао RS | 10 Демино-Полежаево ао RS | 10 Демино-Полежаево ап RS | 10 Демино-Путилово ао RS | 10 Демино-Серпово ао RS
00:00 - 00:30 | 0.066 | 64.2 | 94.8 | 47.2 | 12.4 | 36.4 | 0 | 37.8 | 26.2
00:30 - 01:00 | 0.07 | 70.2 | 100.2 | 49.6 | 13.4 | 38.4 | 0 | 38.2 | 31.2
01:00 - 01:30 | 0.066 | 66 | 99 | 48.4 | 13.8 | 37.6 | 0 | 37.6 | 28.6
01:30 - 02:00 | 0.068 | 65.4 | 97.8 | 48.4 | 13 | 37.6 | 0 | 37.4 | 27.4
02:00 - 02:30 | 0.066 | 64.2 | 95.4 | 47.6 | 13.2 | 35.2 | 0 | 36.6 | 27.6
02:30 - 03:00 | 0.066 | 63.6 | 93.6 | 46.8 | 13 | 35.2 | 0 | 37.2 | 25.8
03:00 - 03:30 | 0.064 | 61.2 | 91.8 | 45.6 | 11.8 | 35.2 | 0 | 36 | 25
03:30 - 04:00 | 0.064 | 61.2 | 91.8 | 46.4 | 11.8 | 34.4 | 0 | 35.8 | 25.4
04:00 - 04:30 | 0.064 | 59.4 | 90 | 46 | 11.6 | 33.2 | 0 | 34.6 | 24.4
04:30 - 05:00 | 0.062 | 59.4 | 87.6 | 45.2 | 11.4 | 32.8 | 0 | 35.2 | 24.2
05:00 - 05:30 | 0.064 | 58.8 | 87.6 | 44.8 | 11.4 | 32 | 0 | 33.8 | 24.4
06:30 - 06:00 | 0.066 | 58.2 | 88.8 | 47.2 | 10.8 | 32.8 | 0 | 34.2 | 24.4
06:00 - 06:30 | 0.062 | 57 | 85.2 | 46.4 | 9.2 | 30.4 | 0 | 33 | 23.2
06:30 - 07:00 | 0.066 | 64.8 | 88.2 | 50 | 8.8 | 30 | 0 | 33 | 31.6
07:00 - 07:30 | 0.066 | 65.4 | 94.2 | 52.4 | 13.2 | 29.6 | 0 | 33 | 32.8
07:30 - 08:00 | 0.064 | 78 | 99.6 | 55.2 | 17 | 28 | 0 | 41.2 | 36.4
08:00 - 08:30 | 0.066 | 78.6 | 105 | 61.2 | 16.4 | 28.4 | 0 | 39.8 | 38.8
08:30 - 09:00 | 0.064 | 72.6 | 102.6 | 63.2 | 11.6 | 28 | 0 | 39.6 | 32.8
09:00 - 09:30 | 0.068 | 75.6 | 105.6 | 64 | 12.4 | 30 | 0 | 39 | 36.2
9:30 - 10:00 | 0.07 | 70.8 | 108.6 | 68.8 | 9.6 | 31.2 | 0 | 42.4 | 28.2
10:00 - 10:30 | 0.07 | 72 | 120 | 67.2 | 19.6 | 34 | 0 | 37.6 | 34.2
10:30 - 11:00 | 0.072 | 80.4 | 116.4 | 69.6 | 17.4 | 30.8 | 0 | 42.4 | 38.2
11:00 - 11:30 | 0.068 | 73.2 | 120.6 | 70 | 21.4 | 30 | 0 | 40.2 | 33
11:30 - 12:00 | 0.072 | 79.8 | 118.8 | 68 | 16.6 | 34.8 | 0 | 39.4 | 40
12:00 - 12:30 | 0.08 | 69.6 | 127.8 | 67.6 | 19.8 | 41.6 | 0 | 41 | 28.6
12:30 - 13:00 | 0.078 | 78.6 | 117.6 | 64.8 | 13.8 | 40 | 0 | 40.6 | 37.4
13:00 - 13:30 | 0.068 | 80.4 | 115.8 | 62.8 | 14 | 39.6 | 0 | 42.4 | 38.4
13:30 - 14:00 | 0.072 | 79.8 | 121.8 | 68.8 | 20 | 33.6 | 0 | 42.6 | 37
14:00 - 14:30 | 0.074 | 79.2 | 132 | 76.8 | 20.6 | 36 | 0 | 44.8 | 34
14:30 - 15:00 | 0.076 | 80.4 | 134.4 | 79.6 | 18 | 37.6 | 0 | 47.8 | 32.2
15:00 - 15:30 | 0.076 | 64.8 | 116.4 | 68.4 | 13.8 | 36 | 0 | 37.8 | 27
15:30 - 16:00 | 0.07 | 70.8 | 109.8 | 68.8 | 9.8 | 32.4 | 0 | 43 | 27.4
16:00 - 16:30 | 0.072 | 70.8 | 114 | 71.6 | 11 | 32.8 | 0 | 44 | 26.6
16:30 - 17:00 | 0.08 | 66.6 | 119.4 | 70 | 13.6 | 37.2 | 0 | 40 | 26.6
17:00 - 17:30 | 0.072 | 61.2 | 108 | 57.2 | 16.8 | 34.8 | 0 | 36 | 25.2
17:30 - 18:00 | 0.072 | 64.8 | 100.2 | 54 | 13.4 | 34.4 | 0 | 36.4 | 28.4
18:00 - 18:30 | 0.074 | 72 | 100.2 | 52.8 | 13.6 | 34.8 | 0 | 42.8 | 29
18:30 - 19:00 | 0.078 | 69.6 | 103.8 | 54.4 | 14.2 | 36.4 | 0 | 43 | 26.4
19:00 - 19:30 | 0.074 | 70.8 | 102 | 52.4 | 13.6 | 36.8 | 0 | 41 | 29
19:30 - 20:00 | 0.072 | 66 | 99 | 51.2 | 13.6 | 35.2 | 0 | 40.8 | 25.6
20:00 - 20:30 | 0.074 | 66 | 96.6 | 48.8 | 13.8 | 34.8 | 0 | 39.2 | 26.2
20:30 - 21:00 | 0.076 | 64.8 | 97.2 | 50 | 13.6 | 35.2 | 0 | 35.8 | 28.8
21:00 - 21:30 | 0.072 | 64.8 | 102.6 | 52 | 14.2 | 36.8 | 0 | 37 | 27.8
21:30 - 22:00 | 0.074 | 68.4 | 103.8 | 52.8 | 14.4 | 38 | 0 | 38 | 30.2
22:00 - 22:30 | 0.074 | 69 | 108.6 | 53.6 | 15.2 | 41.2 | 0 | 39.4 | 29.4
22:30 - 23:00 | 0.072 | 68.4 | 105.6 | 52 | 14.4 | 40.4 | 0 | 40.6 | 27.8
23:00 - 23:30 | 0.07 | 72.6 | 105 | 51.2 | 14.8 | 39.6 | 0 | 39.6 | 32.4
23:30 - 00:00 | 0.07 | 69 | 104.4 | 52 | 14.6 | 40 | 0 | 38.8 | 30.2
Сумма | 3.364 | 3308.4 | 5029.2 | 2732.8 | 675.4 | 1671.2 | 0 | 1867.4 | 1431.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Демино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч