## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Дружба | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Дружба | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [20 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 10 Дружба СВВ ао RS | 10 Дружба СВВ ап RS | 10 Дружба Т 1 ао RS | 10 Дружба Т 1 ап RS | 10 Дружба Т 2 ао RS | 10 Дружба Т 2 ап RS | 10 Дружба-Пасека ао RS | 10 Дружба-Пасека ап RS | 10 Дружба-Резерв 11 ао RS | 35 Дружба СВВ ао RS | 35 Дружба СВВ ап RS | 35 Дружба Т 1 ао RS | 35 Дружба Т 1 ап RS | 35 Дружба Т 2 ао RS | 35 Дружба Т 2 ап RS | 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 35 Дружба-Золотавцево ап RS
00:00 - 00:30 | 1.184 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1.6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 4.2 | 0 | 134.4 | 0 | 4.2
00:30 - 01:00 | 1.184 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 1.6 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 5.6 | 0 | 130.2 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 1.216 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 1.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 5.6 | 0 | 134.4 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 1.216 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 1.6 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 4.2 | 0 | 130.2 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 1.216 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 3.2 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 5.6 | 0 | 134.4 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 1.184 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 1.6 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 5.6 | 0 | 130.2 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 1.184 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 1.6 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 4.2 | 0 | 130.2 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 1.216 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 1.6 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 5.6 | 0 | 134.4 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 1.216 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 1.6 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 5.6 | 0 | 130.2 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 1.216 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 3.2 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 4.2 | 0 | 130.2 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 1.184 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 1.6 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 5.6 | 0 | 142.8 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 1.248 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 4.2 | 0 | 138.6 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 1.152 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 1.6 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 5.6 | 0 | 142.8 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 1.12 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 1.6 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 4.2 | 0 | 142.8 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 1.12 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 3.2 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 5.6 | 0 | 142.8 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 1.152 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 1.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 4.2 | 0 | 155.4 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 1.12 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 1.6 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 4.2 | 0 | 172.2 | 0 | 4.2
08:30 - 09:00 | 1.152 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 1.6 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 5.6 | 0 | 189 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 1.152 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 1.6 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 4.2 | 0 | 189 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 1.12 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 1.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 4.2 | 0 | 180.6 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 1.12 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 3.2 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 5.6 | 0 | 180.6 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 1.12 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 1.6 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 5.6 | 0 | 163.8 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 1.12 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 1.6 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 5.6 | 0 | 163.8 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 1.024 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 1.6 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 5.6 | 0 | 163.8 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 1.12 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 3.2 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 4.2 | 0 | 172.2 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 1.184 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 1.6 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 5.6 | 0 | 159.6 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 1.152 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 1.6 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 4.2 | 0 | 163.8 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 1.088 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 1.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 5.6 | 0 | 168 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 1.056 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 1.6 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 4.2 | 0 | 168 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 1.184 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 1.6 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 5.6 | 0 | 176.4 | 0 | 4.2
15:00 - 15:30 | 1.216 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 3.2 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 4.2 | 0 | 176.4 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 1.12 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 1.6 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 5.6 | 0 | 180.6 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 1.152 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 1.6 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 4.2 | 0 | 180.6 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 1.152 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1.6 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 5.6 | 0 | 172.2 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 1.184 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 1.6 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 4.2 | 0 | 159.6 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 1.152 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 3.2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 5.6 | 0 | 163.8 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 1.152 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 1.6 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 4.2 | 0 | 155.4 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 1.184 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1.6 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 5.6 | 0 | 147 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 1.12 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 1.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 4.2 | 0 | 142.8 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 0.992 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 5.6 | 0 | 138.6 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 1.12 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 5.6 | 0 | 147 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 1.056 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 3.2 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 5.6 | 0 | 147 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 1.12 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1.6 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 4.2 | 0 | 138.6 | 0 | 4.2
21:30 - 22:00 | 1.184 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 1.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 5.6 | 0 | 142.8 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 1.056 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 5.6 | 0 | 142.8 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 1.152 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 1.6 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 4.2 | 0 | 134.4 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 1.152 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 3.2 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 4.2 | 0 | 142.8 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 1.056 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1.6 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5.6 | 0 | 155.4 | 0 | 0
Сумма | 55.04 | 153.824 | 0 | 0 | 0 | 7249.6 | 0 | 91.2 | 0 | 5138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7396.2 | 0 | 239.4 | 0 | 7362.6 | 0 | 16.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Дружба |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч