## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 10 Завражье Т 1 ап RS | 10 Завражье Т 2 ап RS | 10 Завражье-Высокая ао RS | 10 Завражье-Ермаково ао RS | 10 Завражье-Ермаково ап RS | 10 Завражье-Старыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 0.67 | 238.8 | 89.6 | 59.4 | 238.8 | 0 | 30.4
00:30 - 01:00 | 2.384 | 230.4 | 94.4 | 61 | 230.7 | 0 | 33.4
01:00 - 01:30 | 1.762 | 232.2 | 93.6 | 60.8 | 232.5 | 0 | 32.4
01:30 - 02:00 | 1.592 | 226.8 | 91.2 | 60.4 | 227.4 | 0 | 31.4
02:00 - 02:30 | 2.346 | 230.4 | 91.2 | 58.8 | 230.4 | 0 | 31.6
02:30 - 03:00 | 1.172 | 231.6 | 89.6 | 58.8 | 231.9 | 0 | 31.6
03:00 - 03:30 | 2.326 | 242.4 | 88 | 56.8 | 243.3 | 0 | 30.8
03:30 - 04:00 | 1.684 | 235.2 | 91.2 | 59.4 | 234.9 | 0 | 32.2
04:00 - 04:30 | 1.684 | 232.8 | 91.2 | 59.8 | 233.4 | 0 | 31.4
04:30 - 05:00 | 2.464 | 244.8 | 93.6 | 61.6 | 245.1 | 0 | 31.8
05:00 - 05:30 | 2.176 | 244.2 | 104 | 64.8 | 244.8 | 0 | 39.6
06:30 - 06:00 | 1.1 | 294.6 | 96.8 | 53.4 | 295.2 | 0 | 43.6
06:00 - 06:30 | 2.516 | 350.4 | 99.2 | 55 | 351 | 0 | 44
06:30 - 07:00 | 2.238 | 331.2 | 105.6 | 58.2 | 331.5 | 0 | 47.8
07:00 - 07:30 | 0.98 | 442.2 | 108 | 65.6 | 443.1 | 0 | 43
07:30 - 08:00 | 2.6 | 501 | 111.2 | 63 | 501.6 | 0 | 48.2
08:00 - 08:30 | 1.084 | 606.6 | 187.2 | 115 | 607.5 | 0 | 72.2
08:30 - 09:00 | 2.112 | 498 | 196 | 131.6 | 498.9 | 0 | 64.2
09:00 - 09:30 | 2.612 | 352.8 | 216.8 | 167.6 | 352.8 | 0 | 49.2
9:30 - 10:00 | 0.658 | 546 | 215.2 | 158 | 546.9 | 0 | 56.8
10:00 - 10:30 | 2.41 | 475.8 | 130.4 | 72.8 | 476.4 | 0 | 57.6
10:30 - 11:00 | 1.044 | 369.6 | 212 | 156 | 370.2 | 0 | 55.8
11:00 - 11:30 | 2.28 | 522.6 | 176 | 120.8 | 523.5 | 0 | 55.4
11:30 - 12:00 | 0.66 | 358.2 | 163.2 | 128 | 358.5 | 0 | 34.8
12:00 - 12:30 | 3.02 | 280.8 | 114.4 | 75.2 | 281.4 | 0 | 39
12:30 - 13:00 | 0.664 | 283.2 | 136.8 | 87.4 | 283.5 | 0 | 49.6
13:00 - 13:30 | 2.42 | 454.2 | 274.4 | 211.4 | 455.1 | 0 | 62
13:30 - 14:00 | 3.142 | 411.6 | 215.2 | 158.2 | 412.2 | 0 | 56.8
14:00 - 14:30 | 2.27 | 390.6 | 212.8 | 169.4 | 390.9 | 0 | 43
14:30 - 15:00 | 1.016 | 442.2 | 216.8 | 154.2 | 443.1 | 0 | 62.4
15:00 - 15:30 | 3.034 | 383.4 | 217.6 | 154.6 | 384 | 0 | 62.4
15:30 - 16:00 | 2.554 | 327.6 | 188 | 140.6 | 328.5 | 0 | 47.6
16:00 - 16:30 | 2.668 | 356.4 | 118.4 | 74.2 | 356.7 | 0 | 44.4
16:30 - 17:00 | 3.068 | 330.6 | 124 | 77 | 331.2 | 0 | 47.6
17:00 - 17:30 | 2.63 | 349.8 | 127.2 | 77.4 | 349.8 | 0 | 49.6
17:30 - 18:00 | 3.022 | 357 | 125.6 | 74 | 357.6 | 0 | 51.8
18:00 - 18:30 | 2.22 | 322.8 | 120.8 | 71 | 323.4 | 0 | 50.4
18:30 - 19:00 | 2.344 | 328.2 | 121.6 | 71.4 | 328.8 | 0 | 50
19:00 - 19:30 | 2.634 | 341.4 | 117.6 | 70.6 | 341.7 | 0 | 46.8
19:30 - 20:00 | 2.448 | 310.2 | 115.2 | 70.4 | 310.8 | 0 | 45.2
20:00 - 20:30 | 3.298 | 311.4 | 116.8 | 74.8 | 311.7 | 0 | 41.8
20:30 - 21:00 | 2.526 | 288.6 | 108.8 | 70 | 288.9 | 0 | 38.8
21:00 - 21:30 | 3.332 | 267.6 | 104.8 | 70.2 | 268.5 | 0 | 34.8
21:30 - 22:00 | 3.096 | 275.4 | 100.8 | 67.6 | 275.7 | 0 | 33.8
22:00 - 22:30 | 2.908 | 261 | 102.4 | 68.4 | 261.3 | 0 | 33.2
22:30 - 23:00 | 3.496 | 253.8 | 98.4 | 65.2 | 253.8 | 0 | 33.4
23:00 - 23:30 | 3.088 | 236.4 | 95.2 | 62.8 | 237.3 | 0 | 32.2
23:30 - 00:00 | 3.792 | 241.2 | 93.6 | 62 | 241.2 | 0 | 32.2
Сумма | 107.244 | 16044 | 6402.4 | 4284.6 | 16067.4 | 0 | 2118

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Завражье |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч