## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Завражье | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 10 Завражье Т 1 ап RS | 10 Завражье Т 2 ап RS | 10 Завражье-Высокая ао RS | 10 Завражье-Ермаково ао RS | 10 Завражье-Ермаково ап RS | 10 Завражье-Старыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 0.078 | 98.4 | 61.6 | 40 | 98.4 | 0 | 23.2
00:30 - 01:00 | 0.076 | 102.6 | 65.6 | 42 | 102.9 | 0 | 24.8
01:00 - 01:30 | 0.082 | 101.4 | 64.8 | 42 | 101.7 | 0 | 24.4
01:30 - 02:00 | 0.08 | 98.4 | 64.8 | 41 | 98.4 | 0 | 24.6
02:00 - 02:30 | 0.078 | 96 | 62.4 | 39.6 | 96 | 0 | 23.4
02:30 - 03:00 | 0.082 | 94.8 | 63.2 | 40.6 | 95.4 | 0 | 24
03:00 - 03:30 | 0.078 | 96.6 | 59.2 | 38 | 96.3 | 0 | 22.8
03:30 - 04:00 | 0.08 | 93.6 | 60.8 | 39.4 | 93.9 | 0 | 22.4
04:00 - 04:30 | 0.08 | 91.8 | 58.4 | 38.4 | 91.2 | 0 | 21.4
04:30 - 05:00 | 0.072 | 91.2 | 59.2 | 39 | 91.5 | 0 | 20.8
05:00 - 05:30 | 0.078 | 90 | 57.6 | 37.8 | 90.3 | 0 | 21.6
06:30 - 06:00 | 0.072 | 92.4 | 47.2 | 25.8 | 92.4 | 0 | 22.4
06:00 - 06:30 | 0.07 | 90.6 | 44.8 | 24.6 | 90.6 | 0 | 20.6
06:30 - 07:00 | 0.058 | 94.2 | 46.4 | 25.8 | 94.2 | 0 | 21.2
07:00 - 07:30 | 0.034 | 178.8 | 48.8 | 29.8 | 179.4 | 0 | 20
07:30 - 08:00 | 0.054 | 237.6 | 55.2 | 28.8 | 237.3 | 0 | 27.8
08:00 - 08:30 | 0.028 | 343.8 | 154.4 | 89.8 | 344.7 | 0 | 66
08:30 - 09:00 | 0.034 | 244.2 | 153.6 | 106.8 | 244.8 | 0 | 48.8
09:00 - 09:30 | 0.036 | 124.8 | 161.6 | 130.8 | 124.5 | 0 | 33.4
9:30 - 10:00 | 0.014 | 333.6 | 175.2 | 126.6 | 334.2 | 0 | 50.6
10:00 - 10:30 | 0.07 | 306 | 87.2 | 36.4 | 306.3 | 0 | 51.8
10:30 - 11:00 | 0.03 | 189 | 170.4 | 124.6 | 189 | 0 | 48.4
11:00 - 11:30 | 0.024 | 316.8 | 136 | 91.4 | 317.7 | 0 | 46
11:30 - 12:00 | 0.066 | 172.2 | 121.6 | 105 | 171.9 | 0 | 19
12:00 - 12:30 | 0.08 | 113.4 | 72.8 | 48.8 | 113.7 | 0 | 25.2
12:30 - 13:00 | 0.088 | 114 | 100 | 59.6 | 114 | 0 | 41.6
13:00 - 13:30 | 0.03 | 286.2 | 225.6 | 172.6 | 286.8 | 0 | 55.4
13:30 - 14:00 | 0.06 | 248.4 | 179.2 | 128.6 | 248.4 | 0 | 52.8
14:00 - 14:30 | 0.078 | 232.8 | 173.6 | 139.2 | 233.1 | 0 | 36.8
14:30 - 15:00 | 0.084 | 259.8 | 181.6 | 125.2 | 260.4 | 0 | 58.4
15:00 - 15:30 | 0.094 | 191.4 | 176.8 | 119.6 | 191.1 | 0 | 59.2
15:30 - 16:00 | 0.082 | 94.2 | 129.6 | 103 | 94.5 | 0 | 29
16:00 - 16:30 | 0.092 | 114 | 60 | 38.4 | 114.3 | 0 | 22.6
16:30 - 17:00 | 0.098 | 112.8 | 65.6 | 42.4 | 112.5 | 0 | 24.4
17:00 - 17:30 | 0.096 | 126.6 | 62.4 | 40.6 | 126.6 | 0 | 22.8
17:30 - 18:00 | 0.1 | 112.2 | 60 | 39.4 | 112.8 | 0 | 22.8
18:00 - 18:30 | 0.094 | 110.4 | 62.4 | 40 | 110.1 | 0 | 22.8
18:30 - 19:00 | 0.096 | 111 | 62.4 | 40.6 | 111 | 0 | 23.8
19:00 - 19:30 | 0.096 | 117 | 64.8 | 41.4 | 117.6 | 0 | 24.4
19:30 - 20:00 | 0.092 | 108 | 61.6 | 39.8 | 107.4 | 0 | 22.8
20:00 - 20:30 | 0.1 | 121.8 | 60.8 | 40.2 | 122.1 | 0 | 22.6
20:30 - 21:00 | 0.092 | 108 | 63.2 | 40.4 | 108.3 | 0 | 23.6
21:00 - 21:30 | 0.094 | 102.6 | 63.2 | 41.4 | 102.3 | 0 | 23.4
21:30 - 22:00 | 0.096 | 102.6 | 64 | 41.4 | 103.2 | 0 | 23.6
22:00 - 22:30 | 0.096 | 109.2 | 66.4 | 43 | 108.9 | 0 | 24.6
22:30 - 23:00 | 0.098 | 109.2 | 67.2 | 43.4 | 109.8 | 0 | 24.8
23:00 - 23:30 | 0.084 | 106.2 | 66.4 | 42.4 | 105.9 | 0 | 25.4
23:30 - 00:00 | 0.098 | 107.4 | 66.4 | 42.4 | 107.4 | 0 | 25.2
Сумма | 3.572 | 7098 | 4336 | 2937.8 | 7105.2 | 0 | 1467.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Завражье |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч