## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS
00:00 - 00:30 | 3.664 | 204.6 | 858.6 | 84.2 | 30.4 | 827.4 | 0 | 120.8 | 0
00:30 - 01:00 | 3.344 | 198.6 | 858 | 81.2 | 30.2 | 826.8 | 0 | 116.4 | 0
01:00 - 01:30 | 3.704 | 195.6 | 837.6 | 78.8 | 29 | 807 | 0 | 116 | 0
01:30 - 02:00 | 3.696 | 195 | 849.6 | 77.2 | 28.8 | 820.2 | 0 | 117.2 | 0
02:00 - 02:30 | 3.32 | 190.2 | 832.2 | 77.8 | 28.6 | 802.2 | 0 | 112 | 0
02:30 - 03:00 | 3.68 | 196.8 | 835.8 | 80.6 | 28.6 | 806.4 | 0 | 115.6 | 0
03:00 - 03:30 | 3.696 | 198 | 822 | 81.8 | 30 | 789.6 | 0 | 116.4 | 0
03:30 - 04:00 | 3.336 | 199.8 | 825.6 | 80.2 | 30.6 | 794.4 | 0 | 118.4 | 0
04:00 - 04:30 | 3.68 | 213.6 | 833.4 | 81 | 29.4 | 803.4 | 0 | 132 | 0
04:30 - 05:00 | 3.672 | 246 | 835.8 | 78.8 | 28.2 | 806.4 | 0 | 166.8 | 0
05:00 - 05:30 | 3.4 | 270.6 | 859.8 | 81.8 | 29 | 829.2 | 0 | 188 | 0
06:30 - 06:00 | 3.536 | 289.2 | 869.4 | 84.8 | 31 | 836.4 | 0 | 203.6 | 0
06:00 - 06:30 | 3.616 | 360.6 | 922.2 | 138.6 | 41.8 | 880.2 | 0 | 220.8 | 0
06:30 - 07:00 | 3.616 | 385.2 | 979.2 | 147.6 | 42.6 | 936 | 0 | 236.8 | 0
07:00 - 07:30 | 3.176 | 379.2 | 1110 | 149.2 | 40 | 1068 | 0 | 229.6 | 0
07:30 - 08:00 | 3.512 | 372.6 | 1129.2 | 146.2 | 35 | 1093.8 | 0 | 224.4 | 0
08:00 - 08:30 | 3.512 | 367.2 | 1192.2 | 146.2 | 31 | 1158.6 | 0 | 220 | 0
08:30 - 09:00 | 3.512 | 342.6 | 1191 | 149.8 | 28 | 1162.2 | 0 | 192.4 | 0
09:00 - 09:30 | 3.344 | 346.8 | 1186.2 | 148.2 | 27.6 | 1156.8 | 0 | 197.6 | 0
9:30 - 10:00 | 3.488 | 371.4 | 1180.8 | 182 | 26.8 | 1153.8 | 0 | 188 | 0
10:00 - 10:30 | 3.736 | 366.6 | 1004.4 | 196.8 | 27.8 | 975.6 | 0 | 168.8 | 0
10:30 - 11:00 | 3.624 | 373.2 | 1216.2 | 211.6 | 27 | 1187.4 | 0 | 160.4 | 0
11:00 - 11:30 | 3.424 | 348.6 | 1230 | 194.6 | 27.2 | 1201.2 | 0 | 153.2 | 0
11:30 - 12:00 | 3.552 | 357 | 1185.6 | 190.4 | 31.2 | 1153.8 | 0 | 165.6 | 0
12:00 - 12:30 | 3.664 | 298.8 | 976.8 | 137.4 | 28 | 947.4 | 0 | 160 | 0
12:30 - 13:00 | 3.6 | 304.8 | 965.4 | 132.4 | 28 | 936.6 | 0 | 172 | 0
13:00 - 13:30 | 3.128 | 405.6 | 1156.8 | 185 | 25.4 | 1129.8 | 0 | 219.2 | 0
13:30 - 14:00 | 3.576 | 427.2 | 1209.6 | 194.8 | 29.2 | 1179.6 | 0 | 231.6 | 0
14:00 - 14:30 | 3.656 | 404.4 | 1234.8 | 173.8 | 30 | 1203.6 | 0 | 228.8 | 0
14:30 - 15:00 | 3.48 | 341.4 | 1246.2 | 125.8 | 28.6 | 1216.2 | 0 | 214.8 | 0
15:00 - 15:30 | 3.392 | 341.4 | 1270.8 | 134.4 | 34.2 | 1235.4 | 0 | 206 | 0
15:30 - 16:00 | 3.552 | 364.8 | 1281.6 | 143.2 | 36 | 1244.4 | 0 | 220.4 | 0
16:00 - 16:30 | 3.608 | 352.8 | 1110.6 | 148.2 | 34.2 | 1074.6 | 0 | 203.2 | 0
16:30 - 17:00 | 3.28 | 312.6 | 1285.2 | 136.8 | 36 | 1247.4 | 0 | 175.6 | 0
17:00 - 17:30 | 3.6 | 309 | 1287.6 | 122.6 | 36 | 1251 | 0 | 186 | 0
17:30 - 18:00 | 3.568 | 330 | 1253.4 | 124.6 | 38.6 | 1213.2 | 0 | 203.6 | 0
18:00 - 18:30 | 3.352 | 343.2 | 1221 | 128 | 42.8 | 1176 | 0 | 214.4 | 0
18:30 - 19:00 | 3.472 | 337.2 | 1212 | 128 | 50 | 1161.6 | 0 | 208.8 | 0
19:00 - 19:30 | 3.648 | 330.6 | 1071.6 | 135.2 | 50.4 | 1020.6 | 0 | 194 | 0
19:30 - 20:00 | 3.688 | 320.4 | 1023 | 138.4 | 47 | 975 | 0 | 180.8 | 0
20:00 - 20:30 | 3.32 | 288.6 | 1016.4 | 126.4 | 51.4 | 963 | 0 | 161.6 | 0
20:30 - 21:00 | 3.704 | 282.6 | 1017 | 130.8 | 47.4 | 969 | 0 | 151.2 | 0
21:00 - 21:30 | 3.672 | 265.2 | 999 | 130.8 | 41.8 | 956.4 | 0 | 134 | 0
21:30 - 22:00 | 3.28 | 247.2 | 955.8 | 118.2 | 41.6 | 913.2 | 0 | 127.6 | 0
22:00 - 22:30 | 3.672 | 236.4 | 938.4 | 109.6 | 38.4 | 899.4 | 0 | 126.8 | 0
22:30 - 23:00 | 3.592 | 223.8 | 903 | 105.2 | 35.4 | 866.4 | 0 | 118 | 0
23:00 - 23:30 | 3.56 | 214.2 | 793.8 | 95.8 | 38.4 | 754.8 | 0 | 118 | 0
23:30 - 00:00 | 3.216 | 214.8 | 753.6 | 90.4 | 32.2 | 720 | 0 | 123.6 | 0
Сумма | 169.12 | 14466 | 49828.2 | 6165.2 | 1640.8 | 48131.4 | 0 | 8260.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч