## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Золотавцево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS
00:00 - 00:30 | 0.952 | 58.2 | 468 | 24.6 | 10.8 | 460.8 | 0 | 34 | 0
00:30 - 01:00 | 1.016 | 57.6 | 480 | 23.4 | 10.8 | 472.8 | 0 | 34 | 0
01:00 - 01:30 | 0.968 | 59.4 | 474 | 25.2 | 11.2 | 466.2 | 0 | 34.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0.968 | 57.6 | 477 | 23.8 | 11.4 | 469.8 | 0 | 34.4 | 0
02:00 - 02:30 | 1.008 | 57 | 477.6 | 23.6 | 10 | 470.4 | 0 | 33.2 | 0
02:30 - 03:00 | 0.968 | 57.6 | 482.4 | 23.8 | 10.8 | 475.2 | 0 | 34 | 0
03:00 - 03:30 | 0.968 | 58.8 | 474 | 24.8 | 11.4 | 465.6 | 0 | 34 | 0
03:30 - 04:00 | 1.016 | 62.4 | 474.6 | 24 | 11.4 | 467.4 | 0 | 38 | 0
04:00 - 04:30 | 0.96 | 68.4 | 477 | 23.4 | 11.4 | 469.2 | 0 | 46 | 0
04:30 - 05:00 | 0.968 | 84.6 | 478.8 | 23.4 | 10.8 | 471 | 0 | 60.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0.992 | 96.6 | 475.2 | 23.6 | 10.2 | 469.2 | 0 | 73.6 | 0
06:30 - 06:00 | 0.96 | 100.2 | 461.4 | 22.8 | 10.6 | 453.6 | 0 | 77.6 | 0
06:00 - 06:30 | 0.936 | 104.4 | 458.4 | 23.4 | 10.8 | 451.8 | 0 | 81.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0.936 | 106.2 | 466.2 | 23.6 | 11.2 | 459 | 0 | 82.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0.96 | 102.6 | 576 | 22.8 | 11.2 | 569.4 | 0 | 80.4 | 0
07:30 - 08:00 | 0.904 | 100.2 | 598.2 | 23.8 | 10.2 | 592.2 | 0 | 76.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0.904 | 100.2 | 629.4 | 28.6 | 9.8 | 624 | 0 | 72 | 0
08:30 - 09:00 | 0.904 | 87 | 631.8 | 30 | 7.4 | 630 | 0 | 56.8 | 0
09:00 - 09:30 | 0.952 | 94.8 | 664.2 | 27.2 | 7.4 | 660.6 | 0 | 68 | 0
9:30 - 10:00 | 0.96 | 125.4 | 656.4 | 62 | 8.6 | 654 | 0 | 63.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0.976 | 138.6 | 525.6 | 82 | 9.2 | 520.8 | 0 | 56.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0.936 | 135.6 | 684.6 | 87.4 | 8.4 | 681 | 0 | 48 | 0
11:00 - 11:30 | 0.976 | 125.4 | 689.4 | 80.2 | 8.2 | 685.8 | 0 | 45.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0.976 | 124.2 | 679.2 | 70.6 | 8.8 | 675.6 | 0 | 52.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0.952 | 78.6 | 491.4 | 25.4 | 9 | 486.6 | 0 | 53.6 | 0
12:30 - 13:00 | 0.928 | 85.2 | 480.6 | 23.8 | 8 | 476.4 | 0 | 61.6 | 0
13:00 - 13:30 | 0.944 | 179.4 | 633.6 | 77 | 7.2 | 630.6 | 0 | 102.4 | 0
13:30 - 14:00 | 0.928 | 208.2 | 676.8 | 93.6 | 8 | 674.4 | 0 | 114 | 0
14:00 - 14:30 | 0.952 | 193.2 | 699.6 | 80.4 | 8.6 | 696 | 0 | 112.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0.952 | 130.8 | 675.6 | 35.8 | 8.2 | 672 | 0 | 94.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0.968 | 122.4 | 664.2 | 39.2 | 9.8 | 659.4 | 0 | 83.6 | 0
15:30 - 16:00 | 0.92 | 141.6 | 666 | 45 | 9.6 | 661.8 | 0 | 96.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0.936 | 102.6 | 529.2 | 40.2 | 10.6 | 522 | 0 | 62.4 | 0
16:30 - 17:00 | 0.992 | 78 | 672.6 | 31.2 | 10.6 | 667.2 | 0 | 47.2 | 0
17:00 - 17:30 | 0.928 | 84 | 661.2 | 27.4 | 10.2 | 656.4 | 0 | 56.8 | 0
17:30 - 18:00 | 0.928 | 95.4 | 622.2 | 26.4 | 10.6 | 616.2 | 0 | 68.8 | 0
18:00 - 18:30 | 0.952 | 99.6 | 610.2 | 26 | 10.6 | 604.2 | 0 | 74 | 0
18:30 - 19:00 | 0.952 | 96.6 | 598.2 | 26 | 10.8 | 591.6 | 0 | 71.2 | 0
19:00 - 19:30 | 0.944 | 88.8 | 508.8 | 25.6 | 12.2 | 501.6 | 0 | 63.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0.96 | 84.6 | 491.4 | 26.8 | 11.8 | 483.6 | 0 | 58 | 0
20:00 - 20:30 | 1.008 | 74.4 | 489.6 | 26.4 | 12.4 | 481.2 | 0 | 48.4 | 0
20:30 - 21:00 | 0.968 | 69 | 490.8 | 26.6 | 11.2 | 483 | 0 | 42.4 | 0
21:00 - 21:30 | 0.952 | 59.4 | 477 | 25.8 | 10.6 | 471 | 0 | 34.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.992 | 58.2 | 461.4 | 24.8 | 11.4 | 454.2 | 0 | 33.2 | 0
22:00 - 22:30 | 0.952 | 59.4 | 481.8 | 25.2 | 11 | 475.2 | 0 | 34.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0.936 | 55.2 | 458.4 | 23.6 | 10.2 | 451.8 | 0 | 31.6 | 0
23:00 - 23:30 | 0.92 | 53.4 | 426 | 23.4 | 10.8 | 419.4 | 0 | 30 | 0
23:30 - 00:00 | 0.976 | 52.2 | 419.4 | 22.2 | 9.4 | 412.8 | 0 | 30.4 | 0
Сумма | 45.904 | 4513.2 | 26345.4 | 1695.8 | 484.8 | 26064 | 0 | 2822.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч