## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Ивантец | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Ивантец | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 10 Ивантец Т 1 ап RS | 10 Ивантец Т 2 ап RS | 10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 10 Ивантец-Молодежный ао RS | 10 Ивантец-Молодежный ап RS | 10 Ивантец-Прудишная ао RS | 10 Ивантец-Утро ао RS | 10 Ивантец-Утро ап RS
00:00 - 00:30 | 5.004 | 36.8 | 48 | 34 | 24 | 0 | 2.2 | 23.6 | 0
00:30 - 01:00 | 5.096 | 38.4 | 48.8 | 36.4 | 26.4 | 0 | 2.4 | 22.2 | 0
01:00 - 01:30 | 5.054 | 36.8 | 44.8 | 33.8 | 22.8 | 0 | 2.4 | 22.4 | 0
01:30 - 02:00 | 5.038 | 36 | 52 | 33.2 | 27.6 | 0 | 2.4 | 24.6 | 0
02:00 - 02:30 | 5.014 | 36.8 | 44 | 34.6 | 23.2 | 0 | 2.2 | 20.6 | 0
02:30 - 03:00 | 5.026 | 36.8 | 51.2 | 34 | 29.2 | 0 | 2.4 | 22 | 0
03:00 - 03:30 | 5.02 | 36 | 47.2 | 34 | 21.6 | 0 | 2.4 | 24.8 | 0
03:30 - 04:00 | 5.016 | 38.4 | 49.6 | 35.2 | 28 | 0 | 2.6 | 22 | 0
04:00 - 04:30 | 4.918 | 36 | 43.2 | 33.6 | 20.4 | 0 | 2.8 | 22.6 | 0
04:30 - 05:00 | 5.012 | 36.8 | 48.8 | 34 | 29.6 | 0 | 2.6 | 19.2 | 0
05:00 - 05:30 | 4.974 | 39.2 | 49.6 | 35.4 | 22.8 | 0 | 3 | 26.2 | 0
06:30 - 06:00 | 4.922 | 44.8 | 63.2 | 41.6 | 34.8 | 0 | 3.6 | 28.4 | 0
06:00 - 06:30 | 4.9 | 52 | 70.4 | 47 | 32 | 0 | 5 | 38.4 | 0
06:30 - 07:00 | 4.938 | 63.2 | 71.2 | 58 | 34.4 | 0 | 4.8 | 36.8 | 0
07:00 - 07:30 | 4.864 | 72.8 | 70.4 | 68.6 | 29.2 | 0 | 4 | 40.8 | 0
07:30 - 08:00 | 4.848 | 73.6 | 73.6 | 68.8 | 36 | 0 | 4.4 | 37.8 | 0
08:00 - 08:30 | 4.864 | 63.2 | 64 | 59.4 | 28.4 | 0 | 3.8 | 35.6 | 0
08:30 - 09:00 | 4.802 | 57.6 | 58.4 | 54.2 | 26.8 | 0 | 3.2 | 31.6 | 0
09:00 - 09:30 | 4.828 | 61.6 | 56.8 | 59.4 | 25.2 | 0 | 2.4 | 31.6 | 0
9:30 - 10:00 | 4.9 | 58.4 | 59.2 | 55.8 | 27.6 | 0 | 2.4 | 31.4 | 0
10:00 - 10:30 | 5.06 | 60.8 | 51.2 | 58 | 24.4 | 0 | 2.6 | 26.8 | 0
10:30 - 11:00 | 4.908 | 57.6 | 55.2 | 55.4 | 26.8 | 0 | 2.2 | 28 | 0
11:00 - 11:30 | 4.89 | 54.4 | 56 | 51.8 | 27.2 | 0 | 2.2 | 29 | 0
11:30 - 12:00 | 5.022 | 55.2 | 52.8 | 52.6 | 23.2 | 0 | 2.4 | 29.8 | 0
12:00 - 12:30 | 5.18 | 56.8 | 56 | 54.6 | 28.4 | 0 | 2 | 26.8 | 0
12:30 - 13:00 | 5.23 | 49.6 | 54.4 | 48 | 23.6 | 0 | 2 | 31.4 | 0
13:00 - 13:30 | 4.906 | 51.2 | 64 | 49.4 | 28 | 0 | 1.8 | 36 | 0
13:30 - 14:00 | 4.978 | 49.6 | 52.8 | 47 | 22 | 0 | 2 | 30.2 | 0
14:00 - 14:30 | 5.084 | 48 | 63.2 | 45.2 | 29.2 | 0 | 2.8 | 34.2 | 0
14:30 - 15:00 | 5.136 | 48.8 | 54.4 | 46.4 | 23.2 | 0 | 2.2 | 30.8 | 0
15:00 - 15:30 | 5.112 | 52 | 63.2 | 49.4 | 30 | 0 | 2.6 | 33.6 | 0
15:30 - 16:00 | 4.974 | 57.6 | 64 | 53.2 | 27.6 | 0 | 3.8 | 36.2 | 0
16:00 - 16:30 | 4.986 | 59.2 | 77.6 | 53.6 | 34.4 | 0 | 5.6 | 43.4 | 0
16:30 - 17:00 | 5.132 | 64 | 72.8 | 59.2 | 29.2 | 0 | 4.8 | 42.8 | 0
17:00 - 17:30 | 5.09 | 57.6 | 71.2 | 52.8 | 37.6 | 0 | 4.6 | 33.8 | 0
17:30 - 18:00 | 5.054 | 58.4 | 75.2 | 55.4 | 31.2 | 0 | 3.2 | 44 | 0
18:00 - 18:30 | 5.048 | 55.2 | 72 | 51.4 | 36.8 | 0 | 3.2 | 34.8 | 0
18:30 - 19:00 | 5.132 | 58.4 | 67.2 | 55.2 | 29.2 | 0 | 3.4 | 38 | 0
19:00 - 19:30 | 5.078 | 56 | 66.4 | 52.6 | 30.8 | 0 | 3.2 | 35.6 | 0
19:30 - 20:00 | 5.064 | 55.2 | 65.6 | 51.6 | 30.8 | 0 | 3.6 | 35 | 0
20:00 - 20:30 | 5.044 | 52 | 64.8 | 49.2 | 30.4 | 0 | 2.8 | 34.4 | 0
20:30 - 21:00 | 5.084 | 48.8 | 60.8 | 45.2 | 28.8 | 0 | 3.2 | 31.8 | 0
21:00 - 21:30 | 5.098 | 49.6 | 60.8 | 46.4 | 26.8 | 0 | 2.8 | 34 | 0
21:30 - 22:00 | 5.142 | 46.4 | 57.6 | 44 | 26.4 | 0 | 2.6 | 31.4 | 0
22:00 - 22:30 | 5.18 | 44.8 | 53.6 | 41.8 | 25.2 | 0 | 2.4 | 27.4 | 0
22:30 - 23:00 | 5.238 | 41.6 | 56 | 39 | 28 | 0 | 2.4 | 28.2 | 0
23:00 - 23:30 | 5.2 | 40 | 45.6 | 38.2 | 22.8 | 0 | 2.2 | 23.2 | 0
23:30 - 00:00 | 5.202 | 41.6 | 52 | 38.6 | 28 | 0 | 2.4 | 23.4 | 0
Сумма | 241.29 | 2425.6 | 2820.8 | 2276.2 | 1340 | 0 | 142 | 1476.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ивантец |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч