## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Игмас ТСН ао RS | 10 Игмас Т 1 ап RS | 10 Игмас Т 2 ап RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 10 Игмас-Коченьга ао RS | 10 Игмас-Леваш ао RS | 10 Игмас-Н.Склад ао RS | 10 Игмас-Сельсовет ао RS
00:00 - 00:30 | 7.224 | 24 | 169.8 | 68.4 | 0 | 23.6 | 4.8 | 0.6 | 96.9
00:30 - 01:00 | 7.322 | 23.4 | 169.2 | 69.8 | 0 | 22.8 | 4.8 | 0.6 | 94.2
01:00 - 01:30 | 7.274 | 24 | 163.2 | 67.2 | 0 | 22.8 | 4.8 | 0.6 | 91.2
01:30 - 02:00 | 7.316 | 23.4 | 165 | 69 | 0 | 23 | 4.8 | 0.8 | 91.8
02:00 - 02:30 | 7.248 | 23.4 | 163.2 | 66.8 | 0 | 22.2 | 4.8 | 0.6 | 91.8
02:30 - 03:00 | 7.302 | 22.8 | 162 | 66 | 0 | 22.6 | 4.8 | 0.6 | 91.2
03:00 - 03:30 | 7.266 | 25.2 | 164.4 | 65.8 | 0 | 24.4 | 6.6 | 0.6 | 92.4
03:30 - 04:00 | 7.274 | 22.8 | 173.4 | 65 | 0 | 22.2 | 15 | 0.6 | 93.6
04:00 - 04:30 | 7.268 | 23.4 | 175.8 | 65.2 | 0 | 22.4 | 14.8 | 0.6 | 96
04:30 - 05:00 | 7.224 | 22.8 | 175.8 | 66.8 | 0 | 22.6 | 13.8 | 0.6 | 95.1
05:00 - 05:30 | 7.234 | 23.4 | 181.2 | 66.2 | 0 | 22.4 | 14.6 | 0.6 | 100.8
06:30 - 06:00 | 7.134 | 22.8 | 189 | 70.6 | 0 | 21.8 | 14 | 0.6 | 104.7
06:00 - 06:30 | 7.1 | 22.2 | 197.4 | 77.4 | 0 | 21.8 | 14.2 | 0.6 | 105.6
06:30 - 07:00 | 7.082 | 22.2 | 210 | 79 | 0 | 21.6 | 13.6 | 0.6 | 117.9
07:00 - 07:30 | 7.148 | 21.6 | 222 | 78 | 0 | 20.8 | 14.2 | 0.6 | 130.2
07:30 - 08:00 | 7.44 | 30.6 | 218.4 | 75.4 | 0 | 30 | 14.2 | 0.6 | 128.7
08:00 - 08:30 | 7.306 | 58.2 | 223.2 | 77.8 | 0 | 57.6 | 14 | 0.6 | 131.7
08:30 - 09:00 | 7.136 | 60 | 201.6 | 65.2 | 0 | 59 | 12.6 | 0.6 | 123.9
09:00 - 09:30 | 7.172 | 48 | 204 | 62.8 | 0 | 47 | 12.8 | 0.6 | 129
9:30 - 10:00 | 7.194 | 29.4 | 198 | 61.8 | 0 | 28.8 | 12.4 | 0.6 | 124.2
10:00 - 10:30 | 7.28 | 37.8 | 198.6 | 67.6 | 0 | 37 | 13 | 0.6 | 118.2
10:30 - 11:00 | 6.936 | 58.8 | 187.8 | 61.8 | 0 | 57.8 | 10.8 | 0.6 | 115.5
11:00 - 11:30 | 7.106 | 56.4 | 190.2 | 64.8 | 0 | 55.8 | 10.2 | 0.6 | 115.2
11:30 - 12:00 | 7.278 | 36.6 | 192.6 | 66.8 | 0 | 35.8 | 11.2 | 0.6 | 115.2
12:00 - 12:30 | 7.22 | 15 | 192 | 64.6 | 0 | 14.2 | 11.8 | 0.6 | 115.8
12:30 - 13:00 | 7.118 | 22.2 | 191.4 | 61.6 | 0 | 21.6 | 12.2 | 0.6 | 117.9
13:00 - 13:30 | 7.094 | 59.4 | 192 | 60 | 0 | 58.4 | 11.8 | 0.6 | 120.6
13:30 - 14:00 | 7.106 | 63 | 192 | 59.8 | 0 | 62.2 | 12.4 | 0.6 | 120
14:00 - 14:30 | 7.23 | 61.8 | 193.2 | 60 | 0 | 61.2 | 13.4 | 0.6 | 119.4
14:30 - 15:00 | 7.352 | 30 | 199.2 | 62.4 | 0 | 28.8 | 13.2 | 0.6 | 123.9
15:00 - 15:30 | 7.108 | 37.8 | 211.2 | 68.8 | 0 | 36.8 | 15 | 0.6 | 128.1
15:30 - 16:00 | 6.978 | 63 | 218.4 | 72.6 | 0 | 62.2 | 16.2 | 0.6 | 129.6
16:00 - 16:30 | 6.978 | 66.6 | 230.4 | 78.6 | 0 | 66.2 | 17.4 | 0.6 | 134.4
16:30 - 17:00 | 7.13 | 36.6 | 236.4 | 81.4 | 0 | 35.8 | 20.2 | 0.6 | 135.9
17:00 - 17:30 | 7.114 | 23.4 | 240 | 85.4 | 0 | 22.8 | 20 | 0.4 | 135
17:30 - 18:00 | 7.072 | 22.8 | 235.2 | 86.8 | 0 | 21.8 | 19.2 | 0.6 | 129
18:00 - 18:30 | 7.076 | 21.6 | 226.2 | 82.4 | 0 | 21 | 17.2 | 0.6 | 126.9
18:30 - 19:00 | 7.156 | 22.2 | 223.2 | 81.6 | 0 | 21.8 | 16.8 | 0.6 | 125.1
19:00 - 19:30 | 7.216 | 22.2 | 225.6 | 82.2 | 0 | 21.2 | 16.2 | 0.6 | 127.2
19:30 - 20:00 | 7.254 | 23.4 | 228.6 | 82.2 | 0 | 23 | 16.2 | 0.8 | 130.5
20:00 - 20:30 | 7.28 | 22.8 | 218.4 | 81.6 | 0 | 21.8 | 16.2 | 0.6 | 121.2
20:30 - 21:00 | 7.102 | 21.6 | 216 | 80.8 | 0 | 21 | 16.8 | 0.6 | 118.2
21:00 - 21:30 | 7.116 | 22.2 | 208.8 | 76 | 0 | 21.4 | 16 | 0.6 | 117
21:30 - 22:00 | 7.196 | 22.2 | 203.4 | 75.6 | 0 | 21.4 | 15.8 | 0.6 | 112.2
22:00 - 22:30 | 7.264 | 22.2 | 199.8 | 77.4 | 0 | 21.6 | 15.4 | 0.6 | 107.4
22:30 - 23:00 | 7.266 | 21.6 | 192.6 | 74 | 0 | 21.4 | 15.2 | 0.6 | 103.8
23:00 - 23:30 | 7.272 | 22.2 | 189 | 74 | 0 | 21.2 | 15.2 | 0.6 | 99.9
23:30 - 00:00 | 7.272 | 22.2 | 183 | 70.8 | 0 | 21.2 | 15 | 0.6 | 97.2
Сумма | 345.234 | 1531.2 | 9541.8 | 3425.8 | 0 | 1495.8 | 635.6 | 29 | 5491.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Игмас |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч