## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 10 Коммунальная Т 1 ап RS | 10 Коммунальная Т 2 ап RS | 10 Коммунальная-АТП ао RS | 10 Коммунальная-АТП ап RS | 10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 10 Коммунальная-РММ ао RS | 10 Коммунальная-СМУ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ап RS | 35 Коммунальная Т 1 ао RS | 35 Коммунальная Т 1 ап RS | 35 Коммунальная Т 2 ао RS | 35 Коммунальная Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 8.168 | 216.8 | 243.2 | 0 | 0 | 196.4 | 47.6 | 216.4 | 518 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 249.2
00:30 - 01:00 | 8.248 | 197.6 | 241.6 | 0 | 0 | 193.6 | 48.4 | 196.8 | 523.6 | 0 | 0 | 210 | 0 | 246.4
01:00 - 01:30 | 8.324 | 202.4 | 215.2 | 0 | 0 | 166.4 | 48.8 | 201.6 | 495.6 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 221.2
01:30 - 02:00 | 8.356 | 190.4 | 228.8 | 0 | 0 | 177.6 | 51.2 | 189.6 | 512.4 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 235.2
02:00 - 02:30 | 8.176 | 188 | 223.2 | 0 | 0 | 172.4 | 50.8 | 188 | 506.8 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 226.8
02:30 - 03:00 | 8.132 | 200 | 236 | 0 | 0 | 186.8 | 50 | 198.8 | 515.2 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 243.6
03:00 - 03:30 | 8.148 | 195.2 | 231.2 | 0 | 0 | 182 | 49.2 | 195.2 | 509.6 | 0 | 0 | 210 | 0 | 235.2
03:30 - 04:00 | 8.184 | 196 | 228 | 0 | 0 | 177.2 | 50.4 | 194.8 | 506.8 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 235.2
04:00 - 04:30 | 8.164 | 191.2 | 250.4 | 0 | 0 | 198 | 53.2 | 190.8 | 532 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 254.8
04:30 - 05:00 | 8.104 | 226.4 | 248.8 | 0 | 0 | 195.2 | 54 | 225.6 | 532 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 254.8
05:00 - 05:30 | 8.008 | 237.6 | 286.4 | 0 | 0 | 232.4 | 54 | 237.2 | 574 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 291.2
06:30 - 06:00 | 8.044 | 290.4 | 356.8 | 0 | 0 | 290 | 67.6 | 289.2 | 660.8 | 0 | 0 | 305.2 | 0 | 364
06:00 - 06:30 | 7.98 | 334.4 | 518.4 | 0 | 0 | 432 | 86.4 | 334 | 828.8 | 0 | 0 | 347.2 | 0 | 526.4
06:30 - 07:00 | 8.06 | 362.4 | 646.4 | 0 | 0 | 551.2 | 96.4 | 360.8 | 994 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 655.2
07:00 - 07:30 | 7.996 | 393.6 | 658.4 | 0 | 0 | 565.2 | 93.6 | 393.2 | 1008 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 669.2
07:30 - 08:00 | 7.916 | 372 | 614.4 | 0 | 0 | 527.6 | 86.8 | 370.4 | 980 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 621.6
08:00 - 08:30 | 7.964 | 403.2 | 640.8 | 0 | 0 | 564 | 77.6 | 402.4 | 1170.4 | 0 | 0 | 417.2 | 0 | 649.6
08:30 - 09:00 | 8.104 | 408.8 | 695.2 | 0 | 0 | 614.8 | 81.6 | 407.6 | 1316 | 0 | 0 | 422.8 | 0 | 705.6
09:00 - 09:30 | 7.88 | 426.4 | 552.8 | 0 | 0 | 472.8 | 80.4 | 424.8 | 1148 | 0 | 0 | 439.6 | 0 | 560
9:30 - 10:00 | 7.892 | 404 | 560.8 | 0 | 0 | 476.4 | 85.6 | 402.8 | 1125.6 | 0 | 0 | 417.2 | 0 | 571.2
10:00 - 10:30 | 8.3 | 337.6 | 528 | 0 | 0 | 450.8 | 77.2 | 336.8 | 954.8 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 534.8
10:30 - 11:00 | 8.068 | 380.8 | 548 | 0 | 0 | 466.8 | 81.6 | 380.4 | 1125.6 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 557.2
11:00 - 11:30 | 7.904 | 378.4 | 528.8 | 0 | 0 | 448.4 | 82 | 376.8 | 1162 | 0 | 0 | 392 | 0 | 537.6
11:30 - 12:00 | 8.212 | 345.6 | 471.2 | 0 | 0 | 384.8 | 86.4 | 345.2 | 952 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 478.8
12:00 - 12:30 | 8.544 | 324.8 | 522.4 | 0 | 0 | 436.8 | 85.6 | 324 | 837.2 | 0 | 0 | 338.8 | 0 | 529.2
12:30 - 13:00 | 8.488 | 325.6 | 523.2 | 0 | 0 | 445.2 | 78.8 | 324.4 | 890.4 | 0 | 0 | 338.8 | 0 | 532
13:00 - 13:30 | 8.04 | 376 | 467.2 | 0 | 0 | 391.2 | 76.4 | 375.2 | 1041.6 | 0 | 0 | 392 | 0 | 476
13:30 - 14:00 | 8.124 | 377.6 | 422.4 | 0 | 0 | 344.4 | 79.2 | 376.4 | 1083.6 | 0 | 0 | 392 | 0 | 431.2
14:00 - 14:30 | 8.3 | 365.6 | 425.6 | 0 | 0 | 348.4 | 77.2 | 365.2 | 1050 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 431.2
14:30 - 15:00 | 8.464 | 377.6 | 460 | 0 | 0 | 377.6 | 82 | 376 | 1038.8 | 0 | 0 | 392 | 0 | 467.6
15:00 - 15:30 | 8.38 | 300.8 | 489.6 | 0 | 0 | 401.6 | 89.2 | 300 | 935.2 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 498.4
15:30 - 16:00 | 8.096 | 409.6 | 439.2 | 0 | 0 | 335.6 | 103.6 | 408.4 | 999.6 | 0 | 0 | 425.6 | 0 | 445.2
16:00 - 16:30 | 8.2 | 336.8 | 410.4 | 0 | 0 | 308.8 | 102.4 | 335.6 | 898.8 | 0 | 0 | 350 | 0 | 417.2
16:30 - 17:00 | 8.424 | 344 | 429.6 | 0 | 0 | 330 | 100 | 344 | 800.8 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 436.8
17:00 - 17:30 | 8.4 | 346.4 | 436.8 | 0 | 0 | 333.6 | 103.6 | 345.2 | 781.2 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 445.2
17:30 - 18:00 | 8.364 | 352 | 421.6 | 0 | 0 | 304.4 | 118 | 350.8 | 753.2 | 0 | 0 | 366.8 | 0 | 428.4
18:00 - 18:30 | 8.328 | 365.6 | 424 | 0 | 0 | 312.8 | 111.2 | 364.4 | 800.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 428.4
18:30 - 19:00 | 8.276 | 356.8 | 419.2 | 0 | 0 | 314.8 | 105.2 | 356 | 798 | 0 | 0 | 372.4 | 0 | 428.4
19:00 - 19:30 | 8.18 | 348 | 404 | 0 | 0 | 301.6 | 102 | 346.8 | 742 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 408.8
19:30 - 20:00 | 8.272 | 334.4 | 409.6 | 0 | 0 | 315.6 | 94.8 | 333.6 | 753.2 | 0 | 0 | 350 | 0 | 417.2
20:00 - 20:30 | 8.34 | 325.6 | 403.2 | 0 | 0 | 308 | 95.6 | 324.4 | 758.8 | 0 | 0 | 338.8 | 0 | 408.8
20:30 - 21:00 | 8.364 | 313.6 | 386.4 | 0 | 0 | 298.8 | 88 | 312.8 | 750.4 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 392
21:00 - 21:30 | 9.168 | 322.4 | 356.8 | 0 | 0 | 275.6 | 81.6 | 322 | 691.6 | 0 | 0 | 336 | 0 | 364
21:30 - 22:00 | 8.308 | 305.6 | 348.8 | 0 | 0 | 273.6 | 75.6 | 304.8 | 702.8 | 0 | 0 | 322 | 0 | 355.6
22:00 - 22:30 | 8.46 | 280.8 | 341.6 | 0 | 0 | 267.6 | 73.6 | 279.6 | 694.4 | 0 | 0 | 294 | 0 | 347.2
22:30 - 23:00 | 8.44 | 260 | 302.4 | 0 | 0 | 237.6 | 66 | 259.2 | 616 | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 308
23:00 - 23:30 | 8.48 | 238.4 | 271.2 | 0 | 0 | 208 | 63.6 | 238 | 588 | 0 | 0 | 252 | 0 | 277.2
23:30 - 00:00 | 8.568 | 221.6 | 269.6 | 0 | 0 | 208.8 | 60.4 | 220.8 | 554.4 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 277.2
Сумма | 395.34 | 14988.8 | 19737.6 | 0 | 0 | 16003.2 | 3754.4 | 14946.8 | 38712.8 | 0 | 0 | 15657.6 | 0 | 20076

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч