## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 10 Коммунальная Т 1 ап RS | 10 Коммунальная Т 2 ап RS | 10 Коммунальная-АТП ао RS | 10 Коммунальная-АТП ап RS | 10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 10 Коммунальная-РММ ао RS | 10 Коммунальная-СМУ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ап RS | 35 Коммунальная Т 1 ао RS | 35 Коммунальная Т 1 ап RS | 35 Коммунальная Т 2 ао RS | 35 Коммунальная Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.296 | 74.4 | 149.6 | 0 | 0 | 120.8 | 28.4 | 74.4 | 352.8 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 165.2
00:30 - 01:00 | 0.308 | 76 | 160 | 0 | 0 | 130.8 | 30 | 76.4 | 372.4 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 176.4
01:00 - 01:30 | 0.308 | 76 | 148 | 0 | 0 | 120 | 28.8 | 75.6 | 352.8 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 165.2
01:30 - 02:00 | 0.304 | 72.8 | 145.6 | 0 | 0 | 117.2 | 28.4 | 72.8 | 352.8 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 159.6
02:00 - 02:30 | 0.296 | 72 | 147.2 | 0 | 0 | 119.6 | 27.2 | 71.2 | 350 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 162.4
02:30 - 03:00 | 0.296 | 74.4 | 148 | 0 | 0 | 121.2 | 27.6 | 74.4 | 347.2 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 165.2
03:00 - 03:30 | 0.296 | 74.4 | 141.6 | 0 | 0 | 114 | 27.6 | 73.6 | 333.2 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 156.8
03:30 - 04:00 | 0.292 | 72 | 139.2 | 0 | 0 | 112.4 | 27.2 | 72.4 | 336 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 154
04:00 - 04:30 | 0.292 | 69.6 | 140 | 0 | 0 | 115.2 | 25.6 | 69.2 | 330.4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 154
04:30 - 05:00 | 0.288 | 70.4 | 143.2 | 0 | 0 | 116.4 | 26.4 | 70 | 333.2 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 156.8
05:00 - 05:30 | 0.284 | 68.8 | 150.4 | 0 | 0 | 126 | 24.4 | 68.8 | 336 | 0 | 0 | 84 | 0 | 165.2
06:30 - 06:00 | 0.284 | 73.6 | 186.4 | 0 | 0 | 158.4 | 28.4 | 73.2 | 378 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 204.4
06:00 - 06:30 | 0.28 | 72.8 | 267.2 | 0 | 0 | 240.4 | 28 | 72.8 | 450.8 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 288.4
06:30 - 07:00 | 0.284 | 73.6 | 334.4 | 0 | 0 | 306.8 | 28.8 | 72.8 | 534.8 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 358.4
07:00 - 07:30 | 0.28 | 73.6 | 308 | 0 | 0 | 282 | 26.8 | 73.6 | 504 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 333.2
07:30 - 08:00 | 0.28 | 76 | 287.2 | 0 | 0 | 262.8 | 25.2 | 76 | 487.2 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 310.8
08:00 - 08:30 | 0.276 | 136 | 331.2 | 0 | 0 | 307.6 | 24.8 | 135.2 | 770 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 355.6
08:30 - 09:00 | 0.272 | 153.6 | 372.8 | 0 | 0 | 341.6 | 31.2 | 153.2 | 912.8 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 400.4
09:00 - 09:30 | 0.272 | 183.2 | 296 | 0 | 0 | 266 | 30.8 | 182.8 | 817.6 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 319.2
9:30 - 10:00 | 0.28 | 166.4 | 314.4 | 0 | 0 | 280.4 | 34.8 | 166 | 809.2 | 0 | 0 | 182 | 0 | 336
10:00 - 10:30 | 0.304 | 88 | 316 | 0 | 0 | 283.2 | 33.6 | 87.6 | 652.4 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 338.8
10:30 - 11:00 | 0.28 | 163.2 | 328 | 0 | 0 | 291.2 | 37.2 | 162 | 851.2 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 350
11:00 - 11:30 | 0.276 | 161.6 | 304 | 0 | 0 | 266.4 | 38.4 | 162 | 879.2 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 324.8
11:30 - 12:00 | 0.296 | 120 | 274.4 | 0 | 0 | 238.4 | 36 | 119.6 | 688.8 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 296.8
12:00 - 12:30 | 0.328 | 86.4 | 336 | 0 | 0 | 299.2 | 38.4 | 85.6 | 562.8 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 361.2
12:30 - 13:00 | 0.316 | 96.8 | 336.8 | 0 | 0 | 297.6 | 39.6 | 97.2 | 632.8 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 361.2
13:00 - 13:30 | 0.288 | 169.6 | 293.6 | 0 | 0 | 260.8 | 33.2 | 168.4 | 826 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 313.6
13:30 - 14:00 | 0.288 | 172.8 | 264 | 0 | 0 | 228.4 | 36.8 | 172.8 | 873.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 282.8
14:00 - 14:30 | 0.308 | 181.6 | 280.8 | 0 | 0 | 244 | 37.2 | 181.2 | 873.6 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 302.4
14:30 - 15:00 | 0.312 | 196 | 294.4 | 0 | 0 | 257.2 | 38 | 195.2 | 831.6 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 313.6
15:00 - 15:30 | 0.308 | 84.8 | 287.2 | 0 | 0 | 250.8 | 37.2 | 84.4 | 663.6 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 310.8
15:30 - 16:00 | 0.288 | 185.6 | 210.4 | 0 | 0 | 174.8 | 36.4 | 185.6 | 708.4 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 226.8
16:00 - 16:30 | 0.292 | 89.6 | 197.6 | 0 | 0 | 166.4 | 32 | 89.2 | 579.6 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 215.6
16:30 - 17:00 | 0.316 | 92.8 | 207.2 | 0 | 0 | 174.8 | 34 | 92 | 456.4 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 226.8
17:00 - 17:30 | 0.3 | 82.4 | 198.4 | 0 | 0 | 167.2 | 32.8 | 82.4 | 408.8 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 215.6
17:30 - 18:00 | 0.3 | 85.6 | 163.2 | 0 | 0 | 129.2 | 35.2 | 85.6 | 361.2 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 179.2
18:00 - 18:30 | 0.304 | 91.2 | 152.8 | 0 | 0 | 121.2 | 33.6 | 91.2 | 400.4 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 170.8
18:30 - 19:00 | 0.308 | 90.4 | 157.6 | 0 | 0 | 125.2 | 33.2 | 89.6 | 408.8 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 176.4
19:00 - 19:30 | 0.304 | 92 | 151.2 | 0 | 0 | 120.8 | 31.6 | 92 | 361.2 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 168
19:30 - 20:00 | 0.3 | 80.8 | 150.4 | 0 | 0 | 122 | 29.6 | 80 | 341.6 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 168
20:00 - 20:30 | 0.296 | 80 | 152.8 | 0 | 0 | 122.4 | 30.8 | 79.6 | 352.8 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 168
20:30 - 21:00 | 0.3 | 79.2 | 149.6 | 0 | 0 | 120 | 31.2 | 79.6 | 378 | 0 | 0 | 98 | 0 | 168
21:00 - 21:30 | 0.32 | 86.4 | 148.8 | 0 | 0 | 119.6 | 30 | 86 | 358.4 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 165.2
21:30 - 22:00 | 0.308 | 84.8 | 153.6 | 0 | 0 | 124 | 30.8 | 84.8 | 392 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 170.8
22:00 - 22:30 | 0.316 | 81.6 | 164 | 0 | 0 | 133.6 | 30.8 | 81.2 | 420 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 182
22:30 - 23:00 | 0.32 | 81.6 | 159.2 | 0 | 0 | 127.2 | 32.4 | 81.2 | 378 | 0 | 0 | 98 | 0 | 176.4
23:00 - 23:30 | 0.316 | 80 | 156 | 0 | 0 | 122 | 34.4 | 80 | 383.6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 173.6
23:30 - 00:00 | 0.32 | 81.6 | 161.6 | 0 | 0 | 127.2 | 34.8 | 80.8 | 372.4 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 179.2
Сумма | 14.28 | 4876 | 10460 | 0 | 0 | 8974.4 | 1519.6 | 4861.2 | 24858.4 | 0 | 0 | 5684 | 0 | 11373.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч