## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Косково | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 10 Косково Т 1 ап RS | 10 Косково Т 2 ап RS | 10 Косково-Буртаново ао RS | 10 Косково-Буртаново ап RS | 10 Косково-Кобыльск ао RS | 10 Косково-Кобыльск ап RS | 10 Косково-Малиновица ао RS | 10 Косково-Плосково ао RS | 10 Косково-Плотниха ао RS | 10 Косково-Сигово ао RS
00:00 - 00:30 | 11.56 | 0 | 446.8 | 173.6 | 303.6 | 0 | 31.8 | 0 | 73 | 71.2 | 124.4 | 17.2
00:30 - 01:00 | 11.842 | 0 | 440.8 | 172.4 | 289.6 | 0 | 31.2 | 0 | 74.4 | 77.6 | 124.8 | 16.8
01:00 - 01:30 | 11.824 | 0 | 438.8 | 174.4 | 288 | 0 | 31 | 0 | 73.8 | 78 | 125.2 | 18
01:30 - 02:00 | 11.828 | 0 | 440 | 173.6 | 289.6 | 0 | 31.2 | 0 | 71.4 | 80 | 124.2 | 18
02:00 - 02:30 | 11.756 | 0 | 444 | 163.6 | 288 | 0 | 31.4 | 0 | 71.4 | 85.2 | 116.2 | 16
02:30 - 03:00 | 11.776 | 0 | 438 | 180.4 | 292.4 | 0 | 34 | 0 | 71.2 | 75.2 | 128.8 | 17.6
03:00 - 03:30 | 11.648 | 0 | 436 | 176.8 | 287.2 | 0 | 33.6 | 0 | 73.8 | 76 | 125.4 | 17.6
03:30 - 04:00 | 11.606 | 0 | 452.4 | 169.2 | 293.6 | 0 | 31.4 | 0 | 75.2 | 84 | 120.6 | 16.8
04:00 - 04:30 | 11.534 | 0 | 468 | 172 | 304.8 | 0 | 34 | 0 | 76.6 | 88.4 | 121.2 | 16.8
04:30 - 05:00 | 11.492 | 0 | 488.4 | 186.8 | 310.8 | 0 | 36.6 | 0 | 75.2 | 102.8 | 130.8 | 19.6
05:00 - 05:30 | 11.37 | 0 | 516.8 | 180 | 318.4 | 0 | 36.8 | 0 | 80 | 119.6 | 124 | 19.2
06:30 - 06:00 | 11.36 | 0 | 534.4 | 189.2 | 324.4 | 0 | 37 | 0 | 87.8 | 122.8 | 131.2 | 20.4
06:00 - 06:30 | 11.588 | 0 | 569.6 | 215.6 | 351.6 | 0 | 46.4 | 0 | 92.8 | 126.4 | 143 | 26.4
06:30 - 07:00 | 11.672 | 0 | 604.8 | 260 | 369.2 | 0 | 48.6 | 0 | 100.6 | 136 | 178.6 | 32
07:00 - 07:30 | 11.502 | 0 | 615.2 | 263.2 | 369.6 | 0 | 49.8 | 0 | 106.6 | 140.4 | 184.2 | 29.2
07:30 - 08:00 | 11.36 | 0 | 653.6 | 280.4 | 386.8 | 0 | 53.4 | 0 | 107.8 | 159.6 | 194.8 | 32.4
08:00 - 08:30 | 10.902 | 0 | 718.8 | 307.6 | 394.8 | 0 | 48.8 | 0 | 109.6 | 215.6 | 197.2 | 61.2
08:30 - 09:00 | 11.03 | 0 | 684.4 | 312.4 | 388.8 | 0 | 47.8 | 0 | 98.6 | 198 | 183.2 | 81.6
09:00 - 09:30 | 11.144 | 0 | 656 | 295.2 | 386.8 | 0 | 51 | 0 | 86 | 184.8 | 177.2 | 66.8
9:30 - 10:00 | 11.434 | 0 | 613.6 | 260.4 | 388.8 | 0 | 43.6 | 0 | 84.2 | 141.2 | 160 | 56.4
10:00 - 10:30 | 11.432 | 0 | 609.6 | 232 | 376.4 | 0 | 41.2 | 0 | 72 | 162.4 | 142.4 | 48.4
10:30 - 11:00 | 11.104 | 0 | 669.6 | 260 | 383.2 | 0 | 40.6 | 0 | 73 | 214.4 | 146 | 73.2
11:00 - 11:30 | 11.204 | 0 | 625.6 | 255.6 | 365.6 | 0 | 42 | 0 | 75 | 186 | 148.4 | 64.8
11:30 - 12:00 | 11.514 | 0 | 606.4 | 260.8 | 357.2 | 0 | 46 | 0 | 74.8 | 176 | 159.8 | 54.8
12:00 - 12:30 | 11.808 | 0 | 568.4 | 234.8 | 355.6 | 0 | 40.4 | 0 | 70 | 143.6 | 160.8 | 33.6
12:30 - 13:00 | 11.624 | 0 | 553.6 | 212.4 | 352 | 0 | 39.8 | 0 | 71.8 | 130.4 | 144.2 | 28.4
13:00 - 13:30 | 11.068 | 0 | 653.6 | 210.8 | 387.6 | 0 | 36.4 | 0 | 75.2 | 191.6 | 137.2 | 36.8
13:30 - 14:00 | 11.186 | 0 | 654 | 256.4 | 382.4 | 0 | 38.2 | 0 | 75.8 | 196.8 | 134.6 | 83.6
14:00 - 14:30 | 11.452 | 0 | 624 | 229.6 | 368.8 | 0 | 37 | 0 | 76.6 | 180.4 | 141.2 | 51.2
14:30 - 15:00 | 11.756 | 0 | 609.6 | 244.8 | 402.4 | 0 | 42.4 | 0 | 81.2 | 126.8 | 136.4 | 66
15:00 - 15:30 | 11.506 | 0 | 674.8 | 246 | 398 | 0 | 45.4 | 0 | 94.4 | 183.2 | 121.4 | 79.2
15:30 - 16:00 | 11.406 | 0 | 688.8 | 240 | 418.4 | 0 | 53.2 | 0 | 94 | 177.6 | 159.6 | 26.8
16:00 - 16:30 | 11.572 | 0 | 652.8 | 235.2 | 392.4 | 0 | 52.4 | 0 | 96.2 | 165.2 | 155.6 | 27.2
16:30 - 17:00 | 11.642 | 0 | 650.8 | 240 | 397.2 | 0 | 59.2 | 0 | 97.6 | 156.8 | 155.6 | 25.2
17:00 - 17:30 | 11.682 | 0 | 626.8 | 250.4 | 382.4 | 0 | 55.2 | 0 | 90.6 | 155.2 | 170.4 | 24.4
17:30 - 18:00 | 11.636 | 0 | 638.8 | 245.6 | 394.8 | 0 | 51.8 | 0 | 90.4 | 154.4 | 169 | 24.8
18:00 - 18:30 | 11.716 | 0 | 618 | 234.8 | 384.4 | 0 | 50 | 0 | 88.2 | 146.4 | 159.2 | 25.2
18:30 - 19:00 | 11.738 | 0 | 595.2 | 232.8 | 367.2 | 0 | 50.8 | 0 | 98.4 | 130.8 | 155 | 26.8
19:00 - 19:30 | 11.842 | 0 | 571.6 | 227.2 | 352 | 0 | 48.4 | 0 | 93.2 | 127.6 | 154.2 | 24.8
19:30 - 20:00 | 11.88 | 0 | 542.8 | 234 | 342.4 | 0 | 51.4 | 0 | 83 | 118 | 160 | 22
20:00 - 20:30 | 11.952 | 0 | 524.4 | 227.6 | 324.4 | 0 | 45.6 | 0 | 87.2 | 113.6 | 158.8 | 23.2
20:30 - 21:00 | 11.906 | 0 | 510.4 | 234.8 | 320.4 | 0 | 45.4 | 0 | 85.6 | 105.6 | 164.8 | 24.4
21:00 - 21:30 | 11.666 | 0 | 483.6 | 218.4 | 308.8 | 0 | 41 | 0 | 79.6 | 95.6 | 152 | 25.2
21:30 - 22:00 | 11.716 | 0 | 473.6 | 196.4 | 304 | 0 | 39.8 | 0 | 80.6 | 90.4 | 136.6 | 20
22:00 - 22:30 | 11.902 | 0 | 462 | 201.6 | 296.4 | 0 | 37.6 | 0 | 77.2 | 89.2 | 144 | 19.6
22:30 - 23:00 | 11.878 | 0 | 457.6 | 191.2 | 295.6 | 0 | 38.8 | 0 | 74.2 | 88.4 | 133.6 | 18.8
23:00 - 23:30 | 12.006 | 0 | 458 | 189.2 | 297.2 | 0 | 37.6 | 0 | 72.6 | 88.8 | 133.8 | 18
23:30 - 00:00 | 12.114 | 0 | 454 | 176.8 | 292.8 | 0 | 37.2 | 0 | 74.2 | 88.4 | 122.6 | 16.8
Сумма | 556.136 | 0 | 26918.8 | 10726 | 16626.8 | 0 | 2034.2 | 0 | 3992.6 | 6346.4 | 7072.2 | 1613.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Косково |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч