## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 10 Косково Т 1 ап RS | 10 Косково Т 2 ап RS | 10 Косково-Буртаново ао RS | 10 Косково-Буртаново ап RS | 10 Косково-Кобыльск ао RS | 10 Косково-Кобыльск ап RS | 10 Косково-Малиновица ао RS | 10 Косково-Плосково ао RS | 10 Косково-Плотниха ао RS | 10 Косково-Сигово ао RS
00:00 - 00:30 | 0.07 | 0 | 202.4 | 85.2 | 122 | 0 | 23.4 | 0 | 49.8 | 32 | 42.6 | 18.8
00:30 - 01:00 | 0.076 | 0 | 202.8 | 87.2 | 119.6 | 0 | 24.2 | 0 | 50.6 | 33.2 | 43.2 | 19.6
01:00 - 01:30 | 0.076 | 0 | 205.6 | 88.4 | 122 | 0 | 23.8 | 0 | 51.8 | 32.8 | 44.6 | 20
01:30 - 02:00 | 0.076 | 0 | 204 | 87.6 | 120.8 | 0 | 24 | 0 | 51 | 33.6 | 44.2 | 19.6
02:00 - 02:30 | 0.07 | 0 | 205.6 | 85.2 | 119.2 | 0 | 23.2 | 0 | 49.4 | 37.6 | 43 | 18.8
02:30 - 03:00 | 0.076 | 0 | 202 | 85.6 | 118.8 | 0 | 23.6 | 0 | 50.2 | 33.2 | 42.2 | 19.6
03:00 - 03:30 | 0.078 | 0 | 205.2 | 84.8 | 116.4 | 0 | 23 | 0 | 50.8 | 38.8 | 42.2 | 19.2
03:30 - 04:00 | 0.076 | 0 | 208 | 83.6 | 116.4 | 0 | 22.6 | 0 | 49.2 | 42.8 | 42.2 | 19.2
04:00 - 04:30 | 0.076 | 0 | 204 | 84 | 115.2 | 0 | 22.4 | 0 | 47.8 | 41.6 | 42.2 | 18.8
04:30 - 05:00 | 0.074 | 0 | 210.8 | 82 | 115.2 | 0 | 22.4 | 0 | 47.8 | 48.4 | 41 | 18.4
05:00 - 05:30 | 0.07 | 0 | 214 | 79.2 | 114.4 | 0 | 21.2 | 0 | 45.4 | 54 | 40 | 18
06:30 - 06:00 | 0.066 | 0 | 217.2 | 78.8 | 116.4 | 0 | 21.6 | 0 | 47.4 | 54 | 38.8 | 18.4
06:00 - 06:30 | 0.074 | 0 | 219.6 | 82 | 117.6 | 0 | 22.2 | 0 | 50.2 | 51.6 | 41.2 | 18.4
06:30 - 07:00 | 0.076 | 0 | 221.2 | 85.6 | 119.6 | 0 | 22.8 | 0 | 51.8 | 50.4 | 44 | 18.8
07:00 - 07:30 | 0.066 | 0 | 220 | 82 | 118 | 0 | 21.2 | 0 | 50.2 | 52.4 | 42.2 | 18.4
07:30 - 08:00 | 0.062 | 0 | 230.8 | 80.4 | 117.6 | 0 | 21 | 0 | 48.8 | 64.4 | 40.8 | 18.4
08:00 - 08:30 | 0.056 | 0 | 330 | 121.6 | 129.6 | 0 | 21 | 0 | 52 | 148.4 | 41.2 | 59.6
08:30 - 09:00 | 0.062 | 0 | 324.8 | 137.2 | 132.4 | 0 | 21.2 | 0 | 47.8 | 145.2 | 28 | 88.4
09:00 - 09:30 | 0.064 | 0 | 312.8 | 111.2 | 126 | 0 | 17.8 | 0 | 43.6 | 143.6 | 28 | 65.6
9:30 - 10:00 | 0.074 | 0 | 252.4 | 102.4 | 137.2 | 0 | 18.4 | 0 | 47.2 | 68.4 | 30.8 | 53.6
10:00 - 10:30 | 0.074 | 0 | 262.8 | 96.4 | 123.6 | 0 | 17.6 | 0 | 39.6 | 100.4 | 30.6 | 48.8
10:30 - 11:00 | 0.06 | 0 | 328.8 | 121.6 | 144.8 | 0 | 15.4 | 0 | 39.2 | 145.2 | 26.6 | 80.8
11:00 - 11:30 | 0.062 | 0 | 310.4 | 114.8 | 135.6 | 0 | 15.8 | 0 | 40.8 | 134 | 28 | 71.6
11:30 - 12:00 | 0.072 | 0 | 271.6 | 99.2 | 120.4 | 0 | 18.4 | 0 | 42 | 109.6 | 29.2 | 52
12:00 - 12:30 | 0.08 | 0 | 228 | 69.6 | 126 | 0 | 19 | 0 | 42.8 | 60 | 30.8 | 19.6
12:30 - 13:00 | 0.076 | 0 | 219.6 | 68 | 123.6 | 0 | 19 | 0 | 42.2 | 54.4 | 30.6 | 18.8
13:00 - 13:30 | 0.062 | 0 | 337.6 | 77.6 | 151.2 | 0 | 16.4 | 0 | 42.8 | 143.2 | 27.8 | 33.2
13:30 - 14:00 | 0.064 | 0 | 338.4 | 137.6 | 143.2 | 0 | 19.8 | 0 | 41 | 154.4 | 28.2 | 90.8
14:00 - 14:30 | 0.07 | 0 | 344.4 | 101.6 | 149.2 | 0 | 18.4 | 0 | 45.6 | 150 | 29.4 | 54.4
14:30 - 15:00 | 0.08 | 0 | 267.2 | 127.2 | 164.4 | 0 | 22.4 | 0 | 50.2 | 54 | 31.8 | 73.2
15:00 - 15:30 | 0.068 | 0 | 337.2 | 131.2 | 141.2 | 0 | 21.6 | 0 | 55.4 | 140.4 | 29 | 81.2
15:30 - 16:00 | 0.066 | 0 | 315.2 | 82.4 | 135.6 | 0 | 22.4 | 0 | 52 | 128.4 | 42.4 | 18
16:00 - 16:30 | 0.072 | 0 | 285.2 | 82.8 | 136 | 0 | 22.4 | 0 | 50 | 98.8 | 43 | 17.2
16:30 - 17:00 | 0.074 | 0 | 249.6 | 88 | 144 | 0 | 24.2 | 0 | 54.4 | 51.6 | 45 | 19.2
17:00 - 17:30 | 0.074 | 0 | 236.8 | 88 | 134.8 | 0 | 24 | 0 | 50.8 | 52 | 44.4 | 19.6
17:30 - 18:00 | 0.072 | 0 | 234.8 | 86.8 | 131.6 | 0 | 23.6 | 0 | 52.4 | 51.6 | 44.4 | 18.8
18:00 - 18:30 | 0.074 | 0 | 233.6 | 90 | 125.6 | 0 | 24.2 | 0 | 52 | 56 | 46.4 | 19.2
18:30 - 19:00 | 0.074 | 0 | 241.6 | 90.4 | 141.2 | 0 | 25 | 0 | 50.4 | 51.2 | 46.4 | 19.6
19:00 - 19:30 | 0.074 | 0 | 230.4 | 87.2 | 131.6 | 0 | 23.2 | 0 | 49.6 | 49.6 | 45 | 18.4
19:30 - 20:00 | 0.074 | 0 | 225.6 | 88.8 | 130.4 | 0 | 23.8 | 0 | 49.8 | 46.4 | 46.6 | 18.8
20:00 - 20:30 | 0.076 | 0 | 210 | 87.2 | 119.6 | 0 | 23.4 | 0 | 50.6 | 40.4 | 45.2 | 18.4
20:30 - 21:00 | 0.074 | 0 | 211.2 | 91.6 | 120.4 | 0 | 24.2 | 0 | 51.4 | 40.4 | 48 | 19.6
21:00 - 21:30 | 0.07 | 0 | 196 | 86.4 | 116.8 | 0 | 22.4 | 0 | 49 | 31.6 | 45.6 | 18.4
21:30 - 22:00 | 0.068 | 0 | 198.8 | 84 | 119.2 | 0 | 23 | 0 | 50.8 | 30 | 42.4 | 18.4
22:00 - 22:30 | 0.072 | 0 | 207.6 | 88.8 | 122.4 | 0 | 24.4 | 0 | 52.4 | 34 | 45 | 19.2
22:30 - 23:00 | 0.072 | 0 | 206.4 | 88.8 | 121.6 | 0 | 24.4 | 0 | 51.6 | 34.4 | 44.8 | 19.6
23:00 - 23:30 | 0.074 | 0 | 206.8 | 87.6 | 123.2 | 0 | 24.2 | 0 | 51.4 | 33.6 | 44.2 | 19.2
23:30 - 00:00 | 0.078 | 0 | 208.4 | 88.4 | 122.4 | 0 | 24 | 0 | 51.4 | 35.6 | 44.6 | 19.6
Сумма | 3.424 | 0 | 11737.2 | 4446 | 6114 | 0 | 1047.6 | 0 | 2334.4 | 3317.6 | 1887.8 | 1515.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Косково |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч