## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 10 Кузино Т 1 ап RS | 10 Кузино Т 2 ап RS | 10 Кузино-Аристово ао RS | 10 Кузино-Козлово ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 10 Кузино-Максимово ао RS | 10 Кузино-Максимово ап RS | 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 10 Кузино-Парфеново ао RS | 10 Кузино-Парфеново ап RS
00:00 - 00:30 | 12.88 | 122.4 | 272 | 33.4 | 72 | 45.4 | 0 | 15.2 | 0 | 32.8 | 140 | 55.2 | 0
00:30 - 01:00 | 12.864 | 123.2 | 273.6 | 32.4 | 72.2 | 45.6 | 0 | 14.8 | 0 | 33.2 | 140.8 | 57.3 | 0
01:00 - 01:30 | 12.928 | 125.6 | 278.4 | 34.6 | 78.2 | 46.2 | 0 | 15 | 0 | 32.8 | 138 | 57.9 | 0
01:30 - 02:00 | 12.952 | 120 | 270.4 | 30.2 | 72 | 46.8 | 0 | 15.6 | 0 | 32.8 | 137.2 | 56.4 | 0
02:00 - 02:30 | 12.896 | 124 | 264.8 | 35.6 | 66.6 | 46 | 0 | 15.6 | 0 | 32.8 | 136 | 55.5 | 0
02:30 - 03:00 | 12.888 | 118.4 | 275.2 | 30.2 | 77.8 | 45.6 | 0 | 15.4 | 0 | 32.8 | 136 | 54.9 | 0
03:00 - 03:30 | 12.856 | 124.8 | 276.8 | 34.8 | 75.6 | 46 | 0 | 15.8 | 0 | 32 | 139.6 | 57.3 | 0
03:30 - 04:00 | 12.912 | 125.6 | 268 | 34.8 | 65.8 | 48 | 0 | 15.4 | 0 | 32.8 | 138.8 | 57.9 | 0
04:00 - 04:30 | 12.904 | 127.2 | 276.8 | 35.2 | 76.2 | 45.8 | 0 | 15.6 | 0 | 32 | 138.8 | 59.7 | 0
04:30 - 05:00 | 12.888 | 127.2 | 280 | 30.2 | 77.8 | 47 | 0 | 15.4 | 0 | 33.2 | 139.6 | 63.3 | 0
05:00 - 05:30 | 12.816 | 135.2 | 274.4 | 36.8 | 74 | 44.6 | 0 | 15.6 | 0 | 33.6 | 140.4 | 64.8 | 0
06:30 - 06:00 | 12.76 | 135.2 | 297.6 | 32 | 87 | 47.2 | 0 | 15.6 | 0 | 35.2 | 147.6 | 67.8 | 0
06:00 - 06:30 | 12.712 | 143.2 | 304 | 36.8 | 89 | 45.2 | 0 | 15.4 | 0 | 35.6 | 154 | 69.6 | 0
06:30 - 07:00 | 12.784 | 145.6 | 308 | 38.8 | 89.4 | 48.4 | 0 | 15.4 | 0 | 38 | 154.8 | 69 | 0
07:00 - 07:30 | 12.6 | 156 | 331.2 | 41.4 | 87.4 | 49.8 | 0 | 16.8 | 0 | 40.8 | 177.6 | 72.6 | 0
07:30 - 08:00 | 12.528 | 156 | 344 | 35.8 | 92 | 50.6 | 0 | 16.8 | 0 | 48.4 | 184 | 71.7 | 0
08:00 - 08:30 | 12.48 | 222.4 | 359.2 | 39.6 | 99 | 51 | 0 | 17.4 | 0 | 48.8 | 192 | 133.8 | 0
08:30 - 09:00 | 12.456 | 283.2 | 346.4 | 39.6 | 103.6 | 54.4 | 0 | 16.8 | 0 | 51.2 | 171.6 | 190.8 | 0
09:00 - 09:30 | 12.528 | 272.8 | 353.6 | 30.2 | 107.4 | 51.6 | 0 | 16.8 | 0 | 52 | 178 | 189.9 | 0
9:30 - 10:00 | 12.584 | 260 | 344.8 | 33.4 | 100.8 | 51.8 | 0 | 17.2 | 0 | 48.4 | 174.4 | 177.6 | 0
10:00 - 10:30 | 12.96 | 190.4 | 334.4 | 29.2 | 93.6 | 50.6 | 0 | 17.4 | 0 | 42.4 | 173.2 | 118.2 | 0
10:30 - 11:00 | 12.496 | 260.8 | 320.8 | 36.6 | 87.4 | 50.8 | 0 | 11.4 | 0 | 40 | 170.8 | 183.6 | 0
11:00 - 11:30 | 12.52 | 249.6 | 316 | 34.8 | 97.4 | 49.4 | 0 | 8.6 | 0 | 40.4 | 160.4 | 173.1 | 0
11:30 - 12:00 | 12.88 | 194.4 | 327.2 | 33.6 | 109 | 50 | 0 | 8.8 | 0 | 38.8 | 158.8 | 121.5 | 0
12:00 - 12:30 | 13.232 | 145.6 | 324 | 39.8 | 108.4 | 48.4 | 0 | 8.8 | 0 | 37.2 | 158.8 | 68.4 | 0
12:30 - 13:00 | 12.992 | 140.8 | 320.8 | 34 | 105 | 47.8 | 0 | 15.6 | 0 | 38 | 152.8 | 67.8 | 0
13:00 - 13:30 | 12.608 | 176.8 | 304.8 | 36 | 90.2 | 48.4 | 0 | 15.4 | 0 | 35.6 | 150.4 | 105.3 | 0
13:30 - 14:00 | 12.936 | 215.2 | 310.4 | 33.2 | 88.2 | 47.2 | 0 | 15.2 | 0 | 35.6 | 158.8 | 145.8 | 0
14:00 - 14:30 | 13.184 | 252 | 321.6 | 38.4 | 97.8 | 48.8 | 0 | 16 | 0 | 38 | 159.2 | 174 | 0
14:30 - 15:00 | 13.192 | 243.2 | 320 | 35.2 | 96.8 | 49.8 | 0 | 16 | 0 | 38.4 | 157.6 | 169.2 | 0
15:00 - 15:30 | 13.16 | 203.2 | 329.6 | 40 | 93.6 | 50.4 | 0 | 15.6 | 0 | 42.8 | 170 | 120.3 | 0
15:30 - 16:00 | 12.856 | 272.8 | 340 | 37.8 | 92.8 | 55 | 0 | 15.6 | 0 | 42.8 | 176 | 191.4 | 0
16:00 - 16:30 | 12.952 | 202.4 | 351.2 | 44.2 | 98.4 | 53.2 | 0 | 15.8 | 0 | 46 | 183.6 | 111 | 0
16:30 - 17:00 | 13.104 | 171.2 | 335.2 | 42.2 | 82 | 56.4 | 0 | 16.8 | 0 | 48 | 180 | 80.7 | 0
17:00 - 17:30 | 13.032 | 166.4 | 334.4 | 45.8 | 84.8 | 54.8 | 0 | 17.6 | 0 | 42.4 | 177.2 | 77.7 | 0
17:30 - 18:00 | 13.064 | 153.6 | 344.8 | 41.4 | 92.6 | 55 | 0 | 16.6 | 0 | 40 | 181.2 | 71.1 | 0
18:00 - 18:30 | 13.096 | 150.4 | 338.4 | 42.6 | 86.4 | 57.4 | 0 | 16.8 | 0 | 40.8 | 177.6 | 66.6 | 0
18:30 - 19:00 | 13.016 | 156 | 328.8 | 42.4 | 84 | 55.2 | 0 | 16.6 | 0 | 42 | 172.8 | 71.4 | 0
19:00 - 19:30 | 13 | 152.8 | 319.2 | 39.2 | 80.6 | 53.8 | 0 | 16.6 | 0 | 42.8 | 168.4 | 70.5 | 0
19:30 - 20:00 | 13.048 | 141.6 | 313.6 | 36 | 81.4 | 52.8 | 0 | 16.6 | 0 | 39.6 | 162 | 65.7 | 0
20:00 - 20:30 | 12.896 | 137.6 | 304.8 | 33.6 | 76 | 54.2 | 0 | 16.6 | 0 | 37.6 | 158.4 | 65.1 | 0
20:30 - 21:00 | 13.024 | 134.4 | 298.4 | 32.4 | 76 | 51.4 | 0 | 16.6 | 0 | 38 | 153.6 | 63.9 | 0
21:00 - 21:30 | 13.088 | 130.4 | 295.2 | 31.4 | 76 | 49.6 | 0 | 16.6 | 0 | 37.2 | 153.2 | 61.5 | 0
21:30 - 22:00 | 13.096 | 128.8 | 289.6 | 31.8 | 69 | 49.8 | 0 | 16.4 | 0 | 36.8 | 154.8 | 60 | 0
22:00 - 22:30 | 13.216 | 129.6 | 283.2 | 30.8 | 74 | 48.8 | 0 | 16.6 | 0 | 37.2 | 143.6 | 60.9 | 0
22:30 - 23:00 | 12.904 | 124 | 275.2 | 29 | 68 | 51 | 0 | 16.4 | 0 | 36.8 | 139.6 | 57.9 | 0
23:00 - 23:30 | 12.872 | 118.4 | 268 | 28 | 65.4 | 48.4 | 0 | 16.2 | 0 | 36.4 | 137.6 | 54.3 | 0
23:30 - 00:00 | 12.864 | 119.2 | 264 | 27.2 | 65.2 | 49.2 | 0 | 16.4 | 0 | 35.6 | 133.2 | 55.8 | 0
Сумма | 618.504 | 8009.6 | 14812.8 | 1702.4 | 4083.8 | 2394.6 | 0 | 747.2 | 0 | 1866.4 | 7582.8 | 4415.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Кузино |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч