## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 10 Кузино Т 1 ап RS | 10 Кузино Т 2 ап RS | 10 Кузино-Аристово ао RS | 10 Кузино-Козлово ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 10 Кузино-Максимово ао RS | 10 Кузино-Максимово ап RS | 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 10 Кузино-Парфеново ао RS | 10 Кузино-Парфеново ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 68 | 111.2 | 14.4 | 24.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 14.4 | 87.2 | 38.7 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 68.8 | 114.4 | 14.6 | 24.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 14 | 88.8 | 40.5 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 70.4 | 112.8 | 15.4 | 23.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 14.8 | 89.2 | 40.5 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 68.8 | 113.6 | 14 | 24.2 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 14 | 88.4 | 39.9 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 68.8 | 110.4 | 14.8 | 22.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 14.4 | 87.6 | 39.6 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 68 | 111.2 | 14.6 | 23 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 14.4 | 88 | 39.3 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 68.8 | 111.2 | 14.8 | 23 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 13.6 | 88 | 39.9 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 68.8 | 111.2 | 14.4 | 22.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 14.8 | 88.4 | 40.2 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 68 | 112 | 14.6 | 22.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 13.6 | 88.4 | 39 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 68 | 109.6 | 14.6 | 22.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 14.4 | 87.6 | 39.9 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 68 | 108 | 14.4 | 21.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 13.6 | 86 | 39.6 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 66.4 | 110.4 | 14 | 23.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 12.8 | 87.2 | 39 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 67.2 | 108 | 14 | 23.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 13.6 | 84.8 | 40.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 66.4 | 108 | 14.6 | 24.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1 | 13.2 | 83.6 | 38.1 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 65.6 | 106.4 | 14.2 | 23.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 12.4 | 83.6 | 39.3 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 68 | 107.2 | 13.2 | 22 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 11.6 | 84.8 | 42 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 132 | 109.6 | 13.6 | 21.2 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 11.6 | 89.2 | 106.5 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 174.4 | 104.8 | 13.4 | 20.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 7.6 | 84.8 | 152.1 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 160 | 104.8 | 13.6 | 21 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1 | 7.6 | 84 | 138 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 165.6 | 107.2 | 13.2 | 21.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 87.2 | 143.4 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 116 | 114.4 | 15.2 | 24 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 7.6 | 89.2 | 91.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 168.8 | 108.8 | 14.2 | 20.8 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 6.8 | 88 | 147.3 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 157.6 | 108 | 14 | 22.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1 | 6.8 | 86.4 | 136.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 105.6 | 108.8 | 15.6 | 21.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 7.2 | 87.6 | 81.9 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 72 | 116.8 | 18.2 | 25.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 11.6 | 89.6 | 42 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 62.4 | 105.6 | 16 | 23.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 8.4 | 81.6 | 36.9 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 103.2 | 104.8 | 14.6 | 22 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1 | 6.8 | 82.4 | 81.3 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 136 | 114.4 | 15 | 23 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 8.4 | 90.4 | 112.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 166.4 | 120.8 | 16.8 | 25.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.8 | 9.6 | 93.2 | 139.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 164.8 | 120.8 | 17.6 | 26.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 9.2 | 93.2 | 136.2 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 119.2 | 121.6 | 16.8 | 26.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 12.8 | 93.6 | 89.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 178.4 | 118.4 | 15.4 | 25 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1 | 12 | 92.8 | 150.3 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 107.2 | 120 | 16.6 | 26.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 13.2 | 92.4 | 76.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 80 | 120.8 | 17.4 | 27.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 14.8 | 91.6 | 48 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 75.2 | 116 | 17 | 27 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1 | 14 | 88 | 43.8 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 70.4 | 118.4 | 17.2 | 27 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 12.4 | 90.8 | 40.8 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 71.2 | 116.8 | 17 | 26.4 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 13.2 | 89.2 | 40.5 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 72.8 | 118.4 | 16.6 | 26.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 14.4 | 90.4 | 41.4 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 72.8 | 116.8 | 17.2 | 26.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 14.4 | 90.4 | 40.5 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 72 | 116.8 | 16.6 | 26.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1 | 14.4 | 89.2 | 40.8 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 69.6 | 112.8 | 15.4 | 26 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1 | 14.8 | 86.4 | 39.9 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 70.4 | 111.2 | 15.6 | 25.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 14.4 | 85.2 | 40.5 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 72.8 | 114.4 | 16.2 | 26.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 14.8 | 86.8 | 41.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 72.8 | 116 | 15.8 | 24.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 15.2 | 90.4 | 42.3 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 76 | 116.8 | 16.4 | 26.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 16 | 89.6 | 42.9 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 70.4 | 110.4 | 14.8 | 24.4 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 15.6 | 84.4 | 40.2 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 65.6 | 110.4 | 14.2 | 24.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 15.2 | 85.6 | 36.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 68.8 | 111.2 | 14.6 | 24.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.2 | 14.8 | 86.4 | 39.3 | 0
Сумма | 0 | 4458.4 | 5402.4 | 732.4 | 1153.2 | 32.4 | 24.4 | 0 | 45.4 | 592.8 | 4221.6 | 3116.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Кузино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч