## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Ломоватка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 10 Ломоватка Т 1 ао RS | 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 10 Ломоватка-Н.Склад ап RS | 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 10 Ломоватка-Поселок ап RS
00:00 - 00:30 | 4.672 | 0 | 202 | 75.6 | 0 | 29.2 | 97.4 | 0
00:30 - 01:00 | 4.56 | 0 | 198 | 72.8 | 0 | 29.2 | 96.2 | 0
01:00 - 01:30 | 3.528 | 0 | 195.6 | 72.4 | 0 | 26.8 | 96.2 | 0
01:30 - 02:00 | 3.928 | 0 | 198.4 | 72 | 0 | 27.4 | 99.2 | 0
02:00 - 02:30 | 4.664 | 0 | 196 | 71.8 | 0 | 26.6 | 97.2 | 0
02:30 - 03:00 | 4.664 | 0 | 195.2 | 71.2 | 0 | 26.8 | 97.6 | 0
03:00 - 03:30 | 3.488 | 0 | 195.6 | 71.2 | 0 | 26.4 | 98.2 | 0
03:30 - 04:00 | 3.808 | 0 | 198.8 | 71.4 | 0 | 30.2 | 97.2 | 0
04:00 - 04:30 | 4.664 | 0 | 199.6 | 72 | 0 | 29.8 | 97.6 | 0
04:30 - 05:00 | 4.648 | 0 | 206 | 77.2 | 0 | 30 | 98.6 | 0
05:00 - 05:30 | 3.56 | 0 | 214.4 | 79.8 | 0 | 30.8 | 104.2 | 0
06:30 - 06:00 | 3.688 | 0 | 221.2 | 81.4 | 0 | 31.2 | 108.6 | 0
06:00 - 06:30 | 4.616 | 0 | 240.8 | 82.6 | 0 | 32.8 | 125.2 | 0
06:30 - 07:00 | 4.616 | 0 | 247.2 | 82.8 | 0 | 33.6 | 130.4 | 0
07:00 - 07:30 | 3.608 | 0 | 254.8 | 83.4 | 0 | 40.2 | 131.8 | 0
07:30 - 08:00 | 4.056 | 0 | 259.2 | 86.4 | 0 | 39.6 | 133 | 0
08:00 - 08:30 | 4.288 | 0 | 261.2 | 81.4 | 0 | 33.2 | 146.6 | 0
08:30 - 09:00 | 5.096 | 0 | 245.2 | 71.6 | 0 | 31.4 | 142 | 0
09:00 - 09:30 | 3.904 | 0 | 246.4 | 71.6 | 0 | 33.4 | 141.4 | 0
9:30 - 10:00 | 3.504 | 0 | 254.4 | 82.6 | 0 | 31.2 | 140.6 | 0
10:00 - 10:30 | 4.696 | 0 | 245.2 | 77.4 | 0 | 34.2 | 133.8 | 0
10:30 - 11:00 | 4.72 | 0 | 244.4 | 79.4 | 0 | 34.2 | 130.4 | 0
11:00 - 11:30 | 4.072 | 0 | 245.6 | 78.2 | 0 | 36.4 | 131 | 0
11:30 - 12:00 | 3.504 | 0 | 238.8 | 73.4 | 0 | 37.8 | 127.4 | 0
12:00 - 12:30 | 4.552 | 0 | 248 | 73.6 | 0 | 37.8 | 136.8 | 0
12:30 - 13:00 | 4.704 | 0 | 238 | 73.6 | 0 | 36.6 | 127.8 | 0
13:00 - 13:30 | 4.136 | 0 | 239.6 | 70.8 | 0 | 37.4 | 131.2 | 0
13:30 - 14:00 | 3.472 | 0 | 253.6 | 75 | 0 | 41 | 137.6 | 0
14:00 - 14:30 | 4.36 | 0 | 253.2 | 71.2 | 0 | 41 | 141.2 | 0
14:30 - 15:00 | 4.664 | 0 | 244 | 71.6 | 0 | 38.4 | 133.6 | 0
15:00 - 15:30 | 4.232 | 0 | 245.2 | 78 | 0 | 37.8 | 129.8 | 0
15:30 - 16:00 | 3.448 | 0 | 270.4 | 90.2 | 0 | 39 | 141.4 | 0
16:00 - 16:30 | 4.248 | 0 | 266.4 | 87 | 0 | 39.4 | 140 | 0
16:30 - 17:00 | 4.688 | 0 | 268.8 | 89.2 | 0 | 37.8 | 141.4 | 0
17:00 - 17:30 | 4.256 | 0 | 270 | 86.8 | 0 | 41.2 | 142.4 | 0
17:30 - 18:00 | 3.4 | 0 | 269.2 | 88.6 | 0 | 44.4 | 135.8 | 0
18:00 - 18:30 | 4.168 | 0 | 258.4 | 85.4 | 0 | 41.4 | 131.8 | 0
18:30 - 19:00 | 4.616 | 0 | 255.2 | 88.6 | 0 | 42.6 | 124 | 0
19:00 - 19:30 | 4.328 | 0 | 252.8 | 84.6 | 0 | 43.4 | 125 | 0
19:30 - 20:00 | 3.424 | 0 | 252 | 88.6 | 0 | 43.6 | 119.8 | 0
20:00 - 20:30 | 4.16 | 0 | 251.2 | 87.4 | 0 | 42.4 | 121.2 | 0
20:30 - 21:00 | 4.672 | 0 | 250 | 87 | 0 | 39.6 | 123.6 | 0
21:00 - 21:30 | 4.44 | 0 | 240 | 83.8 | 0 | 40.2 | 116 | 0
21:30 - 22:00 | 3.496 | 0 | 230.8 | 83 | 0 | 36.4 | 111.6 | 0
22:00 - 22:30 | 4.168 | 0 | 217.6 | 79 | 0 | 34 | 104.2 | 0
22:30 - 23:00 | 4.728 | 0 | 213.6 | 75.6 | 0 | 32.6 | 105.6 | 0
23:00 - 23:30 | 4.568 | 0 | 208 | 74.2 | 0 | 33 | 101 | 0
23:30 - 00:00 | 3.536 | 0 | 206 | 72.6 | 0 | 33.6 | 99.6 | 0
Сумма | 201.016 | 0 | 11306 | 3785 | 0 | 1697 | 5824.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ломоватка |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч