## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 10 Морозовица Т 1 ап RS | 10 Морозовица Т 2 ап RS | 10 Морозовица-ДРП ао RS | 10 Морозовица-ДРП ап RS | 10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 10 Морозовица-Патриот ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ап RS | 10 Морозовица-Пестово ао RS | 10 Морозовица-Пестово ап RS | 10 Морозовица-Скородум ао RS | 10 Морозовица-Скородум ап RS
00:00 - 00:30 | 20.476 | 553.2 | 141.6 | 74.4 | 0 | 8.7 | 243.6 | 0 | 47.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0
00:30 - 01:00 | 20.63 | 569.4 | 152.4 | 77.4 | 0 | 7.8 | 239.4 | 0 | 55.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0
01:00 - 01:30 | 22.012 | 567.6 | 157.2 | 75 | 0 | 8.7 | 239.4 | 0 | 61.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 327.3 | 0
01:30 - 02:00 | 25.736 | 537 | 150.6 | 72.6 | 0 | 7.8 | 238.8 | 0 | 58.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0
02:00 - 02:30 | 21.164 | 524.4 | 150 | 71.4 | 0 | 8.4 | 239.4 | 0 | 57.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 284.1 | 0
02:30 - 03:00 | 20.632 | 523.8 | 149.4 | 70.2 | 0 | 9 | 247.8 | 0 | 59.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 275.7 | 0
03:00 - 03:30 | 20.6 | 525 | 151.8 | 72.6 | 0 | 7.5 | 237.6 | 0 | 60 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0
03:30 - 04:00 | 20.614 | 532.8 | 153 | 74.4 | 0 | 8.7 | 252 | 0 | 57.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 279.9 | 0
04:00 - 04:30 | 22.332 | 565.8 | 154.8 | 75 | 0 | 8.7 | 282 | 0 | 58.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 282.9 | 0
04:30 - 05:00 | 25.506 | 556.8 | 153.6 | 76.8 | 0 | 7.2 | 272.4 | 0 | 58.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 283.8 | 0
05:00 - 05:30 | 20.874 | 599.4 | 152.4 | 72 | 0 | 9 | 300.6 | 0 | 59.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 297.9 | 0
06:30 - 06:00 | 20.354 | 624 | 154.2 | 76.2 | 0 | 8.4 | 315.6 | 0 | 58.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 0
06:00 - 06:30 | 20.314 | 642.6 | 160.2 | 82.8 | 0 | 8.1 | 327.6 | 0 | 57.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0
06:30 - 07:00 | 20.27 | 664.2 | 166.8 | 82.8 | 0 | 9.9 | 332.4 | 0 | 62.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 330.3 | 0
07:00 - 07:30 | 20.71 | 678.6 | 160.8 | 77.4 | 0 | 9 | 351.6 | 0 | 62.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 0
07:30 - 08:00 | 24.894 | 690 | 177.6 | 81.6 | 0 | 10.8 | 339.6 | 0 | 72.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0
08:00 - 08:30 | 21.462 | 735.6 | 238.2 | 99.6 | 0 | 9.6 | 347.4 | 0 | 113.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0
08:30 - 09:00 | 20.006 | 757.8 | 277.8 | 108 | 0 | 6.3 | 352.8 | 0 | 144.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 0
09:00 - 09:30 | 19.944 | 726.6 | 286.2 | 101.4 | 0 | 6 | 327.6 | 0 | 143.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 397.8 | 0
9:30 - 10:00 | 20.134 | 690.6 | 270 | 99 | 0 | 6.6 | 340.2 | 0 | 142.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0
10:00 - 10:30 | 20.63 | 663 | 219.6 | 85.2 | 0 | 6 | 318.6 | 0 | 112.8 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0
10:30 - 11:00 | 25.112 | 698.4 | 264 | 103.8 | 0 | 6.9 | 321 | 0 | 136 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 0
11:00 - 11:30 | 22.354 | 702 | 258 | 101.4 | 0 | 6.6 | 330 | 0 | 129.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 371.4 | 0
11:30 - 12:00 | 20.45 | 689.4 | 277.2 | 99.6 | 0 | 6.3 | 333 | 0 | 138.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 355.8 | 0
12:00 - 12:30 | 21.27 | 652.8 | 177 | 87 | 0 | 6.6 | 317.4 | 0 | 67.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0
12:30 - 13:00 | 20.472 | 638.4 | 194.4 | 89.4 | 0 | 7.2 | 311.4 | 0 | 84 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0
13:00 - 13:30 | 20.14 | 688.2 | 261.6 | 99.6 | 0 | 5.7 | 328.8 | 0 | 140 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 0
13:30 - 14:00 | 20.618 | 736.8 | 298.8 | 103.2 | 0 | 7.5 | 340.2 | 0 | 160.8 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0
14:00 - 14:30 | 25.984 | 757.2 | 291 | 102.6 | 0 | 9 | 341.4 | 0 | 152 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 414.3 | 0
14:30 - 15:00 | 23.376 | 740.4 | 248.4 | 97.8 | 0 | 8.7 | 338.4 | 0 | 124.8 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 400.8 | 0
15:00 - 15:30 | 20.952 | 714 | 249.6 | 94.2 | 0 | 10.2 | 337.8 | 0 | 128.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 375.3 | 0
15:30 - 16:00 | 20.574 | 784.8 | 302.4 | 109.8 | 0 | 9.9 | 358.8 | 0 | 158.4 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 425.4 | 0
16:00 - 16:30 | 20.59 | 766.2 | 267.6 | 96.6 | 0 | 10.2 | 341.4 | 0 | 140.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0
16:30 - 17:00 | 21 | 715.2 | 229.8 | 97.8 | 0 | 11.4 | 327 | 0 | 103.2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 387.9 | 0
17:00 - 17:30 | 24.072 | 699 | 196.8 | 97.2 | 0 | 8.4 | 324.6 | 0 | 78.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 374.1 | 0
17:30 - 18:00 | 24.444 | 684.6 | 192.6 | 91.8 | 0 | 10.8 | 313.2 | 0 | 76.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0
18:00 - 18:30 | 20.82 | 669.6 | 195 | 96 | 0 | 9.3 | 315.6 | 0 | 75.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 353.4 | 0
18:30 - 19:00 | 20.836 | 664.8 | 192.6 | 94.8 | 0 | 7.8 | 319.8 | 0 | 76.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 0
19:00 - 19:30 | 20.834 | 660 | 192 | 93.6 | 0 | 10.8 | 321.6 | 0 | 75.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0
19:30 - 20:00 | 20.834 | 628.8 | 197.4 | 96 | 0 | 10.2 | 313.8 | 0 | 78.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 314.1 | 0
20:00 - 20:30 | 20.632 | 631.2 | 186.6 | 93.6 | 0 | 9 | 320.4 | 0 | 72.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0
20:30 - 21:00 | 24.584 | 606 | 190.2 | 91.2 | 0 | 9.6 | 299.4 | 0 | 77.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 306.3 | 0
21:00 - 21:30 | 24.21 | 629.4 | 187.8 | 91.8 | 0 | 8.1 | 303 | 0 | 75.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 0
21:30 - 22:00 | 20.922 | 622.8 | 190.8 | 94.2 | 0 | 9.6 | 285.6 | 0 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 335.7 | 0
22:00 - 22:30 | 21.074 | 607.2 | 183.6 | 84.6 | 0 | 9.9 | 270 | 0 | 77.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0
22:30 - 23:00 | 20.564 | 595.8 | 176.4 | 84 | 0 | 8.4 | 260.4 | 0 | 72.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 334.5 | 0
23:00 - 23:30 | 20.502 | 582 | 184.8 | 86.4 | 0 | 9.6 | 255 | 0 | 76.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 325.8 | 0
23:30 - 00:00 | 20.462 | 569.4 | 175.2 | 81 | 0 | 9.6 | 250.8 | 0 | 72.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0
Сумма | 1036.976 | 31062.6 | 9739.8 | 4264.8 | 0 | 409.5 | 14626.2 | 0 | 4329.6 | 740.8 | 0 | 0 | 0 | 16395 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Морозовица |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч