## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 10 Н.Енангск-Правда ао RS | 10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ап RS
00:00 - 00:30 | 0.094 | 17.076 | 222 | 149.4 | 62.2 | 0 | 50 | 7.2 | 204.4 | 36.8 | 8.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0.098 | 17.274 | 224.4 | 150.6 | 62.4 | 0 | 52.4 | 7.6 | 208 | 35.6 | 8.2 | 0
01:00 - 01:30 | 0.094 | 17.334 | 214.2 | 147.6 | 61.6 | 0 | 50.2 | 7.6 | 197.6 | 35.2 | 8 | 0
01:30 - 02:00 | 0.096 | 17.376 | 215.4 | 148.2 | 62 | 0 | 50.6 | 8 | 198 | 35.2 | 8.6 | 0
02:00 - 02:30 | 0.096 | 17.152 | 211.2 | 153 | 64 | 0 | 52.6 | 8.2 | 193.6 | 36 | 7.8 | 0
02:30 - 03:00 | 0.094 | 17.162 | 213 | 153.6 | 63.4 | 0 | 52.4 | 7.6 | 196.4 | 37.2 | 8 | 0
03:00 - 03:30 | 0.09 | 17.174 | 223.8 | 153 | 64.6 | 0 | 51.2 | 7.8 | 206.8 | 36.8 | 8.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0.094 | 17.11 | 217.2 | 154.2 | 64.2 | 0 | 52.2 | 7.6 | 200.4 | 37.6 | 8.2 | 0
04:00 - 04:30 | 0.092 | 17.114 | 225 | 156 | 66 | 0 | 52.8 | 7.4 | 208.4 | 36.8 | 7.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.092 | 17.19 | 232.2 | 169.8 | 65.8 | 0 | 61.8 | 7.6 | 214.8 | 41.6 | 8.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0.052 | 17.44 | 250.2 | 200.4 | 74.2 | 0 | 82.6 | 10.2 | 230 | 43.6 | 8.6 | 0
06:30 - 06:00 | 0.042 | 17.824 | 261.6 | 230.4 | 95.8 | 0 | 91.4 | 9.2 | 239.6 | 42.4 | 11.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0.058 | 17.314 | 295.8 | 220.8 | 86.4 | 0 | 91.4 | 8.8 | 273.6 | 42.8 | 12.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0.066 | 17.42 | 321 | 228.6 | 89.8 | 0 | 93.4 | 11.4 | 293.2 | 44.8 | 15.2 | 0
07:00 - 07:30 | 0.06 | 17.546 | 321.6 | 239.4 | 94 | 0 | 96.2 | 11 | 295.6 | 48.8 | 13.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0.062 | 18.596 | 308.4 | 247.2 | 105.8 | 0 | 91.2 | 11.8 | 284 | 49.2 | 11.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0.03 | 19.654 | 303.6 | 253.2 | 126.4 | 0 | 76.8 | 10 | 280.8 | 50 | 11.6 | 0
08:30 - 09:00 | 0.028 | 19.688 | 308.4 | 260.4 | 106.4 | 0 | 101.4 | 26 | 271.2 | 51.6 | 10.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0.028 | 19.84 | 309.6 | 270.6 | 128.4 | 0 | 100 | 21 | 276 | 42.4 | 11.2 | 0
9:30 - 10:00 | 0.044 | 19.35 | 294.6 | 282.6 | 154 | 0 | 88.2 | 9.6 | 273.2 | 40.4 | 10.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0.048 | 19.362 | 292.8 | 286.8 | 172.2 | 0 | 76.6 | 7 | 275.6 | 38 | 8.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0.034 | 17.504 | 311.4 | 253.2 | 143 | 0 | 74.6 | 32.4 | 269.2 | 35.2 | 8.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0.048 | 17.33 | 286.8 | 255.6 | 147.6 | 0 | 72.4 | 15.2 | 260.4 | 35.2 | 10 | 0
11:30 - 12:00 | 0.048 | 17.876 | 286.8 | 198.6 | 90 | 0 | 73.4 | 9 | 267.2 | 34.8 | 9.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0.064 | 18.05 | 271.8 | 205.2 | 112.2 | 0 | 53.4 | 8 | 254 | 39.2 | 9.2 | 0
12:30 - 13:00 | 0.052 | 18.324 | 270.6 | 175.2 | 77 | 0 | 59.8 | 10.6 | 250.4 | 38.4 | 8.6 | 0
13:00 - 13:30 | 0.044 | 17.986 | 272.4 | 243 | 152.2 | 0 | 51.6 | 12.4 | 249.2 | 38.8 | 9.4 | 0
13:30 - 14:00 | 0.02 | 18.022 | 316.2 | 246.6 | 144.4 | 0 | 58.6 | 25 | 277.6 | 43.2 | 11.8 | 0
14:00 - 14:30 | 0.054 | 17.728 | 316.2 | 208.8 | 93.2 | 0 | 73 | 20.6 | 283.2 | 42.4 | 11.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0.068 | 17.966 | 310.8 | 231.6 | 117.2 | 0 | 71.4 | 11.6 | 286.4 | 42.8 | 11.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0.09 | 17.946 | 278.4 | 254.4 | 127 | 0 | 78 | 15.8 | 248.4 | 48.8 | 13.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0.052 | 17.364 | 345 | 285.6 | 143 | 0 | 88.2 | 26.2 | 304 | 54.4 | 13 | 0
16:00 - 16:30 | 0.034 | 17.818 | 342 | 266.4 | 129.2 | 0 | 82.8 | 12.2 | 315.6 | 54 | 13.4 | 0
16:30 - 17:00 | 0.054 | 18.122 | 297 | 237 | 91.6 | 0 | 91 | 11.8 | 272.8 | 53.6 | 11.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0.06 | 17.992 | 314.4 | 235.8 | 84.8 | 0 | 100.6 | 12.4 | 287.6 | 50 | 12.8 | 0
17:30 - 18:00 | 0.062 | 18.092 | 307.8 | 239.4 | 85.4 | 0 | 104.2 | 13.2 | 278.8 | 49.2 | 14.8 | 0
18:00 - 18:30 | 0.06 | 17.66 | 295.8 | 236.4 | 83.2 | 0 | 103.6 | 13.4 | 268.4 | 49.2 | 12.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0.06 | 17.882 | 294.6 | 227.4 | 82.4 | 0 | 95.4 | 12.4 | 266.8 | 49.6 | 13.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0.07 | 17.338 | 288 | 222.6 | 80 | 0 | 95.2 | 13.6 | 261.2 | 46.4 | 11.8 | 0
19:30 - 20:00 | 0.072 | 17.502 | 286.2 | 223.2 | 80.6 | 0 | 92.6 | 12 | 262 | 50 | 11.2 | 0
20:00 - 20:30 | 0.08 | 17.396 | 282 | 221.4 | 81.6 | 0 | 90 | 11.6 | 257.2 | 49.2 | 11.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0.088 | 17.878 | 266.4 | 214.8 | 78 | 0 | 85.2 | 11.4 | 243.6 | 51.2 | 11 | 0
21:00 - 21:30 | 0.046 | 17.64 | 247.8 | 199.8 | 75 | 0 | 75.6 | 11 | 224.8 | 48.8 | 10.8 | 0
21:30 - 22:00 | 0.042 | 17.906 | 241.2 | 192.6 | 75.2 | 0 | 67.6 | 10.8 | 219.6 | 48.8 | 9.8 | 0
22:00 - 22:30 | 0.052 | 17.968 | 234 | 185.4 | 72.4 | 0 | 66.6 | 9.4 | 213.6 | 46.4 | 9.2 | 0
22:30 - 23:00 | 0.096 | 17.424 | 226.2 | 174 | 71.2 | 0 | 58.4 | 10 | 207.2 | 43.6 | 8.6 | 0
23:00 - 23:30 | 0.096 | 17.48 | 222 | 171.6 | 68.8 | 0 | 59.8 | 9.4 | 202.8 | 43.2 | 8.2 | 0
23:30 - 00:00 | 0.098 | 17.344 | 221.4 | 166.8 | 67.8 | 0 | 56.6 | 9.4 | 202.8 | 41.6 | 8.4 | 0
Сумма | 3.102 | 855.534 | 13099.2 | 10228.2 | 4523.6 | 0 | 3595 | 583.4 | 11956 | 2090.8 | 503.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Н.Енангск |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч