## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 10 Новатор Т 1 ап RS | 10 Новатор Т 2 ап RS | 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 10 Новатор-Показатель ао RS | 10 Новатор-Поселок ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 10 Новатор-ФМК 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 12.58 | 969.6 | 397.2 | 173.6 | 81.2 | 314.8 | 0 | 0 | 795.2 | 0 | 0 | 0.8
00:30 - 01:00 | 13.14 | 931.2 | 386.4 | 172.4 | 81.2 | 302.8 | 0 | 0 | 758.4 | 0 | 0 | 0.8
01:00 - 01:30 | 13.18 | 944.4 | 387.6 | 174 | 83.2 | 303.2 | 0 | 0 | 769.6 | 0 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 12.66 | 960 | 381.6 | 172.8 | 84 | 295.2 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0.8
02:00 - 02:30 | 13.14 | 945.6 | 372 | 173.6 | 84 | 286.4 | 0 | 0 | 771.2 | 0 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 13.12 | 926.4 | 376.8 | 166.4 | 83.2 | 292.4 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0.8
03:00 - 03:30 | 12.62 | 964.8 | 375.6 | 174.4 | 86.8 | 287.2 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 0 | 0.8
03:30 - 04:00 | 13.14 | 956.4 | 370.8 | 174.4 | 82.8 | 285.6 | 0 | 0 | 782.4 | 0 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 12.64 | 934.8 | 373.2 | 172.8 | 79.2 | 292.4 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 0 | 0.8
04:30 - 05:00 | 13.1 | 824.4 | 373.2 | 140.4 | 80.4 | 291.6 | 0 | 0 | 683.2 | 0 | 0 | 0.8
05:00 - 05:30 | 13.08 | 778.8 | 381.6 | 139.2 | 83.2 | 296.8 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 12.56 | 813.6 | 420 | 137.2 | 86 | 332.4 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0.8
06:00 - 06:30 | 12.98 | 892.8 | 511.2 | 141.6 | 91.6 | 416.8 | 0 | 0 | 751.2 | 0 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 12.84 | 878.4 | 556.8 | 141.2 | 89.2 | 465.2 | 0 | 0 | 736.8 | 0 | 0 | 0.8
07:00 - 07:30 | 12.52 | 859.2 | 566.4 | 148 | 92 | 472.4 | 0 | 0 | 711.2 | 0 | 0 | 0.8
07:30 - 08:00 | 12.76 | 877.2 | 559.2 | 184.4 | 100.4 | 456 | 0 | 0 | 692.8 | 0 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 12.56 | 1388.4 | 588 | 494.4 | 132.8 | 452.4 | 0 | 0 | 894.4 | 0 | 0 | 0.8
08:30 - 09:00 | 12.1 | 2161.2 | 572.4 | 648.4 | 131.2 | 438.4 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 12.58 | 2131.2 | 561.6 | 729.6 | 122.8 | 437.2 | 0 | 0 | 1402.4 | 0 | 0 | 0.8
9:30 - 10:00 | 12.58 | 2192.4 | 531.6 | 682.4 | 92.8 | 436.4 | 0 | 0 | 1509.6 | 0 | 0 | 0.8
10:00 - 10:30 | 12.42 | 2218.8 | 559.2 | 659.2 | 132.4 | 424 | 0 | 0 | 1559.2 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 12.6 | 2212.8 | 534 | 683.6 | 122.4 | 409.6 | 0 | 0 | 1530.4 | 0 | 0 | 0.8
11:00 - 11:30 | 12.56 | 2282.4 | 506.4 | 740.8 | 111.6 | 392 | 0 | 0 | 1541.6 | 0 | 0 | 0.8
11:30 - 12:00 | 12.4 | 1975.2 | 512.4 | 406.4 | 110.8 | 400 | 0 | 0 | 1569.6 | 0 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 13.3 | 1948.8 | 484.8 | 380 | 82 | 400.4 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0.8
12:30 - 13:00 | 12.78 | 2199.6 | 523.2 | 610.8 | 121.6 | 399.6 | 0 | 0 | 1588.8 | 0 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 12.1 | 2116.8 | 537.6 | 690 | 116.8 | 418 | 0 | 0 | 1428.8 | 0 | 0 | 0.8
13:30 - 14:00 | 13.06 | 1371.6 | 524.4 | 731.6 | 117.2 | 404.8 | 0 | 0 | 641.6 | 0 | 0 | 0.8
14:00 - 14:30 | 13.46 | 1322.4 | 552 | 743.2 | 133.6 | 416.4 | 0 | 0 | 579.2 | 0 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 13.18 | 1117.2 | 564 | 780 | 92.4 | 468.4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0.8
15:00 - 15:30 | 13.4 | 1137.6 | 627.6 | 808.8 | 141.2 | 484.4 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 13.16 | 1076.4 | 628.8 | 738.8 | 131.2 | 495.2 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 0 | 0.8
16:00 - 16:30 | 12.64 | 1064.4 | 630 | 760 | 132.4 | 494.4 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 0.8
16:30 - 17:00 | 13.42 | 860.4 | 625.2 | 541.6 | 131.6 | 490.8 | 0 | 0 | 320.8 | 0 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 13.04 | 686.4 | 643.2 | 382.4 | 143.6 | 497.6 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0.8
17:30 - 18:00 | 13.08 | 705.6 | 661.2 | 434 | 133.2 | 524.4 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 0.8
18:00 - 18:30 | 13.28 | 781.2 | 640.8 | 473.2 | 101.2 | 537.6 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 12.82 | 878.4 | 649.2 | 453.2 | 102 | 544 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 0.8
19:00 - 19:30 | 13.38 | 583.2 | 642 | 386.4 | 100.4 | 538.4 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 13.36 | 480 | 633.6 | 379.2 | 102.4 | 528.4 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0.8
20:00 - 20:30 | 12.76 | 530.4 | 621.6 | 325.2 | 95.6 | 523.6 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 0.8
20:30 - 21:00 | 13.28 | 580.8 | 627.6 | 249.6 | 96 | 528.4 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 13.08 | 688.8 | 596.4 | 254.4 | 95.6 | 499.2 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 0 | 0.8
21:30 - 22:00 | 13.14 | 618 | 554.4 | 241.2 | 90.8 | 460.4 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 13.46 | 584.4 | 510 | 244.8 | 88.8 | 419.2 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 0.8
22:30 - 23:00 | 12.74 | 463.2 | 470.4 | 244 | 81.2 | 387.2 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0.8
23:00 - 23:30 | 13.14 | 436.8 | 438 | 245.2 | 82 | 354 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 13.18 | 530.4 | 417.6 | 237.6 | 81.2 | 333.6 | 0 | 0 | 293.6 | 0 | 0 | 0.8
Сумма | 620.1 | 53782.8 | 24958.8 | 18966.4 | 4919.2 | 19929.6 | 0 | 0 | 34833.6 | 0 | 0 | 24

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Новатор |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч