## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 10 Новатор Т 1 ап RS | 10 Новатор Т 2 ап RS | 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 10 Новатор-Показатель ао RS | 10 Новатор-Поселок ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 10 Новатор-ФМК 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.06 | 393.6 | 124.8 | 54.4 | 37.2 | 90 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 3.2
00:30 - 01:00 | 0.08 | 469.2 | 123.6 | 52.8 | 39.6 | 88.8 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0 | 4
01:00 - 01:30 | 0.06 | 418.8 | 124.8 | 56.8 | 39.2 | 89.2 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 0 | 3.2
01:30 - 02:00 | 0.08 | 372 | 121.2 | 52.4 | 38 | 86.8 | 0 | 0 | 335.2 | 0 | 0 | 4
02:00 - 02:30 | 0.06 | 346.8 | 118.8 | 55.2 | 37.2 | 84.8 | 0 | 0 | 305.6 | 0 | 0 | 4
02:30 - 03:00 | 0.06 | 375.6 | 123.6 | 48 | 38.8 | 88 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 3.2
03:00 - 03:30 | 0.08 | 432 | 122.4 | 53.6 | 37.6 | 88.8 | 0 | 0 | 392.8 | 0 | 0 | 4
03:30 - 04:00 | 0.06 | 462 | 121.2 | 56 | 38.8 | 86.4 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 | 3.2
04:00 - 04:30 | 0.08 | 433.2 | 120 | 50 | 36.8 | 86.8 | 0 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 4
04:30 - 05:00 | 0.06 | 410.4 | 118.8 | 33.6 | 38 | 83.6 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 4
05:00 - 05:30 | 0.06 | 375.6 | 116.4 | 44.4 | 37.6 | 82.8 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 3.2
06:30 - 06:00 | 0.08 | 344.4 | 115.2 | 41.2 | 36 | 82.8 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 4
06:00 - 06:30 | 0.06 | 285.6 | 120 | 47.6 | 35.2 | 88 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 3.2
06:30 - 07:00 | 0.08 | 306 | 121.2 | 47.2 | 34.8 | 90.4 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 4
07:00 - 07:30 | 0.06 | 294 | 121.2 | 47.6 | 35.2 | 90 | 0 | 0 | 260.8 | 0 | 0 | 3.2
07:30 - 08:00 | 0.06 | 340.8 | 124.8 | 66.4 | 40.8 | 86.8 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 4
08:00 - 08:30 | 0.06 | 748.8 | 151.2 | 296 | 65.2 | 89.2 | 0 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 3.2
08:30 - 09:00 | 0.06 | 1209.6 | 164.4 | 355.2 | 71.6 | 96.4 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 4
09:00 - 09:30 | 0.08 | 1138.8 | 169.2 | 420.4 | 68.4 | 103.2 | 0 | 0 | 719.2 | 0 | 0 | 3.2
9:30 - 10:00 | 0.06 | 1239.6 | 145.2 | 376 | 43.6 | 105.2 | 0 | 0 | 864.8 | 0 | 0 | 4
10:00 - 10:30 | 0.06 | 1248 | 183.6 | 365.2 | 77.6 | 109.6 | 0 | 0 | 886.4 | 0 | 0 | 4
10:30 - 11:00 | 0.06 | 1231.2 | 168 | 370.8 | 69.6 | 101.6 | 0 | 0 | 861.6 | 0 | 0 | 3.2
11:00 - 11:30 | 0.08 | 1280.4 | 160.8 | 416.8 | 62.8 | 101.2 | 0 | 0 | 866.4 | 0 | 0 | 4
11:30 - 12:00 | 0.06 | 1102.8 | 170.4 | 204.4 | 68 | 106 | 0 | 0 | 902.4 | 0 | 0 | 4
12:00 - 12:30 | 0.06 | 1162.8 | 151.2 | 224 | 45.6 | 109.6 | 0 | 0 | 941.6 | 0 | 0 | 3.2
12:30 - 13:00 | 0.08 | 1266 | 172.8 | 364.4 | 71.2 | 104.4 | 0 | 0 | 905.6 | 0 | 0 | 4
13:00 - 13:30 | 0.06 | 1188 | 154.8 | 380.4 | 60.4 | 98.4 | 0 | 0 | 812.8 | 0 | 0 | 4
13:30 - 14:00 | 0.06 | 981.6 | 160.8 | 428.8 | 64.4 | 99.2 | 0 | 0 | 558.4 | 0 | 0 | 3.2
14:00 - 14:30 | 0.08 | 766.8 | 175.2 | 417.2 | 76.4 | 102.4 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 0 | 4
14:30 - 15:00 | 0.08 | 709.2 | 147.6 | 457.6 | 43.6 | 107.6 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0 | 4
15:00 - 15:30 | 0.06 | 624 | 189.6 | 468.8 | 84.4 | 109.2 | 0 | 0 | 171.2 | 2.4 | 0 | 3.2
15:30 - 16:00 | 0.06 | 567.6 | 172.8 | 450.4 | 69.6 | 106.4 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 4
16:00 - 16:30 | 0.08 | 727.2 | 166.8 | 472 | 68.4 | 103.2 | 0 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 4
16:30 - 17:00 | 0.06 | 660 | 172.8 | 331.2 | 73.2 | 103.2 | 0 | 0 | 340 | 0.8 | 0 | 3.2
17:00 - 17:30 | 0.08 | 396 | 172.8 | 184 | 78 | 98.4 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 4
17:30 - 18:00 | 0.06 | 459.6 | 162 | 207.2 | 64.4 | 101.6 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 4
18:00 - 18:30 | 0.08 | 462 | 142.8 | 199.2 | 42.4 | 104.8 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 0 | 3.2
18:30 - 19:00 | 0.06 | 512.4 | 144 | 209.6 | 42 | 105.2 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 4
19:00 - 19:30 | 0.08 | 272.4 | 134.4 | 173.6 | 41.2 | 97.6 | 0 | 0 | 128.8 | 51.2 | 0 | 4
19:30 - 20:00 | 0.06 | 354 | 135.6 | 168.8 | 39.2 | 99.6 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3.2
20:00 - 20:30 | 0.08 | 273.6 | 133.2 | 145.6 | 38.8 | 98.4 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 4
20:30 - 21:00 | 0.06 | 260.4 | 135.6 | 104 | 39.6 | 100.4 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 4
21:00 - 21:30 | 0.08 | 333.6 | 129.6 | 129.2 | 38.4 | 95.2 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 3.2
21:30 - 22:00 | 0.06 | 372 | 124.8 | 105.6 | 36.8 | 92.8 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 4
22:00 - 22:30 | 0.08 | 477.6 | 126 | 100.8 | 37.2 | 91.2 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 3.2
22:30 - 23:00 | 0.06 | 256.8 | 122.4 | 108.4 | 36.4 | 90 | 0 | 0 | 174.4 | 3.2 | 0 | 4
23:00 - 23:30 | 0.06 | 188.4 | 121.2 | 118.4 | 37.6 | 88.4 | 0 | 0 | 102.4 | 2.4 | 0 | 3.2
23:30 - 00:00 | 0.08 | 213.6 | 124.8 | 104.8 | 38 | 90 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 4
Сумма | 3.26 | 28744.8 | 6824.4 | 9666 | 2394.8 | 4603.6 | 0 | 0 | 19680.8 | 60 | 0 | 176.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Новатор |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч