## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао RS | 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ап RS | 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.004 | 13.192 | 0.528 | 6.89 | 22.584 | 0 | 1318.8 | 375.6 | 220.8 | 266.4 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 104.4 | 119.6 | 641.6 | 137 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 0.002 | 13.406 | 0.438 | 6.882 | 22.032 | 0 | 1280.4 | 364.8 | 210.8 | 257.4 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 39.2 | 102.9 | 116.8 | 624.8 | 129.8 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 0.004 | 13.688 | 0.436 | 6.814 | 22.296 | 0 | 1263.6 | 340.8 | 194.8 | 257.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 38.4 | 97.2 | 117.2 | 603.2 | 135.4 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 0.002 | 14.18 | 0.526 | 6.878 | 22.08 | 0 | 1240.8 | 327.6 | 186 | 244.8 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 37.6 | 93.6 | 116 | 598 | 129.4 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 0.002 | 14.132 | 0.466 | 7.038 | 22.512 | 0 | 1239.6 | 325.2 | 189.6 | 233.4 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 37.6 | 86.4 | 117.6 | 599.6 | 135.4 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 0.004 | 14.368 | 0.504 | 6.858 | 22.368 | 0 | 1222.8 | 313.2 | 182 | 237 | 0 | 9.6 | 0 | 26.4 | 0 | 1.2 | 0 | 37.6 | 83.1 | 114.4 | 588.8 | 127.2 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 0.002 | 13.9 | 0.566 | 6.91 | 23.016 | 0 | 1252.8 | 313.2 | 182.8 | 244.8 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 37.6 | 82.5 | 116 | 596 | 133.8 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 0.004 | 14.166 | 0.568 | 7.148 | 23.544 | 0 | 1252.8 | 315.6 | 179.6 | 249.6 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 37.2 | 87 | 115.6 | 595.6 | 133.6 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 0.002 | 14.908 | 0.496 | 6.932 | 23.136 | 0 | 1293.6 | 315.6 | 181.2 | 281.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 38 | 85.8 | 117.2 | 598.8 | 137.6 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 0.002 | 14.856 | 0.414 | 6.914 | 22.896 | 0 | 1304.4 | 316.8 | 182.8 | 290.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 39.6 | 84 | 116.4 | 601.6 | 130.4 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 0.004 | 15.492 | 0.514 | 6.998 | 22.632 | 0 | 1333.2 | 331.2 | 195.2 | 294 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 38.4 | 86.1 | 120 | 620.8 | 137.2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 0.002 | 14.43 | 0.482 | 6.928 | 22.416 | 0 | 1388.4 | 343.2 | 206.4 | 291.6 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 40.4 | 86.7 | 122 | 656.8 | 140.2 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 0.004 | 15.6 | 0.41 | 7.838 | 22.752 | 0 | 1484.4 | 379.2 | 219.6 | 314.4 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 42.8 | 105 | 132 | 712 | 142.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 0.002 | 14.504 | 0.376 | 7.928 | 24.048 | 0 | 1628.4 | 400.8 | 230 | 343.2 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 1.2 | 0 | 45.6 | 115.5 | 154.4 | 802 | 149.8 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 0.002 | 15.324 | 0.558 | 8.358 | 26.568 | 0 | 1696.8 | 417.6 | 242.8 | 364.2 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 114.6 | 152 | 843.6 | 147.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 0.004 | 14.284 | 0.786 | 9.006 | 28.032 | 0 | 1687.2 | 403.2 | 237.6 | 378 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 110.4 | 134.8 | 830.8 | 163.2 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 0.002 | 15.114 | 0.622 | 7.208 | 27.072 | 0 | 1790.4 | 386.4 | 224.4 | 405 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 45.6 | 105 | 131.6 | 908.4 | 149.2 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 0.002 | 15.602 | 0.732 | 0.654 | 22.584 | 0 | 1750.8 | 370.8 | 217.6 | 408.6 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 38.4 | 104.4 | 123.2 | 864 | 139.6 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 0.004 | 13.94 | 0.704 | 0.966 | 19.608 | 0 | 1806 | 362.4 | 206.4 | 441 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 1.2 | 0 | 34.8 | 109.5 | 122 | 891.6 | 137.4 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 0.002 | 16.028 | 0.94 | 0.568 | 20.256 | 0 | 1807.2 | 364.8 | 198.4 | 432.6 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 37.2 | 119.4 | 121.2 | 886.8 | 136.4 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 0.004 | 13.706 | 0.522 | 0.688 | 19.992 | 0 | 1755.6 | 360 | 198.4 | 432 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 35.2 | 115.2 | 114.8 | 886 | 129.6 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 0.002 | 15.676 | 0.638 | 0.866 | 20.376 | 0 | 1744.8 | 345.6 | 194.8 | 395.4 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 35.6 | 104.7 | 114.4 | 887.2 | 131.8 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 0.002 | 17.19 | 1.148 | 0.802 | 20.424 | 0 | 1729.2 | 343.2 | 197.2 | 388.8 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 36.4 | 99.3 | 117.2 | 884.4 | 130.8 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 0.004 | 14.972 | 0.872 | 0.812 | 21 | 0 | 1760.4 | 343.2 | 189.6 | 409.2 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 39.2 | 103.2 | 118.8 | 878.4 | 134.2 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 0.002 | 15.438 | 0.978 | 1.444 | 21.984 | 0 | 1694.4 | 346.8 | 198.4 | 407.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 40.4 | 96.9 | 115.2 | 879.2 | 127.4 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0.002 | 14.13 | 1.28 | 1.094 | 22.368 | 0 | 1633.2 | 352.8 | 202 | 387.6 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 101.4 | 116 | 842.4 | 131.6 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0.004 | 14.496 | 1.196 | 0.964 | 22.032 | 0 | 1690.8 | 331.2 | 190 | 396 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 36 | 94.2 | 122 | 857.2 | 136.6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0.002 | 14.93 | 1.996 | 0.448 | 21.48 | 0 | 1714.8 | 332.4 | 187.6 | 379.8 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 34.8 | 99.3 | 117.6 | 859.2 | 146.2 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 0.004 | 15.126 | 1.33 | 0.356 | 22.272 | 0 | 1700.4 | 328.8 | 187.6 | 386.4 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 33.2 | 97.8 | 117.6 | 854 | 135.6 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 0.002 | 14.742 | 1.198 | 0.57 | 21.648 | 0 | 1735.2 | 350.4 | 206 | 401.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 32.8 | 101.4 | 122.4 | 855.6 | 130 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 - 15:30 | 0.002 | 14.16 | 0.99 | 6.578 | 27.192 | 0 | 1838.4 | 392.4 | 230.4 | 407.4 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 38.4 | 112.8 | 132.4 | 940.8 | 152.2 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 0.004 | 14.856 | 1.034 | 7.232 | 30.192 | 0 | 1923.6 | 429.6 | 253.2 | 417 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 44.8 | 120.6 | 131.6 | 970.8 | 162 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 0.002 | 13.758 | 0.704 | 6.43 | 29.232 | 0 | 1867.2 | 442.8 | 261.6 | 420 | 0 | 8.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 48.4 | 122.1 | 130.8 | 915.6 | 163 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 0.002 | 15.958 | 0.822 | 6.886 | 29.208 | 0 | 1897.2 | 465.6 | 272.4 | 420.6 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 53.6 | 127.8 | 137.6 | 922 | 162.2 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 0.004 | 14.406 | 0.8 | 6.662 | 26.4 | 0 | 1832.4 | 451.2 | 271.6 | 418.2 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 51.6 | 117.9 | 140.4 | 898.8 | 169 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 0.002 | 14.758 | 1.308 | 6.948 | 26.568 | 0 | 1831.2 | 439.2 | 267.2 | 423 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 1.2 | 0 | 54 | 106.8 | 143.2 | 914.8 | 162.8 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 0.004 | 14.806 | 1.026 | 7.636 | 28.2 | 0 | 1892.4 | 454.8 | 276 | 428.4 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 55.6 | 112.2 | 152.4 | 956 | 167.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 0.002 | 14.196 | 0.794 | 12.758 | 31.824 | 0 | 1887.6 | 453.6 | 275.2 | 433.2 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 54.4 | 113.4 | 147.2 | 954.4 | 161.2 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 0.002 | 15.734 | 0.746 | 8.424 | 27.72 | 0 | 1856.4 | 451.2 | 276 | 408.6 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 54.4 | 109.2 | 157.6 | 940.4 | 168.2 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 0.004 | 14.496 | 1.492 | 9.72 | 29.448 | 0 | 1862.4 | 463.2 | 288 | 409.2 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 55.6 | 108.3 | 158 | 946.8 | 166.4 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 0.002 | 14.682 | 0.446 | 8.496 | 26.904 | 0 | 1834.8 | 441.6 | 270 | 406.2 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 54.8 | 105.9 | 153.6 | 935.6 | 159.6 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 0.004 | 15.596 | 0.642 | 8.436 | 26.736 | 0 | 1782 | 438 | 268 | 389.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 55.6 | 103.2 | 153.2 | 907.6 | 155.6 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 0.002 | 14.188 | 0.498 | 8.42 | 26.832 | 0 | 1752 | 426 | 252.4 | 384.6 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 107.7 | 156 | 884 | 153.4 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 0.002 | 15.422 | 0.406 | 8.546 | 26.928 | 0 | 1670.4 | 411.6 | 250.8 | 370.8 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 1.2 | 0 | 50 | 100.8 | 140.4 | 832.8 | 148.6 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 0.004 | 15.164 | 0.466 | 8.05 | 26.136 | 0 | 1579.2 | 396 | 239.2 | 344.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 47.2 | 97.8 | 137.6 | 780.8 | 146 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 0.002 | 15.57 | 0.884 | 7.428 | 26.328 | 0 | 1506 | 373.2 | 223.6 | 322.2 | 0 | 8.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 96.3 | 134 | 741.2 | 145.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 0.004 | 15.898 | 0.548 | 6.992 | 24.552 | 0 | 1444.8 | 386.4 | 226 | 307.8 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 0.6 | 0 | 43.2 | 106.2 | 129.2 | 708.8 | 138.4 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 0.002 | 16.392 | 0.572 | 6.718 | 25.344 | 0 | 1358.4 | 378 | 218.4 | 275.4 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 0.6 | 0 | 42.4 | 106.5 | 121.6 | 665.6 | 139.4 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0.134 | 711.56 | 36.402 | 276.12 | 1171.752 | 0 | 77817.6 | 18196.8 | 10660.4 | 17205.6 | 0 | 427.2 | 0 | 1258.2 | 0 | 30 | 0 | 2065.2 | 4952.4 | 6212.8 | 38565.2 | 6927.2 | 6385.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч