## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао RS | 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ап RS | 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.006 | 0.246 | 0 | 2.084 | 1.944 | 0 | 481.2 | 206.4 | 96.4 | 92.4 | 0 | 46.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 5.2 | 54.9 | 43.2 | 203.2 | 57 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 0.006 | 0.248 | 0.002 | 2.182 | 1.992 | 0 | 493.2 | 208.8 | 96.8 | 96 | 0 | 49.2 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 5.6 | 56.1 | 47.2 | 205.6 | 58.4 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 0.008 | 0.254 | 0.09 | 1.7 | 2.016 | 0 | 490.8 | 210 | 99.2 | 96.6 | 0 | 48.6 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 6.8 | 53.4 | 48.4 | 201.6 | 57.4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 0.006 | 0.26 | 0.122 | 2.01 | 2.064 | 0 | 488.4 | 200.4 | 95.6 | 94.8 | 0 | 48 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 4.8 | 50.4 | 45.6 | 204.4 | 56.2 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 0.008 | 0.26 | 0 | 2.26 | 2.112 | 0 | 483.6 | 196.8 | 95.6 | 92.4 | 0 | 48 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 6.4 | 44.7 | 46 | 202 | 55.8 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 0.006 | 0.264 | 0 | 2.098 | 2.088 | 0 | 486 | 194.4 | 93.2 | 94.2 | 0 | 48.6 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 45 | 47.2 | 202.4 | 56.2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 0.006 | 0.258 | 0.142 | 2.21 | 2.112 | 0 | 481.2 | 193.2 | 93.2 | 96 | 0 | 48 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 5.6 | 44.7 | 45.6 | 197.2 | 55.6 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 0.008 | 0.262 | 0.096 | 2.136 | 2.16 | 0 | 489.6 | 196.8 | 94.8 | 96.6 | 0 | 48.6 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 6.8 | 44.4 | 47.2 | 202.4 | 55.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 0.006 | 0.272 | 0 | 1.772 | 2.064 | 0 | 486 | 194.4 | 93.2 | 96.6 | 0 | 48 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 5.6 | 44.7 | 46.8 | 199.2 | 55.6 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 0.008 | 0.272 | 0 | 2.228 | 1.968 | 0 | 481.2 | 192 | 92.8 | 94.8 | 0 | 48 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 6.8 | 43.5 | 44.4 | 199.2 | 55 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 0.006 | 0.278 | 0.16 | 2.282 | 2.112 | 0 | 475.2 | 192 | 93.6 | 96.6 | 0 | 47.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 43.2 | 45.2 | 193.6 | 54.6 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 0.006 | 0.264 | 0.046 | 1.638 | 1.752 | 0 | 466.8 | 190.8 | 94 | 94.8 | 0 | 46.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 42.9 | 44.4 | 189.2 | 53 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 0.006 | 0.28 | 0 | 2.17 | 1.752 | 0 | 458.4 | 188.4 | 94 | 97.2 | 0 | 45 | 0 | 27.6 | 0 | 0.6 | 0 | 4.8 | 42.6 | 40 | 189.2 | 51.6 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 0.008 | 0.272 | 0.008 | 1.912 | 1.656 | 0 | 468 | 186 | 90.4 | 98.4 | 0 | 45.6 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 4.8 | 44.1 | 40.8 | 193.6 | 52.2 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 0.006 | 0.274 | 0.186 | 1.884 | 1.68 | 0 | 505.2 | 178.8 | 88.8 | 110.4 | 0 | 43.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 41.1 | 45.2 | 209.6 | 54.2 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 0.006 | 0.26 | 0.276 | 2.094 | 1.944 | 0 | 498 | 186 | 91.6 | 111.6 | 0 | 44.4 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 4.8 | 42.9 | 41.6 | 207.6 | 52.4 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 0.006 | 0.276 | 0.248 | 1.67 | 1.728 | 0.12 | 540 | 199.2 | 98.4 | 119.4 | 0 | 47.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45.6 | 43.2 | 216 | 53.4 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 0.008 | 0.282 | 0.054 | 0.06 | 1.872 | 0.36 | 572.4 | 201.6 | 98 | 118.8 | 0 | 48 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 7.2 | 45.9 | 44 | 213.2 | 53 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 0.006 | 0.26 | 0.196 | 0.038 | 0.48 | 0.24 | 573.6 | 196.8 | 94 | 123 | 0 | 48.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0.6 | 0 | 6.8 | 45.3 | 43.2 | 224.4 | 51 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 0.006 | 0.288 | 0.056 | 0.002 | 0.6 | 0.24 | 603.6 | 204 | 89.2 | 118.2 | 0 | 48 | 0 | 28.8 | 0 | 0.6 | 0 | 7.6 | 56.7 | 47.6 | 236 | 50.8 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 0.008 | 0.258 | 0.028 | 0.068 | 0.576 | 0.048 | 584.4 | 205.2 | 89.2 | 121.8 | 0 | 47.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 59.4 | 48 | 246.4 | 52.2 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 0.006 | 0.278 | 0.068 | 0.082 | 0.648 | 0 | 564 | 189.6 | 84.4 | 109.2 | 0 | 44.4 | 0 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 6.8 | 52.5 | 40.4 | 230.8 | 45.4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 0.006 | 0.306 | 0.43 | 0.016 | 0.216 | 0.36 | 576 | 196.8 | 89.6 | 108 | 0 | 46.8 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 51.6 | 42 | 247.2 | 49.2 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 0.006 | 0.278 | 0.422 | 0.164 | 0.24 | 0.048 | 632.4 | 200.4 | 89.6 | 117 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 7.6 | 53.1 | 49.6 | 256.8 | 54 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 0.008 | 0.278 | 0.084 | 0.122 | 0.024 | 0.912 | 502.8 | 193.2 | 89.6 | 112.2 | 0 | 47.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 47.4 | 43.6 | 214.4 | 50 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0.006 | 0.262 | 0.038 | 0.046 | 0.168 | 0.624 | 488.4 | 188.4 | 89.2 | 105.6 | 0 | 45.6 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 43.5 | 42.8 | 212 | 49 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0.006 | 0.266 | 0.234 | 0.086 | 0.048 | 0.792 | 559.2 | 189.6 | 86.4 | 114 | 0 | 46.2 | 0 | 27.6 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 47.1 | 43.6 | 244 | 48.4 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0.008 | 0.272 | 0.328 | 0.066 | 0.024 | 0.696 | 582 | 190.8 | 88 | 110.4 | 0 | 46.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 6.8 | 47.4 | 44 | 240.4 | 50.2 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 0.006 | 0.274 | 0.254 | 0.012 | 0 | 0.912 | 595.2 | 189.6 | 86.8 | 111.6 | 0 | 44.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 49.5 | 44.8 | 252.8 | 50.6 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 0.006 | 0.27 | 0.144 | 0.186 | 0.144 | 0.84 | 600 | 194.4 | 90 | 121.2 | 0 | 46.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 7.2 | 50.4 | 46.8 | 225.2 | 52.6 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 - 15:30 | 0.008 | 0.264 | 0.172 | 2.53 | 0.528 | 0.192 | 570 | 204 | 94.8 | 115.2 | 0 | 46.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 7.6 | 52.8 | 42 | 247.2 | 53.8 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 0.006 | 0.268 | 0.06 | 2.02 | 2.568 | 0 | 572.4 | 199.2 | 95.2 | 112.8 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 5.6 | 52.2 | 36.4 | 228 | 53 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 0.006 | 0.254 | 0.082 | 2.228 | 1.8 | 0.024 | 520.8 | 196.8 | 95.6 | 114 | 0 | 45.6 | 0 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 4.4 | 49.8 | 37.2 | 194.8 | 51 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 0.006 | 0.286 | 0.27 | 2.114 | 1.704 | 0 | 542.4 | 210 | 99.2 | 120 | 0 | 48 | 0 | 28.8 | 0 | 0.6 | 0 | 6.8 | 52.8 | 42.4 | 178.8 | 54.4 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 0.006 | 0.266 | 0.262 | 2.304 | 1.92 | 0 | 487.2 | 199.2 | 97.2 | 115.2 | 0 | 46.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 48.6 | 40 | 177.6 | 54.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 0.008 | 0.27 | 0.44 | 2.414 | 2.112 | 0 | 477.6 | 194.4 | 97.2 | 110.4 | 0 | 46.2 | 0 | 27.6 | 0 | 0.6 | 0 | 4.8 | 44.1 | 39.6 | 191.2 | 54 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 0.006 | 0.268 | 0.21 | 1.706 | 1.752 | 0.024 | 478.8 | 199.2 | 99.6 | 108.6 | 0 | 45.6 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 5.6 | 45.6 | 39.6 | 197.2 | 53.8 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 0.006 | 0.266 | 0.022 | 2.392 | 1.752 | 0 | 484.8 | 199.2 | 98.8 | 112.2 | 0 | 46.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 4 | 47.4 | 38 | 197.2 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 0.006 | 0.284 | 0.014 | 2.578 | 2.04 | 0 | 494.4 | 202.8 | 100 | 106.2 | 0 | 48.6 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 4 | 47.4 | 41.2 | 204.4 | 57.2 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 0.008 | 0.27 | 0.002 | 2.432 | 2.04 | 0 | 505.2 | 216 | 110 | 108 | 0 | 49.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 48 | 43.2 | 205.2 | 58.6 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 0.006 | 0.274 | 0.002 | 2.598 | 2.16 | 0 | 498 | 211.2 | 105.2 | 101.4 | 0 | 49.2 | 0 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 7.2 | 47.4 | 43.2 | 207.2 | 56.8 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 0.006 | 0.28 | 0.144 | 2.314 | 1.968 | 0 | 466.8 | 194.4 | 97.6 | 97.2 | 0 | 46.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 4.4 | 44.4 | 39.6 | 191.6 | 54.8 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 0.006 | 0.264 | 0.036 | 2.176 | 1.8 | 0 | 454.8 | 198 | 97.2 | 93.6 | 0 | 46.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 5.2 | 46.8 | 40.4 | 183.6 | 54.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 0.008 | 0.278 | 0 | 2.83 | 2.16 | 0 | 454.8 | 200.4 | 99.6 | 96.6 | 0 | 46.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0.6 | 0 | 4.8 | 46.2 | 39.2 | 179.6 | 54.4 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 0.006 | 0.278 | 0.002 | 2.9 | 2.184 | 0 | 475.2 | 207.6 | 101.6 | 97.2 | 0 | 49.2 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 48.9 | 43.6 | 188 | 57.4 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 0.006 | 0.276 | 0.186 | 2.878 | 2.328 | 0 | 483.6 | 187.2 | 88.4 | 99 | 0 | 43.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 48 | 42.4 | 196.8 | 56.4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 0.008 | 0.284 | 0.014 | 3.026 | 2.16 | 0 | 480 | 194.4 | 90 | 98.4 | 0 | 45 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 52.8 | 44 | 196 | 55.4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 0.006 | 0.296 | 0 | 2.37 | 1.968 | 0 | 482.4 | 210 | 96 | 99 | 0 | 49.2 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 6.4 | 57 | 43.2 | 195.2 | 56.4 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0.316 | 12.998 | 5.63 | 79.088 | 73.128 | 6.432 | 24636 | 9478.8 | 4528.8 | 5074.8 | 0 | 2254.2 | 0 | 1381.2 | 0 | 24 | 0 | 290.8 | 2314.2 | 2077.6 | 10019.2 | 2580.4 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч