## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Палема | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Палема ТСН 1 ао RS | 10 Палема Т 1 ап RS | 10 Палема Т 2 ап RS | 10 Палема-Мир ао RS | 10 Палема-Прислон ао RS | 10 Палема-РП 1 ао RS | 10 Палема-РП 2 ао RS | 35 Палема-Луза ао RS | 35 Палема-Луза ап RS
00:00 - 00:30 | 0.004 | 8.8 | 6 | 2.6 | 2.8 | 6.2 | 3.2 | 0 | 19.6
00:30 - 01:00 | 0 | 9.2 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 6.2 | 3.2 | 0 | 21
01:00 - 01:30 | 0 | 9.2 | 6 | 2.6 | 3 | 6.4 | 3.2 | 0 | 19.6
01:30 - 02:00 | 0.004 | 9.2 | 6 | 2.6 | 3 | 6 | 3.2 | 0 | 19.6
02:00 - 02:30 | 0 | 8.8 | 6 | 2.4 | 3 | 6.2 | 3.2 | 0 | 21
02:30 - 03:00 | 0.002 | 9.6 | 6 | 3 | 3.4 | 6.2 | 3.2 | 0 | 19.6
03:00 - 03:30 | 0 | 9.2 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 6.2 | 3.2 | 0 | 19.6
03:30 - 04:00 | 0.002 | 9.2 | 6 | 2.6 | 3 | 6 | 3.2 | 0 | 19.6
04:00 - 04:30 | 0 | 9.2 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 6.2 | 3.2 | 0 | 19.6
04:30 - 05:00 | 0.004 | 9.2 | 5.6 | 2.4 | 2.8 | 6.4 | 3.2 | 0 | 19.6
05:00 - 05:30 | 0.002 | 8.8 | 6 | 2.6 | 2.8 | 6 | 3.2 | 0 | 19.6
06:30 - 06:00 | 0 | 8.8 | 6 | 2.6 | 2.4 | 5.8 | 3.2 | 0 | 21
06:00 - 06:30 | 0.002 | 8.4 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 6.2 | 3.2 | 0 | 18.2
06:30 - 07:00 | 0 | 9.6 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 6.4 | 3 | 0 | 19.6
07:00 - 07:30 | 0 | 8.8 | 5.2 | 2.2 | 2.6 | 6.4 | 3 | 0 | 18.2
07:30 - 08:00 | 0.002 | 7.6 | 4 | 1.6 | 2 | 5.4 | 2.6 | 0 | 16.8
08:00 - 08:30 | 0.004 | 6.4 | 4 | 1.6 | 2 | 4.4 | 2.2 | 0 | 15.4
08:30 - 09:00 | 0.002 | 6.8 | 4 | 1.4 | 2.6 | 4 | 2.6 | 0 | 15.4
09:00 - 09:30 | 0 | 6.4 | 4.8 | 1.8 | 2.6 | 4 | 3.2 | 0 | 19.6
9:30 - 10:00 | 0.004 | 6.8 | 4.8 | 2 | 2.4 | 4.4 | 2.6 | 0 | 16.8
10:00 - 10:30 | 0.002 | 8 | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 4.6 | 3 | 0 | 18.2
10:30 - 11:00 | 0.002 | 6.8 | 4.8 | 2 | 2.6 | 4.4 | 2.6 | 0 | 16.8
11:00 - 11:30 | 0.002 | 6.8 | 5.6 | 2 | 2.2 | 4.6 | 3.2 | 0 | 19.6
11:30 - 12:00 | 0 | 7.6 | 5.2 | 2 | 2.6 | 5 | 3.2 | 0 | 19.6
12:00 - 12:30 | 0 | 8.4 | 5.2 | 2 | 3 | 5.6 | 3 | 0 | 18.2
12:30 - 13:00 | 0 | 7.2 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 4.6 | 3 | 0 | 18.2
13:00 - 13:30 | 0 | 6.8 | 4 | 1.6 | 2.8 | 4 | 2.6 | 0 | 16.8
13:30 - 14:00 | 0.002 | 7.6 | 4.8 | 2 | 3 | 4.8 | 2.6 | 0 | 16.8
14:00 - 14:30 | 0.004 | 8.8 | 4.4 | 1.6 | 3 | 5.2 | 3 | 0 | 18.2
14:30 - 15:00 | 0.004 | 8.8 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | 6 | 2.8 | 0 | 16.8
15:00 - 15:30 | 0.002 | 9.6 | 4.8 | 2.2 | 3 | 6.4 | 2.8 | 0 | 18.2
15:30 - 16:00 | 0 | 10.8 | 5.2 | 2.2 | 3 | 7.6 | 2.6 | 0 | 16.8
16:00 - 16:30 | 0 | 10.8 | 5.2 | 2.6 | 3.2 | 7.8 | 2.8 | 0 | 19.6
16:30 - 17:00 | 0 | 12 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | 8.2 | 3.2 | 0 | 19.6
17:00 - 17:30 | 0.002 | 11.2 | 5.6 | 2.4 | 3.6 | 8 | 3 | 0 | 18.2
17:30 - 18:00 | 0.004 | 11.2 | 5.6 | 2.8 | 3.4 | 7.8 | 2.8 | 0 | 19.6
18:00 - 18:30 | 0.004 | 10.8 | 5.6 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 3.4 | 0 | 19.6
18:30 - 19:00 | 0 | 11.2 | 6.4 | 2.8 | 3.2 | 8.2 | 3 | 0 | 19.6
19:00 - 19:30 | 0 | 11.6 | 6 | 2.8 | 3.4 | 8.2 | 3.4 | 0 | 21
19:30 - 20:00 | 0 | 10.8 | 5.2 | 2.4 | 3.2 | 8 | 3 | 0 | 18.2
20:00 - 20:30 | 0 | 10.4 | 5.6 | 2.6 | 3 | 7.4 | 2.8 | 0 | 18.2
20:30 - 21:00 | 0.006 | 10.4 | 4.8 | 2.4 | 3 | 7.2 | 2.6 | 0 | 18.2
21:00 - 21:30 | 0 | 10.4 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 7.4 | 2.8 | 0 | 18.2
21:30 - 22:00 | 0 | 10 | 5.2 | 2.6 | 3.4 | 6.8 | 2.8 | 0 | 18.2
22:00 - 22:30 | 0.004 | 10.4 | 6 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 3 | 0 | 19.6
22:30 - 23:00 | 0.002 | 9.2 | 5.6 | 2.6 | 3.4 | 6 | 3 | 0 | 18.2
23:00 - 23:30 | 0.002 | 9.2 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 6 | 3.2 | 0 | 19.6
23:30 - 00:00 | 0.002 | 9.2 | 6.4 | 2.4 | 3 | 6 | 3.6 | 0 | 21
Сумма | 0.076 | 436 | 256 | 110.4 | 141.2 | 295.4 | 143.6 | 0 | 900.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Палема |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч