## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Покрово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [5 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 10 Покрово Т 1 ап RS | 10 Покрово Т 2 ап RS | 10 Покрово-Ильинское ао RS | 10 Покрово-Чучеры ао RS | 10 Покрово-Ярыгино ао RS
00:00 - 00:30 | 10.12 | 34.8 | 1.6 | 22.8 | 11.6 | 0
00:30 - 01:00 | 10.16 | 33.2 | 1.2 | 22 | 10.8 | 0
01:00 - 01:30 | 10.16 | 33.6 | 1.2 | 21.8 | 11.2 | 0
01:30 - 02:00 | 10.18 | 31.6 | 1.2 | 20.4 | 10.8 | 0
02:00 - 02:30 | 10.14 | 28.4 | 1.6 | 17.4 | 10.8 | 0
02:30 - 03:00 | 10.16 | 26.4 | 1.2 | 15.4 | 10.6 | 0
03:00 - 03:30 | 10.14 | 26 | 1.6 | 14.4 | 11.2 | 0
03:30 - 04:00 | 10.18 | 25.6 | 0.8 | 14.2 | 11 | 0
04:00 - 04:30 | 10.16 | 29.2 | 1.6 | 17.4 | 11.6 | 0
04:30 - 05:00 | 10.14 | 34.4 | 1.6 | 22 | 11.8 | 0
05:00 - 05:30 | 10.1 | 34.4 | 1.2 | 22.4 | 11.4 | 0
06:30 - 06:00 | 10.06 | 37.2 | 1.2 | 25.6 | 11.6 | 0
06:00 - 06:30 | 10 | 40.4 | 1.6 | 26.8 | 12.8 | 0
06:30 - 07:00 | 10 | 45.6 | 2 | 28.2 | 17.2 | 0
07:00 - 07:30 | 9.88 | 47.2 | 1.2 | 31 | 15.8 | 0
07:30 - 08:00 | 9.82 | 44.8 | 1.2 | 29.2 | 15 | 0
08:00 - 08:30 | 9.88 | 39.6 | 2 | 24.8 | 14.4 | 0
08:30 - 09:00 | 9.86 | 34.4 | 2 | 23 | 11.2 | 0
09:00 - 09:30 | 9.9 | 32 | 2.8 | 21.2 | 10.6 | 0
9:30 - 10:00 | 9.96 | 34 | 2 | 22.4 | 11.2 | 0
10:00 - 10:30 | 10.22 | 34.8 | 1.2 | 20.4 | 13.6 | 0
10:30 - 11:00 | 9.96 | 34 | 2.4 | 21.2 | 12.6 | 0
11:00 - 11:30 | 9.96 | 32.8 | 2.4 | 21.2 | 11.6 | 0
11:30 - 12:00 | 10.18 | 36 | 2.4 | 21.4 | 13.8 | 0
12:00 - 12:30 | 10.5 | 36 | 2.8 | 23 | 12.8 | 0
12:30 - 13:00 | 10.16 | 36 | 2 | 21.4 | 13.8 | 0
13:00 - 13:30 | 9.96 | 36.4 | 1.6 | 20.6 | 16 | 0
13:30 - 14:00 | 10.26 | 34.8 | 2 | 20.6 | 13.8 | 0
14:00 - 14:30 | 10.48 | 37.2 | 1.6 | 24.4 | 12.4 | 0
14:30 - 15:00 | 10.62 | 39.6 | 2 | 26.6 | 12.4 | 0
15:00 - 15:30 | 10.42 | 45.2 | 2.4 | 30 | 14.8 | 0
15:30 - 16:00 | 10.2 | 50.4 | 2 | 32.6 | 17 | 0
16:00 - 16:30 | 10.22 | 55.6 | 2.4 | 38.8 | 16.6 | 0
16:30 - 17:00 | 10.42 | 52.4 | 2 | 37.4 | 14.4 | 0
17:00 - 17:30 | 10.34 | 54.4 | 2.4 | 39.4 | 14.6 | 0
17:30 - 18:00 | 10.26 | 55.6 | 2 | 38.6 | 16.4 | 0
18:00 - 18:30 | 10.28 | 57.6 | 2 | 39.2 | 18 | 0
18:30 - 19:00 | 10.32 | 51.6 | 2.4 | 35.8 | 15.2 | 0
19:00 - 19:30 | 10.3 | 50.4 | 2.4 | 36 | 14 | 0
19:30 - 20:00 | 10.26 | 49.2 | 2.4 | 35 | 13.8 | 0
20:00 - 20:30 | 10.22 | 54 | 2 | 31.8 | 21.6 | 0
20:30 - 21:00 | 10.24 | 48.8 | 2.4 | 33.4 | 15 | 0
21:00 - 21:30 | 10.28 | 44.8 | 2 | 31 | 13.4 | 0
21:30 - 22:00 | 10.34 | 42.8 | 1.6 | 29 | 13.2 | 0
22:00 - 22:30 | 10.44 | 43.6 | 1.6 | 30 | 13 | 0
22:30 - 23:00 | 10.18 | 40.4 | 2 | 27.8 | 12.4 | 0
23:00 - 23:30 | 10.12 | 40 | 1.6 | 27 | 12.4 | 0
23:30 - 00:00 | 10.14 | 39.2 | 1.6 | 27 | 11.6 | 0
Сумма | 488.28 | 1926.4 | 88.4 | 1263 | 642.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Покрово |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч