## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [15 empty] | за 18.12.2024
Время | 6 СРЗ Т 1 ао RS | 6 СРЗ Т 1 ап RS | 6 СРЗ Т 2 ао RS | 6 СРЗ Т 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 685.44 | 0 | 928.8 | 678.96 | 0 | 780.48 | 0 | 17.28 | 0 | 7.56 | 0 | 13.68 | 0 | 118.08 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 652.32 | 0 | 907.2 | 643.68 | 0 | 762.48 | 0 | 17.28 | 0 | 7.92 | 0 | 13.32 | 0 | 117 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 636.48 | 0 | 894.24 | 627.84 | 0 | 746.64 | 0 | 17.76 | 0 | 7.56 | 0 | 13.68 | 0 | 117 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 629.28 | 0 | 875.52 | 622.08 | 0 | 739.44 | 0 | 15.84 | 0 | 7.92 | 0 | 13.32 | 0 | 109.44 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 610.56 | 0 | 885.6 | 600.48 | 0 | 737.28 | 0 | 17.76 | 0 | 7.56 | 0 | 13.32 | 0 | 118.44 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 609.12 | 0 | 866.88 | 599.76 | 0 | 722.88 | 0 | 16.8 | 0 | 7.56 | 0 | 14.04 | 0 | 116.64 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 600.48 | 0 | 872.64 | 594 | 0 | 726.48 | 0 | 17.28 | 0 | 7.56 | 0 | 13.32 | 0 | 116.28 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 597.6 | 0 | 807.84 | 587.52 | 0 | 725.76 | 0 | 17.28 | 0 | 7.56 | 0 | 12.96 | 0 | 54 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 596.16 | 0 | 779.04 | 588.24 | 0 | 710.64 | 0 | 17.28 | 0 | 7.92 | 0 | 12.96 | 0 | 39.6 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 612 | 0 | 830.88 | 601.92 | 0 | 764.64 | 0 | 16.32 | 0 | 7.56 | 0 | 12.96 | 0 | 39.6 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 622.08 | 0 | 869.76 | 613.44 | 0 | 800.64 | 0 | 17.28 | 0 | 7.92 | 0 | 12.6 | 0 | 39.96 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 673.92 | 0 | 914.4 | 666 | 0 | 848.16 | 0 | 18.24 | 0 | 7.92 | 0 | 12.24 | 0 | 39.24 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 763.2 | 0 | 1002.24 | 755.28 | 0 | 935.28 | 0 | 17.28 | 0 | 8.28 | 0 | 12.24 | 0 | 39.6 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 878.4 | 0 | 1081.44 | 869.04 | 0 | 1015.2 | 0 | 17.76 | 0 | 8.64 | 0 | 12.6 | 0 | 38.88 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 911.52 | 0 | 1185.12 | 902.88 | 0 | 1116.72 | 0 | 17.28 | 0 | 8.64 | 0 | 15.12 | 0 | 40.68 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 839.52 | 0 | 1232.64 | 832.32 | 0 | 1137.6 | 0 | 16.8 | 0 | 8.28 | 0 | 13.68 | 0 | 66.6 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 832.32 | 0 | 1357.92 | 824.4 | 0 | 1197.36 | 0 | 19.2 | 0 | 8.28 | 0 | 15.84 | 0 | 127.44 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 836.64 | 0 | 1376.64 | 825.12 | 0 | 1200.96 | 0 | 19.68 | 0 | 10.8 | 0 | 15.12 | 0 | 141.48 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 806.4 | 0 | 1329.12 | 795.6 | 0 | 1168.56 | 0 | 20.16 | 0 | 11.52 | 0 | 14.04 | 0 | 127.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 786.24 | 0 | 1330.56 | 775.44 | 0 | 1164.96 | 0 | 21.12 | 0 | 10.44 | 0 | 16.92 | 0 | 127.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 786.24 | 0 | 1352.16 | 774.72 | 0 | 1189.44 | 0 | 21.12 | 0 | 11.16 | 0 | 15.12 | 0 | 128.16 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 789.12 | 0 | 1342.08 | 776.16 | 0 | 1172.88 | 0 | 20.16 | 0 | 12.96 | 0 | 15.48 | 0 | 133.92 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 789.12 | 0 | 1352.16 | 776.16 | 0 | 1179.36 | 0 | 20.64 | 0 | 13.32 | 0 | 16.2 | 0 | 137.52 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 797.76 | 0 | 1327.68 | 784.8 | 0 | 1161.36 | 0 | 22.08 | 0 | 14.4 | 0 | 15.12 | 0 | 129.6 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 807.84 | 0 | 1277.28 | 792 | 0 | 1145.52 | 0 | 20.64 | 0 | 14.76 | 0 | 14.76 | 0 | 98.28 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 783.36 | 0 | 1229.76 | 770.4 | 0 | 1096.56 | 0 | 20.64 | 0 | 13.68 | 0 | 13.68 | 0 | 100.8 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 771.84 | 0 | 1261.44 | 758.88 | 0 | 1100.16 | 0 | 20.16 | 0 | 12.96 | 0 | 16.2 | 0 | 126.72 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 789.12 | 0 | 1293.12 | 776.88 | 0 | 1121.76 | 0 | 19.68 | 0 | 12.96 | 0 | 30.24 | 0 | 123.48 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 833.76 | 0 | 1306.08 | 820.08 | 0 | 1138.32 | 0 | 19.68 | 0 | 14.04 | 0 | 16.56 | 0 | 131.76 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 838.08 | 0 | 1329.12 | 823.68 | 0 | 1147.68 | 0 | 20.64 | 0 | 13.32 | 0 | 17.64 | 0 | 144.36 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 885.6 | 0 | 1346.4 | 872.64 | 0 | 1188.72 | 0 | 20.64 | 0 | 13.68 | 0 | 15.84 | 0 | 122.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 915.84 | 0 | 1389.6 | 904.32 | 0 | 1217.52 | 0 | 20.64 | 0 | 11.88 | 0 | 16.92 | 0 | 134.64 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 936 | 0 | 1398.24 | 922.32 | 0 | 1237.68 | 0 | 15.84 | 0 | 12.96 | 0 | 14.76 | 0 | 131.76 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 970.56 | 0 | 1398.24 | 958.32 | 0 | 1254.24 | 0 | 9.6 | 0 | 12.96 | 0 | 13.32 | 0 | 122.76 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 967.68 | 0 | 1317.6 | 955.44 | 0 | 1242.72 | 0 | 11.52 | 0 | 11.16 | 0 | 12.24 | 0 | 52.56 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 1022.4 | 0 | 1366.56 | 1013.04 | 0 | 1298.16 | 0 | 9.12 | 0 | 9.36 | 0 | 12.6 | 0 | 48.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 1056.96 | 0 | 1395.36 | 1048.32 | 0 | 1324.08 | 0 | 9.12 | 0 | 7.2 | 0 | 11.52 | 0 | 51.48 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 1072.8 | 0 | 1401.12 | 1066.32 | 0 | 1329.12 | 0 | 9.6 | 0 | 7.56 | 0 | 11.88 | 0 | 51.48 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 1088.64 | 0 | 1388.16 | 1082.16 | 0 | 1316.16 | 0 | 10.08 | 0 | 7.56 | 0 | 11.52 | 0 | 51.48 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 1091.52 | 0 | 1363.68 | 1082.16 | 0 | 1293.84 | 0 | 8.16 | 0 | 7.2 | 0 | 11.52 | 0 | 51.84 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 1055.52 | 0 | 1307.52 | 1046.88 | 0 | 1235.52 | 0 | 9.12 | 0 | 7.92 | 0 | 11.52 | 0 | 52.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 1018.08 | 0 | 1287.36 | 1011.6 | 0 | 1218.24 | 0 | 8.64 | 0 | 7.92 | 0 | 11.16 | 0 | 51.48 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 964.8 | 0 | 1264.32 | 956.16 | 0 | 1194.48 | 0 | 9.12 | 0 | 7.56 | 0 | 11.88 | 0 | 51.48 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 951.84 | 0 | 1198.08 | 945.36 | 0 | 1128.96 | 0 | 8.64 | 0 | 7.56 | 0 | 11.16 | 0 | 51.12 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 892.8 | 0 | 1141.92 | 884.88 | 0 | 1072.8 | 0 | 9.12 | 0 | 7.92 | 0 | 11.52 | 0 | 51.48 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 817.92 | 0 | 1049.76 | 810 | 0 | 981.36 | 0 | 8.64 | 0 | 7.56 | 0 | 11.52 | 0 | 51.12 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 757.44 | 0 | 946.08 | 750.24 | 0 | 877.68 | 0 | 8.64 | 0 | 7.56 | 0 | 10.8 | 0 | 50.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 702.72 | 0 | 895.68 | 695.52 | 0 | 829.44 | 0 | 8.64 | 0 | 6.84 | 0 | 11.16 | 0 | 49.68 | 0
Сумма | 0 | 39335.04 | 0 | 56255.04 | 38863.44 | 0 | 50695.92 | 0 | 756 | 0 | 463.32 | 0 | 667.8 | 0 | 4218.12 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ СРЗ |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч