## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [15 empty] | за 18.12.2024
Время | 6 СРЗ Т 1 ао RS | 6 СРЗ Т 1 ап RS | 6 СРЗ Т 2 ао RS | 6 СРЗ Т 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 161.28 | 0 | 220.32 | 154.8 | 0 | 178.56 | 0 | 7.2 | 0 | 8.28 | 0 | 19.8 | 0 | 16.56 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 162.72 | 0 | 221.76 | 154.08 | 0 | 179.28 | 0 | 7.68 | 0 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 16.56 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 162.72 | 0 | 220.32 | 154.8 | 0 | 177.84 | 0 | 8.16 | 0 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 16.56 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 159.84 | 0 | 216 | 153.36 | 0 | 174.24 | 0 | 6.72 | 0 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 16.92 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 156.96 | 0 | 218.88 | 149.04 | 0 | 176.4 | 0 | 7.2 | 0 | 8.28 | 0 | 19.8 | 0 | 17.28 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 158.4 | 0 | 218.88 | 150.48 | 0 | 175.68 | 0 | 7.68 | 0 | 8.64 | 0 | 19.8 | 0 | 16.56 | 0.36
03:00 - 03:30 | 0 | 158.4 | 0 | 220.32 | 150.48 | 0 | 177.12 | 0 | 7.68 | 0 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 16.56 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 158.4 | 0 | 208.8 | 151.2 | 0 | 171.36 | 0 | 8.16 | 0 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 10.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 155.52 | 0 | 201.6 | 148.32 | 0 | 167.04 | 0 | 7.2 | 0 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 8.64 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 155.52 | 0 | 208.8 | 147.6 | 0 | 174.96 | 0 | 7.2 | 0 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 8.64 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 156.96 | 0 | 210.24 | 150.48 | 0 | 176.4 | 0 | 7.2 | 0 | 8.28 | 0 | 19.44 | 0 | 8.28 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 154.08 | 0 | 203.04 | 146.88 | 0 | 170.64 | 0 | 7.68 | 0 | 7.92 | 0 | 19.44 | 0 | 7.92 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 156.96 | 0 | 201.6 | 149.04 | 0 | 169.2 | 0 | 7.2 | 0 | 8.28 | 0 | 19.08 | 0 | 8.28 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 162.72 | 0 | 205.92 | 155.52 | 0 | 174.24 | 0 | 7.2 | 0 | 8.28 | 0 | 18.72 | 0 | 7.92 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 161.28 | 0 | 208.8 | 154.08 | 0 | 177.84 | 0 | 7.2 | 0 | 7.56 | 0 | 18 | 0 | 7.56 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 156.96 | 0 | 210.24 | 149.76 | 0 | 180.72 | 0 | 6.24 | 0.48 | 7.56 | 0 | 16.92 | 0 | 9 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 145.44 | 0 | 303.84 | 138.96 | 0 | 188.64 | 0 | 6.72 | 0 | 7.56 | 0 | 19.44 | 0 | 93.96 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 152.64 | 0 | 357.12 | 144.72 | 0 | 203.76 | 0 | 7.2 | 0 | 7.56 | 0 | 18.36 | 0 | 132.48 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 159.84 | 0 | 328.32 | 152.64 | 0 | 212.4 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 17.64 | 0 | 95.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 162.72 | 0 | 347.04 | 157.68 | 0 | 218.16 | 0 | 8.16 | 0 | 7.2 | 0 | 20.88 | 0 | 105.84 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 177.12 | 0 | 374.4 | 169.2 | 0 | 246.24 | 0 | 7.68 | 0 | 7.92 | 0 | 20.16 | 0 | 104.04 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 169.92 | 0 | 384.48 | 162.72 | 0 | 251.28 | 0 | 7.2 | 0 | 7.56 | 0 | 20.52 | 0 | 111.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 165.6 | 0 | 406.08 | 158.4 | 0 | 253.44 | 0 | 7.2 | 0 | 8.28 | 0 | 20.16 | 0 | 128.52 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 178.56 | 0 | 385.92 | 170.64 | 0 | 264.96 | 0 | 8.16 | 0 | 8.28 | 0 | 21.6 | 0 | 96.12 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 185.76 | 0 | 299.52 | 176.4 | 0 | 235.44 | 0 | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 19.08 | 0 | 41.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 175.68 | 0 | 286.56 | 169.2 | 0 | 222.48 | 0 | 7.2 | 0 | 7.56 | 0 | 18 | 0 | 40.68 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 165.6 | 0 | 326.88 | 158.4 | 0 | 217.44 | 0 | 6.72 | 0 | 8.28 | 0 | 18.72 | 0 | 87.84 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 177.12 | 0 | 361.44 | 167.76 | 0 | 237.6 | 0 | 7.2 | 0 | 10.8 | 0 | 21.24 | 0 | 100.08 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 191.52 | 0 | 385.92 | 181.44 | 0 | 254.16 | 0 | 7.2 | 0 | 9.72 | 0 | 20.52 | 0 | 108.36 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 171.36 | 0 | 397.44 | 163.44 | 0 | 223.92 | 0 | 7.68 | 0 | 8.64 | 0 | 21.6 | 0 | 150.12 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 168.48 | 0 | 332.64 | 160.56 | 0 | 218.16 | 0 | 7.2 | 0 | 7.92 | 0 | 18.72 | 0 | 93.24 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 164.16 | 0 | 367.2 | 156.24 | 0 | 223.2 | 0 | 7.2 | 0 | 7.92 | 0 | 19.08 | 0 | 123.48 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 162.72 | 0 | 352.8 | 154.08 | 0 | 213.12 | 0 | 4.32 | 0.48 | 10.08 | 0 | 19.8 | 0 | 119.52 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 177.12 | 0 | 367.2 | 166.32 | 0 | 221.76 | 0 | 0 | 1.44 | 10.8 | 0 | 19.08 | 0 | 133.2 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 174.24 | 0 | 249.12 | 167.76 | 0 | 213.84 | 0 | 0 | 1.44 | 8.28 | 0 | 18.72 | 0 | 21.96 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 177.12 | 0 | 244.8 | 169.2 | 0 | 215.28 | 0 | 0 | 1.92 | 7.92 | 0 | 18 | 0 | 17.64 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 178.56 | 0 | 262.08 | 171.36 | 0 | 225.36 | 0 | 0 | 1.92 | 7.56 | 0 | 18.36 | 0 | 22.68 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 187.2 | 0 | 275.04 | 180 | 0 | 238.32 | 0 | 0 | 0.96 | 8.28 | 0 | 18.36 | 0 | 23.4 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 191.52 | 0 | 286.56 | 183.6 | 0 | 249.84 | 0 | 0 | 1.44 | 8.28 | 0 | 19.44 | 0 | 23.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 190.08 | 0 | 292.32 | 182.88 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0.96 | 8.64 | 0 | 19.8 | 0 | 24.48 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 192.96 | 0 | 280.8 | 184.32 | 0 | 242.64 | 0 | 0 | 1.44 | 8.28 | 0 | 19.44 | 0 | 24.12 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 194.4 | 0 | 277.92 | 185.04 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 1.92 | 8.64 | 0 | 20.16 | 0 | 24.48 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 178.56 | 0 | 267.84 | 172.08 | 0 | 228.24 | 0 | 0 | 1.44 | 8.64 | 0 | 19.08 | 0 | 24.12 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 175.68 | 0 | 256.32 | 167.04 | 0 | 216.72 | 0 | 0 | 1.44 | 7.92 | 0 | 19.08 | 0 | 23.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 177.12 | 0 | 263.52 | 169.92 | 0 | 222.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 8.28 | 0 | 19.8 | 0 | 24.48 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 167.04 | 0 | 240.48 | 159.12 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 1.92 | 7.56 | 0 | 18.72 | 0 | 22.68 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 152.64 | 0 | 217.44 | 146.88 | 0 | 179.28 | 0 | 0 | 1.44 | 7.2 | 0 | 18 | 0 | 22.32 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 154.08 | 0 | 211.68 | 146.88 | 0 | 173.52 | 0 | 0 | 1.92 | 7.2 | 0 | 18 | 0 | 22.68 | 0
Сумма | 0 | 8081.28 | 0 | 13386.24 | 7714.8 | 0 | 10004.4 | 0 | 239.52 | 23.04 | 398.52 | 0 | 931.68 | 0 | 2381.76 | 0.36

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ СРЗ |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч