## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сараево ТСН ао RS | 10 Сараево Т 1 ап RS | 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 10 Сараево-Берсенево ао RS | 10 Сараево-Берсенево ап RS | 10 Сараево-Исады ао RS | 10 Сараево-Исады ап RS | 10 Сараево-Селиваново ао RS
00:00 - 00:30 | 8.532 | 147 | 61.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 71.8
00:30 - 01:00 | 8.616 | 151.2 | 62.7 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 75
01:00 - 01:30 | 8.608 | 147 | 62.1 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 72.2
01:30 - 02:00 | 8.606 | 145.8 | 62.7 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 69.6
02:00 - 02:30 | 8.56 | 144.6 | 63.6 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 67.6
02:30 - 03:00 | 8.57 | 143.4 | 61.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 68.6
03:00 - 03:30 | 8.56 | 145.8 | 63.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 69
03:30 - 04:00 | 8.562 | 147 | 63.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 70.2
04:00 - 04:30 | 8.506 | 150 | 61.5 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 70.8
04:30 - 05:00 | 8.496 | 156.6 | 66 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 71.8
05:00 - 05:30 | 8.43 | 167.4 | 67.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 75
06:30 - 06:00 | 8.414 | 172.2 | 69.9 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 79.6
06:00 - 06:30 | 8.492 | 207.6 | 72 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 109.6
06:30 - 07:00 | 8.584 | 220.2 | 78.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 115
07:00 - 07:30 | 8.442 | 234 | 82.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 123
07:30 - 08:00 | 8.296 | 268.8 | 86.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 154.6
08:00 - 08:30 | 8.072 | 352.8 | 165.9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 152.4
08:30 - 09:00 | 8.066 | 418.2 | 219.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 155.4
09:00 - 09:30 | 8.1 | 427.2 | 220.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 163.6
9:30 - 10:00 | 8.342 | 349.2 | 167.1 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 157.4
10:00 - 10:30 | 8.262 | 384 | 208.2 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 143.2
10:30 - 11:00 | 8.056 | 336.6 | 147.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 158.8
11:00 - 11:30 | 8.202 | 268.2 | 88.8 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 159
11:30 - 12:00 | 8.406 | 271.2 | 109.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 140.6
12:00 - 12:30 | 8.426 | 336 | 192 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 116
12:30 - 13:00 | 8.3 | 378 | 226.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126.6
13:00 - 13:30 | 8.208 | 283.8 | 126 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 138.6
13:30 - 14:00 | 8.262 | 319.8 | 161.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 133.2
14:00 - 14:30 | 8.36 | 358.8 | 201.6 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 131
14:30 - 15:00 | 8.65 | 251.4 | 107.7 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 120.6
15:00 - 15:30 | 8.598 | 195 | 65.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 109.8
15:30 - 16:00 | 8.43 | 211.2 | 70.5 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 118.4
16:00 - 16:30 | 8.49 | 202.8 | 72.6 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 107.4
16:30 - 17:00 | 8.632 | 199.2 | 72.9 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 101.6
17:00 - 17:30 | 8.646 | 194.4 | 72.6 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 95.6
17:30 - 18:00 | 8.616 | 195 | 85.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 88.2
18:00 - 18:30 | 8.656 | 189 | 81.6 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 85
18:30 - 19:00 | 8.672 | 186 | 83.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 83
19:00 - 19:30 | 8.59 | 182.4 | 83.7 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 79.4
19:30 - 20:00 | 8.614 | 180.6 | 82.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 77
20:00 - 20:30 | 8.58 | 176.4 | 78 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 78.4
20:30 - 21:00 | 8.656 | 167.4 | 75.3 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 75.4
21:00 - 21:30 | 8.518 | 162 | 71.1 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 74.6
21:30 - 22:00 | 8.546 | 159.6 | 68.4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 74.4
22:00 - 22:30 | 8.676 | 157.8 | 68.7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73
22:30 - 23:00 | 8.658 | 153.6 | 64.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 73.2
23:00 - 23:30 | 8.654 | 156 | 67.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 73.6
23:30 - 00:00 | 8.666 | 153.6 | 64.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 75.8
Сумма | 406.884 | 10705.8 | 4758.3 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 4903.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Сараево |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч