## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сараево ТСН ао RS | 10 Сараево Т 1 ап RS | 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 10 Сараево-Берсенево ао RS | 10 Сараево-Берсенево ап RS | 10 Сараево-Исады ао RS | 10 Сараево-Исады ап RS | 10 Сараево-Селиваново ао RS
00:00 - 00:30 | 0.24 | 90.6 | 27.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 42.8
00:30 - 01:00 | 0.244 | 97.8 | 29.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 47.2
01:00 - 01:30 | 0.248 | 94.8 | 29.7 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 44.8
01:30 - 02:00 | 0.244 | 91.8 | 28.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 42
02:00 - 02:30 | 0.24 | 89.4 | 28.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41.4
02:30 - 03:00 | 0.242 | 91.2 | 28.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41.6
03:00 - 03:30 | 0.248 | 90.6 | 29.4 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 40.6
03:30 - 04:00 | 0.246 | 89.4 | 27.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 41.8
04:00 - 04:30 | 0.246 | 87.6 | 27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40.6
04:30 - 05:00 | 0.238 | 88.2 | 27.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 41.2
05:00 - 05:30 | 0.23 | 85.8 | 27 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 39.4
06:30 - 06:00 | 0.228 | 85.2 | 26.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 40.2
06:00 - 06:30 | 0.23 | 86.4 | 26.1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41.2
06:30 - 07:00 | 0.238 | 93 | 29.1 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 43.2
07:00 - 07:30 | 0.232 | 92.4 | 27.3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45.2
07:30 - 08:00 | 0.226 | 130.8 | 33.6 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 79.2
08:00 - 08:30 | 0.22 | 228.6 | 120.9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 79.8
08:30 - 09:00 | 0.224 | 286.2 | 156.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 82.4
09:00 - 09:30 | 0.228 | 283.8 | 153 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 83.2
9:30 - 10:00 | 0.236 | 207 | 105.6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77.8
10:00 - 10:30 | 0.23 | 237 | 147 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 56
10:30 - 11:00 | 0.228 | 220.8 | 105.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 82.2
11:00 - 11:30 | 0.234 | 159.6 | 59.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 82.6
11:30 - 12:00 | 0.24 | 142.8 | 61.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 60.6
12:00 - 12:30 | 0.234 | 214.8 | 144 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 40
12:30 - 13:00 | 0.232 | 249 | 168 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 53.8
13:00 - 13:30 | 0.234 | 196.2 | 94.2 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 83
13:30 - 14:00 | 0.234 | 228 | 115.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 87.2
14:00 - 14:30 | 0.234 | 256.8 | 154.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 72.4
14:30 - 15:00 | 0.246 | 161.4 | 74.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 59.6
15:00 - 15:30 | 0.242 | 94.8 | 30 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 45.8
15:30 - 16:00 | 0.24 | 94.8 | 27.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 49.4
16:00 - 16:30 | 0.244 | 88.2 | 27.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 42
16:30 - 17:00 | 0.248 | 91.8 | 29.7 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 42.8
17:00 - 17:30 | 0.24 | 97.8 | 29.1 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 46.8
17:30 - 18:00 | 0.24 | 97.8 | 29.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 47.2
18:00 - 18:30 | 0.238 | 96.6 | 30 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 45.6
18:30 - 19:00 | 0.238 | 99 | 30.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 47.4
19:00 - 19:30 | 0.232 | 95.4 | 29.4 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 45.2
19:30 - 20:00 | 0.23 | 95.4 | 29.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 44.4
20:00 - 20:30 | 0.236 | 97.8 | 29.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 47.2
20:30 - 21:00 | 0.236 | 99 | 31.5 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 46
21:00 - 21:30 | 0.226 | 92.4 | 29.1 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 43.4
21:30 - 22:00 | 0.226 | 93.6 | 28.5 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 44.2
22:00 - 22:30 | 0.23 | 97.2 | 30.6 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 45.4
22:30 - 23:00 | 0.23 | 94.8 | 29.1 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 44.8
23:00 - 23:30 | 0.226 | 96.6 | 29.7 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 46
23:30 - 00:00 | 0.232 | 99 | 30 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 48.2
Сумма | 11.308 | 6279 | 2645.4 | 0 | 0 | 1084.8 | 0 | 2534.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Сараево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч