## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 7.248 | 0 | 1600 | 7.8 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1575 | 1579.2
00:30 - 01:00 | 0 | 7.248 | 0 | 1632 | 7.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.6 | 0 | 1608.6 | 1604.4
01:00 - 01:30 | 0 | 6.624 | 0 | 1580 | 7.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1348.8 | 0 | 1558.2 | 1562.4
01:30 - 02:00 | 0 | 7.2 | 0 | 1708 | 7.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8 | 0 | 1675.8 | 1671.6
02:00 - 02:30 | 0 | 7.152 | 0 | 1772 | 7.8 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.8 | 0 | 1747.2 | 1747.2
02:30 - 03:00 | 0 | 7.056 | 0 | 1728 | 7.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.8 | 0 | 1696.8 | 1696.8
03:00 - 03:30 | 0 | 7.056 | 0 | 1788 | 7.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.8 | 0 | 1759.8 | 1764
03:30 - 04:00 | 0 | 6.96 | 0 | 1680 | 7.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1654.8 | 1654.8
04:00 - 04:30 | 0 | 7.2 | 0 | 1676 | 7.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1447.2 | 0 | 1650.6 | 1646.4
04:30 - 05:00 | 0 | 6.96 | 0 | 1724 | 7.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.8 | 0 | 1696.8 | 1696.8
05:00 - 05:30 | 0 | 6.864 | 0 | 1700 | 7.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.6 | 0 | 1671.6 | 1671.6
06:30 - 06:00 | 0 | 7.344 | 0 | 1648 | 7.8 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 0 | 1621.2 | 1629.6
06:00 - 06:30 | 0 | 6.864 | 0 | 1708 | 7.2 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.2 | 0 | 1680 | 1680
06:30 - 07:00 | 0 | 7.104 | 0 | 1692 | 7.8 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1352.4 | 0 | 1663.2 | 1663.2
07:00 - 07:30 | 0 | 7.152 | 0 | 1752 | 7.2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.4 | 0 | 1726.2 | 1722
07:30 - 08:00 | 0 | 6.816 | 0 | 1568 | 7.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 1545.6 | 1545.6
08:00 - 08:30 | 0 | 7.344 | 0 | 1840 | 7.8 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.8 | 0 | 1797.6 | 1806
08:30 - 09:00 | 0 | 6.96 | 0 | 2180 | 7.8 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 2142 | 2142
09:00 - 09:30 | 0 | 6.864 | 0 | 2016 | 7.2 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1618.8 | 0 | 1974 | 1974
9:30 - 10:00 | 0 | 7.152 | 0 | 1936 | 7.2 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.8 | 0 | 1898.4 | 1898.4
10:00 - 10:30 | 0 | 7.104 | 0 | 1880 | 7.8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 0 | 1848 | 1848
10:30 - 11:00 | 0 | 7.392 | 0 | 2000 | 7.8 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.8 | 0 | 1961.4 | 1957.2
11:00 - 11:30 | 0 | 6.96 | 0 | 2128 | 7.2 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.4 | 0 | 2087.4 | 2091.6
11:30 - 12:00 | 0 | 6.864 | 0 | 2372 | 7.8 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2005.2 | 0 | 2326.8 | 2326.8
12:00 - 12:30 | 0 | 7.44 | 0 | 2268 | 7.8 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.6 | 0 | 2230.2 | 2234.4
12:30 - 13:00 | 0 | 6.672 | 0 | 2208 | 7.2 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.8 | 0 | 2167.2 | 2167.2
13:00 - 13:30 | 0 | 7.104 | 0 | 1888 | 7.2 | 340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 1852.2 | 1848
13:30 - 14:00 | 0 | 6.816 | 0 | 2500 | 7.2 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.6 | 0 | 2448.6 | 2452.8
14:00 - 14:30 | 0 | 6.768 | 0 | 2484 | 7.2 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2151.6 | 0 | 2440.2 | 2436
14:30 - 15:00 | 0 | 7.344 | 0 | 2320 | 7.8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.6 | 0 | 2280.6 | 2284.8
15:00 - 15:30 | 0 | 7.056 | 0 | 2376 | 7.8 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.6 | 0 | 2335.2 | 2335.2
15:30 - 16:00 | 0 | 6.912 | 0 | 2456 | 7.2 | 411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031.6 | 0 | 2406.6 | 2410.8
16:00 - 16:30 | 0 | 6.432 | 0 | 2320 | 6.6 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.2 | 0 | 2276.4 | 2276.4
16:30 - 17:00 | 0 | 7.296 | 0 | 2464 | 7.8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.8 | 0 | 2419.2 | 2419.2
17:00 - 17:30 | 0 | 6.96 | 0 | 2440 | 7.8 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2126.4 | 0 | 2398.2 | 2402.4
17:30 - 18:00 | 0 | 6.72 | 0 | 2376 | 7.2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6 | 0 | 2335.2 | 2335.2
18:00 - 18:30 | 0 | 6.816 | 0 | 2440 | 7.2 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 2398.2 | 2402.4
18:30 - 19:00 | 0 | 6.672 | 0 | 2272 | 7.2 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 2238.6 | 2234.4
19:00 - 19:30 | 0 | 7.008 | 0 | 1896 | 7.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 0 | 1869 | 1873.2
19:30 - 20:00 | 0 | 6.768 | 0 | 1452 | 7.2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1117.2 | 0 | 1432.2 | 1428
20:00 - 20:30 | 0 | 6.912 | 0 | 1988 | 7.2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 1953 | 1957.2
20:30 - 21:00 | 0 | 7.296 | 0 | 2372 | 7.8 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 2331 | 2335.2
21:00 - 21:30 | 0 | 6.672 | 0 | 2512 | 7.2 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.4 | 0 | 2469.6 | 2469.6
21:30 - 22:00 | 0 | 7.056 | 0 | 2516 | 7.8 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 0 | 2473.8 | 2469.6
22:00 - 22:30 | 0 | 6.864 | 0 | 2536 | 7.2 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2242.8 | 0 | 2490.6 | 2494.8
22:30 - 23:00 | 0 | 6.72 | 0 | 2400 | 7.2 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.2 | 0 | 2356.2 | 2360.4
23:00 - 23:30 | 0 | 7.44 | 0 | 2292 | 7.8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.2 | 0 | 2255.4 | 2251.2
23:30 - 00:00 | 0 | 6.816 | 0 | 2208 | 7.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.4 | 0 | 2167.2 | 2167.2
Сумма | 0 | 336.048 | 0 | 98292 | 357 | 14713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 82995.6 | 0 | 96591.6 | 96625.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Свеза-Новатор |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч