## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 451.2 | 0 | 630 | 630
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 481.2 | 0 | 663.6 | 655.2
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 415.2 | 0 | 592.2 | 596.4
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 531.6 | 0 | 718.2 | 714
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543.6 | 0 | 730.8 | 730.8
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512.4 | 0 | 701.4 | 697.2
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0.6 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 550.8 | 0 | 743.4 | 739.2
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 490.8 | 0 | 672 | 672
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 493.2 | 0 | 676.2 | 672
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0.6 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 525.6 | 0 | 709.8 | 714
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 502.8 | 0 | 688.8 | 688.8
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 | 663.6 | 655.2
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 469.2 | 0 | 655.2 | 655.2
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 470.4 | 0 | 651 | 655.2
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0.6 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 464.4 | 0 | 651 | 646.8
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362.4 | 0 | 567 | 562.8
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0.6 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517.2 | 0 | 831.6 | 831.6
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 610.8 | 0 | 978.6 | 974.4
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 570 | 0 | 915.6 | 915.6
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 546 | 0 | 861 | 865.2
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0.6 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | 798 | 789.6
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0.6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 535.2 | 0 | 894.6 | 898.8
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 622.8 | 0 | 974.4 | 974.4
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0.6 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 714 | 0 | 1054.2 | 1050
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 698.4 | 0 | 945 | 940.8
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0.6 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 646.8 | 0 | 886.2 | 890.4
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0.6 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 | 0 | 831.6 | 823.2
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 759.6 | 0 | 1163.4 | 1159.2
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0.6 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 757.2 | 0 | 1083.6 | 1083.6
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0.6 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 709.2 | 0 | 987 | 991.2
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0.6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 711.6 | 0 | 1012.2 | 1008
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0.6 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 702 | 0 | 1108.8 | 1100.4
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 686.4 | 0 | 1071 | 1075.2
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.6 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740.4 | 0 | 1071 | 1066.8
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 735.6 | 0 | 982.8 | 982.8
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 712.8 | 0 | 953.4 | 949.2
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 759.6 | 0 | 1008 | 1008
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 680.4 | 0 | 915.6 | 907.2
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 534 | 0 | 739.2 | 747.6
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 369.6 | 0 | 546 | 537.6
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 620.4 | 0 | 831.6 | 831.6
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 718.8 | 0 | 957.6 | 957.6
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0.6 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 768 | 0 | 1020.6 | 1016.4
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 780 | 0 | 1029 | 1033.2
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0.6 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 784.8 | 0 | 1041.6 | 1033.2
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 714 | 0 | 949.2 | 949.2
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0.6 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 710.4 | 0 | 940.8 | 940.8
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 674.4 | 0 | 894.6 | 890.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 34524 | 25.2 | 6111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 28897.2 | 0 | 40992 | 40908

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Свеза-Новатор |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч