## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| РП 110 кВ Красавино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | РП 110 кВ Красавино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
РП 110 кВ Красавино | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | РП 110 Красавино СЭВ ао RS | РП 110 Красавино СЭВ ап RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 7180.8 | 0 | 22123.2 | 0 | 23575.2 | 0 | 0 | 14493.6 | 0 | 17292
00:30 - 01:00 | 7207.2 | 0 | 21120 | 0 | 22519.2 | 0 | 0 | 13464 | 0 | 16209.6
01:00 - 01:30 | 7180.8 | 0 | 22123.2 | 0 | 23575.2 | 0 | 0 | 14440.8 | 0 | 17265.6
01:30 - 02:00 | 7207.2 | 0 | 22572 | 0 | 24050.4 | 0 | 0 | 14889.6 | 0 | 17740.8
02:00 - 02:30 | 7180.8 | 0 | 23258.4 | 0 | 24816 | 0 | 0 | 15576 | 0 | 18480
02:30 - 03:00 | 7180.8 | 0 | 23152.8 | 0 | 24684 | 0 | 0 | 15444 | 0 | 18321.6
03:00 - 03:30 | 7207.2 | 0 | 23311.2 | 0 | 24868.8 | 0 | 0 | 15602.4 | 0 | 18506.4
03:30 - 04:00 | 7207.2 | 0 | 23258.4 | 0 | 24763.2 | 0 | 0 | 15549.6 | 0 | 18427.2
04:00 - 04:30 | 7180.8 | 0 | 22994.4 | 0 | 24525.6 | 0 | 0 | 15338.4 | 0 | 18189.6
04:30 - 05:00 | 7180.8 | 0 | 22994.4 | 0 | 24472.8 | 0 | 0 | 15338.4 | 0 | 18163.2
05:00 - 05:30 | 7154.4 | 0 | 23020.8 | 0 | 24525.6 | 0 | 0 | 15444 | 0 | 18295.2
06:30 - 06:00 | 7154.4 | 0 | 21648 | 0 | 23047.2 | 0 | 0 | 14044.8 | 0 | 16790.4
06:00 - 06:30 | 7022.4 | 0 | 20565.6 | 0 | 21859.2 | 0 | 0 | 13094.4 | 0 | 15734.4
06:30 - 07:00 | 7048.8 | 0 | 17714.4 | 0 | 18770.4 | 0 | 0 | 10296 | 0 | 12751.2
07:00 - 07:30 | 7075.2 | 0 | 16077.6 | 0 | 17028 | 0 | 0 | 8738.4 | 0 | 11035.2
07:30 - 08:00 | 7022.4 | 0 | 15470.4 | 0 | 16341.6 | 0 | 0 | 8104.8 | 0 | 10401.6
08:00 - 08:30 | 6996 | 0 | 14018.4 | 0 | 14704.8 | 0 | 0 | 6732 | 0 | 8817.6
08:30 - 09:00 | 7365.6 | 0 | 12698.4 | 0 | 13226.4 | 0 | 0 | 5649.6 | 0 | 7022.4
09:00 - 09:30 | 7444.8 | 0 | 12196.8 | 0 | 12672 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 6441.6
9:30 - 10:00 | 7392 | 0 | 11827.2 | 0 | 12302.4 | 0 | 0 | 4725.6 | 0 | 6072
10:00 - 10:30 | 7365.6 | 0 | 12091.2 | 0 | 12592.8 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 6362.4
10:30 - 11:00 | 7444.8 | 0 | 11510.4 | 0 | 11932.8 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 5702.4
11:00 - 11:30 | 7392 | 0 | 11774.4 | 0 | 12223.2 | 0 | 0 | 4646.4 | 0 | 5992.8
11:30 - 12:00 | 7497.6 | 0 | 11985.6 | 0 | 12487.2 | 0 | 0 | 4831.2 | 0 | 6151.2
12:00 - 12:30 | 7444.8 | 0 | 11167.2 | 0 | 11668.8 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 5332.8
12:30 - 13:00 | 7444.8 | 0 | 11352 | 0 | 11853.6 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 5491.2
13:00 - 13:30 | 7444.8 | 0 | 11272.8 | 0 | 11721.6 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 5438.4
13:30 - 14:00 | 7365.6 | 0 | 8421.6 | 0 | 8606.4 | 0 | 475.2 | 1742.4 | 184.8 | 2587.2
14:00 - 14:30 | 7312.8 | 0 | 9900 | 0 | 10164 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 3986.4
14:30 - 15:00 | 7260 | 0 | 9741.6 | 0 | 10032 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3880.8
15:00 - 15:30 | 7207.2 | 0 | 9583.2 | 0 | 9873.6 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 3775.2
15:30 - 16:00 | 7260 | 0 | 9240 | 0 | 9451.2 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 3326.4
16:00 - 16:30 | 7233.6 | 0 | 8764.8 | 0 | 8976 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 2904
16:30 - 17:00 | 7154.4 | 0 | 9213.6 | 0 | 9477.6 | 0 | 0 | 2138.4 | 0 | 3458.4
17:00 - 17:30 | 7180.8 | 0 | 9900 | 0 | 10269.6 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 4250.4
17:30 - 18:00 | 7233.6 | 0 | 10428 | 0 | 10876.8 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 4778.4
18:00 - 18:30 | 7286.4 | 0 | 10744.8 | 0 | 11193.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 5121.6
18:30 - 19:00 | 7339.2 | 0 | 10322.4 | 0 | 10771.2 | 0 | 0 | 3352.8 | 0 | 4646.4
19:00 - 19:30 | 7260 | 0 | 10903.2 | 0 | 11431.2 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 5332.8
19:30 - 20:00 | 7286.4 | 0 | 11088 | 0 | 11616 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 5517.6
20:00 - 20:30 | 7312.8 | 0 | 11193.6 | 0 | 11748 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 5544
20:30 - 21:00 | 7312.8 | 0 | 12170.4 | 0 | 12804 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 6573.6
21:00 - 21:30 | 7312.8 | 0 | 13358.4 | 0 | 14097.6 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 7893.6
21:30 - 22:00 | 7312.8 | 0 | 15576 | 0 | 16473.6 | 0 | 0 | 8474.4 | 0 | 10243.2
22:00 - 22:30 | 7339.2 | 0 | 17476.8 | 0 | 18532.8 | 0 | 0 | 10296 | 0 | 12170.4
22:30 - 23:00 | 7444.8 | 0 | 18242.4 | 0 | 19430.4 | 0 | 0 | 11008.8 | 0 | 12962.4
23:00 - 23:30 | 7444.8 | 0 | 18796.8 | 0 | 20011.2 | 0 | 0 | 11536.8 | 0 | 13437.6
23:30 - 00:00 | 7497.6 | 0 | 19800 | 0 | 21093.6 | 0 | 0 | 12513.6 | 0 | 14520
Сумма | 348981.6 | 0 | 728164.8 | 0 | 767738.4 | 0 | 475.2 | 380397.6 | 184.8 | 469339.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
РП 110 кВ Красавино |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч