## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 2753.28 | 2750.4 | 50.4 | 50.4 |  |  | 758.16 | 757.08 | 285.6 | 285.12 | 48.6 | 4.32 | 355.2 | 355.2 | 0 | 460.8 | 460.8 | 0 | 0
01 - 02 | 5.888 | 5.88 | 0 | 0 | 2826.72 | 2827.44 | 49.92 | 50.16 |  |  | 745.2 | 745.2 | 290.4 | 290.4 | 57.24 | 4.68 | 337.92 | 337.44 | 0 | 527.76 | 527.4 | 0 | 0
02 - 03 | 5.872 | 5.872 | 0 | 0 | 2810.88 | 2810.16 | 50.4 | 50.4 |  |  | 761.04 | 761.4 | 287.04 | 287.04 | 63.36 | 2.52 | 315.84 | 316.32 | 0 | 517.68 | 518.04 | 0 | 0
03 - 04 | 5.912 | 5.916 | 0 | 0 | 2797.92 | 2797.92 | 50.4 | 50.16 |  |  | 719.28 | 719.28 | 281.28 | 281.28 | 48.6 | 2.88 | 317.76 | 317.76 | 0 | 524.16 | 524.16 | 0 | 0
04 - 05 | 5.872 | 5.872 | 0 | 0 | 2782.08 | 2782.08 | 50.4 | 50.4 |  |  | 739.44 | 739.08 | 288 | 288 | 31.68 | 3.6 | 278.4 | 278.4 | 0 | 464.4 | 464.04 | 0 | 0
05 - 06 | 5.976 | 5.98 | 0 | 0 | 2848.32 | 2849.04 | 50.4 | 50.4 |  |  | 781.2 | 781.2 | 313.44 | 313.44 | 34.2 | 6.48 | 314.88 | 314.88 | 0 | 428.4 | 428.76 | 0 | 0
06 - 07 | 5.864 | 5.86 | 0 | 0 | 2924.64 | 2923.92 | 48.48 | 48.48 |  |  | 806.4 | 806.4 | 332.16 | 331.92 | 67.32 | 2.52 | 314.88 | 314.4 | 0 | 431.28 | 430.92 | 0 | 0
07 - 08 | 5.888 | 5.888 | 0 | 0 | 3178.08 | 3178.08 | 47.04 | 47.04 |  |  | 878.4 | 878.76 | 336.48 | 336.48 | 95.04 | 0.72 | 314.88 | 314.88 | 0 | 474.48 | 475.2 | 0 | 0
08 - 09 | 5.656 | 5.652 | 0 | 0 | 3412.8 | 3412.8 | 48.48 | 48.72 |  |  | 916.56 | 916.56 | 341.76 | 342 | 148.32 | 0.36 | 301.44 | 301.92 | 0 | 794.16 | 793.8 | 0 | 0
09 - 10 | 5.696 | 5.7 | 0 | 0 | 3811.68 | 3810.24 | 49.44 | 49.44 |  |  | 1100.16 | 1099.8 | 356.64 | 356.4 | 326.16 | 0 | 300.48 | 300.96 | 0 | 871.2 | 871.2 | 0 | 0
10 - 11 | 5.752 | 5.748 | 0 | 0 | 4703.04 | 4703.76 | 50.88 | 50.64 |  |  | 1084.32 | 1084.32 | 373.92 | 374.16 | 1212.48 | 0 | 294.72 | 294.24 | 0 | 794.88 | 794.88 | 0 | 0
11 - 12 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 4057.92 | 4057.92 | 49.92 | 50.16 |  |  | 1093.68 | 1094.4 | 373.92 | 373.92 | 523.08 | 0 | 313.92 | 313.44 | 0 | 905.76 | 905.76 | 0 | 0
12 - 13 | 5.8 | 5.808 | 0 | 0 | 3591.36 | 3592.08 | 51.84 | 51.6 |  |  | 971.28 | 970.92 | 353.76 | 353.76 | 369.72 | 0 | 318.72 | 318.72 | 0 | 794.16 | 794.16 | 0 | 0
13 - 14 | 5.624 | 5.624 | 0 | 0 | 3578.4 | 3582 | 51.36 | 51.12 |  |  | 1007.28 | 1007.28 | 351.84 | 351.6 | 349.92 | 0 | 317.76 | 318.24 | 0 | 701.28 | 701.28 | 0 | 0
14 - 15 | 5.68 | 5.676 | 0 | 0 | 3795.84 | 3795.84 | 50.4 | 50.64 |  |  | 1036.8 | 1037.16 | 357.6 | 358.08 | 320.76 | 0 | 289.92 | 290.4 | 0 | 907.92 | 907.56 | 0 | 0
15 - 16 | 5.568 | 5.576 | 0 | 0 | 3856.32 | 3856.32 | 51.84 | 52.08 |  |  | 1043.28 | 1042.92 | 344.16 | 343.92 | 345.24 | 0 | 304.32 | 304.32 | 0 | 907.92 | 908.28 | 0 | 0
16 - 17 | 5.744 | 5.74 | 0 | 0 | 3644.64 | 3645.36 | 52.32 | 52.08 |  |  | 1050.48 | 1050.48 | 384.96 | 384.72 | 272.52 | 0 | 284.16 | 283.68 | 0 | 699.84 | 700.2 | 0 | 0
17 - 18 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 3513.6 | 3512.88 | 50.4 | 50.4 |  |  | 841.68 | 841.32 | 393.6 | 393.84 | 218.52 | 0 | 306.24 | 306.72 | 0 | 789.84 | 789.84 | 0 | 0
18 - 19 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 3561.12 | 3561.12 | 49.92 | 49.92 |  |  | 907.92 | 907.92 | 390.24 | 390.24 | 161.64 | 0.72 | 326.4 | 326.4 | 0 | 699.12 | 698.4 | 0 | 0
19 - 20 | 5.848 | 5.848 | 0 | 0 | 3303.36 | 3303.36 | 50.4 | 50.4 |  |  | 876.96 | 877.68 | 373.92 | 373.92 | 199.8 | 0.36 | 343.68 | 343.68 | 0 | 512.64 | 513.36 | 0 | 0
20 - 21 | 5.824 | 5.82 | 0 | 0 | 3291.84 | 3291.84 | 56.16 | 56.16 |  |  | 861.12 | 860.4 | 375.36 | 375.12 | 192.24 | 0.36 | 334.08 | 333.6 | 0 | 524.16 | 523.8 | 0 | 0
21 - 22 | 5.96 | 5.968 | 0 | 0 | 3251.52 | 3252.96 | 53.28 | 53.28 |  |  | 878.4 | 878.76 | 363.36 | 363.36 | 105.12 | 1.8 | 323.52 | 323.52 | 0 | 516.24 | 516.6 | 0 | 0
22 - 23 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0 | 3134.88 | 3132.72 | 52.8 | 53.04 |  |  | 853.2 | 853.2 | 345.12 | 345.36 | 155.52 | 0.72 | 333.12 | 333.12 | 0 | 490.32 | 489.96 | 0 | 0
23 - 00 | 5.96 | 5.952 | 0 | 0 | 3113.28 | 3113.28 | 53.28 | 53.28 |  |  | 805.68 | 806.04 | 320.16 | 320.16 | 184.68 | 0.36 | 349.44 | 349.44 | 0 | 465.84 | 465.48 | 0 | 0
Сумма | 139.344 | 139.34 | 0 | 0 | 80543.52 | 80543.52 | 1220.16 | 1220.4 | 0 | 0 | 21517.92 | 21517.56 | 8214.72 | 8214.24 | 5531.76 | 32.4 | 7591.68 | 7591.68 | 0 | 15204.24 | 15203.88 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч