## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS УСПД | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS УСПД | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 7.968 | 5.328 | 231.2 | 265.6 | 193.4 | 45.4 | 16.8 | 11.4 | 10.6 | 10.4 | 30.4 | 179.2 | 6784.8 | 6791.4 | 0 | 0 | 244.2 | 270.6 | 273.9
01 - 02 | 7.92 | 17.856 | 232.8 | 250.4 | 194.4 | 43.8 | 16.4 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 29.6 | 166.8 | 6454.8 | 6448.2 | 0 | 0 | 244.2 | 270.6 | 270.6
02 - 03 | 7.776 | 5.136 | 232.8 | 234.4 | 193.4 | 42.4 | 15.6 | 12.6 | 10.6 | 11.6 | 29.2 | 152.4 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 0 | 244.2 | 244.2 | 244.2
03 - 04 | 7.824 | 5.328 | 235.2 | 256 | 197.6 | 43.6 | 15.6 | 10.8 | 10.4 | 11.2 | 29.2 | 172 | 7101.6 | 7108.2 | 0 | 0 | 244.2 | 264 | 264
04 - 05 | 7.776 | 17.28 | 237.6 | 279.2 | 199 | 49.2 | 15.2 | 11.8 | 10.6 | 11.6 | 31.2 | 188.4 | 7986 | 7972.8 | 0 | 0 | 250.8 | 303.6 | 300.3
05 - 06 | 7.824 | 7.968 | 231.2 | 334.4 | 190.6 | 53.2 | 15.2 | 13.2 | 10.6 | 12.4 | 34.4 | 236 | 9028.8 | 9035.4 | 0 | 0 | 244.2 | 343.2 | 346.5
06 - 07 | 7.776 | 5.136 | 257.6 | 346.4 | 214 | 63.4 | 16 | 16.4 | 10.4 | 12 | 39.6 | 232.8 | 12526.8 | 12526.8 | 0 | 0 | 270.6 | 356.4 | 353.1
07 - 08 | 7.728 | 16.656 | 322.4 | 350.4 | 275.8 | 67.6 | 16.8 | 17.8 | 10.4 | 12 | 40.8 | 232 | 14216.4 | 14223 | 0 | 0 | 330 | 369.6 | 372.9
08 - 09 | 7.824 | 10.416 | 335.2 | 365.6 | 287.2 | 66 | 17.6 | 14.4 | 10.8 | 16.8 | 37.2 | 251.2 | 17516.4 | 17509.8 | 0 | 0 | 343.2 | 382.8 | 379.5
09 - 10 | 8.016 | 7.008 | 337.6 | 341.6 | 290.2 | 55.2 | 17.6 | 14 | 11 | 17.2 | 38 | 237.6 | 18598.8 | 18598.8 | 0 | 0 | 343.2 | 349.8 | 349.8
10 - 11 | 7.728 | 19.152 | 324 | 322.4 | 277.4 | 58.4 | 16.8 | 12.6 | 11 | 17.6 | 35.2 | 217.6 | 18070.8 | 18070.8 | 0 | 0 | 336.6 | 343.2 | 346.5
11 - 12 | 7.824 | 9.552 | 297.6 | 328.8 | 249.4 | 69.6 | 15.6 | 13.8 | 11.4 | 18.8 | 37.6 | 210 | 17952 | 17952 | 0 | 0 | 303.6 | 343.2 | 343.2
12 - 13 | 7.824 | 6.912 | 283.2 | 352.8 | 242 | 68 | 16 | 13 | 10.4 | 13.6 | 39.2 | 235.2 | 16632 | 16638.6 | 0 | 0 | 297 | 363 | 363
13 - 14 | 7.776 | 16.992 | 287.2 | 372.8 | 239.6 | 78.2 | 17.6 | 11.2 | 10.4 | 18.8 | 36.4 | 247.6 | 18638.4 | 18631.8 | 0 | 0 | 297 | 396 | 392.7
14 - 15 | 7.68 | 11.088 | 274.4 | 370.4 | 224.2 | 76.2 | 18 | 14.6 | 10.2 | 17.6 | 37.6 | 246.8 | 18849.6 | 18843 | 0 | 0 | 283.8 | 382.8 | 382.8
15 - 16 | 7.824 | 6.144 | 271.2 | 380 | 220.8 | 79.4 | 16.8 | 14.2 | 10.6 | 20 | 36 | 254.4 | 19879.2 | 19885.8 | 0 | 0 | 283.8 | 389.4 | 392.7
16 - 17 | 7.92 | 13.92 | 280.8 | 373.6 | 236.6 | 84.2 | 18.4 | 14.4 | 11 | 12 | 40.8 | 237.2 | 19918.8 | 19918.8 | 0 | 0 | 290.4 | 389.4 | 389.4
17 - 18 | 7.968 | 10.752 | 290.4 | 379.2 | 238.4 | 83.2 | 20 | 17.8 | 11 | 14 | 46 | 238.8 | 18400.8 | 18400.8 | 0 | 0 | 297 | 396 | 392.7
18 - 19 | 7.968 | 5.856 | 273.6 | 364.8 | 225.8 | 67.8 | 18.4 | 17.6 | 11 | 12.8 | 47.2 | 239.6 | 17424 | 17424 | 0 | 0 | 283.8 | 376.2 | 376.2
19 - 20 | 8.064 | 12.672 | 280.8 | 369.6 | 231.6 | 67.6 | 19.2 | 17.8 | 11 | 12.4 | 45.6 | 245.2 | 15721.2 | 15721.2 | 0 | 0 | 290.4 | 382.8 | 386.1
20 - 21 | 8.064 | 12 | 302.4 | 365.6 | 256.2 | 72.4 | 18.8 | 15.2 | 11.6 | 12 | 43.6 | 238 | 14770.8 | 14764.2 | 0 | 0 | 316.8 | 382.8 | 379.5
21 - 22 | 8.064 | 6 | 291.2 | 344.8 | 241.6 | 68.4 | 20.4 | 16.8 | 11.6 | 12.8 | 43.6 | 220.4 | 12276 | 12276 | 0 | 0 | 303.6 | 349.8 | 353.1
22 - 23 | 8.16 | 8.928 | 267.2 | 313.6 | 220 | 54.6 | 20.4 | 13.6 | 11.8 | 13.6 | 39.2 | 208.8 | 9754.8 | 9754.8 | 0 | 0 | 277.2 | 330 | 330
23 - 00 | 8.064 | 15.024 | 259.2 | 301.6 | 214.8 | 48.4 | 18.8 | 13.2 | 11.8 | 12.4 | 34.4 | 207.2 | 8118 | 8118 | 0 | 0 | 270.6 | 323.4 | 320.1
Сумма | 189.36 | 253.104 | 6636.8 | 7964 | 5554 | 1506.2 | 418 | 339.4 | 260.6 | 334 | 902 | 5295.2 | 333036 | 333029.4 | 0 | 0 | 6890.4 | 8302.8 | 8302.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч