## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [25 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Верховажье Т 1 ап RS | 10 Верховажье Т 2 ап RS | 10 Верховажье ТСН 1 ао RS | 10 Верховажье ТСН 2 ао RS | 10 Верховажье-Заречье ао RS | 10 Верховажье-Комплекс ао RS | 10 Верховажье-Льнозавод ао RS | 10 Верховажье-ПМК ао RS | 10 Верховажье-Райцентр ао RS | 10 Верховажье-Родина ао RS | 10 Верховажье-Слобода ао RS | 10 Верховажье-Совхоз ао RS | 10 Верховажье-Терменьга ао RS | 10 Верховажье-Южный ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ап RS | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап RS | 35 Верховажье Т 2 ап RS | 35 Верховажье-Морозово 1 ао RS | 35 Верховажье-Морозово 2 ао RS | 35 Верховажье-Сметанино ао RS | 35 Верховажье-Урусовская ао RS
00 - 01 | 810 | 2112 | 32.1 | 12.4 | 364.8 | 175.4 | 51.2 | 251.4 | 868.2 | 136.8 | 231.6 | 625.8 | 124.6 | 53.4 | 0 | 1201.2 | 0 | 2758.8 | 0 | 6560.4 | 308.7 | 637.35 | 21 | 231.42 | 224 | 407.4
01 - 02 | 780 | 2052 | 32.8 | 12.3 | 353.4 | 172.8 | 46.9 | 259.5 | 845.4 | 128 | 200 | 620.7 | 117.2 | 50.1 | 0 | 1174.8 | 0 | 2679.6 | 0 | 6903.6 | 305.025 | 619.5 | 19.6 | 229.74 | 221.2 | 390.6
02 - 03 | 774 | 2034 | 32 | 12.5 | 345.6 | 172.4 | 41.4 | 215.7 | 843.6 | 130.8 | 217.4 | 624 | 123.2 | 54.6 | 0 | 1174.8 | 0 | 2679.6 | 0 | 6058.8 | 303.45 | 632.625 | 21 | 240.03 | 221.2 | 394.1
03 - 04 | 810 | 2004 | 32.2 | 12.5 | 373.8 | 172 | 41.3 | 212.1 | 833.1 | 136.3 | 202.8 | 618.6 | 127.4 | 57.3 | 0 | 1201.2 | 0 | 2666.4 | 0 | 5623.2 | 310.275 | 642.6 | 21 | 246.96 | 226.8 | 397.25
04 - 05 | 831 | 2058 | 32.7 | 12.4 | 382.8 | 167.4 | 49.9 | 213 | 845.7 | 146.4 | 216.6 | 641.1 | 131 | 55.2 | 0 | 1254 | 0 | 2811.6 | 0 | 4884 | 323.4 | 743.925 | 21 | 269.01 | 236.6 | 476.7
05 - 06 | 936 | 2205 | 32 | 12.3 | 490.2 | 167.6 | 48.6 | 245.7 | 889.2 | 133.6 | 223.2 | 686.7 | 150.2 | 69.6 | 0 | 1372.8 | 0 | 3022.8 | 0 | 4857.6 | 338.625 | 798.525 | 22.4 | 292.32 | 243.6 | 507.85
06 - 07 | 999 | 2496 | 32.7 | 12.3 | 537.6 | 171.8 | 51.4 | 280.8 | 1034.4 | 134 | 266.8 | 745.8 | 160.2 | 72.9 | 0 | 1465.2 | 0 | 3379.2 | 0 | 2547.6 | 365.925 | 870.45 | 22.4 | 324.66 | 263.9 | 547.75
07 - 08 | 1137 | 2736 | 31.7 | 12.1 | 626.7 | 185 | 65.6 | 327.6 | 1161.3 | 159.1 | 281.4 | 778.8 | 178.6 | 75.3 | 0 | 1702.8 | 0 | 3669.6 | 0 | 1412.4 | 437.85 | 922.95 | 23.1 | 351.75 | 319.2 | 573.65
08 - 09 | 1302 | 3081 | 33.8 | 11.9 | 701.4 | 248.2 | 67 | 322.8 | 1251.3 | 189.9 | 372.8 | 878.4 | 248.2 | 69 | 0 | 2006.4 | 0 | 4158 | 844.8 | 316.8 | 544.95 | 1068.375 | 23.8 | 501.69 | 418.6 | 569.45
09 - 10 | 1383 | 3039 | 33.7 | 11.8 | 695.7 | 312.2 | 58.2 | 341.4 | 1285.8 | 220.5 | 385.2 | 805.8 | 210.8 | 67.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 4105.2 | 2244 | 0 | 527.625 | 1044.75 | 23.8 | 525.84 | 403.9 | 522.2
10 - 11 | 1263 | 2970 | 33.5 | 11.9 | 672.6 | 273.8 | 49.9 | 358.8 | 1305.3 | 171.7 | 334.2 | 742.8 | 221.6 | 69.6 | 0 | 1953.6 | 0 | 3933.6 | 1914 | 0 | 530.25 | 952.35 | 22.4 | 434.49 | 418.6 | 519.75
11 - 12 | 1305 | 2985 | 29.3 | 11.8 | 670.8 | 304.4 | 53.1 | 309 | 1273.5 | 191 | 379.4 | 780.3 | 236 | 63.3 | 0 | 1980 | 0 | 4012.8 | 1927.2 | 0 | 522.9 | 1004.325 | 23.1 | 440.16 | 403.2 | 567
12 - 13 | 1143 | 2742 | 28.9 | 12.1 | 654.6 | 165.8 | 59.7 | 294.6 | 1268.4 | 159.3 | 280.4 | 699.3 | 189.2 | 78.6 | 0 | 1676.4 | 0 | 3630 | 2059.2 | 0 | 410.025 | 879.9 | 22.4 | 317.52 | 304.5 | 564.9
13 - 14 | 1281 | 2961 | 29 | 12.5 | 624 | 338.6 | 60.1 | 279.9 | 1210.8 | 151.9 | 373.6 | 868.8 | 218.4 | 82.8 | 0 | 1980 | 0 | 4012.8 | 2626.8 | 0 | 538.125 | 1035.825 | 23.1 | 481.53 | 426.3 | 556.85
14 - 15 | 1251 | 3018 | 29.1 | 12.7 | 613.5 | 299.2 | 54.5 | 285 | 1232.7 | 202.3 | 348.4 | 825.3 | 318 | 58.2 | 0 | 1940.4 | 0 | 4065.6 | 2758.8 | 0 | 532.875 | 1033.2 | 23.1 | 470.19 | 417.2 | 565.95
15 - 16 | 1182 | 3033 | 29.6 | 11.9 | 615.3 | 243.8 | 56.2 | 288.6 | 1258.2 | 174.9 | 350.2 | 840.3 | 290 | 67.8 | 0 | 1887.6 | 0 | 4012.8 | 3643.2 | 0 | 549.15 | 955.5 | 25.2 | 413.7 | 420.7 | 544.6
16 - 17 | 1158 | 3171 | 29.4 | 12.1 | 597.9 | 223.6 | 61.9 | 302.4 | 1276.8 | 178.8 | 382 | 875.7 | 323.4 | 72 | 0 | 1848 | 0 | 4171.2 | 3313.2 | 0 | 534.975 | 988.05 | 25.9 | 427.77 | 400.4 | 562.8
17 - 18 | 1116 | 3003 | 29.1 | 12.3 | 565.2 | 201.6 | 67.6 | 290.1 | 1298.4 | 184.6 | 352.2 | 793.2 | 260 | 73.8 | 0 | 1729.2 | 0 | 4039.2 | 2468.4 | 0 | 479.85 | 1021.65 | 27.3 | 427.35 | 350.7 | 597.1
18 - 19 | 1116 | 2964 | 28.2 | 12.2 | 549.9 | 192.8 | 63.4 | 286.8 | 1275.9 | 194.8 | 308 | 830.4 | 253.6 | 91.8 | 0 | 1742.4 | 0 | 3920.4 | 2772 | 0 | 483 | 947.625 | 26.6 | 333.27 | 354.9 | 617.05
19 - 20 | 1056 | 2901 | 28.6 | 12.2 | 532.8 | 184.2 | 59.9 | 291.3 | 1248.6 | 174.5 | 293.6 | 818.7 | 239.4 | 81.9 | 0 | 1636.8 | 0 | 3841.2 | 1544.4 | 105.6 | 450.975 | 927.15 | 25.9 | 328.44 | 327.6 | 600.95
20 - 21 | 1050 | 2814 | 31.6 | 12.3 | 534.6 | 163.6 | 59 | 302.7 | 1202.1 | 191.6 | 305.6 | 814.8 | 181.4 | 74.4 | 0 | 1570.8 | 0 | 3735.6 | 475.2 | 158.4 | 405.3 | 898.275 | 23.8 | 323.4 | 291.2 | 577.15
21 - 22 | 1008 | 2700 | 33.6 | 12.4 | 494.4 | 158.8 | 66.7 | 311.7 | 1137 | 196.8 | 284.8 | 783.6 | 171.6 | 60.9 | 0 | 1518 | 0 | 3564 | 13.2 | 1531.2 | 390.6 | 848.925 | 23.8 | 324.24 | 283.5 | 527.45
22 - 23 | 912 | 2406 | 33.4 | 12.4 | 448.8 | 154.2 | 57.1 | 277.5 | 1001.1 | 161.2 | 242.8 | 721.2 | 154.8 | 60.9 | 0 | 1372.8 | 0 | 3194.4 | 0 | 2930.4 | 361.725 | 786.45 | 22.4 | 292.32 | 260.4 | 495.6
23 - 00 | 822 | 2217 | 32.8 | 12.3 | 399 | 149.2 | 44.6 | 260.1 | 918.3 | 140.7 | 240.2 | 653.1 | 134.4 | 59.1 | 0 | 1267.2 | 0 | 2996.4 | 0 | 4620 | 341.775 | 763.875 | 22.4 | 306.39 | 246.4 | 459.9
Сумма | 25425 | 63702 | 751.8 | 293.6 | 12845.4 | 4998.4 | 1335.2 | 6808.5 | 26765.1 | 3989.5 | 7073.2 | 18073.2 | 4763.2 | 1620.3 | 0 | 38715.6 | 0 | 85060.8 | 28604.4 | 48510 | 10297.35 | 21024.15 | 556.5 | 8534.19 | 7684.6 | 12544

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч