## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [35 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Вожега ТСН ао RS УСПД | 10 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS УСПД | 10 Вожега-Водокачка ао RS УСПД | 10 Вожега-Вожегодский ао RS УСПД | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS УСПД | 10 Вожега-Гараж ао RS УСПД | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS УСПД | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS УСПД | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS УСПД | 10 Вожега-Комплекс ао RS УСПД | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS УСПД | 10 Вожега-Марьино ао RS УСПД | 10 Вожега-Отрадное ао RS УСПД | 10 Вожега-Сямба ао RS УСПД | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS УСПД | 10 Вожега-Чкалово ао RS УСПД | 10 Вожега-Явенга ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ап | 110 Вожега СМВ ап RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ап RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ао RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ап RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 11.48 | 792 | 1357.2 | 23.2 | 23.4 | 0 | 20.4 | 577.6 | 577.2 | 81.4 | 90 | 164.8 | 164.8 | 226.4 | 226.8 | 0 | 16 | 93.8 | 18.1 | 58 | 599.2 | 599.2 | 30.4 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 312.9 |  |  | 312.9 | 0
01 - 02 | 11.528 | 746.4 | 1311.6 | 23.2 | 23 | 0 | 19.8 | 530.4 | 530 | 82.5 | 83.6 | 156.2 | 156.2 | 219.2 | 218.4 | 0 | 15.8 | 94.4 | 19.4 | 59.6 | 579.2 | 578.8 | 32 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 306.6 |  |  | 306.6 | 0
02 - 03 | 11.464 | 742.8 | 1308 | 22 | 22 | 0 | 18 | 536.8 | 537.6 | 81.4 | 87.6 | 153.8 | 153.7 | 217.6 | 217.6 | 0.3 | 16 | 87.6 | 18.4 | 58 | 577.6 | 578 | 31.8 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 308.7 |  |  | 306.6 | 0
03 - 04 | 11.696 | 754.8 | 1315.2 | 22 | 22 | 0 | 19.4 | 541.6 | 541.6 | 82.8 | 92.4 | 157 | 157.2 | 216 | 216.4 | 0 | 15.6 | 92.4 | 17.7 | 58.2 | 576 | 576 | 31 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 310.8 |  |  | 312.9 | 0
04 - 05 | 11.448 | 741.6 | 1327.2 | 22.8 | 23 | 0 | 18.6 | 532 | 531.6 | 81.4 | 75.6 | 167.8 | 167.8 | 220 | 219.6 | 0 | 10.4 | 91 | 18 | 58.2 | 578.4 | 578 | 34.6 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 321.3 |  |  | 319.2 | 0
05 - 06 | 11.384 | 799.2 | 1398 | 23.2 | 23.2 | 0 | 20.6 | 577.6 | 577.6 | 83 | 75.2 | 180.4 | 180.4 | 222.4 | 222.8 | 0.3 | 8.2 | 98.4 | 19.8 | 61.4 | 631.2 | 632 | 35 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 346.5 |  |  | 344.4 | 0
06 - 07 | 11.376 | 985.2 | 1639.2 | 24 | 23.8 | 0 | 25.4 | 730.4 | 730.8 | 85.1 | 90.8 | 205.4 | 205.2 | 246.4 | 246.4 | 0 | 20.4 | 122 | 22.2 | 63.8 | 784 | 784 | 36.2 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1 | 0 | 413.7 |  |  | 415.8 | 0
07 - 08 | 11.152 | 1104 | 1905.6 | 21.6 | 21.8 | 0 | 28.2 | 830.4 | 830.4 | 86 | 82.8 | 217 | 217.2 | 333.6 | 333.6 | 0 | 18.4 | 135.8 | 24.2 | 76.6 | 959.2 | 959.2 | 26.4 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7 | 0 | 468.3 |  |  | 466.2 | 0
08 - 09 | 10.832 | 1294.8 | 2061.6 | 23.6 | 23.4 | 0 | 32.2 | 998.4 | 998 | 87.9 | 82 | 191.8 | 191.6 | 340 | 340 | 0.3 | 14.6 | 153.6 | 25 | 147.4 | 1055.2 | 1055.2 | 27.6 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 466.2 |  |  | 464.1 | 0
09 - 10 | 10.648 | 1272 | 2053.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 26.8 | 988.8 | 989.2 | 88.2 | 93.6 | 179.2 | 179.3 | 330.4 | 330 | 0.6 | 14.8 | 146.2 | 22.3 | 146.2 | 1060 | 1060 | 26.6 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 417.9 |  |  | 417.9 | 0
10 - 11 | 10.768 | 1299.6 | 1902 | 16.8 | 16.8 | 0 | 24.4 | 1031.2 | 1030.8 | 86.5 | 88.8 | 173.6 | 173.6 | 296 | 296.4 | 0.9 | 15.4 | 135.4 | 22.5 | 136 | 1020.8 | 1020.4 | 28.8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 396.9 |  |  | 396.9 | 0
11 - 12 | 10.84 | 1328.4 | 1844.4 | 17.2 | 17.2 | 0 | 22.2 | 1052.8 | 1053.6 | 89.2 | 81.6 | 180.2 | 180.3 | 278.4 | 278.8 | 0.9 | 15.2 | 139.6 | 25.8 | 142.8 | 972.8 | 973.2 | 28 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 399 |  |  | 399 | 0
12 - 13 | 11.152 | 1087.2 | 1857.6 | 17.2 | 17.4 | 0 | 25 | 823.2 | 822.8 | 89.1 | 79.2 | 194.6 | 194.5 | 261.6 | 260.8 | 0.6 | 15.8 | 125.6 | 23.5 | 86.2 | 996.8 | 996.4 | 33.6 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 403.2 |  |  | 401.1 | 0
13 - 14 | 10.8 | 1336.8 | 1950 | 17.6 | 17.6 | 0 | 22.4 | 1083.2 | 1083.2 | 87.6 | 88.4 | 196 | 196.1 | 320 | 320 | 0.6 | 15.4 | 125.2 | 20.4 | 148.4 | 957.6 | 958 | 28.4 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 0 | 403.2 |  |  | 401.1 | 0
14 - 15 | 10.664 | 1288.8 | 1903.2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 21.6 | 1036.8 | 1036.8 | 86.7 | 79.2 | 186.4 | 186.3 | 316.8 | 317.2 | 0.9 | 15.6 | 122.6 | 21.8 | 132 | 929.6 | 929.6 | 23.8 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 403.2 |  |  | 403.2 | 0
15 - 16 | 10.816 | 1232.4 | 1957.2 | 22.4 | 22.4 | 0 | 25.2 | 965.6 | 965.6 | 89.7 | 78.8 | 214.4 | 214.3 | 336.8 | 337.2 | 0.3 | 16.6 | 131 | 21.9 | 131.2 | 935.2 | 934.4 | 26.2 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 436.8 |  |  | 436.8 | 0
16 - 17 | 11.048 | 1372.8 | 2011.2 | 22.4 | 22.4 | 0 | 28.4 | 1080.8 | 1080.4 | 89.6 | 86.8 | 235 | 235.1 | 332.8 | 332.4 | 0.3 | 18.6 | 147.6 | 27.5 | 119.8 | 949.6 | 950.4 | 30.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 470.4 |  |  | 470.4 | 0
17 - 18 | 11.536 | 1242 | 1953.6 | 20.4 | 20.2 | 0 | 29.2 | 950.4 | 950.8 | 90 | 94.8 | 245.2 | 245.1 | 288 | 288 | 0 | 19 | 144.8 | 29.3 | 79 | 952.8 | 952 | 28.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 478.8 |  |  | 476.7 | 0
18 - 19 | 11.44 | 1238.4 | 1927.2 | 19.6 | 19.6 | 0 | 27.4 | 950.4 | 950.4 | 90.7 | 104.4 | 261 | 261.1 | 287.2 | 287.2 | 0 | 12.6 | 143.6 | 26.8 | 74.4 | 946.4 | 946.4 | 24.8 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3 | 0 | 445.2 |  |  | 445.2 | 0
19 - 20 | 11.56 | 1196.4 | 1900.8 | 20.4 | 20.6 | 0 | 27.8 | 917.6 | 917.6 | 88.8 | 99.2 | 260.4 | 260.4 | 284.8 | 285.2 | 0.3 | 12.8 | 135.6 | 27.7 | 73.6 | 928.8 | 928.8 | 26.2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 434.7 |  |  | 432.6 | 0
20 - 21 | 11.696 | 1168.8 | 1833.6 | 22.4 | 22.4 | 0 | 27.2 | 902.4 | 902.4 | 87.2 | 104.4 | 228.8 | 228.7 | 287.2 | 286.4 | 0 | 22 | 128.2 | 24.9 | 69.6 | 892.8 | 893.2 | 27.2 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 407.4 |  |  | 407.4 | 0
21 - 22 | 11.688 | 1098 | 1741.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 24.8 | 844.8 | 844.4 | 87.3 | 102 | 212.4 | 212.4 | 277.6 | 278 | 0 | 18.6 | 118.6 | 23.5 | 68.6 | 837.6 | 837.2 | 28.2 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 382.2 |  |  | 380.1 | 0
22 - 23 | 11.872 | 997.2 | 1635.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.8 | 762.4 | 762.4 | 87.5 | 102.8 | 198 | 198.1 | 274.4 | 274.8 | 0.3 | 18.8 | 101.8 | 21.7 | 65 | 760 | 760 | 29.4 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 344.4 |  |  | 344.4 | 0
23 - 00 | 11.808 | 888 | 1500 | 23.6 | 23.6 | 0 | 21.8 | 658.4 | 658 | 87.3 | 94.8 | 178.6 | 178.6 | 260.8 | 260.4 | 0 | 17.2 | 101 | 20.9 | 62.8 | 675.2 | 676 | 37 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 323.4 |  |  | 323.4 | 0
Сумма | 270.696 | 26007.6 | 41594.4 | 512.4 | 512.6 | 0 | 580.6 | 19904 | 19903.2 | 2076.9 | 2138.8 | 4738 | 4738 | 6674.4 | 6674.4 | 6.6 | 383.8 | 2915.8 | 543.3 | 2176.8 | 20156 | 20156.4 | 712.2 | 4197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9870 | 0 | 9401.7 | 0 | 0 | 9384.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч