## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ап RS | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Корино ап RS | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 4.176 | 0 | 296 | 10.2 | 91.2 | 0 | 19 | 0.4 | 0 | 6.8 | 9.75 | 165.2
01 - 02 | 4.172 | 0 | 292.8 | 10.6 | 88.8 | 0 | 18.5 | 0.4 | 0 | 6.6 | 9.45 | 163.6
02 - 03 | 4.176 | 0 | 288.8 | 10.3 | 88 | 0 | 18.7 | 0.4 | 0 | 6.8 | 9.75 | 161.3
03 - 04 | 4.164 | 0 | 296 | 10.9 | 90 | 0 | 18.7 | 0.4 | 0 | 7.7 | 10.2 | 163.6
04 - 05 | 4.16 | 0 | 300 | 10.4 | 89.4 | 0 | 18.6 | 1.4 | 0 | 7.3 | 10.05 | 168.4
05 - 06 | 4.148 | 0 | 310.4 | 10.2 | 90 | 0 | 18.8 | 0.6 | 0 | 7.4 | 10.65 | 179.6
06 - 07 | 4.116 | 0 | 351.2 | 11.1 | 91.2 | 0 | 21.1 | 0.4 | 0 | 7.6 | 11.55 | 215.7
07 - 08 | 4.6 | 0 | 380.8 | 14 | 98.8 | 0 | 20.9 | 0.4 | 0 | 7 | 11.25 | 236.3
08 - 09 | 5.276 | 0 | 411.2 | 12.2 | 98.8 | 0 | 44 | 0.4 | 0 | 8.8 | 12.3 | 243.1
09 - 10 | 5.216 | 0 | 406.4 | 15.5 | 103.6 | 0 | 43.2 | 0.6 | 0 | 9.3 | 11.25 | 230.8
10 - 11 | 5.256 | 0 | 402.4 | 13.8 | 105.2 | 0 | 41.4 | 0.6 | 0 | 9.5 | 10.65 | 229
11 - 12 | 4.876 | 0 | 403.2 | 13.3 | 105.6 | 0 | 43 | 0.4 | 0 | 8.6 | 11.25 | 229.1
12 - 13 | 4.772 | 0 | 395.2 | 14.7 | 97.4 | 0 | 43.7 | 0.4 | 0 | 10.7 | 10.65 | 226.4
13 - 14 | 4.32 | 0 | 387.2 | 12.8 | 97.8 | 0 | 41.2 | 0.6 | 0 | 9.8 | 11.4 | 221.7
14 - 15 | 4.104 | 0 | 369.6 | 12.6 | 97.6 | 0 | 38.9 | 0.4 | 0 | 10.6 | 10.35 | 205.8
15 - 16 | 4.148 | 0 | 386.4 | 12.9 | 104 | 0 | 38.5 | 1.2 | 0 | 10.1 | 10.95 | 217.2
16 - 17 | 5.036 | 0 | 407.2 | 14.7 | 105.2 | 0 | 37.2 | 0.6 | 0 | 9.9 | 11.7 | 235.4
17 - 18 | 4.704 | 0 | 405.6 | 14.4 | 105.6 | 0 | 21 | 1.2 | 0 | 10.9 | 11.25 | 250.4
18 - 19 | 4.18 | 0 | 389.6 | 15.3 | 101.8 | 0 | 20.5 | 1.6 | 0 | 11.8 | 11.7 | 234.3
19 - 20 | 4.276 | 0 | 377.6 | 13.8 | 101 | 0 | 20 | 1 | 0 | 11.4 | 11.55 | 227.2
20 - 21 | 4.268 | 0 | 360.8 | 13.4 | 98.4 | 0 | 19.6 | 0.8 | 0 | 11.5 | 10.5 | 213.2
21 - 22 | 4.304 | 0 | 348.8 | 13.4 | 98.6 | 0 | 19.7 | 0.4 | 0 | 10.6 | 10.35 | 203.1
22 - 23 | 4.376 | 0 | 332.8 | 12.5 | 95.6 | 0 | 19.7 | 0.6 | 0 | 9.6 | 9.9 | 192.2
23 - 00 | 4.344 | 0 | 316.8 | 11.2 | 94.6 | 0 | 19.3 | 0.8 | 0 | 8.3 | 9.75 | 179
Сумма | 107.168 | 0 | 8616.8 | 304.2 | 2338.2 | 0 | 665.2 | 16 | 0 | 218.6 | 258.15 | 4991.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч