## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [63 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 10 Восточная ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS УСПД | 10 Восточная-Галон ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-ГСК ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Мойка ао RS УСПД | 10 Восточная-Присухонская ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS УСПД
00 - 01 | 6.272 | 6.272 | 20.928 | 20.896 | 0 | 5208 | 5208 | 0 | 5532 | 5538 | 22.2 | 0 | 206 | 85 | 11.4 | 11.4 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 2906.4 | 2907.6 | 2217.6 | 2217.6 | 376.8 | 22.4 | 209.4 | 0 | 0 | 351.6 | 291.6 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 303.8 | 171.2 | 170.4 | 1940.8 | 1940 | 71.2 | 0 | 1003.2 | 1003.2 | 446.4 | 447 | 0 | 115.2 | 44.8 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 | 4494 | 4510.8 | 4510.8
01 - 02 | 6.464 | 6.432 | 20.928 | 20.992 | 0 | 5148 | 5154 | 0 | 5316 | 5310 | 22 | 0 | 175.6 | 83.4 | 46.2 | 46.2 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.2 | 2707.2 | 2708.4 | 2037.6 | 2038.8 | 326.4 | 19 | 193.8 | 0 | 0 | 383.4 | 315.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 302.2 | 163.2 | 164 | 1944 | 1944.8 | 68 | 0 | 1148.8 | 1149.6 | 397.2 | 397.2 | 0 | 118.8 | 45.6 | 0 | 0.3 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258.8 | 4258.8 | 4275.6 | 4271.4
02 - 03 | 6.4 | 6.4 | 20.992 | 20.928 | 0 | 4860 | 4860 | 0 | 5148 | 5154 | 21.9 | 0 | 194 | 83 | 40.8 | 40.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2613.6 | 2612.4 | 1963.2 | 1963.2 | 306.6 | 16.4 | 186.6 | 0 | 0 | 382.2 | 228 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 311.2 | 152 | 152 | 1942.4 | 1941.6 | 57.6 | 0 | 1048 | 1047.2 | 373.2 | 373.2 | 0 | 118.8 | 48 | 0 | 0.3 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141.2 | 4141.2 | 4149.6 | 4153.8
03 - 04 | 6.4 | 6.4 | 20.8 | 20.832 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 5064 | 5070 | 22.2 | 0 | 169.6 | 82.6 | 53.4 | 53.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 2616 | 2616 | 1941.6 | 1939.2 | 300 | 16.4 | 180 | 0 | 0 | 376.8 | 230.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 305 | 145.6 | 144.8 | 1926.4 | 1926.4 | 69.6 | 0 | 750.4 | 750.4 | 362.4 | 362.4 | 0 | 115.2 | 45.6 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.8 | 4053 | 4065.6 | 4065.6
04 - 05 | 6.4 | 6.368 | 20.608 | 20.608 | 0 | 4704 | 4704 | 0 | 5316 | 5304 | 22.4 | 0 | 219.2 | 82.8 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.2 | 2666.4 | 2665.2 | 2037.6 | 2040 | 308.4 | 16.4 | 180 | 0 | 0 | 376.2 | 272.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 315.8 | 137.6 | 138.4 | 1931.2 | 1931.2 | 81.6 | 0 | 825.6 | 826.4 | 367.2 | 367.2 | 0 | 144 | 44.8 | 0 | 0.3 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 4065.6 | 4082.4 | 4082.4
05 - 06 | 6.336 | 6.368 | 20.8 | 20.768 | 0 | 5292 | 5286 | 0 | 5760 | 5766 | 24.2 | 0 | 231.6 | 82.4 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 2880 | 2881.2 | 2371.2 | 2371.2 | 343.2 | 16.2 | 194.4 | 0 | 0 | 374.4 | 246 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 346.2 | 145.6 | 145.6 | 1948.8 | 1949.6 | 59.2 | 0 | 1000 | 1000 | 416.4 | 415.8 | 0 | 142.8 | 84.8 | 0 | 0.3 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 4431 | 4443.6 | 4443.6
06 - 07 | 6.336 | 6.368 | 20.608 | 20.608 | 0 | 5892 | 5898 | 0 | 6792 | 6798 | 25.7 | 0 | 332.8 | 86.2 | 109.2 | 109.2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.6 | 3278.4 | 3278.4 | 2829.6 | 2829.6 | 476.4 | 16.6 | 243 | 0 | 0 | 345 | 284.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 352.4 | 174.4 | 174.4 | 2206.4 | 2206.4 | 60.8 | 0 | 1020.8 | 1020 | 573.6 | 573.6 | 0 | 150 | 105.6 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5098.8 | 5098.8 | 5115.6 | 5115.6
07 - 08 | 6.272 | 6.24 | 20.992 | 21.024 | 0 | 7020 | 7026 | 0 | 7716 | 7716 | 26.1 | 0 | 435.6 | 126 | 99 | 99 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 3787.2 | 3787.2 | 3108 | 3108 | 514.8 | 21 | 261.6 | 0 | 0 | 405 | 190.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 380.2 | 244.8 | 244.8 | 2424 | 2423.2 | 136 | 0 | 1233.6 | 1234.4 | 607.2 | 607.8 | 0 | 204 | 220.8 | 0 | 0.3 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5888.4 | 5888.4 | 5905.2 | 5905.2
08 - 09 | 6.08 | 6.112 | 21.184 | 21.216 | 0 | 8304 | 8292 | 0 | 8976 | 8976 | 26.4 | 0 | 552 | 192.8 | 633.6 | 633.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 11.8 | 4180.8 | 4182 | 3393.6 | 3393.6 | 495.6 | 30 | 261.6 | 0 | 0 | 519 | 271.2 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 637 | 294.4 | 293.6 | 2907.2 | 2908 | 195.2 | 0 | 1155.2 | 1155.2 | 583.2 | 583.8 | 0 | 276 | 336 | 0 | 0.3 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6745.2 | 6749.4 | 6770.4 | 6774.6
09 - 10 | 6.08 | 6.048 | 19.52 | 19.488 | 0 | 8568 | 8580 | 0 | 9408 | 9408 | 27.7 | 0 | 571.2 | 196 | 570.6 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 4339.2 | 4339.2 | 3549.6 | 3549.6 | 485.4 | 27.4 | 262.2 | 0 | 0 | 524.4 | 324 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 720.2 | 300.8 | 300.8 | 3020.8 | 3020 | 224.8 | 0 | 1312 | 1311.2 | 613.2 | 612 | 0 | 327.6 | 327.2 | 0 | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081.2 | 7081.2 | 7106.4 | 7102.2
10 - 11 | 6.016 | 6.048 | 19.456 | 19.424 | 0 | 8784 | 8784 | 0 | 9396 | 9402 | 29.1 | 0 | 512.8 | 181.4 | 658.8 | 658.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.6 | 4497.6 | 4496.4 | 3559.2 | 3560.4 | 498.6 | 30.6 | 263.4 | 0 | 0 | 505.2 | 345.6 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 700.8 | 310.4 | 309.6 | 2936 | 2936 | 224.8 | 0 | 1268.8 | 1268.8 | 633.6 | 634.2 | 0 | 320.4 | 344.8 | 0 | 0.3 | 432.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240.8 | 7236.6 | 7257.6 | 7257.6
11 - 12 | 6.08 | 6.048 | 19.904 | 19.904 | 0 | 8772 | 8772 | 0 | 9276 | 9276 | 30.1 | 0 | 460.4 | 202.8 | 699.6 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 4552.8 | 4554 | 3614.4 | 3614.4 | 518.4 | 44.8 | 264 | 0 | 0 | 458.4 | 297.6 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 744.4 | 329.6 | 331.2 | 2982.4 | 2984 | 220 | 0 | 1188.8 | 1190.4 | 646.8 | 646.2 | 0 | 321.6 | 303.2 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7341.6 | 7345.8 | 7366.8 | 7366.8
12 - 13 | 6.144 | 6.144 | 19.776 | 19.776 | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 8940 | 8934 | 29.8 | 0 | 478.8 | 139.2 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 4588.8 | 4587.6 | 3518.4 | 3518.4 | 531.6 | 37.4 | 268.2 | 0 | 0 | 504.6 | 280.8 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 626.8 | 323.2 | 321.6 | 2740.8 | 2739.2 | 165.6 | 0 | 1123.2 | 1122.4 | 638.4 | 639 | 0 | 303.6 | 296.8 | 0 | 0.3 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7341.6 | 7337.4 | 7366.8 | 7362.6
13 - 14 | 6.016 | 6.048 | 19.584 | 19.584 | 0 | 9156 | 9144 | 0 | 9216 | 9210 | 29.8 | 0 | 444 | 196.4 | 907.2 | 907.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 11.4 | 4548 | 4549.2 | 3518.4 | 3517.2 | 502.8 | 34.6 | 288 | 0 | 0 | 523.2 | 205.2 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 639 | 339.2 | 340 | 3072 | 3072.8 | 210.4 | 0 | 1276.8 | 1277.6 | 620.4 | 619.8 | 0 | 354 | 333.6 | 0 | 0.3 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257.6 | 7261.8 | 7282.8 | 7287
14 - 15 | 6.08 | 6.016 | 19.968 | 20.032 | 0 | 8928 | 8934 | 0 | 9300 | 9312 | 29.8 | 0 | 395.2 | 191.4 | 895.2 | 895.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 4464 | 4464 | 3554.4 | 3554.4 | 504.6 | 35.8 | 289.2 | 0 | 0 | 507.6 | 338.4 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 624.2 | 307.2 | 308 | 3035.2 | 3034.4 | 184.8 | 0 | 1291.2 | 1291.2 | 633.6 | 634.2 | 0 | 361.2 | 265.6 | 0 | 0 | 403.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7232.4 | 7232.4 | 7249.2 | 7253.4
15 - 16 | 6.016 | 6.08 | 22.208 | 22.176 | 0 | 8844 | 8850 | 0 | 8976 | 8970 | 30.4 | 0 | 319.6 | 181.2 | 844.8 | 844.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.8 | 4461.6 | 4461.6 | 3590.4 | 3591.6 | 538.8 | 39.4 | 283.2 | 0 | 0 | 532.2 | 300 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 642.2 | 289.6 | 288.8 | 3008 | 3008 | 173.6 | 0 | 1262.4 | 1262.4 | 638.4 | 638.4 | 0 | 354 | 262.4 | 0 | 0.3 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7408.8 | 7404.6 | 7434 | 7425.6
16 - 17 | 6.144 | 6.112 | 26.112 | 26.08 | 0 | 8748 | 8748 | 0 | 8664 | 8670 | 28.1 | 0 | 204.4 | 181.4 | 839.4 | 839.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 4576.8 | 4576.8 | 3739.2 | 3739.2 | 588.6 | 45.6 | 286.2 | 0 | 0 | 464.4 | 201.6 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 642.4 | 270.4 | 271.2 | 2945.6 | 2945.6 | 128.8 | 0 | 1214.4 | 1212.8 | 672 | 672.6 | 0 | 278.4 | 201.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526.4 | 7526.4 | 7551.6 | 7551.6
17 - 18 | 6.208 | 6.24 | 26.24 | 26.272 | 0 | 8592 | 8580 | 0 | 8472 | 8466 | 28.3 | 0 | 202 | 132.8 | 776.4 | 776.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 13 | 4536 | 4537.2 | 3813.6 | 3813.6 | 662.4 | 41.4 | 321 | 0 | 0 | 500.4 | 342 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 514 | 259.2 | 258.4 | 2635.2 | 2635.2 | 121.6 | 0 | 1140.8 | 1141.6 | 742.8 | 742.2 | 0 | 244.8 | 157.6 | 0 | 0.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 7354.2 | 7375.2 | 7375.2
18 - 19 | 6.208 | 6.208 | 31.232 | 31.2 | 0 | 8796 | 8802 | 0 | 8436 | 8436 | 28.3 | 0 | 212.4 | 107.2 | 703.2 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4605.6 | 4605.6 | 3957.6 | 3957.6 | 749.4 | 40.4 | 351.6 | 0 | 0 | 494.4 | 222 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 473.4 | 225.6 | 226.4 | 2569.6 | 2570.4 | 104 | 0 | 1408 | 1408 | 817.2 | 817.8 | 0 | 226.8 | 83.2 | 0 | 0.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7198.8 | 7203 | 7224 | 7224
19 - 20 | 6.272 | 6.304 | 27.392 | 27.424 | 0 | 8460 | 8466 | 0 | 8304 | 8298 | 28.2 | 0 | 255.6 | 103.4 | 501 | 501 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 12 | 4634.4 | 4633.2 | 3919.2 | 3920.4 | 789 | 32.6 | 370.8 | 0 | 0 | 455.4 | 234 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 390.8 | 212.8 | 212 | 2542.4 | 2541.6 | 76 | 0 | 1315.2 | 1314.4 | 852 | 850.8 | 0 | 145.2 | 48 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.8 | 6980.4 | 6997.2 | 7005.6
20 - 21 | 6.336 | 6.304 | 23.616 | 23.616 | 0 | 8232 | 8232 | 0 | 7908 | 7914 | 26.4 | 0 | 255.6 | 100.8 | 636.6 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4363.2 | 4363.2 | 3696 | 3693.6 | 771.6 | 26.8 | 355.8 | 0 | 0 | 454.8 | 237.6 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 355 | 188.8 | 188.8 | 2416 | 2416 | 80.8 | 0 | 1259.2 | 1260 | 842.4 | 842.4 | 0 | 158.4 | 54.4 | 0 | 0.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.6 | 6711.6 | 6736.8 | 6728.4
21 - 22 | 6.336 | 6.336 | 23.488 | 23.52 | 0 | 8088 | 8082 | 0 | 7416 | 7404 | 24.9 | 0 | 244.4 | 98.2 | 783 | 783 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 12.4 | 4123.2 | 4123.2 | 3376.8 | 3376.8 | 679.8 | 22.6 | 331.2 | 0 | 0 | 387 | 271.2 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 335.2 | 174.4 | 174.4 | 2289.6 | 2290.4 | 80.8 | 0 | 1406.4 | 1406.4 | 784.8 | 786 | 0 | 146.4 | 52 | 0 | 0.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6304.2 | 6325.2 | 6325.2
22 - 23 | 6.4 | 6.4 | 23.488 | 23.456 | 0 | 7392 | 7398 | 0 | 6852 | 6858 | 24.8 | 0 | 241.2 | 90 | 704.4 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3720 | 3718.8 | 3002.4 | 3002.4 | 590.4 | 23 | 280.2 | 0 | 0 | 457.2 | 304.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 333.2 | 155.2 | 156 | 2204.8 | 2205.6 | 72 | 0 | 1307.2 | 1306.4 | 676.8 | 676.2 | 0 | 126 | 45.6 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.4 | 5808.6 | 5821.2 | 5825.4
23 - 00 | 6.4 | 6.4 | 23.424 | 23.424 | 0 | 6588 | 6576 | 0 | 6132 | 6126 | 24.9 | 0 | 262.4 | 88.2 | 678 | 678 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 12.4 | 3165.6 | 3165.6 | 2551.2 | 2551.2 | 476.4 | 18.6 | 245.4 | 0 | 0 | 409.8 | 264 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 321 | 142.4 | 142.4 | 2078.4 | 2076.8 | 56 | 0 | 1283.2 | 1284 | 546 | 546 | 0 | 129.6 | 46.4 | 0 | 0.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.2 | 5140.8 | 5157.6 | 5157.6
Сумма | 149.696 | 149.696 | 533.248 | 533.248 | 0 | 177696 | 177696 | 0 | 182316 | 182316 | 633.7 | 0 | 7576.4 | 3094.6 | 12084.6 | 12084.6 | 138.6 | 138.6 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 268.6 | 92812.8 | 92814 | 74860.8 | 74862 | 12336 | 675.4 | 6370.8 | 0 | 0 | 10692.6 | 6499.2 | 0 | 0 | 1379.2 | 0 | 0 | 11316.4 | 5457.6 | 5457.6 | 59648 | 59647.2 | 2923.2 | 0 | 28243.2 | 28244 | 14485.2 | 14485.8 | 0 | 5182.8 | 3798.4 | 0 | 4.5 | 3697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147109.2 | 147109.2 | 147571.2 | 147571.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч