## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [46 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 3 ао RS | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 4 ао RS | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао RS | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао RS | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап RS | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап RS | 10 Вохтога (РП) Т 3 ао RS | 10 Вохтога (РП) Т 3 ап RS | 10 Вохтога (РП) Т 4 ао RS | 10 Вохтога (РП) Т 4 ап RS | 10 Вохтога (РП)-Вохтога ао RS | 10 Вохтога (РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 ап RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 ап RS | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО ап RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 ап RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 ап RS | 10 Вохтога (РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фанерный 1 (Нижний склад) ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фанерный 2 (Лесопильный) ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фанерный 2 (Лесопильный) ап RS | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех ап RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 ап RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 ап RS | 10 Вохтога Т 1 ап RS | 10 Вохтога Т 2 ап RS | 10 Вохтога-Анохинский ао RS | 10 Вохтога-Каменка ао RS | 10 Вохтога-Лежский ао RS | 10 Вохтога-Лесоцех ао RS | 10 Вохтога-Лукино ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао RS | 10 Вохтога-РРС ао RS | 10 Вохтога-СЖД 1 ао RS | 10 Вохтога-СЖД 2 ао RS | 10 Вохтога-Сидоровский ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяговая ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяговая ап RS
00 - 01 | 5.024 | 0 | 1.44 | 23.84 | 4122 | 3684 | 0 | 4137 | 0 | 3711 | 374.1 | 45.2 | 2749.2 | 0 | 1790.4 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 858.8 | 1461.6 | 0 | 3.6 | 0 | 383.4 | 0 | 72.8 | 0 | 4677 | 4737 | 3.2 | 74.8 | 40.9 | 459.3 | 117.9 | 248.1 | 46.8 | 156.9 | 169.8 | 24.2 | 251.2 | 8104.8 | 0
01 - 02 | 4.904 | 0 | 1.4 | 23.88 | 4119 | 3753 | 0 | 4134 | 0 | 3777 | 349.2 | 45.2 | 2695.2 | 0 | 1849.2 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 910.4 | 1511.4 | 0 | 3.3 | 0 | 381.8 | 0 | 58.4 | 0 | 4662 | 4764 | 3.2 | 74.7 | 42.1 | 464.7 | 112.5 | 235.8 | 41.6 | 155.7 | 165.6 | 23.8 | 219.6 | 9891.2 | 0
02 - 03 | 5.016 | 0 | 1.48 | 23.5 | 4290 | 3822 | 0 | 4302 | 0 | 3846 | 361.5 | 46 | 2841.6 | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 930 | 1528.2 | 0 | 3.6 | 0 | 383.8 | 0 | 52.4 | 0 | 4830 | 4809 | 3.2 | 76.4 | 42.5 | 466.2 | 112.8 | 233.7 | 39.2 | 158.4 | 159.3 | 24.4 | 200.8 | 13173.6 | 0
03 - 04 | 4.992 | 0 | 1.42 | 23.6 | 4308 | 3831 | 0 | 4323 | 0 | 3855 | 369.3 | 46.8 | 2881.2 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 912.8 | 1549.2 | 0 | 3.6 | 0 | 386.8 | 0 | 55.2 | 0 | 4851 | 4812 | 3 | 76.3 | 40.6 | 468 | 110.1 | 234 | 38.4 | 158.1 | 160.5 | 24.4 | 199.4 | 13780.8 | 0
04 - 05 | 5.008 | 0 | 1.52 | 23.6 | 4128 | 3549 | 0 | 4140 | 0 | 3573 | 373.8 | 47 | 2749.2 | 0 | 1606.8 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 869.2 | 1527.6 | 0 | 3.3 | 0 | 377.8 | 0 | 55.2 | 0 | 4704 | 4542 | 3.4 | 78.6 | 48 | 468 | 113.4 | 257.1 | 38.6 | 158.4 | 160.8 | 24.4 | 204 | 14361.6 | 0
05 - 06 | 5.008 | 0 | 1.42 | 23.56 | 4155 | 3519 | 0 | 4170 | 0 | 3543 | 393 | 79 | 2767.2 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 840.8 | 1524.6 | 0 | 3.6 | 0 | 377 | 0 | 77.2 | 0 | 4776 | 4533 | 3.4 | 81.8 | 52 | 465.6 | 115.2 | 291.6 | 41.8 | 159.6 | 171.6 | 24.4 | 215.6 | 13288 | 0
06 - 07 | 4.976 | 0 | 1.54 | 23.46 | 4146 | 3546 | 0 | 4155 | 0 | 3570 | 441.9 | 186.6 | 2740.8 | 0 | 1521.6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 731.6 | 1512 | 0 | 3.3 | 0 | 361.8 | 0 | 84.4 | 0 | 4869 | 4665 | 5 | 81.9 | 62 | 465.9 | 129.9 | 373.8 | 51.6 | 172.8 | 207.3 | 24.2 | 259.8 | 7612 | 88
07 - 08 | 4.992 | 0 | 1.42 | 23.62 | 3699 | 3477 | 0 | 3711 | 0 | 3501 | 466.8 | 50.8 | 2732.4 | 0 | 1501.2 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 417.6 | 1413.6 | 0 | 4.2 | 0 | 373.2 | 0 | 108.8 | 0 | 4479 | 4698 | 3.8 | 83.2 | 74.8 | 462.9 | 138.6 | 421.8 | 70 | 167.7 | 239.4 | 24.2 | 302 | 26.4 | 4532
08 - 09 | 5 | 0 | 1.56 | 22.8 | 3876 | 3555 | 0 | 3885 | 0 | 3573 | 478.8 | 48.6 | 2764.8 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 529.6 | 1372.2 | 0 | 3.9 | 0 | 381.6 | 0 | 263.2 | 0 | 4698 | 4896 | 3.8 | 82.2 | 69.9 | 464.7 | 149.1 | 472.5 | 79.4 | 165.3 | 246 | 24 | 399 | 0 | 8456.8
09 - 10 | 4.944 | 0 | 1.42 | 22.86 | 3327 | 3594 | 0 | 3339 | 0 | 3621 | 450.9 | 43.2 | 2323.2 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 133 | 444.4 | 1486.2 | 0 | 4.2 | 0 | 369 | 0 | 324.8 | 0 | 4125 | 4941 | 4 | 79.1 | 53.3 | 468.6 | 140.1 | 461.4 | 85.6 | 169.5 | 247.8 | 24.2 | 398.8 | 0 | 8527.2
10 - 11 | 4.976 | 0 | 1.54 | 22.74 | 3837 | 3741 | 0 | 3846 | 0 | 3762 | 419.7 | 38.8 | 2898 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 393.6 | 1532.4 | 0 | 3.9 | 0 | 367 | 0 | 228.8 | 0 | 4617 | 5043 | 5.6 | 76.3 | 57.8 | 462 | 132.6 | 446.4 | 82.8 | 162.9 | 241.5 | 24.2 | 382.6 | 0 | 8157.6
11 - 12 | 4.952 | 0 | 1.46 | 23.1 | 3888 | 3852 | 0 | 3900 | 0 | 3876 | 443.1 | 37.2 | 2896.8 | 0 | 1609.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 141 | 418 | 1538.4 | 0 | 3.3 | 0 | 384.4 | 0 | 275.6 | 0 | 4599 | 5175 | 5.2 | 77.2 | 49.6 | 460.8 | 143.4 | 394.5 | 86.2 | 155.4 | 245.1 | 24.2 | 381.4 | 0 | 9169.6
12 - 13 | 4.968 | 0 | 1.46 | 23.28 | 3759 | 3801 | 0 | 3771 | 0 | 3822 | 392.7 | 39 | 2846.4 | 0 | 1894.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 373.6 | 1429.2 | 0 | 3 | 0 | 377.8 | 0 | 95.6 | 0 | 4473 | 5067 | 3.4 | 77.4 | 46.1 | 463.5 | 130.8 | 400.2 | 86.4 | 155.7 | 282 | 24 | 299.8 | 0 | 7638.4
13 - 14 | 4.944 | 0 | 1.52 | 22.88 | 3987 | 3993 | 0 | 3996 | 0 | 4017 | 414.3 | 173.6 | 2888.4 | 0 | 1905.6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 385.2 | 1475.4 | 0 | 3.6 | 0 | 373.4 | 0 | 210 | 0 | 4722 | 5328 | 2.4 | 77.7 | 48.8 | 460.8 | 128.1 | 422.1 | 88.6 | 154.8 | 255 | 24.2 | 396 | 0 | 10252
14 - 15 | 5 | 0 | 1.5 | 23.14 | 3888 | 3834 | 0 | 3900 | 0 | 3858 | 426.6 | 51.2 | 2887.2 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 412.8 | 1596 | 0 | 3.6 | 0 | 393 | 0 | 253.6 | 0 | 4587 | 5157 | 7.4 | 74.2 | 47 | 462.3 | 139.8 | 392.4 | 84.4 | 150 | 249.9 | 24.2 | 382.6 | 0 | 7867.2
15 - 16 | 4.992 | 0 | 1.52 | 25.7 | 3849 | 3783 | 0 | 3861 | 0 | 3810 | 467.4 | 47.4 | 2910 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 380 | 1558.8 | 0 | 4.2 | 0 | 372.4 | 0 | 206 | 0 | 4563 | 5133 | 2.6 | 78.6 | 57.7 | 463.8 | 132.9 | 387.3 | 95 | 156.6 | 273.3 | 24.6 | 379.6 | 0 | 9741.6
16 - 17 | 4.944 | 0 | 1.46 | 25.86 | 3849 | 3795 | 0 | 3861 | 0 | 3816 | 503.1 | 53 | 2893.2 | 0 | 1581.6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 368 | 1530 | 0 | 3.6 | 0 | 377.6 | 0 | 192.4 | 0 | 4611 | 5199 | 3.6 | 87.6 | 62.4 | 467.7 | 145.2 | 410.7 | 99.8 | 166.5 | 265.8 | 23.8 | 420.6 | 0 | 13648.8
17 - 18 | 5 | 0 | 1.54 | 25.7 | 3726 | 3699 | 0 | 3735 | 0 | 3726 | 527.4 | 55.8 | 2761.2 | 0 | 1533.6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 378 | 1558.8 | 0 | 3.6 | 0 | 384.8 | 0 | 94 | 0 | 4503 | 5091 | 4.2 | 91.4 | 70 | 466.8 | 146.4 | 415.2 | 102.8 | 169.5 | 321.9 | 24.4 | 349 | 0 | 10973.6
18 - 19 | 4.984 | 0 | 1.44 | 25.54 | 3627 | 3732 | 0 | 3639 | 0 | 3753 | 566.4 | 54.8 | 2641.2 | 0 | 1555.2 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 401.2 | 1545.6 | 0 | 3.6 | 0 | 385.4 | 0 | 77.2 | 0 | 4404 | 5154 | 3.6 | 90.4 | 70.2 | 465.3 | 143.4 | 413.4 | 101.8 | 168 | 359.1 | 24.2 | 350.6 | 0 | 10340
19 - 20 | 4.992 | 0 | 1.56 | 25.7 | 3498 | 3489 | 0 | 3507 | 0 | 3513 | 530.1 | 52 | 2534.4 | 0 | 1555.2 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 380.8 | 1350.6 | 0 | 3.9 | 0 | 377.8 | 0 | 64.8 | 0 | 4269 | 4887 | 4.4 | 89.8 | 67.3 | 461.4 | 135.3 | 412.2 | 94 | 166.8 | 363.6 | 24.2 | 341.8 | 0 | 6556
20 - 21 | 5.04 | 0 | 1.44 | 25.8 | 3735 | 3564 | 0 | 3744 | 0 | 3585 | 535.8 | 105.4 | 2640 | 0 | 1588.8 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 456 | 1381.2 | 0 | 3.6 | 0 | 384.8 | 0 | 70 | 0 | 4497 | 4959 | 4.4 | 97.3 | 66.2 | 469.2 | 137.7 | 398.4 | 87.8 | 167.1 | 348.6 | 24.4 | 348.8 | 0 | 9196
21 - 22 | 4.984 | 0 | 1.56 | 25.86 | 3993 | 3891 | 0 | 4005 | 0 | 3915 | 513.9 | 91.8 | 2817.6 | 0 | 1891.2 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 560.4 | 1442.4 | 0 | 3.6 | 0 | 393.2 | 0 | 58 | 0 | 4737 | 5232 | 4 | 99.7 | 62.1 | 465.9 | 136.2 | 376.2 | 75.8 | 172.5 | 344.7 | 24.2 | 313.8 | 0 | 8562.4
22 - 23 | 5.032 | 0 | 1.44 | 26.12 | 3891 | 3729 | 0 | 3903 | 0 | 3753 | 473.7 | 48.8 | 2804.4 | 0 | 1845.6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 539.2 | 1360.2 | 0 | 3.9 | 0 | 381 | 0 | 58.8 | 0 | 4551 | 4977 | 3.2 | 94.9 | 52.9 | 468.9 | 128.1 | 320.7 | 61.8 | 161.7 | 302.7 | 24.6 | 287 | 1144 | 404.8
23 - 00 | 4.96 | 0 | 1.54 | 26.08 | 4068 | 3351 | 0 | 4077 | 0 | 3372 | 431.7 | 48 | 2918.4 | 0 | 1831.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 607.2 | 1041 | 0 | 3.9 | 0 | 385 | 0 | 60.4 | 0 | 4683 | 4533 | 3.2 | 91.5 | 47.5 | 468.6 | 123.6 | 285.6 | 51.4 | 157.5 | 256.8 | 24.2 | 275.4 | 3062.4 | 52.8
Сумма | 119.632 | 0 | 35.6 | 582.22 | 93765 | 88584 | 0 | 94041 | 0 | 89148 | 10705.2 | 1535.2 | 66582 | 0 | 39868.8 | 0 | 0 | 0 | 352.3 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 13499.2 | 35226.6 | 0 | 87.9 | 0 | 9113.8 | 0 | 3097.6 | 0 | 110487 | 118332 | 93.2 | 1993 | 1331.7 | 11160.9 | 3143.1 | 8705.1 | 1731.6 | 3887.4 | 6038.1 | 581.6 | 7559.2 | 84444.8 | 134164.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч