## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [24 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 | 2.016 | 2 | 15.936 | 15.952 | 82 | 0 | 961.2 | 961.2 | 630 | 633.6 | 85.68 | 0 | 0 | 564.48 | 564.96 | 518.4 | 518.4 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0 | 47.04 | 2.52 | 4.32 | 25.92
01 - 02 | 1.984 | 2 | 16.064 | 16.096 | 85 | 0 | 943.2 | 943.2 | 612 | 610.2 | 87.84 | 0 | 0 | 551.04 | 551.04 | 493.44 | 493.44 | 336.96 | 338.4 | 0 | 0 | 48.96 | 2.52 | 5.04 | 25.2
02 - 03 | 2.016 | 2 | 16.16 | 16.128 | 91 | 0 | 950.4 | 952.2 | 601.2 | 603 | 94.08 | 0 | 0 | 562.56 | 563.04 | 479.04 | 479.52 | 338.4 | 336.96 | 0 | 0 | 48.96 | 2.52 | 5.04 | 25.92
03 - 04 | 1.984 | 2 | 16 | 16.016 | 83 | 0 | 964.8 | 964.8 | 594 | 594 | 85.68 | 0 | 0 | 578.88 | 578.4 | 479.04 | 478.56 | 332.64 | 333.36 | 0 | 0 | 48.48 | 2.52 | 5.04 | 25.92
04 - 05 | 1.984 | 1.984 | 16 | 16 | 86 | 0 | 1008 | 1006.2 | 601.2 | 599.4 | 89.28 | 0 | 0 | 609.6 | 609.6 | 481.92 | 481.44 | 344.16 | 343.44 | 0 | 0 | 48.96 | 2.52 | 5.04 | 25.92
05 - 06 | 1.984 | 1.984 | 15.776 | 15.776 | 89 | 0 | 1080 | 1081.8 | 626.4 | 624.6 | 91.68 | 0 | 0 | 630.72 | 630.24 | 504 | 504.48 | 396 | 396.72 | 0 | 0 | 49.92 | 2.52 | 4.32 | 25.92
06 - 07 | 1.984 | 1.968 | 15.776 | 15.776 | 91 | 0 | 1242 | 1240.2 | 691.2 | 693 | 95.04 | 0 | 0 | 730.56 | 730.56 | 568.32 | 567.84 | 457.92 | 457.92 | 0 | 0 | 48 | 2.52 | 5.04 | 25.2
07 - 08 | 1.952 | 1.968 | 15.616 | 15.616 | 101 | 0 | 1324.8 | 1324.8 | 792 | 793.8 | 103.68 | 0 | 0 | 758.4 | 758.88 | 627.84 | 627.84 | 511.2 | 511.2 | 0 | 0 | 51.36 | 2.52 | 4.32 | 58.32
08 - 09 | 1.952 | 1.936 | 15.584 | 15.584 | 100 | 0 | 1789.2 | 1791 | 1152 | 1150.2 | 102.72 | 0 | 0 | 1001.28 | 1001.28 | 700.8 | 700.8 | 552.96 | 552.96 | 0 | 0 | 232.8 | 2.16 | 5.04 | 345.6
09 - 10 | 1.952 | 1.968 | 15.808 | 15.792 | 76 | 0 | 1807.2 | 1807.2 | 1180.8 | 1180.8 | 79.2 | 0 | 0 | 973.44 | 973.92 | 739.2 | 739.2 | 577.44 | 577.44 | 0 | 0 | 251.52 | 2.52 | 4.32 | 359.28
10 - 11 | 1.984 | 1.968 | 15.776 | 15.776 | 77 | 0 | 1771.2 | 1769.4 | 1166.4 | 1166.4 | 79.92 | 0 | 0 | 926.4 | 925.92 | 761.28 | 761.76 | 600.48 | 601.2 | 0 | 0 | 238.56 | 2.52 | 5.04 | 321.12
11 - 12 | 1.984 | 1.984 | 15.904 | 15.92 | 75 | 0 | 1792.8 | 1792.8 | 1195.2 | 1197 | 78 | 0 | 0 | 929.28 | 929.28 | 765.12 | 765.12 | 613.44 | 612.72 | 0 | 0 | 247.68 | 2.52 | 4.32 | 350.64
12 - 13 | 2.016 | 2.032 | 16.128 | 16.112 | 79 | 0 | 1663.2 | 1665 | 1033.2 | 1031.4 | 82.08 | 0 | 0 | 883.2 | 882.72 | 704.64 | 704.16 | 603.36 | 602.64 | 0 | 0 | 174.72 | 2.52 | 5.04 | 242.64
13 - 14 | 1.984 | 1.984 | 15.808 | 15.808 | 78 | 0 | 1738.8 | 1738.8 | 1216.8 | 1216.8 | 80.88 | 0 | 0 | 884.16 | 884.16 | 764.16 | 764.16 | 599.04 | 599.76 | 0 | 0 | 251.04 | 2.52 | 5.04 | 368.64
14 - 15 | 1.984 | 1.984 | 16.064 | 16.08 | 82 | 0 | 1764 | 1765.8 | 1216.8 | 1216.8 | 85.2 | 0 | 0 | 916.8 | 917.76 | 797.76 | 797.76 | 594.72 | 594 | 0 | 0 | 249.6 | 2.52 | 5.04 | 330.48
15 - 16 | 1.984 | 1.968 | 16.192 | 16.192 | 102 | 0 | 1890 | 1886.4 | 1242 | 1243.8 | 104.64 | 0 | 0 | 1061.76 | 1061.28 | 815.04 | 815.52 | 591.84 | 591.84 | 0 | 0 | 229.92 | 2.52 | 4.32 | 321.12
16 - 17 | 1.984 | 2 | 16.256 | 16.24 | 97 | 0 | 1753.2 | 1756.8 | 1137.6 | 1137.6 | 100.8 | 0 | 0 | 995.52 | 996 | 877.44 | 876.96 | 629.28 | 630 | 0 | 0 | 125.76 | 2.52 | 5.04 | 156.24
17 - 18 | 2.08 | 2.064 | 9.312 | 9.312 | 110 | 0 | 1645.2 | 1643.4 | 982.8 | 982.8 | 112.8 | 0 | 0 | 971.52 | 971.52 | 828.48 | 828.96 | 619.2 | 618.48 | 0 | 0 | 49.92 | 2.52 | 5.04 | 37.44
18 - 19 | 2.048 | 2.048 | 8.608 | 8.608 | 115 | 0 | 1562.4 | 1562.4 | 968.4 | 964.8 | 118.56 | 0 | 0 | 912.96 | 912.48 | 816 | 816 | 596.16 | 596.16 | 0 | 0 | 49.44 | 2.88 | 5.76 | 26.64
19 - 20 | 2.08 | 2.08 | 15.712 | 15.728 | 108 | 0 | 1440 | 1441.8 | 950.4 | 952.2 | 110.4 | 0 | 0 | 842.88 | 843.36 | 809.28 | 808.8 | 548.64 | 549.36 | 0 | 0 | 44.64 | 2.52 | 5.04 | 27.36
20 - 21 | 2.08 | 2.096 | 16.448 | 16.432 | 102 | 0 | 1306.8 | 1306.8 | 928.8 | 927 | 105.6 | 0 | 0 | 747.84 | 747.84 | 792 | 792 | 514.08 | 514.08 | 0 | 0 | 40.32 | 2.88 | 5.76 | 27.36
21 - 22 | 2.112 | 2.096 | 16.768 | 16.768 | 100 | 0 | 1224 | 1220.4 | 871.2 | 871.2 | 103.68 | 0 | 0 | 696.96 | 696 | 736.32 | 736.8 | 478.08 | 478.08 | 0 | 0 | 41.28 | 2.88 | 5.04 | 26.64
22 - 23 | 2.112 | 2.128 | 16.608 | 16.608 | 103 | 0 | 1123.2 | 1125 | 777.6 | 779.4 | 106.32 | 0 | 0 | 655.68 | 656.16 | 641.28 | 640.8 | 413.28 | 413.28 | 0 | 0 | 51.36 | 2.88 | 5.76 | 27.36
23 - 00 | 2.112 | 2.112 | 16.352 | 16.368 | 96 | 0 | 1062 | 1060.2 | 709.2 | 709.2 | 99.6 | 0 | 0 | 624.96 | 624.96 | 577.92 | 577.92 | 380.16 | 379.44 | 0 | 0 | 51.36 | 2.52 | 5.76 | 27.36
Сумма | 48.352 | 48.352 | 370.656 | 370.688 | 2208 | 0 | 33807.6 | 33807.6 | 21877.2 | 21879 | 2283.36 | 0 | 0 | 19010.88 | 19011.36 | 16278.72 | 16278.24 | 11975.04 | 11975.04 | 0 | 0 | 2721.6 | 61.56 | 119.52 | 3234.24

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч