## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [24 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 410.4 | 410.4 | 169.2 | 171 | 29.52 | 0 | 0 | 236.16 | 236.16 | 116.16 | 116.64 | 92.16 | 92.16 | 0 | 0 | 60.96 | 12.24 | 25.92 | 18.72
01 - 02 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 406.8 | 406.8 | 169.2 | 169.2 | 30 | 0 | 0 | 229.44 | 229.92 | 114.24 | 114.24 | 92.16 | 92.88 | 0 | 0 | 63.36 | 12.6 | 25.2 | 18
02 - 03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 406.8 | 169.2 | 167.4 | 29.52 | 0 | 0 | 231.36 | 231.36 | 112.32 | 111.84 | 90.72 | 90.72 | 0 | 0 | 62.4 | 12.24 | 25.92 | 18.72
03 - 04 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 396 | 397.8 | 165.6 | 167.4 | 29.28 | 0 | 0 | 225.6 | 225.12 | 112.32 | 112.32 | 92.16 | 91.44 | 0 | 0 | 62.4 | 12.24 | 25.2 | 18
04 - 05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 397.8 | 165.6 | 163.8 | 28.56 | 0 | 0 | 227.52 | 227.52 | 108.48 | 108.96 | 87.84 | 87.84 | 0 | 0 | 61.92 | 12.24 | 25.2 | 18
05 - 06 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 392.4 | 394.2 | 158.4 | 160.2 | 29.28 | 0 | 0 | 227.52 | 228 | 107.52 | 107.04 | 84.96 | 84.96 | 0 | 0 | 61.92 | 11.88 | 25.2 | 18
06 - 07 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 414 | 412.2 | 158.4 | 156.6 | 27.6 | 0 | 0 | 247.68 | 247.2 | 104.64 | 105.12 | 84.96 | 85.68 | 0 | 0 | 60 | 11.52 | 24.48 | 17.28
07 - 08 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 428.4 | 426.6 | 194.4 | 196.2 | 27.36 | 0 | 0 | 251.52 | 251.52 | 117.12 | 117.12 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 60.48 | 11.52 | 23.04 | 46.08
08 - 09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 745.2 | 747 | 514.8 | 513 | 27.12 | 0 | 0 | 394.56 | 394.56 | 179.52 | 180 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 236.64 | 10.8 | 23.04 | 298.8
09 - 10 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 835.2 | 837 | 543.6 | 545.4 | 26.88 | 0 | 0 | 460.8 | 460.8 | 192.96 | 192.48 | 116.64 | 115.92 | 0 | 0 | 243.84 | 11.52 | 24.48 | 318.24
10 - 11 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 802.8 | 802.8 | 518.4 | 516.6 | 28.08 | 0 | 0 | 443.52 | 443.52 | 192 | 192 | 113.76 | 113.76 | 0 | 0 | 229.92 | 12.24 | 24.48 | 290.16
11 - 12 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 813.6 | 811.8 | 536.4 | 538.2 | 28.32 | 0 | 0 | 440.64 | 440.64 | 192.96 | 192.48 | 108 | 108.72 | 0 | 0 | 246.24 | 11.88 | 24.48 | 311.04
12 - 13 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 676.8 | 678.6 | 399.6 | 399.6 | 30.96 | 0 | 0 | 380.16 | 380.16 | 132.48 | 132.96 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 162.72 | 12.6 | 26.64 | 229.68
13 - 14 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 766.8 | 766.8 | 568.8 | 568.8 | 27.84 | 0 | 0 | 394.56 | 395.04 | 192.96 | 192.96 | 116.64 | 115.92 | 0 | 0 | 239.52 | 11.88 | 24.48 | 342
14 - 15 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 781.2 | 779.4 | 525.6 | 523.8 | 28.32 | 0 | 0 | 404.16 | 403.68 | 203.52 | 203.04 | 118.08 | 118.08 | 0 | 0 | 240.96 | 11.52 | 24.48 | 286.56
15 - 16 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 813.6 | 815.4 | 493.2 | 495 | 29.52 | 0 | 0 | 467.52 | 468 | 184.32 | 184.8 | 113.76 | 114.48 | 0 | 0 | 216.96 | 11.88 | 24.48 | 275.04
16 - 17 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 626.4 | 624.6 | 342 | 340.2 | 29.76 | 0 | 0 | 369.6 | 369.12 | 184.32 | 183.84 | 116.64 | 115.92 | 0 | 0 | 120.48 | 12.24 | 25.2 | 121.68
17 - 18 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 525.6 | 527.4 | 194.4 | 196.2 | 33.6 | 0 | 0 | 316.8 | 317.28 | 135.36 | 135.84 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 65.76 | 13.68 | 27.36 | 20.88
18 - 19 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 475.2 | 471.6 | 194.4 | 194.4 | 32.88 | 0 | 0 | 276.48 | 276 | 137.28 | 137.76 | 110.88 | 110.88 | 0 | 0 | 65.76 | 13.32 | 27.36 | 20.16
19 - 20 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 482.4 | 484.2 | 198 | 198 | 35.04 | 0 | 0 | 276.48 | 276.48 | 138.24 | 137.76 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 62.88 | 14.04 | 28.8 | 20.16
20 - 21 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 468 | 468 | 201.6 | 199.8 | 35.76 | 0 | 0 | 267.84 | 267.84 | 138.24 | 138.72 | 116.64 | 116.64 | 0 | 0 | 59.04 | 14.4 | 29.52 | 20.88
21 - 22 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 475.2 | 477 | 201.6 | 201.6 | 36 | 0 | 0 | 269.76 | 270.24 | 140.16 | 139.68 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 61.44 | 14.76 | 29.52 | 21.6
22 - 23 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 496.8 | 495 | 205.2 | 207 | 37.92 | 0 | 0 | 278.4 | 277.92 | 140.16 | 140.16 | 119.52 | 120.24 | 0 | 0 | 71.52 | 15.48 | 31.68 | 21.6
23 - 00 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 486 | 487.8 | 201.6 | 201.6 | 37.44 | 0 | 0 | 273.6 | 273.6 | 133.44 | 133.44 | 118.08 | 116.64 | 0 | 0 | 71.52 | 15.12 | 30.24 | 21.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 13525.2 | 13527 | 7189.2 | 7191 | 736.56 | 0 | 0 | 7591.68 | 7591.68 | 3510.72 | 3511.2 | 2574.72 | 2574 | 0 | 0 | 2888.64 | 303.84 | 626.4 | 2792.88

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч