## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [89 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 27.84 | 27.84 | 38.32 | 38.28 | 0 | 5120 | 5118 | 0 | 2784 | 2778 | 614.4 | 614.4 | 150.4 | 150.4 | 1375.8 | 1375.2 | 807.2 | 807.2 | 886.4 | 885.6 | 165 | 165 | 208.8 | 209.1 | 756 | 756 | 354 | 354 | 363 | 363 | 121.2 | 121.2 | 25.5 | 25.5 | 110.4 | 110 | 59.2 | 59.2 | 1835.2 | 1834.4 | 40.8 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.6 | 5379 | 0 | 2851.2 | 2844.6 | 18568 | 18568 | 0 | 0 | 0 | 15338.4 | 15338.4 | 0 | 0 | 14916 | 14916 | 52.8 | 52.8 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5174.4 | 5161.2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 27.92 | 27.96 | 50 | 50.04 | 0 | 4952 | 4956 | 0 | 2778 | 2781 | 600.8 | 601.2 | 160 | 160 | 1359 | 1359 | 793.6 | 794 | 848 | 848 | 170.4 | 170.7 | 207.6 | 207.6 | 753.6 | 753.6 | 355.2 | 355.8 | 363.6 | 363.3 | 110 | 110 | 24.9 | 24.9 | 108.8 | 108.8 | 58.4 | 59.2 | 1739.2 | 1740 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214 | 5227.2 | 0 | 2851.2 | 2851.2 | 20310.4 | 20314.8 | 0 | 0 | 0 | 15800.4 | 15820.2 | 0 | 0 | 15364.8 | 15364.8 | 0 | 0 | 2772 | 2785.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5781.6 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 28 | 27.96 | 47.12 | 47.08 | 0 | 4896 | 4894 | 0 | 2694 | 2694 | 598.4 | 598.4 | 144 | 144 | 1342.8 | 1343.1 | 783.2 | 783.6 | 830.4 | 831.2 | 159 | 159 | 232.2 | 232.2 | 688.8 | 688.5 | 350.4 | 349.8 | 346.2 | 345.9 | 106 | 106 | 23.7 | 23.7 | 111.2 | 112 | 57.6 | 57.2 | 1731.2 | 1730.4 | 40.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 5187.6 | 0 | 2758.8 | 2758.8 | 23936 | 23940.4 | 0 | 0 | 0 | 17358 | 17358 | 0 | 0 | 16922.4 | 16935.6 | 0 | 0 | 4276.8 | 4263.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6943.2 | 6943.2 | 0 | 0 | 0 | 322 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 29.36 | 29.4 | 45.6 | 45.64 | 0 | 4824 | 4826 | 0 | 2778 | 2775 | 609.6 | 609.2 | 164.8 | 164 | 1349.4 | 1349.4 | 786.4 | 786.4 | 825.6 | 824.8 | 168.6 | 168 | 227.4 | 227.1 | 711.6 | 711.9 | 374.4 | 375 | 375 | 375.3 | 104.8 | 104.8 | 23.1 | 23.1 | 116.8 | 116.4 | 57.6 | 58 | 1628.8 | 1629.2 | 40.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.8 | 5141.4 | 0 | 2838 | 2838 | 24508 | 24512.4 | 0 | 0 | 0 | 18519.6 | 18513 | 0 | 0 | 18084 | 18070.8 | 0 | 0 | 3194.4 | 3194.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7524 | 7497.6 | 0 | 0 | 0 | 322 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 29.6 | 29.6 | 51.76 | 51.72 | 0 | 4752 | 4748 | 0 | 2844 | 2847 | 608 | 608 | 142.4 | 143.2 | 1409.4 | 1409.4 | 813.6 | 814 | 854.4 | 854.4 | 166.8 | 167.4 | 271.2 | 271.5 | 720.6 | 720.3 | 343.2 | 342 | 390.6 | 390.3 | 118 | 118 | 23.1 | 23.1 | 120 | 119.6 | 60 | 59.6 | 1470.4 | 1469.6 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 5062.2 | 0 | 2904 | 2910.6 | 24736.8 | 24732.4 | 0 | 0 | 0 | 18004.8 | 18011.4 | 0 | 0 | 17582.4 | 17595.6 | 0 | 0 | 3828 | 3828 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6943.2 | 6956.4 | 0 | 0 | 0 | 336 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 29.44 | 29.44 | 44.72 | 44.76 | 0 | 4920 | 4922 | 0 | 2922 | 2919 | 617.6 | 618 | 161.6 | 160.8 | 1501.2 | 1501.2 | 878.4 | 877.6 | 934.4 | 934.4 | 168 | 167.7 | 307.8 | 307.5 | 706.8 | 707.4 | 330 | 330.6 | 392.4 | 392.7 | 130.8 | 131 | 25.2 | 25.2 | 126.4 | 126.8 | 63.2 | 62.8 | 1418.4 | 1418.4 | 40.8 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253.6 | 5266.8 | 0 | 2983.2 | 2989.8 | 23689.6 | 23689.6 | 0 | 0 | 0 | 17727.6 | 17727.6 | 0 | 0 | 17292 | 17292 | 0 | 13.2 | 2877.6 | 2890.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6151.2 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 364 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 37.28 | 37.24 | 49.12 | 49.12 | 0 | 5116 | 5116 | 0 | 3156 | 3159 | 709.6 | 710 | 145.6 | 145.6 | 1581.6 | 1581.6 | 974.4 | 974.8 | 1052.8 | 1054.4 | 184.8 | 184.8 | 317.4 | 317.7 | 750.6 | 750.6 | 393.6 | 393 | 376.8 | 377.1 | 139.6 | 139.6 | 28.8 | 28.8 | 130.4 | 130.4 | 80 | 80 | 1315.2 | 1315.6 | 44.4 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 5478 | 0 | 3220.8 | 3214.2 | 18392 | 18374.4 | 0 | 0 | 0 | 17912.4 | 17905.8 | 0 | 0 | 17582.4 | 17569.2 | 1240.8 | 1240.8 | 237.6 | 237.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7761.6 | 7761.6 | 0 | 0 | 0 | 392 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 40.88 | 40.92 | 44.4 | 44.44 | 0 | 5760 | 5762 | 0 | 3348 | 3348 | 720.8 | 720.8 | 156.8 | 157.6 | 1721.4 | 1721.7 | 1075.2 | 1075.6 | 1145.6 | 1145.6 | 186 | 185.7 | 307.2 | 307.2 | 738 | 737.4 | 453.6 | 454.2 | 419.4 | 419.4 | 154.8 | 154.8 | 27.3 | 27.15 | 124.8 | 124.8 | 80 | 80.4 | 1698.4 | 1698 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.2 | 6151.2 | 0 | 3405.6 | 3405.6 | 6300.8 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 13926 | 13926 | 0 | 0 | 13622.4 | 13609.2 | 5464.8 | 5451.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6890.4 | 6903.6 | 0 | 0 | 0 | 434 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 40.32 | 40.28 | 53.76 | 53.72 | 0 | 4652 | 4646 | 0 | 5760 | 5769 | 734.4 | 734 | 168 | 168 | 1872.6 | 1872.3 | 1252.8 | 1252.4 | 1246.4 | 1245.6 | 174 | 174.3 | 315.6 | 315.3 | 1318.8 | 1320 | 442.8 | 443.4 | 492 | 491.7 | 153.2 | 153.2 | 27.9 | 28.05 | 122.4 | 122.8 | 75.2 | 75.2 | 1918.4 | 1920 | 60 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.8 | 5009.4 | 0 | 5887.2 | 5900.4 | 3053.6 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 14744.4 | 14751 | 0 | 0 | 14440.8 | 14467.2 | 8553.6 | 8553.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 7576.8 | 7576.8 | 0 | 0 | 0 | 392 | 385 | 0 | 117.6 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 42.08 | 42.12 | 52 | 51.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10608 | 10608 | 723.2 | 722.8 | 155.2 | 154.4 | 1855.8 | 1855.8 | 1301.6 | 1302.4 | 1275.2 | 1275.2 | 163.8 | 164.1 | 327.6 | 327.9 | 1395.6 | 1395.3 | 442.8 | 442.2 | 489.6 | 489.9 | 147.6 | 147.2 | 27 | 26.85 | 113.6 | 113.2 | 75.2 | 74.8 | 2016 | 2014.8 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11154 | 11147.4 | 2420 | 2415.6 | 13.2 | 0 | 0 | 16737.6 | 16737.6 | 0 | 0 | 16473.6 | 16473.6 | 11668.8 | 11668.8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 8949.6 | 8949.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 41.44 | 41.44 | 58.88 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236 | 10236 | 701.6 | 702 | 163.2 | 164.8 | 1863.6 | 1863.6 | 1292 | 1291.6 | 1265.6 | 1265.6 | 160.8 | 160.8 | 310.2 | 309.9 | 1313.4 | 1313.4 | 416.4 | 417 | 445.8 | 445.8 | 147.6 | 148 | 27 | 27.15 | 108.8 | 108.8 | 72 | 72 | 1837.6 | 1838 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.6 | 10665.6 | 3449.6 | 3449.6 | 57.2 | 0 | 0 | 16407.6 | 16401 | 0 | 0 | 16077.6 | 16077.6 | 12091.2 | 12117.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7286.4 | 7273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 40.96 | 40.96 | 54.72 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 709.6 | 709.2 | 169.6 | 168.8 | 1789.8 | 1790.1 | 1276 | 1275.6 | 1254.4 | 1254.4 | 165 | 164.7 | 337.8 | 338.1 | 1234.8 | 1234.5 | 403.2 | 402.6 | 475.2 | 474.9 | 154.8 | 154.8 | 27.3 | 27.15 | 108 | 108 | 66.4 | 66.8 | 2083.2 | 2083.6 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10817.4 | 2499.2 | 2499.2 | 26.4 | 0 | 0 | 15826.8 | 15826.8 | 0 | 0 | 15576 | 15576 | 11404.8 | 11404.8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 7656 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 36.24 | 36.16 | 58.8 | 58.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9852 | 9849 | 708.8 | 708.8 | 148.8 | 148 | 1833 | 1832.4 | 1242.4 | 1242.8 | 1265.6 | 1264.8 | 163.2 | 163.2 | 304.8 | 304.5 | 960.6 | 960.6 | 387.6 | 387.6 | 429 | 428.7 | 154.8 | 154.8 | 28.2 | 28.5 | 107.2 | 106.8 | 72.8 | 72.8 | 1960 | 1959.6 | 43.2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348.8 | 10348.8 | 3731.2 | 3731.2 | 0 | 0 | 0 | 15496.8 | 15496.8 | 0 | 0 | 15285.6 | 15285.6 | 11668.8 | 11668.8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5940 | 5953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 29.28 | 29.36 | 57.84 | 57.84 | 0 | 3992 | 4004 | 0 | 6372 | 6363 | 715.2 | 715.2 | 164.8 | 164.8 | 1851 | 1851.6 | 1208 | 1207.6 | 1214.4 | 1215.2 | 150 | 150 | 319.8 | 320.1 | 1327.8 | 1328.1 | 406.8 | 406.8 | 436.2 | 436.5 | 136.8 | 136.8 | 30 | 29.7 | 108.8 | 108.8 | 66.4 | 66 | 2154.4 | 2154.8 | 42.6 | 42.6 | 4224 | 4237.2 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4257 | 0 | 6639.6 | 6633 | 1672 | 1667.6 | 30.8 | 0 | 0 | 15259.2 | 15259.2 | 0 | 0 | 14916 | 14902.8 | 12302.4 | 12276 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6283.2 | 6283.2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 319.2 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 30.4 | 30.36 | 52.56 | 52.6 | 0 | 8896 | 8888 | 0 | 1506 | 1512 | 688.8 | 689.2 | 158.4 | 159.2 | 1875.6 | 1875.3 | 1208.8 | 1208.8 | 1204.8 | 1204.8 | 152.4 | 152.4 | 345 | 344.7 | 1135.8 | 1135.2 | 417.6 | 418.2 | 468 | 468 | 150.8 | 150.6 | 31.8 | 31.95 | 122.4 | 123.2 | 65.6 | 66 | 2303.2 | 2303.2 | 45 | 45 | 9292.8 | 9292.8 | 0 | 0 | 0 | 9279.6 | 9273 | 0 | 1610.4 | 1617 | 3757.6 | 3753.2 | 13.2 | 0 | 0 | 17028 | 17028 | 0 | 0 | 16684.8 | 16684.8 | 11800.8 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 8157.6 | 8157.6 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 33.6 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 29.12 | 29.12 | 51.68 | 51.64 | 0 | 6492 | 6496 | 0 | 3936 | 3933 | 697.6 | 698 | 155.2 | 155.2 | 1909.2 | 1909.5 | 1234.4 | 1234.4 | 1230.4 | 1230.4 | 165 | 165 | 334.8 | 335.4 | 1185 | 1185.6 | 386.4 | 385.8 | 464.4 | 464.7 | 142.8 | 142.8 | 31.2 | 31.35 | 136 | 135.2 | 68 | 67.6 | 2204 | 2204 | 57.6 | 57.9 | 1161.6 | 1148.4 | 0 | 13.2 | 0 | 6903.6 | 6910.2 | 0 | 3999.6 | 3993 | 1980 | 1984.4 | 132 | 0 | 0 | 16935.6 | 16942.2 | 0 | 0 | 16605.6 | 16605.6 | 12540 | 12540 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9134.4 | 9121.2 | 0 | 0 | 0 | 434 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 29.52 | 29.52 | 44.88 | 44.92 | 0 | 6892 | 6892 | 0 | 4092 | 4092 | 748 | 748 | 164.8 | 164.8 | 1980 | 1979.7 | 1317.6 | 1318 | 1291.2 | 1291.2 | 190.8 | 190.5 | 393.6 | 393 | 1204.8 | 1204.5 | 396 | 396 | 445.8 | 445.8 | 144 | 144.2 | 34.2 | 34.05 | 132 | 132.4 | 76 | 76 | 2414.4 | 2414 | 43.2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299.6 | 7299.6 | 0 | 4158 | 4164.6 | 44 | 44 | 1830.4 | 0 | 0 | 13926 | 13919.4 | 0 | 0 | 13622.4 | 13635.6 | 13675.2 | 13662 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5148 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 28.4 | 28.44 | 52.8 | 52.76 | 0 | 6832 | 6830 | 0 | 3990 | 3987 | 751.2 | 750.8 | 166.4 | 165.6 | 1915.2 | 1915.2 | 1255.2 | 1255.2 | 1350.4 | 1350.4 | 205.8 | 206.1 | 366 | 366.3 | 1133.4 | 1133.1 | 436.8 | 437.4 | 430.8 | 430.2 | 147.2 | 147 | 37.5 | 37.5 | 131.2 | 131.2 | 78.4 | 79.2 | 2344.8 | 2345.2 | 43.2 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7207.2 | 7213.8 | 0 | 4052.4 | 4052.4 | 976.8 | 976.8 | 272.8 | 0 | 0 | 13186.8 | 13180.2 | 0 | 0 | 12856.8 | 12856.8 | 9372 | 9385.2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5623.2 | 5636.4 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 28 | 28 | 51.52 | 51.6 | 0 | 6520 | 6520 | 0 | 3792 | 3795 | 756.8 | 756.4 | 147.2 | 147.2 | 1919.4 | 1919.4 | 1221.6 | 1221.2 | 1371.2 | 1370.4 | 207.6 | 207.6 | 309 | 308.7 | 1035 | 1035.3 | 436.8 | 436.2 | 418.8 | 419.4 | 133.6 | 133.8 | 36 | 36.15 | 132 | 132 | 84 | 83.6 | 2038.4 | 2038.4 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903.6 | 6903.6 | 0 | 3854.4 | 3861 | 1452 | 1452 | 202.4 | 0 | 0 | 15100.8 | 15107.4 | 0 | 0 | 14784 | 14757.6 | 10612.8 | 10599.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 8210.4 | 8197.2 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 28 | 28 | 60 | 59.96 | 0 | 6392 | 6392 | 0 | 3546 | 3549 | 754.4 | 755.2 | 160 | 160.8 | 1885.8 | 1885.8 | 1160.8 | 1160.8 | 1334.4 | 1336 | 198 | 198.3 | 272.4 | 272.4 | 883.8 | 883.5 | 438 | 438.6 | 423 | 423 | 130.4 | 130.2 | 36.3 | 36.15 | 136.8 | 136.8 | 83.2 | 83.2 | 1963.2 | 1962.4 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 6758.4 | 0 | 3616.8 | 3610.2 | 4488 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 16909.2 | 16902.6 | 0 | 0 | 16579.2 | 16592.4 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9345.6 | 9345.6 | 0 | 0 | 0 | 392 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 28.32 | 28.32 | 54.64 | 54.68 | 0 | 6068 | 6066 | 0 | 3474 | 3468 | 742.4 | 742.4 | 155.2 | 155.2 | 1854 | 1854.3 | 1116 | 1116 | 1304 | 1304 | 204 | 204 | 255 | 255 | 875.4 | 875.7 | 416.4 | 416.4 | 439.8 | 440.1 | 126.4 | 126.4 | 33.6 | 33.6 | 136 | 135.6 | 80 | 80 | 1723.2 | 1724 | 41.4 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 3537.6 | 3531 | 2332 | 2327.6 | 105.6 | 0 | 0 | 12606 | 12606 | 0 | 0 | 12223.2 | 12223.2 | 6864 | 6877.2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6652.8 | 6652.8 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 34.96 | 34.96 | 56.48 | 56.48 | 0 | 5840 | 5842 | 0 | 3270 | 3270 | 722.4 | 722 | 158.4 | 158.4 | 1789.8 | 1789.8 | 1038.4 | 1038.4 | 1200 | 1198.4 | 195.6 | 195.6 | 241.2 | 240.9 | 852 | 851.7 | 397.2 | 396.6 | 381.6 | 381.3 | 125.2 | 125.4 | 33.3 | 33.3 | 120 | 120.8 | 79.2 | 78.8 | 1692 | 1691.2 | 40.8 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 6197.4 | 0 | 3326.4 | 3339.6 | 3379.2 | 3392.4 | 79.2 | 0 | 0 | 12579.6 | 12586.2 | 0 | 0 | 12091.2 | 12091.2 | 5623.2 | 5623.2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7048.8 | 7048.8 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 42.24 | 42.24 | 54.88 | 54.84 | 0 | 5656 | 5654 | 0 | 3198 | 3201 | 693.6 | 693.6 | 161.6 | 162.4 | 1676.4 | 1676.4 | 941.6 | 941.6 | 1070.4 | 1072 | 180.6 | 180.3 | 241.8 | 242.1 | 866.4 | 866.7 | 404.4 | 404.4 | 406.8 | 406.8 | 122.4 | 122.4 | 31.8 | 31.95 | 117.6 | 117.2 | 71.2 | 71.6 | 1768 | 1768.8 | 44.4 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006 | 5999.4 | 0 | 3273.6 | 3267 | 11809.6 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 13596 | 13596 | 0 | 0 | 13041.6 | 13041.6 | 1135.2 | 1135.2 | 79.2 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5121.6 | 5121.6 | 0 | 0 | 0 | 350 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 42.16 | 42.12 | 46.32 | 46.28 | 0 | 5308 | 5308 | 0 | 2976 | 2973 | 664.8 | 664.8 | 153.6 | 152.8 | 1573.2 | 1572.6 | 860.8 | 860.4 | 966.4 | 964.8 | 164.4 | 164.4 | 243 | 243 | 777.6 | 777.3 | 393.6 | 393.6 | 374.4 | 374.4 | 129.6 | 129.6 | 28.5 | 28.2 | 116.8 | 116.8 | 68 | 67.6 | 1666.4 | 1665.6 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.4 | 5636.4 | 0 | 3036 | 3036 | 13534.4 | 13543.2 | 0 | 0 | 0 | 15655.2 | 15655.2 | 0 | 0 | 15180 | 15193.2 | 396 | 382.8 | 501.6 | 514.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9240 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 801.76 | 801.76 | 1232.8 | 1232.76 | 0 | 113880 | 113880 | 0 | 110262 | 110256 | 16592 | 16592.4 | 3776 | 3776 | 41085 | 41084.4 | 25840 | 25840.4 | 27222.4 | 27221.6 | 4209.6 | 4209.6 | 6997.2 | 6997.2 | 23326.2 | 23326.2 | 9577.2 | 9577.2 | 10048.2 | 10048.2 | 3232.4 | 3232.6 | 703.2 | 703.05 | 2898.4 | 2898.4 | 1697.6 | 1697.6 | 44924 | 44923.2 | 1131 | 1130.7 | 14678.4 | 14678.4 | 0 | 13.2 | 0 | 120766.8 | 120766.8 | 0 | 113797.2 | 113797.2 | 221020.8 | 221025.2 | 2763.2 | 0 | 0 | 376582.8 | 376596 | 0 | 0 | 367804.8 | 367818 | 156578.4 | 156578.4 | 19245.6 | 19258.8 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 170544 | 170530.8 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 7308 | 0 | 1999.2 | 2003.4 | 0 | 0 | 0 | 4860.8 | 4860.8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч