## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 4.16 | 4.136 | 0 |  | 681.6 |  | 236.8 | 118.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 10.8 |  | 0 |  | 43.6 | 43.6 | 37.2 | 37.5 | 0 | 0 | 186 |  | 163.2 |  | 3 | 3
01 - 02 | 5.408 | 5.416 | 0 |  | 686.4 |  | 237.6 |  | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 42 | 42 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 182.8 |  | 171.6 |  | 3 | 3
02 - 03 | 5.072 | 5.072 | 0 |  | 693.6 |  | 237.2 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 9.2 |  | 0 |  | 42.4 | 42.2 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 187.6 |  | 171.2 |  | 2.8 | 2.9
03 - 04 | 4.48 | 4.472 | 0 |  | 710.4 |  | 238.8 |  | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 9.2 |  | 0 |  | 41.2 | 41.4 | 49.2 |  | 0 |  | 198 |  | 170.4 |  | 3 | 3
04 - 05 | 4.608 | 4.616 | 0 |  | 751.2 |  | 237.2 |  | 7.2 | 7.1 | 0 | 0 | 9.2 |  | 0 |  | 42.8 | 43 | 48.6 |  | 0 |  | 249.2 |  | 161.6 |  | 2.8 | 1.4
05 - 06 | 2.4 | 2.392 | 0 |  | 796.8 |  | 238.4 |  | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 0 |  | 46.8 | 46.6 | 47.4 |  | 0 |  | 278.4 |  | 171.2 |  | 2.8
06 - 07 | 5.504 | 5.512 | 0 |  | 813.6 |  | 236.8 |  | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 12 |  | 0 |  | 56.4 | 56.2 | 49.2 |  | 0 |  | 277.2 |  | 178 |  | 2.8
07 - 08 | 4.928 | 4.92 | 0 |  | 823.2 |  | 238.8 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 17.2 |  | 0 |  | 55.6 | 55.8 | 42.6 |  | 0 |  | 284.8 |  | 182 |  | 2.8
08 - 09 | 5.28 | 5.28 | 0 |  | 842.4 |  | 237.2 |  | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 | 14 |  | 0 |  | 51.2 | 51 | 44.4 |  | 0 |  | 306.4 |  | 185.6 |  | 2.6
09 - 10 | 4.752 | 4.768 | 0 |  | 830.4 |  | 239.2 |  | 6.8 | 6.7 | 0 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 49.6 | 49.6 | 42.6 |  | 0 |  | 296.4 |  | 184.4 |  | 2.6
10 - 11 | 1.632 | 1.624 | 0 |  | 808.8 |  | 239.2 |  | 6.8 |  | 0 |  | 12.4 |  | 0 |  | 51.2 | 51.2 | 41.4 |  | 0 |  | 277.6 |  | 184.8 |  | 3.2
11 - 12 | 5.008 | 5.008 | 0 |  | 787.2 |  | 239.6 |  | 6.8 |  | 0 |  | 11.2 |  | 0 |  | 50 | 50.2 | 41.4 |  | 0 |  | 256 |  | 185.2 |  | 2.8
12 - 13 | 5.536 | 5.536 | 0 |  | 789.6 |  | 239.6 |  | 6.8 |  | 0 |  | 10.4 |  | 0 |  | 53.6 | 53.4 | 38.4 |  | 0 |  | 244.4 |  | 198.8 |  | 2.8
13 - 14 | 5.536 | 5.536 | 0 |  | 758.4 |  | 240.4 |  | 6.8 |  | 0 |  | 11.2 |  | 0 |  | 51.6 | 51.6 | 38.4 |  | 0 |  | 220.4 |  | 192.8 |  | 2.6
14 - 15 | 4.768 | 4.776 | 0 |  | 751.2 |  | 240.8 |  | 6.8 |  | 0 |  | 12.8 |  | 0 |  | 51.6 | 51.8 | 37.8 |  | 0 |  | 226.8 |  | 177.6 |  | 2.8
15 - 16 | 2.672 | 2.664 | 0 |  | 792 |  | 241.2 |  | 6.6 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0 |  | 59.6 | 59.6 | 37.8 |  | 0 |  | 249.6 |  | 184.8 |  | 2.8
16 - 17 | 4.688 | 4.688 | 0 |  | 852 |  | 240.8 |  | 6.8 |  | 0 |  | 17.2 |  | 0 |  | 54.4 | 54.2 | 39 |  | 0 |  | 302 |  | 196.4 |  | 2.8
17 - 18 | 5.28 | 5.272 | 0 |  | 866.4 |  | 240.4 |  | 7 |  | 0 |  | 17.2 |  | 0 |  | 55.2 | 55.2 | 43.2 |  | 0 |  | 303.6 |  | 201.6 |  | 3
18 - 19 | 5.584 | 5.592 | 0 |  | 854.4 |  | 240.4 |  | 6.8 |  | 0 |  | 16.8 |  | 0 |  | 51.2 | 51.6 | 43.8 |  | 0 |  | 296.8 |  | 201.2 |  | 3.4
19 - 20 | 5.184 | 5.184 | 0 |  | 854.4 |  | 240.4 |  | 6.8 |  | 0 |  | 15.6 |  | 0 |  | 52 | 51.8 | 47.4 |  | 0 |  | 295.6 |  | 198 |  | 3.6
20 - 21 | 1.632 | 1.624 | 0 |  | 861.6 |  | 241.2 |  | 7 |  | 0 |  | 16.4 |  | 0 |  | 52.8 | 52.6 | 46.8 |  | 0 |  | 282 |  | 219.2 |  | 3.2
21 - 22 | 4.992 | 4.992 | 0 |  | 825.6 |  | 240 |  | 6.8 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 50 | 50.2 | 43.2 |  | 0 |  | 279.6 |  | 193.6 |  | 3
22 - 23 | 5.232 | 5.232 | 0 |  | 758.4 |  | 241.2 |  | 7 |  | 0 |  | 12.8 |  | 0 |  | 49.2 | 49 | 43.8 |  | 0 |  | 224.4 |  | 182 |  | 3.2
23 - 00 | 5.424 | 5.432 | 0 |  | 739.2 |  | 240 |  | 6.8 |  | 0 |  | 13.6 |  | 0 |  | 46.4 | 46.6 | 43.8 |  | 0 |  | 207.6 |  | 182 |  | 3
Сумма | 109.76 | 109.744 | 0 | 0 | 18928.8 | 0 | 5743.2 | 118.4 | 166.2 | 70.5 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 1200.4 | 1200.4 | 1029 | 119.1 | 0 | 0 | 6113.2 | 0 | 4437.2 | 0 | 70.4 | 13.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч