## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 4932.4204 | 0 | 7022.7351 | 0 | 4792.9521 | 0 | 6963.6267 | 30.7935 | 30.2093 |  | 0 | 0 | 0 | 74.6323 | 0 | 0 | 8117.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13006.0737 | 0 | 8117.4805 |  |  | 0 | 13001.9751 | 0 | 0 | 0 | 3182.9983 | 0 | 6009.9348 | 3184.8805 | 0 | 6011.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782.5571 | 0 | 6937.0869 | 0 | 247.7871 | 0 | 567.6191 | 0 | 0 | 0 | 1262.1158 | 669.1845 | 291.1368 | 13.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6309 | 154.5751 | 118.9676 | 102.7521 | 317.7169 | 854.3614 | 1737.558 | 2221.323 | 201.039 | 1641.5678 | 293.0837 | 461.6294 | 0 | 207.6832 | 4.9294 | 0 | 44.3266 | 0 | 0 | 122.1054 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 4813.709 | 0 | 6877.7639 | 0 | 4670.323 | 0 | 6819.3586 | 31.5418 | 30.3778 |  | 0 | 0 | 0 | 63.9189 | 0 | 0 | 8003.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12587.9688 | 0 | 8003.3076 |  |  | 0 | 12584.541 | 0 | 0 | 0 | 3188.5114 | 0 | 5734.3396 | 3190.4359 | 0 | 5736.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660.2358 | 0 | 6792.7322 | 0 | 246.3945 | 0 | 570.6495 | 0 | 0 | 0 | 1254.9035 | 650.5095 | 282.4315 | 13.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8199 | 156.4457 | 118.6454 | 101.7718 | 224.2624 | 938.3242 | 1675.6268 | 2164.4148 | 197.2978 | 1555.2667 | 292.661 | 535.8582 | 0 | 217.303 | 4.1812 | 0 | 44.3439 | 0 | 0 | 127.5717 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 4420.3567 | 0 | 6649.2747 | 0 | 4283.1521 | 0 | 6591.1433 | 31.133 | 30.2855 |  | 0 | 0 | 0 | 71.0055 | 0 | 0 | 7576.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236.144 | 0 | 7576.4888 |  |  | 0 | 12232.1812 | 0 | 0 | 0 | 3153.038 | 0 | 5609.9043 | 3155.1011 | 0 | 5611.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.8369 | 0 | 6565.8875 | 0 | 247.5273 | 0 | 557.8712 | 0 | 0 | 0 | 1169.271 | 634.7132 | 83.8797 | 17.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0675 | 157.2598 | 118.6766 | 102.1875 | 223.5488 | 846.2173 | 1659.6572 | 2139.837 | 195.3718 | 1529.3795 | 292.5259 | 450.8526 | 0 | 213.4925 | 3.5611 | 0 | 44.4652 | 0 | 0 | 127.8419 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 4375.3257 | 0 | 6546.5969 | 0 | 4237.3335 | 0 | 6488.1208 | 32.3201 | 30.4933 |  | 0 | 0 | 0 | 68.5616 | 0 | 0 | 7456.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12145.9043 | 0 | 7456.0974 |  |  | 0 | 12141.9727 | 0 | 0 | 0 | 3077.2046 | 0 | 5621.9084 | 3079.4036 | 0 | 5623.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4227.572 | 0 | 6462.8491 | 0 | 236.5772 | 0 | 566.5467 | 0 | 0 | 0 | 1111.6436 | 620.119 | 74.0867 | 14.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1069 | 156.0924 | 119.1131 | 101.9173 | 224.1377 | 834.9001 | 1673.6799 | 2128.2565 | 197.0242 | 1510.4203 | 292.7476 | 412.5743 | 0 | 213.9844 | 8.0921 | 0 | 45.5598 | 0 | 0 | 126.3912 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 4473.2031 | 0 | 6583.1565 | 0 | 4331.9268 | 0 | 6524.3093 | 31.6434 | 30.6434 |  | 0 | 0 | 0 | 70.0097 | 0 | 0 | 7702.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12238.4512 | 0 | 7703.0378 |  |  | 0 | 12234.3882 | 0 | 0 | 0 | 3227.314 | 0 | 5678.7629 | 3229.5417 | 0 | 5680.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322.0076 | 0 | 6499.1697 | 0 | 238.6245 | 0 | 560.544 | 0 | 0 | 0 | 1180.6069 | 631.4708 | 64.0962 | 14.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3563 | 153.1479 | 118.7909 | 101.6124 | 225.26 | 827.4938 | 1717.39 | 2108.2755 | 235.6766 | 1510.9954 | 292.3805 | 428.5126 | 0 | 214.7569 | 7.5517 | 0 | 45.3589 | 0 | 0 | 122.5252 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 4633.5886 | 0 | 6959.7546 | 0 | 4494.5315 | 0 | 6900.0256 | 33.1792 | 30.528 |  | 0 | 0 | 0 | 72.4775 | 0 | 0 | 7891.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13051.5332 | 0 | 7891.6653 |  |  | 0 | 13047.1113 | 0 | 0 | 0 | 3256.569 | 0 | 6118.8279 | 3258.8561 | 0 | 6120.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484.5564 | 0 | 6873.9587 | 0 | 239.061 | 0 | 551.906 | 0 | 0 | 0 | 1170.2935 | 687.8941 | 74.8835 | 11.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9417 | 157.8244 | 118.5658 | 101.997 | 296.9808 | 834.3839 | 1735.8814 | 2306.9105 | 233.806 | 1631.4457 | 292.4359 | 516.823 | 0 | 201.0806 | 5.352 | 0 | 45.449 | 0 | 0 | 121.4694 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 4903.0486 | 0 | 7893.6526 | 0 | 4745.8635 | 0 | 7831.9607 | 36.1329 | 30.5972 |  | 0 | 0 | 0 | 81.5183 | 0 | 0 | 8447.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14808.563 | 0 | 8447.8853 |  |  | 0 | 14803.7231 | 0 | 0 | 0 | 3545.9235 | 0 | 6949.4795 | 3548.2731 | 0 | 6951.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736.48 | 0 | 7803.1487 | 0 | 264.879 | 0 | 585.2278 | 0 | 0 | 0 | 1159.6104 | 760.5605 | 73.9793 | 12.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6542 | 156.2933 | 118.1847 | 102.7556 | 526.034 | 983.2467 | 1816.3456 | 2551.3027 | 262.3744 | 1893.6503 | 293.3469 | 528.5178 | 0 | 202.681 | 4.7424 | 0 | 66.3063 | 0 | 0 | 154.1635 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 5668.936 | 0 | 8985.6201 | 0 | 5500.991 | 0 | 8921.9746 | 36.8049 | 30.1608 |  | 0 | 0 | 0 | 98.4339 | 0 | 0 | 9337.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16888.4443 | 0 | 9339.0811 |  |  | 0 | 16884.0654 | 0 | 0 | 0 | 3673.9563 | 0 | 7945.8064 | 3676.5229 | 0 | 7948.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.5723 | 0 | 8888.7617 | 0 | 373.8665 | 0 | 679.6897 | 0 | 0 | 0 | 1225.9672 | 842.6042 | 142.7071 | 19.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5076 | 179.3469 | 118.1431 | 104.4253 | 481.652 | 1124.1039 | 1922.1391 | 2715.6918 | 428.0762 | 2185.1786 | 293.6241 | 588.9559 | 0 | 330.9532 | 73.2276 | 0 | 198.9952 | 0 | 0 | 329.7435 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 7454.1328 | 0 | 9966.1157 | 0 | 7265.0264 | 0 | 9900.6753 | 36.7587 | 30.0753 |  | 0 | 0 | 0 | 95.2831 | 0 | 0 | 11817.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19251.7207 | 0 | 11819.25 |  |  | 0 | 19245.748 | 0 | 0 | 0 | 4375.8552 | 0 | 9335.6333 | 4377.9907 | 0 | 9338.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254.0459 | 0 | 9863.5273 | 0 | 444.7142 | 0 | 1128.8989 | 0 | 0 | 0 | 1270.1053 | 976.9767 | 303.2127 | 19.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4357 | 262.1873 | 120.1731 | 112.2576 | 433.643 | 1323.9514 | 2243.2264 | 2992.9409 | 640.3459 | 2329.6455 | 294.6356 | 641.5167 | 0 | 418.9794 | 305.6861 | 0 | 315.8567 | 0 | 0 | 391.5154 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 7794.0532 | 0 | 10250.356 | 0 | 7596.3792 | 0 | 10184.3159 | 37.1282 | 30.0892 |  | 0 | 0 | 0 | 82.6582 | 0 | 0 | 12104.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19962.6143 | 0 | 12105.7827 |  |  | 0 | 19955.7812 | 0 | 0 | 0 | 4324.3374 | 0 | 9764.6953 | 4326.3811 | 0 | 9766.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.1077 | 0 | 10145.7261 | 0 | 462.0971 | 0 | 1132.8896 | 0 | 0 | 0 | 1249.2086 | 1052.598 | 274.1489 | 18.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0062 | 253.0352 | 120.3913 | 113.1999 | 401.6763 | 1494.8561 | 2262.4176 | 3116.845 | 728.3964 | 2368.8521 | 295.1413 | 758.5236 | 0 | 377.7151 | 343.0152 | 0 | 310.134 | 0 | 0 | 449.2093 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 7760.2041 | 0 | 10340.8906 | 0 | 7566.4028 | 0 | 10275.375 | 35.3685 | 29.5395 |  | 0 | 0 | 0 | 81.6445 | 0 | 0 | 11965.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20207.498 | 0 | 11967.959 |  |  | 0 | 20201.0947 | 0 | 0 | 0 | 4219.8054 | 0 | 9920.6147 | 4222.0417 | 0 | 9922.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554.2383 | 0 | 10236.0103 | 0 | 507.2482 | 0 | 1209.8633 | 0 | 0 | 0 | 1288.8947 | 1078.6862 | 295.6783 | 18.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.379 | 276.7158 | 117.1316 | 113.0613 | 364.4129 | 1390.1365 | 2226.8068 | 3109.3555 | 702.3013 | 2491.2977 | 294.0051 | 664.1303 | 0 | 396.2965 | 298.0096 | 0 | 326.4776 | 0 | 0 | 468.3436 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 7678.5549 | 0 | 10261.3989 | 0 | 7491.7405 | 0 | 10195.8398 | 35.4123 | 30.4379 |  | 0 | 0 | 0 | 87.2455 | 0 | 0 | 11908.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20052.4902 | 0 | 11910.4043 |  |  | 0 | 20045.7617 | 0 | 0 | 0 | 4242.3184 | 0 | 9842.3521 | 4244.0815 | 0 | 9844.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480.0339 | 0 | 10156.7217 | 0 | 477.9696 | 0 | 1209.3811 | 0 | 0 | 0 | 1266.0441 | 1029.1044 | 274.2008 | 19.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3223 | 293.0456 | 116.9965 | 112.0047 | 361.5793 | 1375.6253 | 2265.9719 | 3214.373 | 727.468 | 2455.3403 | 294.1021 | 635.4718 | 0 | 394.1107 | 323.45 | 0 | 280.4362 | 0 | 0 | 391.6401 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 7422.7239 | 0 | 10155.7832 | 0 | 7234.5652 | 0 | 10089.8154 | 38.7933 | 30.2901 |  | 0 | 0 | 0 | 90.5064 | 0 | 0 | 11169.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19828.918 | 0 | 11169.4116 |  |  | 0 | 19823.0137 | 0 | 0 | 0 | 3755.2284 | 0 | 9724.3442 | 3757.4381 | 0 | 9726.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7222.9033 | 0 | 10051.0947 | 0 | 509.7043 | 0 | 1076.2184 | 0 | 0 | 0 | 1314.3143 | 1021.3033 | 291.6876 | 20.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0311 | 189.7773 | 116.5323 | 110.2207 | 366.2039 | 1346.9044 | 2384.6034 | 3157.8217 | 655.9759 | 2415.8392 | 293.9809 | 595.4407 | 0 | 350.3175 | 223.4656 | 0 | 328.0849 | 0 | 0 | 459.4311 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 8064.3206 | 0 | 10322.1655 | 0 | 7869.2114 | 0 | 10256.646 | 35.6618 | 30.1631 |  | 0 | 0 | 0 | 83.8117 | 0 | 0 | 12211.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990.2139 | 0 | 12213.7417 |  |  | 0 | 19982.3418 | 0 | 0 | 0 | 4161.6033 | 0 | 9719.4736 | 4163.3447 | 0 | 9721.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857.0891 | 0 | 10217.2632 | 0 | 539.2495 | 0 | 1208.5081 | 0 | 0 | 0 | 1235.7068 | 1032.3122 | 321.2987 | 22.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5668 | 282.7225 | 116.5323 | 114.2045 | 367.3747 | 1463.7278 | 2389.266 | 3106.889 | 678.7904 | 2384.3367 | 292.5121 | 756.4209 | 0 | 474.8831 | 307.6537 | 0 | 350.2829 | 0 | 0 | 422.3556 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 8007.2014 | 0 | 10153.1616 | 0 | 7815.749 | 0 | 10087.0669 | 34.3223 | 30.2023 |  | 0 | 0 | 0 | 89.7863 | 0 | 0 | 12147.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19842.1396 | 0 | 12148.8848 |  |  | 0 | 19836.1641 | 0 | 0 | 0 | 4154.2076 | 0 | 9741.7646 | 4156.4734 | 0 | 9743.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7803.2002 | 0 | 10048.9927 | 0 | 515.2191 | 0 | 1194.861 | 0 | 0 | 0 | 1207.0823 | 1037.6365 | 324.0631 | 18.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1839 | 315.538 | 116.3903 | 110.103 | 360.5089 | 1388.8513 | 2480.3303 | 3039.7548 | 679.9301 | 2407.3557 | 293.7626 | 692.1203 | 0 | 469.6523 | 308.8938 | 0 | 320.9315 | 0 | 0 | 418.2984 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 8010.8872 | 0 | 10191.1914 | 0 | 7825.1948 | 0 | 10125.2871 | 35.8996 | 30.1977 |  | 0 | 0 | 0 | 89.5951 | 0 | 0 | 12206.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20046.2129 | 0 | 12207.0308 |  |  | 0 | 20039.2412 | 0 | 0 | 0 | 4209.2216 | 0 | 9908.1099 | 4211.5243 | 0 | 9910.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.2703 | 0 | 10086.7124 | 0 | 490.2949 | 0 | 1199.5333 | 0 | 0 | 0 | 1248.5435 | 1074.7371 | 306.3858 | 19.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6518 | 278.4686 | 116.2171 | 112.0775 | 363.1555 | 1317.2553 | 2550.5823 | 3079.7896 | 726.2243 | 2486.2712 | 293.0109 | 603.8793 | 0 | 471.5991 | 259.5373 | 0 | 302.4956 | 0 | 0 | 414.9646 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 7812.333 | 0 | 10195.856 | 0 | 7633.2368 | 0 | 10129.9531 | 33.2785 | 30.5487 |  | 0 | 0 | 0 | 87.7635 | 0 | 0 | 12320.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.9424 | 0 | 12321.3237 |  |  | 0 | 19994.7012 | 0 | 0 | 0 | 4521.6335 | 0 | 9857.019 | 4523.459 | 0 | 9859.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.6316 | 0 | 10090.9727 | 0 | 436.8507 | 0 | 1122.6303 | 0 | 0 | 0 | 1381.8102 | 1090.9871 | 319.4732 | 15.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.668 | 279.9443 | 116.0543 | 110.0856 | 372.6298 | 1301.6703 | 2620.363 | 3073.2422 | 649.1758 | 2512.8409 | 293.5825 | 655.2207 | 0 | 463.2818 | 125.8854 | 0 | 142.5512 | 0 | 0 | 444.3706 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 7453.7295 | 0 | 9730.0635 | 0 | 7268.7444 | 0 | 9663.5459 | 34.0775 | 31.3778 |  | 0 | 0 | 0 | 93.8469 | 0 | 0 | 11715.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19113.8477 | 0 | 11717.3936 |  |  | 0 | 19108.4209 | 0 | 0 | 0 | 4272.7749 | 0 | 9432.6152 | 4274.834 | 0 | 9434.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7256.7405 | 0 | 9626.6304 | 0 | 381.6399 | 0 | 1117.6213 | 0 | 0 | 0 | 1196.1497 | 1018.4489 | 299.326 | 12.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2377 | 270.8372 | 114.8522 | 108.0314 | 376.2775 | 1190.8433 | 2680.1466 | 3053.1434 | 565.1922 | 2467.572 | 294.2164 | 600.2662 | 0 | 460.1711 | 48.0852 | 0 | 118.4099 | 0 | 0 | 379.5268 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 6865.4514 | 0 | 9384.7944 | 0 | 6687.0991 | 0 | 9318.6143 | 34.8696 | 31.461 |  | 0 | 0 | 0 | 85.4369 | 0 | 0 | 11075.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18679.0771 | 0 | 11077.1953 |  |  | 0 | 18673.0596 | 0 | 0 | 0 | 4218.9832 | 0 | 9341.2476 | 4221.3245 | 0 | 9343.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674.9141 | 0 | 9283.6885 | 0 | 376.4195 | 0 | 986.9194 | 0 | 0 | 0 | 1234.5056 | 938.3693 | 297.341 | 12.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4544 | 183.4795 | 114.6548 | 105.4507 | 380.1885 | 1151.6539 | 2572.0182 | 3047.6218 | 447.2361 | 2427.1738 | 294.4762 | 601.6345 | 0 | 369.4601 | 13.4511 | 0 | 100.9751 | 0 | 0 | 277.8402 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 6527.5159 | 0 | 8908.0488 | 0 | 6348.1941 | 0 | 8843.8472 | 33.551 | 31.036 |  | 0 | 0 | 0 | 72.8924 | 0 | 0 | 10390.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18021.1611 | 0 | 10392.5083 |  |  | 0 | 18014.8311 | 0 | 0 | 0 | 3870.8369 | 0 | 9158.3857 | 3873.0695 | 0 | 9160.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6337.188 | 0 | 8810.229 | 0 | 327.7316 | 0 | 872.6331 | 0 | 0 | 0 | 1178.0088 | 910.5699 | 289.2316 | 11.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8342 | 173.5722 | 114.8453 | 104.789 | 380.8674 | 1116.2751 | 2509.699 | 2982.0256 | 415.8132 | 2360.4379 | 294.6841 | 560.8517 | 0 | 278.2088 | 6.9247 | 0 | 49.8207 | 0 | 0 | 180.8219 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 6384.7202 | 0 | 8807.5137 | 0 | 6226.4661 | 0 | 8743.689 | 31.9251 | 30.6989 |  | 0 | 0 | 0 | 79.0216 | 0 | 0 | 10229.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17341.4619 | 0 | 10230.1904 |  |  | 0 | 17337.5225 | 0 | 0 | 0 | 3851.2468 | 0 | 8578.5659 | 3853.8455 | 0 | 8581.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215.4487 | 0 | 8711.7212 | 0 | 300.3652 | 0 | 745.6684 | 0 | 0 | 0 | 1233.2917 | 850.298 | 298.9553 | 10.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4824 | 170.0769 | 114.9146 | 104.8549 | 422.9424 | 1125.5312 | 2563.6281 | 2853.7395 | 301.6434 | 2304.1393 | 295.3873 | 561.5029 | 0 | 278.8254 | 5.7504 | 0 | 45.8785 | 0 | 0 | 167.9853 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 6397.2183 | 0 | 8445.0942 | 0 | 6240.2993 | 0 | 8381.9214 | 31.872 | 30.8397 |  | 0 | 0 | 0 | 72.5283 | 0 | 0 | 10221.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16379.2119 | 0 | 10222.6162 |  |  | 0 | 16373.3999 | 0 | 0 | 0 | 3830.7548 | 0 | 7973.4397 | 3833.1501 | 0 | 7975.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229.3464 | 0 | 8350.3496 | 0 | 272.7113 | 0 | 716.9482 | 0 | 0 | 0 | 1092.6964 | 824.8923 | 303.3963 | 8.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7053 | 163.1903 | 114.7726 | 104.796 | 418.6781 | 1195.1666 | 2565.5126 | 2718.1823 | 298.0165 | 2189.682 | 294.1541 | 618.4562 | 0 | 264.8131 | 5.359 | 0 | 45.4663 | 0 | 0 | 155.6767 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 6109.7224 | 0 | 8177.1338 | 0 | 5959.9844 | 0 | 8113.4075 | 31.2254 | 31.4563 |  | 0 | 0 | 0 | 70.0619 | 0 | 0 | 9764.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15549.707 | 0 | 9765.1929 |  |  | 0 | 15545.0376 | 0 | 0 | 0 | 3658.1436 | 0 | 7408.2827 | 3660.3353 | 0 | 7410.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948.8162 | 0 | 8083.1438 | 0 | 263.6492 | 0 | 587.4227 | 0 | 0 | 0 | 1186.8921 | 769.3351 | 267.4181 | 10.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2522 | 165.965 | 114.9735 | 104.9103 | 468.9976 | 1119.8293 | 2558.2379 | 2565.7759 | 246.5781 | 2023.7411 | 294.6945 | 615.6988 | 0 | 249.9383 | 3.859 | 0 | 45.3762 | 0 | 0 | 146.8141 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 5490.4048 | 0 | 7623.4333 | 0 | 5353.9514 | 0 | 7562.0845 | 31.6041 | 30.648 |  | 0 | 0 | 0 | 73.7607 | 0 | 0 | 8951.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14256.1333 | 0 | 8952.1089 |  |  | 0 | 14251.8418 | 0 | 0 | 0 | 3461.5353 | 0 | 6663.6177 | 3463.7513 | 0 | 6665.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.0647 | 0 | 7533.6365 | 0 | 255.0998 | 0 | 579.6783 | 0 | 0 | 0 | 1198.9056 | 736.246 | 283.4431 | 8.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1145 | 164.1776 | 115.1259 | 103.6701 | 532.7163 | 855.2725 | 2221.749 | 2414.3149 | 235.0011 | 1840.7813 | 294.1264 | 458.8478 | 0 | 232.7321 | 4.6973 | 0 | 45.4698 | 0 | 0 | 142.8941 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 153453.7617 | 0 | 210431.5552 | 0 | 149439.3184 | 0 | 208912.604 | 815.2967 | 732.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.4009 | 0 | 0 | 244733.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405485.4326 | 0 | 244756.0378 | 0 | 0 | 0 | 405357.9189 | 0 | 0 | 0 | 91434.0011 | 0 | 196039.1252 | 91486.0597 | 0 | 196087.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149171.8569 | 0 | 208120.0144 | 0 | 8655.6812 | 0 | 20729.7294 | 0 | 0 | 0 | 29316.5715 | 20939.5568 | 5836.4614 | 363.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.4106 | 4993.7186 | 2809.645 | 2563.1362 | 8891.4445 | 27400.5817 | 53032.8371 | 65861.8269 | 10648.7547 | 50923.2112 | 7049.2775 | 13943.7063 | 0 | 7752.9193 | 2695.3609 | 0 | 3663.4522 | 0 | 0 | 6543.4995 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч